采购文件

国家体育总局体育器材装备中心（以下简称采购单位）就北京兴奋剂检测实验室采购的相关产品和有关服务进行公告，现邀请合格的供应商参加谈判。

本项目非适用政府采购法项目，在中国政府采购网发布公告仅为拓宽信息发布渠道，非法定公示行为。项目的采购需求编制、采购公告发布、获取采购文件、提交响应文件、现场协商、结果公告发布参考单一来源采购的环节执行。

1. 项目名称：北京兴奋剂检测实验室赛默飞世尔品牌仪器维保服务采购

项目编号：FZZJ25-02

二、采购内容：

本项目采购预算120.4万元。

采购标的如下：

1. 维保服务需求

1.基本要求

主要用于实验室内分析中使用的质谱仪维修维护服务，可快速响应，并能够定期的进行维护，可解决仪器使用过程中所有的问题。

2.服务期限：一年。

3.主要仪器设备维修维护要求

3.1 需全部满足9台大型高分辨质谱仪的维修维护服务，仪器信息如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备类型 | 型号 | 数量 |
| 气体稳定同位素质谱仪 | Mat253 | 1 |
| 气体稳定同位素质谱仪 | [Delta V Advantage](http://cnshf-cal01.apac.thermo.com/Dispatcher/EquipmentInfo/QueryEquInfo.aspx) | 1 |
| 四级杆-静电场轨道阱高分辨质谱仪 | QE plus | 4 |
| 四级杆-静电场轨道阱高分辨质谱仪 | QE HF | 1 |
| 四级杆-静电场轨道阱高分辨质谱仪 | 240 | 1 |
| [单四极杆气质联用仪](http://www.baidu.com/link?url=-QdFpnj3_iWC82NJHRLcMB9-_Vo5wQu_dt2KAK_TnHCrvcHzE-CiSuN130dUbeh2E5QSGvLRp9WqlTy7aFWtxXcAe8FitXtz90z2bXTdL2nxh5WJJuNQAznHhCbrDo6N" \t "https://www.baidu.com/_blank) | ISQ 7000/7610 | 1 |

3.2 单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供原厂备件，并保存维修工作报告备查。

4.维修维护服务内容和响应时间

4.1供应商应在北京地区设立专业的维修点，固定专业维修人员至少在2名以上；

4.2供应商应具有统一的维修维护服务沟通渠道，保证正常的工作时间可随时响应，并能保证48小时内，工程师上门服务；

4.3每年至少一次年度性维护，检查内容包含但不限于对仪器管路密封性进行检测，校正泄漏传感器，进行检查或更换。巡检过程应使用原厂备件，并保存巡检工作报告备查；

4.4年度性维护，应对仪器进行全面的维护和检查，需提供具体维修和检查内容；

4.5供应商承担服务期内每次维修维护的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供原厂备件。

1. 验收标准

1.每次维修维护后需经仪器使用人员确认后方可结束，保留使用人员签字确认的维修维护记录；

2.服务期满后提供一份年度维修维护报告，内容应包括服务期内全部的维修维护事项、工作量、响应时间等信息；

3.响应时间合格率应达到100%；

4.解决故障率应达到100%；

5.单次故障最长维修时间不超过7个工作日（如遇特殊情况，双方具体协商处理）。

**三、合格的报价人**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本次采购不接受联合体报价；
7. 报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；
8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。

**四、报价文件格式及相关要求**

资格审查文件部分（若有缺失或无效，将导致响应文件无效）：

1. 报价人的有效营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
2. 报价人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目的两年内任一年度经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；报价人为自然人或非法人组织的，如果没有经审计的财务报告，可提供基本开户银行出具的资信证明
3. 报价人至本采购项目报价文件递交截止日前12个月内任意1个月的依法缴纳税收（包括增值税、企业所得税等，不包括个人所得税）的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
4. 报价人简介（规模、实力、生产销售能力等）（格式自拟）
5. 报价人参加此项政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
6. 报价人信用记录：查询信用中国网站和中国政府采购网（[www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其报价无效。](http://www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其报价无效。)

商务技术和报价文件部分：

1. 报价人的法定代表人证明书；如果是非法人代表参与报价，那么提供报价人的授权委托书
2. 提供与报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如报价人无此类关联单位（主体），则需作出声明承诺（格式自拟）
3. 报价明细表（格式自拟）
4. 报价服务符合相关认证标准的证明文件复印件
5. 报价服务技术情况详细介绍及彩图
6. 报价人2022年1月至今同类型服务业绩（请提供合同关键页复印件及有效联系人方式）
7. 服务承诺或声明（格式自拟）
8. 报价人认为需要提供的其它说明和资料

响应文件的形式

1. 报价文件须按包对整包进行报价，且须为一次性报价，否则报价无效。
2. **响应文件正本一份、副本两份**，报价人应按照采购文件要求，在响应文件适当的位置填写报价人全称并加盖公章，同时由法定代表人或授权代表签字。
3. 正本和副本如果不一致之处，以正本为准。
4. 响应文件的文本内容正本应打印或使用不褪色的墨水书写，其“正本”“副本”字样应加盖或打印在响应文件封面右上角。
5. 响应文件应**采用胶订或线订形式装订成册**。
6. 响应文件（正本和副本）均须密封后按照采购文件规定的时间和地点送达采购单位。
7. 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
8. 报价人要按报价表的格式填写货物单价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。
9. 由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
10. 本次采购收取采购服务费，由成交人在收到结果公告后7个工作日内向采购单位一次支付。交费时需注明项目名称并于5个工作日内领取服务费发票。
11. **采购服务费按差额定率累进法计算，标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **档次** | **采购金额（万元）** | **服务费计费率** | **累计服务费（万元）** |
| 1 | 100以下 | 1.50% | 最多1.5 |
| 2 | 超过 100-500以下 | 0.80% | 最多4.7 |
| 3 | 超过 500-1000以下 | 0.45% | 最多6.95 |
| 4 | 超过1000-5000以下 | 0.25% | 最多16.95 |
| 采购代理服务费按差额定率累进法计算 1.差额定率累进法：按资产金额大小划分收费档次，分档计算收费额，各档累加为收费总额。 2.假设服务采购成交金额为5000万元，那么按照一定的要求可以计算得到相关结果： ①100万元以下部分：100×1.5%=1.5万元； ②100万元-500万元部分：400×0.8%=3.2万元； ③500万元-1000万元部分：500×0.45%=2.2万元； ④1000万元-5000万元部分：4000×0.25%=10万元； ⑤合计：1.5+3.2+2.2+10= 16.95万。  3.若采购成交额不足100万元，服务费按照最终采购成交额×1.5%计算。 | | | |

**收款单位：国家体育总局体育器材装备中心**

**开 户 行：工行北京体育馆路支行**

**银行账号：0200008109089053553**

联系方式：

联系人：张老师 010-87182686

电子邮箱：t87182686@163.com

**五、报价文件的递交及谈判**

2025年6月13日14：00前提交报价文件；


报价文件递交地点：北京市东城区体育馆路3号装备中心601会议室

逾期递交或报价文件不符合采购规定的，则被拒绝。

**六、评审原则**

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

谈判小组审查供应商的响应文件后，可要求供应商解释或者澄清其响应文件，并在规定时间内作出二次报价。供应商的澄清、说明或者更正以及二次报价应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（具体格式如下：）



**七、报价文件格式**

法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任 （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。  
　　特此证明。

法定代表人住址： 法定代表人身份证号 （身份证复印件附后）

法定代表人电话：   
报价人全称（公章）：

日期： 年 月 日

授权委托书（如非法定代表人参与协商时提供，加盖报价人公章）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于 （报价人地址）的 （报价人名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称）项目，采购编号： ，项目编号： ，以本公司名义参加竞争性谈判。谈判代表在报价、谈判过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名： 签字：

报价人代表印刷体姓名： 签字： 职务：

报价人代表身份证号： （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：

**八、拟签订的合同文本**

**维保服务合同草稿**

**甲方：【】**

联系地址：**【】**

联系人：**【】**

电话：**【】**

邮箱：【】

**乙方：【】**

注册地址：

联系地址：【】

联系人：**【**

电话：**【】**

甲方拥有乙方销售的仪器（“**仪器**”），为了保证仪器的正常运作，甲方期望购买乙方的相关服务产品。

双方达成协议如下:

1. **服务范围**

仪器的具体信息、具体服务内容、服务期间应以附件一为准（“**协议服务**”）。上述协议服务由乙方指定的合格技术人员或其授权的第三方合格技术人员提供。协议服务将以现场服务（主要在维修保养服务方面）或电话、网络技术支持服务（主要在操作使用和软件咨询方面）等方式提供，具体提供方式视情况而定。

1. **提供协议服务的前提条件**

除双方另有约定外，协议服务的提供以下列所有条件的满足为前提：

1. 甲方根据本合同的约定按时足额支付了所有应付款项；
2. 仪器在安装地（“**安装地**”）拥有稳定的电压和电源供应，仪器在操作前已按照安装指南安装完毕；
3. 仪器按照使用指南进行操作，甲方未使用非乙方许可的耗材或零配件；
4. 在本合同签署时仪器状态正常；
5. 甲方为乙方履行协议服务提供必要的协助和方便，仪器运行的实验室符合仪器运行的条件。
6. **服务响应时间**
   1. 在接到甲方要求提供协议服务的电话后，乙方人员将会在4个工作时内与甲方联络。若根据乙方人员的判断需要赶到现场的，乙方人员将会在接到报修电话后的【2】个工作日内到达甲方现场提供维修服务，若乙方提取仪器回乙方维修中心，则应在5个工作日内上门提取仪器，如因交通、法规等不可控制之因素造成的延误不在此限。
   2. 如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所必需的零部件）而使派遣的乙方人员不能通过一次上门服务完成所需的协议服务，则乙方承诺将视情况尽可能采取有效及快捷之措施在最快的时间内完成协议服务。
   3. 除双方另有约定外，所有协议服务将在办公时间提供，即周一至周五（上午9:00－下午5:30）（法定假日除外）（“办公时间”）。
7. **限制与除外**
   1. 就超出本合同附件一范围的服务，乙方将按照服务发生当时有效的公开服务费率向甲方另行收费。
   2. 除非双方另有约定，不包含在本协议附件一范围内的任何服务、备件、消耗品，需要甲方另行购买。
   3. 本合同服务不包括以下情形造成的仪器故障，若甲方要求乙方提供服务的，乙方将按照服务发生当时有效的公开服务费率向甲方另行收费：
8. 搬迁仪器过程中因运输不当造成的仪器故障。乙方将及时评估维修仪器故障所需要的维修费用，以供甲方或仪器所有人向承运人提起运输索赔，且赛默飞世尔有权对客户自行或使用第三方完成搬迁后的报修/检测等服务进行额外收费；
9. 洪水、雷电、地震、飓风、台风、火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏或其他自然灾难或人为破坏所造成的仪器故障；
10. 错误使用、不当操作、自动灭火设备喷水、电涌、非稳定电压等造成的仪器故障；
11. 未经乙方同意/监督，甲方自行或者委托第三方进行维修、保养、改装、搬迁和重置造成的仪器故障；
12. 乙方事先书面通知甲方更改而甲方未执行的非正常工作环境造成的损坏；
13. 甲方自行安装、使用非乙方认可的硬件、软件及试剂所造成的损坏。
14. 外界的侵入活动，包括但不限于计算机病毒、黑客或其他对仪器或软件的未授权干扰，从而决定性地影响到了仪器的正常运行；
15. 任何并非由乙方造成的缺陷或损坏。
    1. 除法律另有规定外，乙方不就甲方使用或无法使用任何部件、仪器或本合同服务而引起的任何间接性、结果性和附带性损失（包括但不限于收入或利润损失、商誉损失、数据损失、商业中断等）承担责任。在任何情形下，乙方在本合同项下的违约责任不应超过本合同的总金额。
16. **付款**
    1. 作为协议服务的对价，甲方应当向乙方支付费用共计人民币【大写： 元整，小写 】元。具体包括： 服务费【 】元/每服务年度， 共【 】年度， 含【13】%税，详见附件
    2. 除本合同另有明确约定外，服务费不包括以下任何费用：(1) 本合同规定的协议服务之外的测试维修费用；(2) 本合同范围以外的零部件和消耗品费用；(3) 为维修因本合同第4.3条所列明的情况造成的故障而产生的额外维修费用；(4) 由于仪器搬迁等原因造成的仪器重新安装及维修费用（为免歧义，本协议有效期内，如客户自行、或使用任何第三方对仪器进行搬迁的，则赛默飞世尔有权对搬迁后的仪器报修/检测等服务进行额外收费）；(5) 仪器使用培训费用；(6) 仪器软件升级服务费用；(7) 仪器外部电源维护及施工。上述费用将由双方协商后另行收费。
    3. 本合同项下的服务费用将按照以下方式收取：
17. 乙方应当在合同签署之后【30】个工作日内开具2025年服务年度上半年费用发票，即合同总金额的50%，计人民币大写 元整。甲方应当在收到发票之后【30】个工作日内将合同额50%的维保费用一次性全额支付给乙方。
18. 合同执行下半年，经甲乙双方确认具体时间后，乙方开具服务年度剩余50%服务费发票，甲方在收到发票后【30】个工作日向乙方支付剩余50%服务费，计人民币大写 元整。
    1. 甲方应及时付清年度服务费，因甲方迟延付款的，乙方将在提前通知甲方后，暂停提供服务直至甲方付清相应款项为止，因此造成的任何损失和责任由甲方承担，且暂停的服务期限不予顺延。
    2. 甲方应当将服务款项付至乙方的以下银行账户：

【单位名称：

开户行：

账 号：】

* 1. 乙方应向甲方开具【增值税专用】发票，开票信息如下：

单位名称：【】

税号：【】

注册地址：【】

注册电话：【】

银行开户名称：【】

银行账号：【】

1. **赔偿**

以上述服务限制和除外条款为前提，乙方同意赔偿甲方及其高级职员、董事、雇员、代理以及代表并使其免于遭受因为乙方及其雇员、代理和代表与履行协议服务相关的故意和重大过失行为造成的人员伤亡和财产损失引致的所有损失、费用、要求和主张。

1. **合规条款**

如甲方作为经销商或以其他方式转售或转让乙方产品，应遵守以下规定：甲方声明并保证在与乙方的产品和服务相关的业务活动中遵守反腐败、反商业贿赂、反洗钱的法律：(1) 不会直接或者间接支付或提供有价物品给任何政府或政府组织机构或单位的官员、代表、或工作人员，来为任何个人或公司（如乙方）达成或者保留业务；(2) 甲方不会做出任何违反或导致乙方违反《美国反海外贿赂行为法》、《英国反贿赂法》或其他相关法律、法规的关于支付给政府、政府雇员以及相关人员的行为。甲方进一步声明和保证：尽甲方所知，上文中叙及的行为在过去并未发生过。并且，声明和保证甲方的拥有人、负责人、主管、雇员或其它职员不是任何政府、政府授权组织或政治组织的官员、办公人员、雇员或代表人，同时甲方也不会参与为投标成功而付出金钱报酬的决策过程。甲方同时声明和保证，将完整和准确地保持所有从乙方收到的佣金、服务费或者其它款项的记录，并且接受乙方和其代表人的检查和审计。

1. **出口合规**

甲方承认，乙方提供的产品（包括组件和零部件）、软件、服务（包括保修服务）、技术或知识产权，包括乙方提供或包含在文件中的技术信息（统称为“物品”），均受美国政府和其他司法管辖区（包括但不限于欧盟）适用的出口管制措施的约束。这些管制措施可能要求乙方或甲方首先从相关政府部门或监管机构获得许可证（或类似要求）。对于延迟获得或未能获得必要的许可或批准，乙方不对甲方承担任何责任。甲方应遵守所有适用的出口法律法规。在未事先从相关政府部门或监管机构获得合法出口所需的任何许可之前，甲方不得（直接或间接）将任何物品出口或再出口至：(i)任何受限制或遭禁运的国家，或被有关当局剥夺或限制其出口权的个人或组织；或(ii) 任何参与不当开发或使用核武器、化学/生物武器（CBW）或导弹，或参与恐怖主义活动的个人或组织。甲方同意不将任何提供的物品用于受限制或禁止的活动，例如核爆炸物、无保障的核活动、化学或生物武器开发、受限制的火箭系统或军事目的。如乙方要求，甲方应：(i)立即提供能够正确识别任何物品最终用户和最终用途的书面信息（包括可能与甲方随后转让此类物品有关的任何信息）；以及(ii)在依据适用的进出口管制法律法规所进行的、有关物品的官方或非官方审计或检查中，与乙方充分合作。甲方应确保乙方转售或转让物品的客户和最终用户以书面形式同意本条规定，且甲方承诺尽甲方最大努力督促客户和最终用户执行此类规定。如甲方或甲方的雇员、顾问、代理人和/或代表违反本条规定，甲方应对乙方进行赔偿，并使乙方免受损害。此外，甲方未遵守本条规定将构成对本合同的严重违约，乙方有权立即终止本合同。如为遵守适用的出口法律法规而有必要终止本合同，乙方保留在不提前通知的情况下终止本合同的权利。

1. **其他约定**
   1. 如果甲方没有完全履行其在本合同项下的任 何义务，包括但不限于未能按时付款将构成对本合同的严重违约，乙方将有权停止协议服务直至甲方纠正该违约并承担相应责任。
   2. 自本合同生效后，除以下情况外，任何一方不得提前终止本合同：
2. 在本合同的服务期限超过一年的情况下，如果任何一方希望提前终止本合同，则该方应当仅在本合同第二个服务年度及此后的每一服务年度开始前至少30日前发出该书面通知，并且取得另一方的同意，同时应当向另一方支付剩余服务年度合同金额的20%作为违约金；若特定服务年度已经开始，则该服务年度内不得提前终止；
3. 如果任何一方违反本合同的约定，守约方均有权向该违约方发出有关违约行为的书面通知，若违约方在收到该通知之日起30日内未能纠正该违约行为，则守约方有权向违约方发出书面通知立即解除本合同，并追究违约方的违约责任。
   1. 本合同适用中国法律。双方同意尽量通过友好协商解决本合同项下之争议。但如果友好协商不成，则争议应提交【甲方】所在地法院通过诉讼的形式解决。
   2. 在合同期限及其终止后的三年内双方应本合同内容保密，未经另一方书面许可不得对第三方进行披露。乙方同意就为履行本合同获得的且甲方明示为保密的信息或数据保密。
   3. 未经另一方书面同意，任何一方不能将本合同项下的权利和义务向第三方转让。
   4. 本合同附件为本合同的组成部分，如附件与本合同冲突部分，优先依据本合同执行。
   5. 本合同于文首日经双方签署生效，具体服务期间应当以附件一规定为准，至本合同项下服务完成之日持续有效。
   6. 本合同正本一式【4】份，甲方持【2】份，乙方持【2】份，具有同等法律效力。

兹证明，本合同由双方盖章和正式授权代表签署：

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：**【】**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  姓名：  职务： | 乙方：【】  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  姓名：  职务： |

**附件一：协议服务及保养内容**

**附件二：不包含在协议内的消耗品清单**