杭州市萧山区第一人民医院

手术室、供应室、产房改造项目询价采购文件

根据医院有关规定，对手术室、供应室、产房改造项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202520

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院手术室、供应室、产房改造项目

三、采购内容：对医院手术室、供应室、产房进行改造更新，改造范围包括但不限于地面、墙面、吊顶、柱子、门等，项目最高限价8.9万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、本项目不接受联合体参与（潜在供应商能独立完成本项目）。

五、采购需求

详见附件

六、报名、报价

1、公告时间：2025年6月18日至2025年6月23日。

2、报名、报价时间：2025年6月25日（上午8:00-11:30,下午1:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号人民医院后勤楼三楼308室。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件、类似业绩（合同复印件）；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、响应产品或材料的详细规格参数、采购需求响应情况、施工或安装承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

七、采购人及项目联系人

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

吴先生（项目询问） 电话：18058736621

杭州市萧山区第一人民医院

2025年6月18日

附件：萧山区第一人民医院手术室、供应室、产房改造项目采购需求

| 一、项目清单 手术室改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 建议品牌 |
| 1 | 隔断 | 装饰板材质:洁净抗倍特板 外涂银离子抗菌 漆厚度:18mm（B1级防火） 龙骨：50龙骨 内衬板：石膏板（A级防火） | ㎡ | 14 | 嘉润，浙江卡利，上海晶易 |
| 2 | 门体拆除 | 原门拆除、处置 | 套 | 1 | / |
| 3 | 男更气密钢质门及门框 | 规格：850*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 4 | 病人出人口（电动移门） | 规格：1500*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 5 | 餐厅(电动移门) | 规格：1500*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 供应室改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 建议品牌 |
| 1 | 橡胶板楼地面 | 2mm厚同质透心地胶板,上翻10cm，含自流平 | ㎡ | 15 | 洁福，阿姆斯壮，雅卓 |
| 2 | 墙面装饰板 | 装饰板材质:洁净抗倍特板 外涂银离子抗菌 漆厚度:18mm（B1级防火） 内衬板：石膏板（A级防火） | ㎡ | 22 | 嘉润，浙江卡利，上海晶易 |
| 3 | 隔断 | 装饰板材质:洁净抗倍特板 外涂银离子抗菌 漆厚度:18mm（B1级防火） 龙骨：50龙骨 内衬板：石膏板（A级防火） | ㎡ | 22 | 嘉润，浙江卡利，上海晶易 |
| 4 | 轻质砖墙体拆除 | 原墙体拆除，垃圾处置 | ㎡ | 11 | / |
| 5 | 传递窗 | 1200*600互锁式、内置消毒灯；采购及安装调试 | 套 | 2 | 博医瑞，恒洁，皖氏净化 |
| 6 | 双开气密钢质门 | 规格：1200*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 7 | 格栅回风口 | 400*320*150，内装粗效，风口为304不锈钢多孔板风口 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 8 | 医用洁净风管 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 镀锌钢板厚度≮1.0，采用角铁法兰，项目内包干； | ㎡ | 6 | 宝钢，武钢，马钢 |
| 9 | 吊顶天棚 | U60轻钢龙骨+600*600铝扣板,板缝贴胶带（达到环保、防火要求）； | ㎡ | 15 | 欧普，欧斯龙，奥斯美 |
| 10 | 气密灯 | 600*600LED | 盏 | 4 | 开度，欧普，飞利浦 |
| 11 | 柱子包边 | 不锈钢包角，木芯板刷防火涂料，饰面层： | m | 4 | 厂家自制 |
| 产房改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 建议品牌 |
| 1 | 产房新增钢质门 | 规格：900*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 2 | 原平开门改造为电动移门 | 规格：1000*2100；采购及安装调试 | 樘 | 1 | 欧尼克、川岛，奥美特 |
| 3 | 洗手池 | 800*600*1800 | 套 | 1 | 博医瑞，恒洁，皖氏净化 |
| 4 | 门洞拆除 | 原墙体拆除，垃圾处置 | 批 | 1 | / |

二、送货安装要求

1、由供应商自行送货上门并施工，拒绝物流直送及由第三方人员提供施工、安装等外包行为。

2、因项目实施现场为医院业务场所，具体进场实施时间须根据医院安排，以避免影响医院的正常业务。

3、供应商需规范、文明施工，项目产生的垃圾由供应商负责全程处理、处置。

三、质保

项目整体质保不少于1年。

四、工期

供应商接院方通知后，15天内完成所有改造工作，其中单一场所完工时间不超过5天。

五、验收

改造完成，经试用30天后进行验收。

六、报价要求

1、要求按项目清单表制作报价表，报各分项价及项目总价。除了明确的由采购人自行承担的费用外，报价包含项目所需的设备费、材料费、辅材费、施工安装费、交通运输费、税费等所有费用。

2、供应商可进行现场踏勘，综合评估后进行报价。

七、付款方式

项目验收合格后，20个工作日内一次性付清。