杭州市萧山区第一人民医院

手术室地胶板更新项目询价采购文件

根据医院有关规定，对手术室地胶板更新项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202523

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院手术室地胶板更新项目

三、采购内容：对医院手术室7个手术间的地胶板进行更新，总面积约100平方米，项目最高限价3.6万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购需求

详见附件

六、报名、报价

1、公告时间：2025年7月4日至2025年7月9日。

2、报名、报价时间：2025年7月10日（上午8:00-11:30,下午1:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号人民医院后勤楼三楼308室。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、响应产品或材料的详细规格参数、采购需求响应情况、安装及服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

七、采购人及项目联系人

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

吴先生（项目询问） 电话：18058736621

杭州市萧山区第一人民医院

2025年7月4日

附件：萧山区第一人民医院手术室地胶板更新项目采购需求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量（预估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有橡胶地板铲除、基础处理 |  | 100平方米 |  |
| 2 | 自流平水泥 |  | 按需实施 | 可现场勘察 |
| 2 | 橡胶地板 耐磨等级：T级，防火B1级 | 2.0mm | 100平方米 | 品牌必须为以下之一：1、MONDO意大利盟多 2、POPPE美国罗比3、JOHNSONITE 美国强森耐特 |
| 3 | 辅料（界面剂、地胶板专用胶水、焊线等） |  | 1项 |  |
| 4 | 人工 |  | 1项 |  |
| 5 | 税金 |  | 1项 |  |
| 6 | 垃圾处理 |  | 1项 |  |

二、送货安装要求

1、由供应商自行送货上门并施工，拒绝物流直送及由第三方人员提供安装服务等外包行为。

2、因项目实施现场为手术室，具体进场实施时间须根据医院安排，以避免影响医院的正常业务。

3、供应商需规范、文明施工，项目产生的垃圾由供应商负责全程处置。

三、质保

项目整体质保不少于1年。

四、工期

供应商接院方通知后，二天内完工。

五、验收

地胶板更新完毕能正常使用10天后进行验收。

六、报价要求

1、要求以橡胶地板为对象，报单价及总价。除了明确的由采购人自行承担的费用外，报价包含项目所需的材料费、辅材费、安装人工费、交通运输费、税费等所有费用。

2、供应商可进行现场踏勘，综合评估后进行报价。

七、付款方式

项目验收合格后，以实际完工面积乘以橡胶地板单价进行结算，20个工作日内一次性付清。