采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互动展台 | 定制中岛互动展台，规格尺寸：4200mm*1400mm | 个 | 1 |  |
| 2 | 互动展台 | 定制中岛互动展台，规格尺寸：5900mm*1000mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 定制柜 | 成品实木定制柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。 | ㎡ | 285 |  |
| 4 | 钢架墙 | 40*60*4mm镀锌钢龙骨基层隔墙，墙面12厚阻燃板单面基层 | ㎡ | 405 |  |
| 5 | 铝板 | 定制红色造型异形铝板 | ㎡ | 405 |  |
| 6 | LOGO | 定制LOGO | 个 | 1 |  |
| 7 | 立体字 | 亚克力材质立体字，发光字（字体及字体大小另选）+字模 | 个 | 52 |  |
| 8 | 暗门 | 暗门铝板制作，含五金合页、门锁安装，规格尺寸：1500mm*2450mm | 樘 | 2 |  |
| 9 | 踢脚线 | 50mm高不锈钢踢脚线 | m | 10.58 |  |
| 10 | 物理互动装置 | 物理翻页装置、旋转装置、放大镜装置、物体感应装置、物理抽拉装置 | 套 | 8 |  |
| 11 | 图文展板 | 组合图版 | ㎡ | 29.25 |  |
|  |  | 材质组合及工艺： |  |  |  |
|  |  | 1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板、20mm厚PVC图文展板、30-40mm厚相框展板、油画框展板等各种展板类型，根据实际需求由设计师选取其一或者组合使用。 |  |  |  |
| 12 | 专业射灯 | 1、专业展陈射灯，三线单回路轨道射灯，内置驱动电源，可调光，3000K ,CRI>95.三线单回路轨道安装，光学配件：柔化光斑、拉伸光斑、防眩光筒 | 个 | 151 |  |
|  |  | ，颜色：白色/黑色 |  |  |  |
|  |  | 2、功率15-30W |  |  |  |
| 13 | 轨道 | 三线单回路轨道 | m | 151 |  |
|  |  | 含轨道直接头、轨道进电头、轨道尾塞。 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 二、陈列布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平柜 | 玻璃平柜，金属底座 | 个 | 3 |  |
| 2 | 独立展柜 | 独立展柜造型,含玻璃罩安装 | 个 | 6 |  |
| 3 | 组合展台 | 木质造型展台，含灯带 | m | 8 |  |
| 4 | 休息座椅 | 长条休息座椅，硬质座椅 | 个 | 5 |  |
| 5 | 休闲桌 | 休闲桌子 | 组 | 5 |  |
| 6 | 休闲座椅 | 休闲座椅，小型沙发座椅 | 个 | 60 |  |
| 7 | 模型 | 音乐模型 | 个 | 8 |  |
| 8 | 窗帘 | 遮阳窗帘安装 | ㎡ | 360 |  |
| 9 | 电动电机 | 窗帘电机安装 | 套 | 16 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 11 | 一级导览牌 | 一级导览牌，不锈钢制作，广告字，灯带安装，底座安装，尺寸：1000*3000mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 消防门 | 消防门饰面处理 | 扇 | 4 |  |
| 13 | 展架 | 展示架：基材采用E1级板，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。 | ㎡ | 5 |  |
| 14 | 造型书架 | 展示架：基材采用E1级板，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。含软垫制作 | ㎡ | 13.5 |  |
| 15 | 图文广告 | 图文广告画面，海报，照片制作 | ㎡ | 30 |  |
| 16 | 作品装裱，长度尺寸范围：420mm—550mm，高度尺寸范围：420mm—1120mm | 实木画框 | 幅 | 6500 |  |
|  |  | 专用背板 | 幅 | 6500 |  |
|  |  | 专用防潮膜 | 幅 | 6500 |  |
|  |  | 内容高清晰精打 | 幅 | 6500 |  |
| 三、多媒体 |  |  |  |  |  |
| 1、高效节能交互设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | P1.86RGB高效节能交互设备 | ★1、LED发光管，点间距1.86mm，定制模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度0-700可调，水平视角168°，垂直视角158°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC大于0.98高效超静音电源，订做尺寸10240mm*3520mm=36.0448平方米，屏幕分辨率≥5504*1892；提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； | ㎡ | 36.04 |  |
|  |  | 2、对比度：≥5000:1 |  |  |  |
|  |  | 3、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； |  |  |  |
|  |  | 4、≥IP63防止淋水 |  |  |  |
| 1.2 | 变压设备 | 200W4.5V，标准超薄产品，高度30mm ，-20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） ，短路/过载保护功能 ，100%满载老化，效率高、高可靠性。 ▲提供强制性产品认证证书。 | 台 | 118 |  |
| 1.3 | 控制系统 | 1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 套 | 66 |  |
|  |  | 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 |  |  |  |
|  |  | 4. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |  |
|  |  | ★5. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（需要提供第三方检测机构出具的带有CNAS或 CMA标志的检测报告 ，需加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 6. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |  |  |  |
|  |  | 7. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 |  |  |  |
|  |  | Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 |  |  |  |
| 1.4 | 二合一控制器 | ★六画面；带载1560万、横向最大16384、纵向最大8192；输入DP1.2*1，HDMI2.0*1,HDMI1.3*4 3G SDI(IN+LOOP)选配；输出:24x网口，支持HDR输出，支持3D功能，支持OSD，支持自由走线，支持随路音频+3.5mm独立音频输入，专业控制软件。提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 1.5 | PLC智能控制 | 智能远程控制开关，8x触点通断端子；4x外设接口；输出:1xAudio;音频传输、电源管理、亮度智能调节 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 控制主机 | ★CPU: 2.9Ghz 8核处理器；内存:32GB；硬盘:254G固态硬盘；工业级显卡:8K高清多图像输出接口独立显卡T1000；电源:500w；机箱：工控机箱；21.5英寸显示器1台；键鼠套装1套。提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 1.7 | 配电系统 | 1) 类型：50KW配电柜； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2) 控制：手动/定时/远程控制； |  |  |  |
|  |  | 3) 输入电压：380V，TN-S； |  |  |  |
|  |  | 4）输出电压：220V； |  |  |  |
|  |  | 5）输出回路：1P40A9路至显示屏。 |  |  |  |
|  |  | 6）室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制。 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 1.8 | 钢结构1 | 1）40*40*1.5mm国标钢材 | 平方 | 36.04 |  |
|  |  | 2)60*40*2mm国标钢材 |  |  |  |
|  |  | 3）100*100*2.5mm国标钢材 |  |  |  |
|  |  | 4)精密冲压组合结构架 |  |  |  |
|  |  | 5）落地最大承重总重量约：1500KG |  |  |  |
|  |  | 6)专用结构，钢架，包边 |  |  |  |
| 1.9 | 音响系统 | 1) 最大输出功率:10-100Watts， | 套 | 1 |  |
|  |  | 2)灵敏响应度: 88dB/W/M， |  |  |  |
|  |  | 3)机箱尺寸:≥236.6mm*93.5mm |  |  |  |
|  |  | 4)频率响应:45Hz-20KHz |  |  |  |
|  |  | 5)谐振频率：≥62Hz |  |  |  |
|  |  | 6)低音:6.5"聚丙烯振膜，反凹橡胶折环，18.5oz磁钢，(1")音圈 |  |  |  |
|  |  | 7）高音：天然蚕丝球顶音膜，25mm(1")音圈，磁液冷却，钕铁硼磁钢,高音可在30度内自由转动 |  |  |  |
|  |  | 音箱系统设备：音箱4台，功放1台 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 1.10 | 线材 | 电源线：RVV3.2.5国标,网线：六类国标，配套线材辅材▲提供强制性产品认证证书。 | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 专用软件 | 控制开发软件程序， | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 控制播放系统软件 | 控制方式：网络控制 | 套 | 1 |  |
|  |  | 专用联动控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示 |  |  |  |
| 2、55吋交互式显示设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 55吋交互式显示设备 | 触控方式：电容多点 | 台 | 4 |  |
|  |  | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G |  |  |  |
|  |  | ★分辨率：≥3840*2160，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：55英吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：≥400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;55吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒。 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 2.2 | 安装支架 | 液压支架 | 套 | 4 |  |
| 2.3 | 交互软件 | 交互程序开发 | 套 | 4 |  |
|  |  | 底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。 |  |  |  |
| 2.4 | UI界面制作 | UI界面制作 含创作深化 | 套 | 4 |  |
| 3、43吋交互式显示设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 43吋交互式显示设备 | 触控方式：电容多点 | 台 | 7 |  |
|  |  | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G |  |  |  |
|  |  | ★分辨率：≥1920*1080，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：43英吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：≥400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;43吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 3.2 | 安装支架 | 液压支架 | 套 | 7 |  |
| 3.3 | 交互软件 | 交互程序开发 | 套 | 7 |  |
|  |  | 底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。 |  |  |  |
| 3.4 | UI界面制作 | UI界面制作 含创作深化 | 套 | 7 |  |
| 4、32吋交互式显示设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 32吋交互式显示设备 | 触控方式：电容多点 | 台 | 4 |  |
|  |  | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G |  |  |  |
|  |  | ★分辨率：≥1920*1080，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：32英吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：≥400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;32吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 4.2 | 安装支架 | 液压支架 | 套 | 4 |  |
| 4.3 | 交互软件 | 交互程序开发 | 套 | 4 |  |
|  |  | 底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。 |  |  |  |
| 4.4 | UI界面制作 | UI界面制作 含创作深化 | 套 | 4 |  |
| 5、弱电控制柜及配件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 交换机 | 端口：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 台 | 2 |  |
|  |  | 速度：10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.2 | AC管理器 | 千兆无线控制器，集中转发模式最大支持200个AP | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 无线路由器 | 多WAN口千兆VPN企业级路由器 | 台 | 1 |  |
| 5.4 | POE交换机 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电) | 台 | 1 |  |
|  |  | 2个独立千兆SFP端口 |  |  |  |
|  |  | 整机最大PoE供电功率达225W，单端口最大PoE供电功率为30W PoE供电端口 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.5 | 无线AP | 企业无线系列室内放装型无线ap | 个 | 6 |  |
| 5.6 | 平板电脑 | 平板电脑 6+128G（运行内存6GB，存储容量128GB） | 台 | 2 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.7 | 机柜 | 42U标准机柜，600*600*2055，加厚19英寸、理线架 | 台 | 2 |  |
| 5.8 | 中控显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.9 | 中控主机 | ★1U工控机上架式，工业电脑主机器，双千兆网口；8USB；小型服务器；6COMRS232(可定制RS485)串口；双显； CPU：2.9Ghz； 8核处理器 ；8GB内存；128GB SSD+1TB硬盘；键鼠套装1套。提供产品说明书或彩页图片并加投标人公章。 | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.10 | 灯光控制器 | 单路最大瞬间电流：≥20A | 套 | 2 |  |
|  |  | 通道数：12通道（单路最大可承载≥2000W功率） |  |  |  |
|  |  | 通信协议：TCP/IP |  |  |  |
|  |  | 通信方式：全双工 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 5.11 | 平板电脑集成控制软件 | 主要功能：接收IPAD发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器 | 套 | 1 |  |
| 5.12 | 中央控制系统 | 中央控制系统软件统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、灯光一键开关；一键状态查询，所有电脑投影设备展、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理 | 套 | 1 |  |
| 5.13 | 操作终端UserUI | 定制开发，控制客户端主机开关机，内容守护，系统运行数据回馈，文件接收 | 套 | 1 |  |
| 6、集成、调试 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 集成、调试 | 集成、调试 | 项 | 1 |  |
| 7、内容制作 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 播放内容制作 | 1.整理资料（根据甲供展陈相关（图文）资料进行收集整理细化，相关素材内容排版，制作展示内容） | 项 | 1 |  |
|  |  | 2.展项脚本撰写 |  |  |  |
|  |  | 3.三维建模 |  |  |  |
|  |  | 4.材质贴图 |  |  |  |
|  |  | 5.灯光 |  |  |  |
|  |  | 6.三维动画制作 |  |  |  |
|  |  | 7.影片特效制作 |  |  |  |
|  |  | 8.影片材料剪辑 |  |  |  |
|  |  | 9.实拍制作 |  |  |  |
|  |  | 10.影片包装合成 |  |  |  |
|  |  | 11.解说、配音 |  |  |  |
|  |  | 12.音效采集、制作 |  |  |  |
|  |  | 13.音轨合成 |  |  |  |
| 7.2 | 软件内容制作 | 根据根据实际需求展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关素材内容剪辑、排版，制作触摸屏展示内容 | 项 | 1 |  |
| 8、65吋液晶显示屏 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 65吋显示设备 | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G | 台 | 23 |  |
|  |  | ★分辨率：≥3840*2160，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：65吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：≥400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;65吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 8.2 | 安装支架 | 液压支架 | 套 | 23 |  |
| 8.3 | 控制播放系统软件 | 控制方式：网络控制 | 套 | 23 |  |
|  |  | 专用联动控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示 |  |  |  |
| 9、32吋画框屏 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 32吋显示设备 | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G | 台 | 25 |  |
|  |  | ★分辨率：≥1920*1080，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：32英吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：≥400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;32吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 9.2 | 安装支架 | 壁挂支架 | 套 | 25 |  |
| 9.3 | 控制播放系统软件 | 控制方式：网络控制 | 套 | 25 |  |
|  |  | 专用联动控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示 |  |  |  |
| 10、弱电控制柜及配件 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 交换机 | 端口：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 台 | 2 |  |
|  |  | 速度：10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 10.2 | 路由器 | 多WAN口千兆VPN企业级路由器 | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 10.3 | 平板电脑 | 平板电脑 6+128G（运行内存6GB，存储容量128GB） | 台 | 2 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 10.4 | 机柜 | 42U标准机柜，600*600*2055，加厚19英寸、理线架 | 台 | 1 |  |
| 10.5 | 中控显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 10.6 | 中控主机 | ★1U工控机上架式，工业电脑主机器，双千兆网口；8USB；小型服务器；6COMRS232(可定制RS485)串口；双显；CPU：2.9Ghz； 8核处理器 ；8GB内存；128GB SSD+1TB硬盘；键鼠套装1套。提供产品说明书或彩页图片并加投标人公章。 | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 10.7 | 平板电脑集成控制软件 | 主要功能：接收IPAD发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器 | 套 | 1 |  |
| 10.8 | 中央控制系统 | 中央控制系统软件统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、灯光一键开关；一键状态查询，所有电脑投影设备状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理 | 套 | 1 |  |
| 10.9 | 操作终端UserUI | 定制开发，控制客户端主机开关机，内容守护，系统运行数据回馈，文件接收 | 套 | 1 |  |
| 11、集成、调试 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 集成、调试 | 集成、调试 | 项 | 1 |  |
| 12、内容制作 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 播放内容制作 | 1.整理资料（根据甲供展陈相关（图文）资料进行收集整理细化，相关素材内容排版，制作展示内容） | 项 | 1 |  |
|  |  | 2.展项脚本撰写 |  |  |  |
|  |  | 3.三维建模 |  |  |  |
|  |  | 4.材质贴图 |  |  |  |
|  |  | 5.灯光 |  |  |  |
|  |  | 6.三维动画制作 |  |  |  |
|  |  | 7.影片特效制作 |  |  |  |
|  |  | 8.影片材料剪辑 |  |  |  |
|  |  | 9.实拍制作 |  |  |  |
|  |  | 10.影片包装合成 |  |  |  |
|  |  | 11.解说、配音 |  |  |  |
|  |  | 12.音效采集、制作 |  |  |  |
|  |  | 13.音轨合成 |  |  |  |
| 12.2 | 软件内容制作 | 根据根据实际需求展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关素材内容剪辑、排版，制作触摸屏展示内容 | 项 | 1 |  |
| 13、视听互动装置 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 32吋交互式显示设备 | 触控方式：电容多点 | 台 | 7 |  |
|  |  | 内置主机：CPU：2.9Ghz 8核处理器、内存8G、硬盘256G |  |  |  |
|  |  | ★分辨率：1920*1080，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸：32英吋 |  |  |  |
|  |  | ★亮度：400cd/㎡，提供产品彩页或说明书并加盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 响应时间：4ms |  |  |  |
|  |  | 声音：内置2个8Ω10W中音喇叭 |  |  |  |
|  |  | 尺寸;32吋 |  |  |  |
|  |  | 主板支持网络唤醒 |  |  |  |
|  |  | ▲提供强制性产品认证证书。 |  |  |  |
| 13.2 | 安装支架 | 液压支架 | 套 | 7 |  |
| 13.3 | 交互软件 | 交互程序开发 | 套 | 7 |  |
|  |  | 底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。 |  |  |  |
| 13.4 | UI界面制作 | UI界面制作 含创作深化 | 套 | 7 |  |
| 13.5 | 听筒设备装置 | 听筒设备装置 | 套 | 7 |  |
| 13.6 | 软件内容制作 | 根据根据实际需求展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关素材内容剪辑、排版，制作触摸屏展示内容 | 套 | 7 |  |