- 杭州市富阳区政府采购项目

采购需求

采购单位：杭州市富阳区中医院医疗卫生服务共同体

项目名称：检验试剂耗材集中采购项目

编制单位：杭州市富阳区中医院医疗卫生服务共同体

编制时间：2025年6月4日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：R是  £否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：£是  R否

（三）需求调查方式

R咨询 £论证 £问卷调查 £其他方式（）

（四）需求调查对象

①迪安②华东③海尔施④国药

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

- 随着医疗技术的不断进步和医疗需求的日益增长，检验试剂在疾病诊断、治疗监 测等方面发挥着越来越重要的作用。因此，检验试剂的市场需求持续增长，为检验试 剂配送产业提供了广阔的发展空间。同时，国家对医疗卫生事业的重视和投入，以及 相关政策法规的出台，也进一步推动了检验试剂配送产业的发展。

为完善医院检验科运行规范，实现检验试剂耗材集中供应模式，医院拟采购一家优质的服务商集中提供检验试剂耗材。通过这种模式有效地降低医院运营成本，降低耗占比，实现检验试剂耗材“零库存”,降低检验检测成本，降低廉政风险。

- 2.市场供给情况

目前浙江省内以及省外各大小医院检验科耗材集中配送（集约化采购）服务单位主要为金域、迪安、国药、华东、泽效等，多为大型企业。

3.同类采购项目历史成交信息情况

- （1）项目名称：杭州市余杭区第三人民医院医共体检验项目配套试剂耗材配送 及设备维修维保项目；

- 预算金额：5000 万元；

- 中标金额：20.8%；

- 中标单位：杭州迪安基因工程有限公司、杭州迪安医学检验中心有限公司（联合 体）

- （2）项目名称：杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务 项目；

- 预算金额：3000 万元；

- 中标金额：23.3%；

- 中标单位：杭州华硕医学检验实验室有限公司

- （3）项目名称：杭州市富阳区第一人民医院检验科耗材集中配送（集约化采购）项目；

- 预算金额：5200 万元；

- 中标金额：20%；

- 中标单位：杭州迪安基因工程有限公司

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

- 供应商在采购人规范管理下协助负责科室所有设备维修保养、检定、校准等工作， 并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。

- 5.其他相关情况

- 1、本次拟采购的检验试剂集中配送服务专业化程度较高，项目体量大，目前市场上服务商大多为大型企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款“ (二)因确需使用不可替代的专利、专有技术、基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的”，故本项目不适宜专门面向中小企业采购。

- 2、如遇到上级政策变化，无论我院检验试剂集中配送工作推进到哪个阶段，立即停止本院检验试剂集中配送相关工作，按上级文件要求执行。

- 二、采购需求内容

（一）项目概况

为完善医院检验科运行规范，实现检验试剂耗材集中供应模式，医院拟采购一家优质的服务商集中提供检验试剂耗材。通过这种模式有效地降低医院运营成本，降低耗材占比，实现检验试剂耗材“零库存”，降低廉政风险。

（二）预算金额（元）：30000000；大写（人民币）：叁仟万元整。

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

£扶持中小企业 £节能环保 R其他（无）

（四）采购标的是否进口产品： £进口 R国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 检验试剂耗材集中采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | - 属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。 一、项目概述 为完善医院检验科运行规范，实现检验试剂耗材集中供应模式，医院拟采购一家优质的服务商集中提供检验试剂耗材。通过这种模式有效地降低医院运营成本，降低耗材占比，实现检验试剂耗材“零库存”，降低廉政风险。 二、采购需求 （一）项目总体要求 1.合作内容：检验科试剂耗材集中配送（集约化采购）。 2.服务科室：医院检验科。 3.报价要求：本项目为折扣率报价，报价折扣率应包含试剂、耗材、配送、运营管理及培训、税费等一切与本项目相关费用。 ▲4.本项目最高限价：最高限价为22%。 5.服务内容：本项目合同范围包括检验科试剂耗材集约化采购服务、配送、运营管理及培训等一切与本项目相关内容。 6.服务期限：2年（采取1+1模式签订，第二年合同签订依据考核情况确定，考核表详见附件）。如遇上级政策变化，按上级文件要求执行，合同自动终止，医院不承担任何责任。（投标人提供承诺，格式自拟） （二）技术需求表 序号; 招标要求. 一、; 服务内容. 1.; 试剂、耗材配送服务. 1.1; 试剂、耗材配送服务：中标供应商负责科室开展项目的试剂、耗材的统一配送，保证现有项目的正常开展，目前已开展的项目（含设备、试剂、耗材）基本保持不变。如需调整，须经采购人同意并拟定调整计划（含试剂、耗材的品牌及规格）。. 1.2; 不得随意更换检验试剂耗材品牌：原则上所有试剂均需取得浙江省医保招采两定平台配送授权，如需更换品牌需经采购人讨论同意(更换品牌须为省内综合性三甲医院常规使用的设备试剂品牌）。试剂耗材及品牌清单详见本章节中附表1。. 1.3; 需保持现有检验套餐的组合与检验报告的时效不变。其中血型鉴定用卡式，肿瘤指标、微生物培养和鉴定，须使用原装配套试剂进行检测。. 1.4; 质控品、校准品：不得随意更换质控品、校准品品牌。检验定量项目要求双水平质控品，定性项目要求阴性阳性两种质控品。所有项目要求第三方质控品复合质控（质控品同一批号须保证至少一年用量）。保证每日检测用量。. 2.; 设备维修、保养等服务. 2.1; 设备维修、保养等服务：负责科室所有设备维修、保养、检定、校准等工作（包括全院采血管理系统），并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展（特殊情况需提供备用机）。医院已有设备维修、保养设备清单详见本章节中附表2。. 2.2; 仪器、试剂性能验证和计量检测：由供应商责完成科室仪器性能验证、试剂性能验证和计量检测，并承担相关检测所需费用，设备包括但不限于生物安全柜、高压灭菌锅、移液器、冰箱温度计、离心机、冷链等。. 3.; 信息化改造. 3.1; 信息化改造：负责必须的相关信息系统改造等工作，包括但不限于双方接口对接、软件升级、运营维护、财务在核对过程中可能对系统进行的改造等，以确保本项目全流程顺利进行。. 4.; 业务培训及科研建设. 4.1; 业务培训及科研建设：提供检验科开展新技术新项目的人员培训、人员进修，每年根据科室需求配合申报至少一个省级或县市级课题。. 4.2; 新项目新技术开展：因新开展业务需求需配合引进新的检测项目，由双方讨论并最终由医院决定。. 5.; 其他. 5.1; 需配合政府和医院做好各种指令性检验检测项目的免费检测（包含免费提供试剂耗材），含本院职工体检。. 5.2; 提供4名检验专业技术人员。. 5.3; 库房场地：医院提供库房场所，如需装修调整，由供应商负责。. 5.4; 如医院搬迁，由中标方协助检验科搬迁。. 二、; 服务要求. 1.; 常规维修保养、检定、校准应在规定时间内完成，紧急维修立即响应，供应商应在接到报修后2小时内到达现场。. 2.; 供应商提供的试剂、耗材质量应符合有关法律法规规定的质量标准，具备相关有效注册证件、合格证等、试剂仓储、冷链配送符合相应规定，确保品质有效，同时配合科室开展性能验证、室间质评并承担所需费用。所提供检验试剂、耗材、校准品、质控品等效期必须满足医院需求，包括但不限于生化免疫试剂等要求至少六个月为同一批号，校准品与试剂配套。. 3.; 检验试剂、耗材的供应：采购人根据工作需要申购试剂、耗材，供应商收到清单后，在7个工作日内按申请数量送达采购人指定地点，送货清单与货物同行，如采购人收到试剂、耗材后发现品种、规格、数量不合订单要求的，有权拒收并通知供应商更换。如急需订货，应当天送达。. 4.; 供应商可具备自有冷链运输服务或委托第三方提供冷链运输服务。提供冷链运输服务的公司需具有《道路运输经营许可证》且证书中经营范围包含冷藏，同时应具备全程冷链物流车辆，并提供车辆行驶证；供应商委托第三方冷链公司的，除提供上述证明文件，还需提供合作协议或合同复印件。. |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：2年

2.交付（实施）的地点（范围）：甲方指定地点

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 收入以医院HIS系统数据标准来结算。结合采购人当月考核结果（具体考核以合同签订时为准）每月结算当月费用，年终进行总决算，核算标准为浙江省公立医院现行医疗服务价格收费标准。 结算后，凭供应商开具的发票，在三个月内支付结算款。 |

4.售后服务要求

因试剂、耗材等造成的检验质量问题而引起的投诉或纠纷，由供应商全权负责。

因试剂供应不及时等造成检验报告延误而引起的投诉或纠纷，由供应商全权负责。

因设备故障维修不及时或试剂耗材质量引起的检验时效、准确度等问题造成的病人投诉或医疗纠纷，由中标公司自行承担责任。其他不可预知的问题，协商解决。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 报价：本项目为折扣率报价，以医院项目收入为基数，供应商按“检验科项目标准收入的百分比”进行报价，即检测项目的成本占比。报价折扣率应包含试剂、耗材、运营管理、配送、设备维修保养、培训、税费等一切与本项目相关费用。（保留两位小数） |
| 2. | 结算方式：收入以医院HIS系统数据标准来结算。结合采购人当月考核结果（具体考核以合同签订时为准）每月结算当月费用，年终进行总决算，核算标准为浙江省公立医院现行医疗服务价格收费标准。 |
| 3 | 付款方式：结算后，凭供应商开具的发票，在三个月内支付结算款。 |
| 4. | 合同签订后3个月内，供应商须取得所开展项目试剂采购量60%以上的浙江省药械平台配送权；合同签订6个月内，供应商需取得所开展项目试剂采购量90%以上的浙江省药械平台配送权；供应商未取得试剂配送权期间，试剂由原供应商继续配送，由此导致的结算金额比例与合同约定的结算比例差额执行后1个月开始由供应商补足给采购人。 |
| 5. | 合作期内相关风险： |
| 5.1 | 如因收费标准变化或国家政策性因素变化，则根据相关法规双方协商解决。 |
| 5.2 | 如省市级相关部门对检验科试剂耗材进行集中招标采购，由中标人负责按省市的相应规定实施。 |
| 5.3 | 因试剂、耗材等造成的检验质量问题而引起的投诉或纠纷，由供应商全权负责。 |
| 5.4 | 因试剂供应不及时等造成检验报告延误而引起的投诉或纠纷，由供应商全权负责。 |
| 5.5 | 因设备故障维修不及时或试剂耗材质量引起的检验时效、准确度等问题造成的病人投诉或医疗纠纷，由供应商自行承担责任。 |
| 5.6 | 其他不可预知的问题，协商解决。 |
| 6. | 如合同期内省药械采购中心试剂带量采购引起的价格下调，供应商须在相应文件中提供优惠方案。 |
| 7. | 为保障浙江省两定平台上线率，如供应商不具备平台配送资格的，允许供应商指定一家平台配送商合作，配送商资格条件如下: |
| 7.1 | 配送商具备浙江省两定平台配送资格。 |
| 7.2 | 具有独立法人资格。 |
| 7.3 | 提供医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案证。 |

（七）采购项目的其他要求

无。

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：30000000.00；最高限价（%）：22。

（二）开展采购活动的时间安排：2025年

（三）采购组织形式：	£集中采购		R分散采购

（四）委托代理安排

£集中采购机构		£部门集中采购机构

R采购代理机构 	£自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	£分标项		R不分标项

（六）合同分包：		R允许分包    £不允许分包

（七）供应商资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）采购方式

R公开招标		□邀请招标			□竞争性谈判

£竞争性磋商		£询价				£单一来源采购

□电子卖场		□其他采购方式 （）

（九）选择采购方式的理由

公开招标为政府采购的主要采购方式，最能体现三公原则。

（十）竞争范围：	R公开发布		£电子卖场   £单一来源

（十一）评审规则：	R综合评分		£最低价中标		£其他（单一来源采购）

- 四、合同管理安排

（一）合同类型

£货物合同  		R服务合同

£建设工程合同	□其他 （）

（二）定价方式

£固定总价			R固定单价

£成本补偿		    £绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的（1）

| 标的内容 | 检验试剂耗材集中采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | - 属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。 一、项目概述 为完善医院检验科运行规范，实现检验试剂耗材集中供应模式，医院拟采购一家优质的服务商集中提供检验试剂耗材。通过这种模式有效地降低医院运营成本，降低耗材占比，实现检验试剂耗材“零库存”，降低廉政风险。 二、采购需求 （一）项目总体要求 1.合作内容：检验科试剂耗材集中配送（集约化采购）。 2.服务科室：医院检验科。 3.报价要求：本项目为折扣率报价，报价折扣率应包含试剂、耗材、配送、运营管理及培训、税费等一切与本项目相关费用。 ▲4.本项目最高限价：最高限价为22%。 5.服务内容：本项目合同范围包括检验科试剂耗材集约化采购服务、配送、运营管理及培训等一切与本项目相关内容。 6.服务期限：2年（采取1+1模式签订，第二年合同签订依据考核情况确定，考核表详见附件）。如遇上级政策变化，按上级文件要求执行，合同自动终止，医院不承担任何责任。（投标人提供承诺，格式自拟） （二）技术需求表 序号; 招标要求. 一、; 服务内容. 1.; 试剂、耗材配送服务. 1.1; 试剂、耗材配送服务：中标供应商负责科室开展项目的试剂、耗材的统一配送，保证现有项目的正常开展，目前已开展的项目（含设备、试剂、耗材）基本保持不变。如需调整，须经采购人同意并拟定调整计划（含试剂、耗材的品牌及规格）。. 1.2; 不得随意更换检验试剂耗材品牌：原则上所有试剂均需取得浙江省医保招采两定平台配送授权，如需更换品牌需经采购人讨论同意(更换品牌须为省内综合性三甲医院常规使用的设备试剂品牌）。试剂耗材及品牌清单详见本章节中附表1。. 1.3; 需保持现有检验套餐的组合与检验报告的时效不变。其中血型鉴定用卡式，肿瘤指标、微生物培养和鉴定，须使用原装配套试剂进行检测。. 1.4; 质控品、校准品：不得随意更换质控品、校准品品牌。检验定量项目要求双水平质控品，定性项目要求阴性阳性两种质控品。所有项目要求第三方质控品复合质控（质控品同一批号须保证至少一年用量）。保证每日检测用量。. 2.; 设备维修、保养等服务. 2.1; 设备维修、保养等服务：负责科室所有设备维修、保养、检定、校准等工作（包括全院采血管理系统），并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展（特殊情况需提供备用机）。医院已有设备维修、保养设备清单详见本章节中附表2。. 2.2; 仪器、试剂性能验证和计量检测：由供应商责完成科室仪器性能验证、试剂性能验证和计量检测，并承担相关检测所需费用，设备包括但不限于生物安全柜、高压灭菌锅、移液器、冰箱温度计、离心机、冷链等。. 3.; 信息化改造. 3.1; 信息化改造：负责必须的相关信息系统改造等工作，包括但不限于双方接口对接、软件升级、运营维护、财务在核对过程中可能对系统进行的改造等，以确保本项目全流程顺利进行。. 4.; 业务培训及科研建设. 4.1; 业务培训及科研建设：提供检验科开展新技术新项目的人员培训、人员进修，每年根据科室需求配合申报至少一个省级或县市级课题。. 4.2; 新项目新技术开展：因新开展业务需求需配合引进新的检测项目，由双方讨论并最终由医院决定。. 5.; 其他. 5.1; 需配合政府和医院做好各种指令性检验检测项目的免费检测（包含免费提供试剂耗材），含本院职工体检。. 5.2; 提供4名检验专业技术人员。. 5.3; 库房场地：医院提供库房场所，如需装修调整，由供应商负责。. 5.4; 如医院搬迁，由中标方协助检验科搬迁。. 二、; 服务要求. 1.; 常规维修保养、检定、校准应在规定时间内完成，紧急维修立即响应，供应商应在接到报修后2小时内到达现场。. 2.; 供应商提供的试剂、耗材质量应符合有关法律法规规定的质量标准，具备相关有效注册证件、合格证等、试剂仓储、冷链配送符合相应规定，确保品质有效，同时配合科室开展性能验证、室间质评并承担所需费用。所提供检验试剂、耗材、校准品、质控品等效期必须满足医院需求，包括但不限于生化免疫试剂等要求至少六个月为同一批号，校准品与试剂配套。. 3.; 检验试剂、耗材的供应：采购人根据工作需要申购试剂、耗材，供应商收到清单后，在7个工作日内按申请数量送达采购人指定地点，送货清单与货物同行，如采购人收到试剂、耗材后发现品种、规格、数量不合订单要求的，有权拒收并通知供应商更换。如急需订货，应当天送达。. 4.; 供应商可具备自有冷链运输服务或委托第三方提供冷链运输服务。提供冷链运输服务的公司需具有《道路运输经营许可证》且证书中经营范围包含冷藏，同时应具备全程冷链物流车辆，并提供车辆行驶证；供应商委托第三方冷链公司的，除提供上述证明文件，还需提供合作协议或合同复印件。. |

2.履行时间（期限）：2年

3.履约地点和方式：甲方指定地点

4.价款或者报酬：按实际中标价

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 收入以医院HIS系统数据标准来结算。结合采购人当月考核结果（具体考核以合同签订时为准）每月结算当月费用，年终进行总决算，核算标准为浙江省公立医院现行医疗服务价格收费标准。 结算后，凭供应商开具的发票，在三个月内支付结算款。 |

6.资金支付方式：分期付款

7.验收、交付标准和方法

按照采购合同中的要求执行。

- 质量保修范围和保修期：

按照投标文件及采购合同中的要求执行。

- 知识产权归属、处理方式：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

10.成本补偿、风险分担约定

投标人保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标人承担。

11.违约责任与解决争议的方法：

如提供的服务不符合要求或者造成他人人身、财产损害的，由供方向受害人承担全部的损害赔偿责任。供需双方对服务内容有争议的，需要第三方鉴定的，由供方负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

12.其他条款

无

- 五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市富阳区中医院医疗卫生服务共同体

2.是否选择代理机构：	£是	R否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	£是	R否

4.是否邀请专家：	£是	R否

5.是否邀请服务对象：	R是	£否

6.其他

无

（二）履约验收时间：未定

（三）履约验收方式：	£简易程序		R一般程序

（四）履约验收程序：	R一次性验收	£分段验收		£分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。验收费用由产品中标方负担。

2.商务履约内容

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。验收费用由产品中标方负担。

（六）履约验收标准

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

（七）履约验收其他事项

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

- 六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	R是	£否

（一）国家政策变化应对措施

如国家政策导致不能实施本采购项目的，甲乙双方友好协商解决，各自承担合同约定的相应责任。

（二）实施环境变化应对措施

如实施环境变化导致不能按合同规定的时间和地点等实施本采购项目的，甲乙双方友好协商解决，尽量推进采购项目正常实施。

（三）重大技术变化应对措施

实施过程中如有涉及本项目的重大技术变化，甲乙双方应友好协商，在合同总价不变的情形下，尽可能采用新的技术规范来实施本采购项目。

（四）预算项目调整应对措施

如预算项目调整导致本采购项目无法实施的，甲乙双方应友好协商，甲方应按合同约定承担相应的违约责任。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

按质疑投诉的正常程序进行，做好不能按计划交付采购项目的技术准备，在延迟交货期内做好项目替代方案。

（六）采购失败应对措施

采购失败时，重启二次采购，如二次采购仍然失败的，申请转变采购方式。在延迟交货期内做好项目替代方案。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

甲乙双方友好协商，协商不成，按合同约定走法律途径解决。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

出现损害国家利益和社会公共利益情形时，应调整采购项目实施方式，消除该类影响因素。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

出现其他采购和合同履行过程的风险时，甲乙双方应本着积极推进本采购项目实施的角度友好协商解决。