杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

项目名称：2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标

编制单位：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

编制时间：2025年05月30日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：þ是

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：þ否

（三）需求调查方式

£咨询 £论证 £问卷调查 þ其他方式（发布采购需求公示）                        （四）需求调查对象

/

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

本项目主要是2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标，对南苑辖区（翁梅区块、红联区块）雨水管道日常养护、清理、疏通、检测

2.市场供给情况

本项目各区县均有在采购，价格参照指导价格进行招标采购。

3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）乔司街道西区块雨水管道养护项目的中标价为:1900000元。

（2）路桥城区2021年度雨水管网养护项目的中标价为：2111910元。

（3）临平城区“七纵七横”道路雨水管道养护工程项目三标的中标价为950000元。

（4）2024-2025两年普陀区排水管网养护项目的中标价为：5717680元

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况：

详见采购需求

5.其他相关情况

无

- 采购需求内容

- （一）项目概况

## 本项目主要是2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标，对南苑辖区（翁梅区块、红联区块）雨水管道日常养护、清理、疏通、检测

（二）预算金额（元）：7140000元

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

☑扶持中小企业 □节能环保 □其他

（四）采购标的是否进口产品： □进口， □国产， ☑不采用；

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标 |
| --- | --- |
| 功能和质量 要求 | 排水管渠（含暗渠、明渠）养护疏通频率要依据《浙江省2018版市政设施养护维修预算定额》要求：管径≤D300每年疏通（清掏）8次，D300<管径≤D600每年疏通（清掏）6次，D600<管径≤D1000每年疏通（清掏）4次，D1000<管径≤D1500每年疏通（清掏）2次，管径>D1500每年疏通（清掏）1次，雨水口清掏次数每年12次；施工工地周边、低洼易涝区段、易淤积管段应增加清疏频次。每年完成不少于30%的雨水管网检测工作，并做好相应检测报告的留存。养护单位要做好每季度清淤台账。 本工程有关的特殊条款： ▲7.1养护人员必须取得上岗证书，要求服装统一、佩戴工牌，不离岗，不坐岗，上班不准吸烟和饮酒，认真负责，态度文明。 ▲7.2养护期内，中标人必须成立养护班组，每周班组数量不少于3组，每组专业人员不少于2人，所有的作业人员都必须具有相应的上岗证或专业技能证书。对突发性的故障，中标单位负责提供免费的紧急抢修服务，时间和次数不限，响应时间应在2小时以内。 ▲7.3养护期间，在迎接各项检查的准备工作中，由于中标单位的原因而失分或造成不良影响的，招标人有权清退中标单位。在迎接各项检查的准备工作中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力物力进行“迎检”。所涉及的费用由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。 ▲7.4养护期间，由上级部门、有关监督部门书面或口头下发的质量抄告单，中标单位在整改期限内应积极整改回复。由于中标单位整改回复不力，由招标人组织人力物力进行整改回复。所涉及的费用由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权将直接在养护费中扣除。 ▲7.5养护期间，在一季度中由于中标单位养护不力而由招标人组织人力物力进行养护的次数达到二次的，扣除中标单位当季养护费的10%。 ▲7.6养护期内雨水管道及其相关设施损坏，由中标人负责和更换，其费用均视为包括在投标报价中。在养护期限内若发生被盗事件，养护单位未向公安机关报案的，则所有损失费用由养护单位负责，并无条件复原，达到正常使用条件；若报案，则报案后，根据公安机关认定的报案单中的被盗量，招标人给养护单位予以补偿，补偿标准为新购置费的80%，其余新购置费的20%和安装费由养护单位承担。 ▲7.7养护期间内产生的各种费用（如运输、装卸、堆放、场地租用费及其他有费用等）有投标单位负责，列入措施项目费中。 ▲7.8如所有投标报价均偏离招标人的设想范围较大时，为招标人不能接受的，则招标人有权否决所有投标。 ▲7.9日常维护：雨水管道应坚持定期巡回。在市区、村镇、工矿区及施工区等特殊地段和大雨之后及施工较多的地段，应增加巡回次数。 ▲7.10主要工作：雨水管道附近有无动土或施工等可能危及管道安全的异常情况，检查管道有无挖除情况；发现问题时应详细记录及早处理，遇有重大问题时及时上报，当时不能处理的问题，应列入维修计划尽快解决；开展管道维护宣传及对外联系协调工作，营造一个良好的线路范境。 ▲7.11供应商中标后15日历天内需在南苑街道、临平街道、东湖街道、乔司街道、临平开发区范围内设置不少于1处固定养护基地，固定基地应包括办公区（≥200平方米）、车辆停放场地（≥1000平方米）、仓库区（≥200平方米）等。 |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）： 3年，实行一年一考核一续签

2.交付（实施）的地点（范围）：临平区南苑街道

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 2 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 3 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 4 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |

4.售后服务要求:按照实际情况开展。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）:按照实际情况开展 .

（七）采购项目的其他要求:按照实际情况开展 .

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：7140000元，最高限价（元）：7140000元

（二）开展采购活动的时间安排：2025年7月

（三）采购组织形式：þ分散采购

（四）委托代理安排

þ采购代理机构

（五）采购包划分：þ不分标项

（六）合同分包：  þ不允许分包

（七）供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

（八）采购方式

þ公开招标

（九）选择采购方式的理由

公开招标应作为政府采购的主要采购方式，能吸引更多优质服务单位参加本项目。

（十）竞争范围：	þ公开发布

（十一）评审规则：	þ综合评分

四、合同管理安排

（一）合同类型

☑服务合同

（二）定价方式

☑固定总价

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 标的内容 | 2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | 排水管渠（含暗渠、明渠）养护疏通频率要依据《浙江省2018版市政设施养护维修预算定额》要求：管径≤D300每年疏通（清掏）8次，D300<管径≤D600每年疏通（清掏）6次，D600<管径≤D1000每年疏通（清掏）4次，D1000<管径≤D1500每年疏通（清掏）2次，管径>D1500每年疏通（清掏）1次，雨水口清掏次数每年12次；施工工地周边、低洼易涝区段、易淤积管段应增加清疏频次。每年完成不少于30%的雨水管网检测工作，并做好相应检测报告的留存。养护单位要做好每季度清淤台账。 本工程有关的特殊条款： ▲7.1养护人员必须取得上岗证书，要求服装统一、佩戴工牌，不离岗，不坐岗，上班不准吸烟和饮酒，认真负责，态度文明。 ▲7.2养护期内，中标人必须成立养护班组，每周班组数量不少于3组，每组专业人员不少于2人，所有的作业人员都必须具有相应的上岗证或专业技能证书。对突发性的故障，中标单位负责提供免费的紧急抢修服务，时间和次数不限，响应时间应在2小时以内。 ▲7.3养护期间，在迎接各项检查的准备工作中，由于中标单位的原因而失分或造成不良影响的，招标人有权清退中标单位。在迎接各项检查的准备工作中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力物力进行“迎检”。所涉及的费用由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。 ▲7.4养护期间，由上级部门、有关监督部门书面或口头下发的质量抄告单，中标单位在整改期限内应积极整改回复。由于中标单位整改回复不力，由招标人组织人力物力进行整改回复。所涉及的费用由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权将直接在养护费中扣除。 ▲7.5养护期间，在一季度中由于中标单位养护不力而由招标人组织人力物力进行养护的次数达到二次的，扣除中标单位当季养护费的10%。 ▲7.6养护期内雨水管道及其相关设施损坏，由中标人负责和更换，其费用均视为包括在投标报价中。在养护期限内若发生被盗事件，养护单位未向公安机关报案的，则所有损失费用由养护单位负责，并无条件复原，达到正常使用条件；若报案，则报案后，根据公安机关认定的报案单中的被盗量，招标人给养护单位予以补偿，补偿标准为新购置费的80%，其余新购置费的20%和安装费由养护单位承担。 ▲7.7养护期间内产生的各种费用（如运输、装卸、堆放、场地租用费及其他有费用等）有投标单位负责，列入措施项目费中。 ▲7.8如所有投标报价均偏离招标人的设想范围较大时，为招标人不能接受的，则招标人有权否决所有投标。 ▲7.9日常维护：雨水管道应坚持定期巡回。在市区、村镇、工矿区及施工区等特殊地段和大雨之后及施工较多的地段，应增加巡回次数。 ▲7.10主要工作：雨水管道附近有无动土或施工等可能危及管道安全的异常情况，检查管道有无挖除情况；发现问题时应详细记录及早处理，遇有重大问题时及时上报，当时不能处理的问题，应列入维修计划尽快解决；开展管道维护宣传及对外联系协调工作，营造一个良好的线路范境。 ▲7.11供应商中标后15日历天内需在南苑街道、临平街道、东湖街道、乔司街道、临平开发区范围内设置不少于1处固定养护基地，固定基地应包括办公区（≥200平方米）、车辆停放场地（≥1000平方米）、仓库区（≥200平方米）等。 |  |  |

2.履行时间（期限）：3年,实行一年一考核一续签

3.履约地点和方式：杭州市临平区南苑街道，合同签订完成后，按甲方要求进行服务工作。

4.价款或者报酬：根据中标结果确定

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 2 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 3 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |
| 4 | 25% | 项目按季度，并结合当季度的考核结果进行支付，每季度经考核分数达90分以后，签署支付意见单，每季度支付金额为每年合同价款的25%。 |

6.资金支付方式：银行转账

7.验收、交付标准和方法:根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

8.质量保修范围和保修期：协商处理

9.知识产权归属、处理方式：协商处理

10.成本补偿、风险分担约定:协商处理

11.违约责任与解决争议的方法：除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05% 计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；11.2除不可抗力外，如 果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延 付款一日的应付而未付款的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计 算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；11.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限 内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行 为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人 在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对 方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；11.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采 取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解 除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；11.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续 履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；11.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

12.其他条款:协商处理

五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

2.是否选择代理机构：	☑否（自行验收）

3.是否邀请本项目的其他供应商：	☑否

4.是否邀请专家：	☑否

5.是否邀请服务对象：	☑是

6.其他

按照合同约定履行

（二）履约验收时间：具体以合同签订为准

（三）履约验收方式：☑一般程序

（四）履约验收程序：☑分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

乙方应按采购文件采购需求、投标文件承诺服务事项、合同约定的相关事项进行履约，并达到采购人验收合格标准。

2.商务履约内容

服务期限、合同价格、服务人员等均按合同约定履行。

（六）履约验收标准

按照采购文件中明确的考核要求验收。

（七）履约验收其他事项

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	☑是	£否

（一）国家政策变化应对措施

严格按照国家政策，实时调整采购需求。

（二）实施环境变化应对措施

根据环境变化，实时调整采购需求。

（三）重大技术变化应对措施

根据重大技术变化，实时调整采购需求。

（四）预算项目调整应对措施

根据预算调整，及时调整采购需求。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

在处理质疑投诉的同时，使用其他替代方式方法临时应对实际工作需要。

（六）采购失败应对措施

若采购失败，认证研究分析原因（外部，内部），为重新采购做准备。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

严格按照国家有关法律法规和合同约定的违约责任执行。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

严格按照《中华人民共和国民法典》执行。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

应立即停止履约，并严格按照国家有关法律法规执行。

临平区市政考核评分细则

| 考核内容 |  | 评分标准 | 考核分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常 养护 60分 | 车行道 养护 20分 | 裂缝1米以内每处扣0.5分，1米以上每处扣1分； 破损、网裂、碎裂、坑洞、下沉、凸起等，1平方米以内每处扣0.5分，1至2平方米每处扣1分，2平方米以上每处扣3分； 沥青修复接茬处高差大于5mm每处扣2分、未封边的每处扣1分；检查井盖、雨水篦子破损，或与路面高差大于7mm的每处扣2分。 |  |
|  | 人行道 养护 15分 | 人行道破损、松动、沉降，1平方米以内每处扣0.5分，1至2平方米每处扣1分，2平方米以上每处扣3分； 平侧石破损缺失每处扣0.5分，接坡每处扣0.5 分；无障碍设施不规范每处扣1分。 井盖破损或沉降，每处扣2分。 |  |
|  | 桥梁隧 道养护 10 分 | 桥面裂缝、坑槽、破损、伸缩缝破损、支座破损锈蚀、等每处扣3分；存在桥头跳车的每处扣5分；墩台墙柱开裂每处扣5 分，基础下沉扣5分，基础位移扣10分。 |  |
|  |  | 栏杆破损、松动，排水设施堵塞、破损，挡墙损坏开裂，隔音屏破损等，每处扣2分。 |  |
|  |  | 隧道结构开裂、渗漏水、剥落等，每处扣1分； 隧道照明、供配电、排水、监控、消防等设施故障，每处扣 5分；灭火器过期每处扣1分； 管理用房内不整齐，灯具积灰，每处扣1分；防雷设施未设置、或未检测扣2分。 |  |
|  |  | 桥隧名牌、限载牌、限高牌缺失、破损每处扣1分。 |  |
|  | 排水设 施养护 10分 | 管网堵塞每处扣2分；严重积泥每处扣2分；未及时清淤造成积水的，积水面积小于10㎡每处扣2分，10㎡至50㎡每处扣5分,面积大于50㎡每处扣10分； 未设置防坠网的每处扣3 分，井盖缺失等存在严重安全隐患的扣10分；泵站供配电、排水、监控等电器设施故障，每处扣5分；灭火器过期每处扣1分；防雷设施未设置或未定期检测扣2分；监控、道闸、应急电源等“六个一律”未设置到位的，每处扣5分；排水沟、集水井清淤不到位的，每处扣3分。 |  |
|  | 路灯 养护 5分 | 路灯缺亮的，每处扣1分； 路灯设施倾斜、缺损每处扣1分；油漆剥落和锈斑、外观不整洁每处扣1分； 控制箱存在违规接电等，存在安全隐患的扣5分；发生漏电等安全事故的扣5分。 |  |
| 应急保障 20分 |  | 养护作业围护不到位每处扣2.5分，无围护每处扣5分；着装不规范每处扣2分；未及时发现违章施工的每处扣3分，批后监管不到 位的每处扣3分。 防汛防台、抗雪防冻等应急处置不到位的每次扣10分； 下井、登高等特种作业，发生违规作业情况的每次扣10分。 |  |
| 合同履约 20分 |  | 根据合同及招标文件要求，合理配备人员、车辆等应急物资设施设备，配备不到位的每次扣5分。 市政设施具备一路一卡、一桥一卡、一隧一卡，台账资料不齐全、 不准确的，每处扣 1 分。 |  |

| 正负清单 | 市级领导及以上批示表扬的每次加1分，批评的每次扣1分；区级主要领导批示表扬的每次加0.5分，批评的每次扣0.5分。 联系函、抄告单等超时回复或不回复的每次扣0.2分，二次抄告及以上的每次扣0.5分： 积极提供市政宣传报道素材（图片、文字等），经区城管局审核，被录用正面宣传报道的，区级媒体每件次加0.1分，市级媒体每件次加0.2分，省级及以上媒体每件次加0.3分，同一事项以最高加分项计；市级及以上媒体曝光每件扣0.5分，区级媒体曝光每件扣0.2分；发生无人员死亡有责安全生产事故的，每起扣2分；发生人员死亡有责安全生产事故的，每起扣3分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评分合计 |  |  |
| 备注 | 正负面分数累计加减分分别不高于3分，超过按3分计入。 |  |

- 附表：

2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标清单

| 序号 | 道路名称 | D250 | D300 | D400 | D500 | D600 | D800 | D1000 | D1200 | D1500 | D1600 | D1800 | 合计米数 | 检查井 | 雨水口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城路（海宁界至新望梅路） |  |  | 108.7 | 84.7 | 34.5 | 34.8 |  |  |  |  |  | 262.7 | 8 | 14 |
| 2 | 翁梅街（迎宾路至东湖南路） | 420.4 | 196.8 | 121.9 | 31.6 |  | 650.2 |  |  |  |  |  | 1420.9 | 23 | 45 |
| 3 | 天万路（迎宾路至洋头坝港） | 440.5 | 64.1 | 248.1 | 50 | 189.9 | 248.4 | 224.8 |  |  |  |  | 1465.8 | 32 | 51 |
| 4 | 翁乔路（鑫业路至杭浦高速辅道） | 556.3 | 226.7 | 83.9 | 151.5 |  | 76.6 | 182 | 465.2 | 50.9 |  |  | 1793.1 | 30 | 124 |
| 5 | 洋头坝路（迎宾路至临乔路） | 17.5 | 232.6 | 127.2 | 191.9 | 50 | 77.8 | 41 |  |  |  |  | 738 | 18 | 26 |
| 6 | 洋头坝路（临乔路至天万路） |  | 118 | 147 |  | 156 | 120 | 77 |  |  |  |  | 618 | 15 | 20 |
| 7 | 临乔路（鑫业路至东西大道） | 480.6 | 91.4 | 232.5 |  | 79.4 | 1917.5 | 608.4 | 196.6 |  |  |  | 3606.4 | 104 | 167 |
| 8 | 鑫业路（乔司交界处至临乔路） |  |  | 90.5 | 20.5 | 163.1 | 337.4 | 510 | 26 |  |  |  | 1147.5 | 33 | 27 |
| 9 | 耕读路（鑫业路至杭浦高速辅道） | 487.4 | 81.3 | 40.8 |  |  | 221.5 | 367.7 | 374.6 |  |  |  | 1573.3 | 31 | 58 |
| 10 | 翁万路（杭浦辅道至填万路） |  | 237 | 119 | 66 | 131 | 109 | 142 | 117 |  |  |  | 921 | 30 | 38 |
| 11 | 临城路（临东路至新望梅路） |  |  | 146 | 92.8 |  | 113 |  |  |  |  |  | 351.8 | 14 | 22 |
| 12 | 东梅路（新望梅路以北） |  | 96.7 | 21.3 |  | 109.9 | 123.3 |  |  |  |  |  | 351.2 | 8 | 16 |
| 13 | 永乐路（迎宾路至南大街） |  |  | 55.2 | 78.9 |  | 164.8 | 237 | 121.9 | 29.7 |  |  | 687.5 | 20 | 38 |
| 14 | 南大街（临东路至新望梅路） |  | 156.8 | 196.4 |  |  | 699.8 | 354.1 | 172 |  |  |  | 1579.1 | 43 | 66 |
| 15 | 新望梅路（迎宾路至新城路） | 5.8 | 310.9 |  | 74.9 |  |  | 638.7 | 657.1 | 114.4 |  |  | 1801.8 | 59 | 93 |
| 16 | 崇韵街（迎宾路至海宁界） |  |  |  |  |  | 230.3 |  | 82.1 |  |  |  | 312.4 | 12 | 20 |
| 17 | 吴郭街（迎宾路至规划南大街） |  | 362.4 |  | 170 | 81.6 | 489.8 | 152.1 | 32.3 |  |  |  | 1288.2 | 26 | 40 |
| 18 | 井龙桥路（吴郭街至汤家桥港） |  | 67.3 |  |  | 21 |  | 172.2 | 25.2 |  |  |  | 285.7 | 7 | 14 |
| 19 | 鑫业路（万常中心河-杭乔路）工程 |  | 301.13 | 172.9 |  | 47.8 | 251.3 | 510.5 | 23.2 | 33.5 |  |  | 1340.33 | 27 | 47 |
| 20 | 汤家桥街（杭乔路-高地路）工程 |  | 470.3 | 234.2 |  | 162.7 | 264 | 177.5 |  |  | 38 | 187.2 | 1533.9 | 37 | 59 |
| 21 | 鑫业路（杭浦高速-万常中心河）工程 |  | 800.7 | 359.2 |  | 328.1 | 923.3 | 450.4 | 80.5 | 105.8 |  |  | 3048 | 91 | 130 |
| 22 | 井龙桥路（东西大道-汤家桥路）工程 |  | 198 |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 370 | 625 | 16 | 24 |
| 23 | 翁乔路（汤联街-杭浦高速) |  | 210 | 36 |  | 78 | 36 | 102 | 18 | 198 |  |  | 678 | 16 | 17 |
| 24 | 汤家桥街（翁乔路-临乔路) |  | 108 | 168 |  | 132 |  |  |  |  |  |  | 408 | 9 | 19 |
| 25 | 南大街（汤联街—杭浦高速） |  | 472 | 40.3 | 184.2 | 274.4 | 153.8 | 24 | 409.4 | 449.1 |  |  | 2007.2 | 55 | 76 |
| 26 | 南大街（新望梅路-星都大道） |  | 498 | 664.7 |  | 577 | 747.4 | 321 |  | 76 |  |  | 2884.1 | 69 | 126 |
| 27 | 浦运路（东湖南路-星都大道） |  | 4557.5 |  |  | 1579 | 2046 | 1061 | 508 |  |  |  | 9751.5 | 198 | 294 |
| 28 | 汤联街（联翁路-东湖路） |  |  | 116.1 |  | 80.5 |  | 263.8 | 346.5 |  |  |  | 806.9 | 33 | 36 |
| 29 | 星都大道(迎宾路-海宁段) |  | 761 |  |  | 533 | 1044 | 716 | 868 | 207 |  |  | 4129 | 109 | 108 |
| 30 | 新城路(东西大道-木梳街) |  | 229 | 100 |  | 109 | 215 |  |  |  |  |  | 653 | 16 | 21 |
| 31 | 万常路(鑫业路-永和路) |  | 91 | 58.5 |  | 40 | 69.5 | 23 |  |  |  |  | 282 | 11 | 13 |
| 32 | 天万路(鑫业路-永和路) |  | 98.5 |  |  | 56 | 129 |  |  |  |  |  | 283.5 | 10 | 12 |
| 33 | 永和路(-号路-万常路) |  | 358.5 | 105 |  | 320 | 198 |  |  |  |  |  | 981.5 | 19 | 42 |
| 34 | 汤联街(井龙桥路-迎宾路) |  | 180 | 227 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 497 | 9 | 8 |
| 35 | 汤联街(翁乔路-井龙桥路) |  | 65 | 82 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 237 | 4 | 8 |
| 36 | 文闲街（迎宾路-临城路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 南大街（东西大道-汤联街） |  | 238 | 120 |  | 64 | 143 | 394 |  |  |  |  | 959 | 31 | 38 |
| 38 | 合计 | 2408.5 | 11878.63 | 4222.4 | 1197 | 5634.9 | 11834.5 | 7750.2 | 4523.6 | 1264.4 | 38 | 557.2 | 51309.33 | 1273 | 1957 |

政府采购项目采购需求

审查意见

采购单位：	杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

项目名称：	2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标

第三方机构：

审查时间：	  2025年 月  日

一、审查项目名称

项目名称：2025年-2028年南苑街道雨水管道养护项目二标

二、参与审查人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 内部处室 | 职务/职称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

三、一般性审查情况

| 审 查 内 容 |  | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定。 | 是 否 |
| 2 | 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由。 | 是 否 |
| 3 | 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排。 | 是 否 |
| 4 | 采购实施计划是否完整。 | 是 否 |

四、重点审查情况

| 审 查 内 容 |  | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品） | 资格条件设置是否合理 | 是 否 |
|  | 要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性 | 是 否 |
|  | 技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等 | 是 否 |
|  | 评审因素设置是否具有倾向性 | 是 否 |
|  | 将有关履约能力作为评审因素是否适当 | 是 否 |
| （二）竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争） | 应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式 | 是 否 |
|  | 采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形 | ¨是 £否 |
|  | 采购需求的内容是否完整、明确 | 是 否 |
|  | 采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性 | 是 否 |
|  | 评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当 | 是 否 |
| （三）采购政策审查 | 进口产品的采购是否必要 | 是 否 |
|  | 是否落实支持创新政府采购政策要求 | 是 否 |
|  | 是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求 | 是 否 |
|  | 是否落实中小企业发展政府采购政策要求 | 是 否 |
|  | 是否落实支持监狱发展政府采购政策要求 | 是 否 |
|  | 是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求 | 是 否 |
| （四）履约风险审查 | 合同文本是否按规定由法律顾问审定 | 是 否 |
|  | 合同文本运用是否适当 | 是 否 |
|  | 是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务 | 是 否 |
|  | 是否明确知识产权等方面的要求 | 是 否 |
|  | 履约验收方案是否完整、标准是否明确 | 是 否 |
|  | 风险处置措施和替代方案是否可行 | 是 否 |
| （五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容 | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容1 | 是 否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容2 | 是 否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容3 | 是 否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容3 | 是 否 |

审查人签字：              审查意见：

审查人签字：              审查意见：

审查人签字：              审查意见：

审查人签字：              审查意见：

审查结果:   R通过    £不通过.