- 消防维保服务说明

- 项目情况及维护保养内容：

1、项目名称：宁波市镇海区贵驷街道社区卫生服务中心建筑消防设施维护保养，老中心共 2 幢，总建筑面积：1982.6 平方米;新中心 1幢与地下室总建筑面积：22302.27平方米。

2、项目地点：      宁波市镇海区贵驷街道社区卫生服务中心

3、维护保养服务范围（设施）一览表：

| 序号 | 服务范围（设施） | 约定情况 | 序号 | 服务范围（设施） | 约定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水源、消防电源系统 | √ | 11 | 防火门系统 | √ |
| 2 | 应急照明、安全疏散系统 | √ | 12 | 通风防排烟阻火系统 | √ |
| 3 | 消防广播及消防电话系统 | √ | 13 | 灭火器 | √ |
| 4 | 独立式烟感器及手动报警系统 | √ | 14 | 气体报警及联动控制系统 | √ |
| 5 | 自动喷淋灭火系统 | √ | 15 | 气体灭火设施 | √ |
| 6 | 消火栓灭火系统 | √ | 16 | 泡沫灭火系统 |  |
| 7 | 防火卷帘系统 | √ | 17 | 技术咨询 | √ |
| 8 | 干粉灭火系统 | √ | 18 | 消防分隔设施系统 | √ |
| 9 | 机械排烟系统 | √ | 19 | 消防电梯 | √ |
| 10 | 消防炮系统 |  | 20 | 机械加压送风系统 | √ |

二、维护保养服务要求

1、常规维护

乙方应依据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)规范及当地消防主管部门出台的最新相关规程及标准要求，  每月   提供一次常规维护保养服务，每次维护保养后，乙方10天内向甲方出具维护保养报告，报告检查内容、发现的问题及处理结果，由双方签字确认，保证甲方能够及时全面地掌握设备的运行状态。

2、故障维修

乙方发现故障或接到甲方维修通知（电话、邮件或书面寄发）后，一般故障    8   小时内到场（遇紧急情况2小时内），及时排除故障；如严重故障不能在  24  小时内解决，乙方应向甲方书面说明原因及需要的维修期限，并提供临时安全防范措施，配合甲方人员处理紧急情况。维修完毕，乙方需提交设备故障维修工作单并附维修材料清单，对故障原因和处理结果双方签字确认，材料费用按双方商定的报价（应当不高于市场价），由甲方承担并支付给乙方。

3、每年年底由专业检测机关进行消防安全评估、建筑电气消防安全检测，并出具相关的检测报告。

| 附件一：消防设施维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程项目 | 工程量 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 | 综合单价 | 备注 |
| 1 | 烟感 | 1 | 个 | 与项目现场品牌匹配 | / |  |  |
| 2 | 防爆感温探测器 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 3 | 组合式电气火灾探测器 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 4 | 电压信号传感器 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 5 | 单门一体式门磁开关 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 6 | 双门一体式门磁开关 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 7 | 家用可燃气体探测器 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 9 # 10 | 消火栓按钮 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 10 | 温感 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 11 | 声光 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 12 | 输入输出模块 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 13 | 输入模块 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 14 | 多线板卡 | 1 | 块 |  | / |  |  |
| 15 | 回路板卡 | 1 | 回路 |  | / |  |  |
| 16 | 12A24V备电池 | 1 | 块 |  | / |  |  |
| 17 | 楼层显示盘 | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 18 | 2.5Mpa压力表 | 1 | 个 | 国产 | / |  |  |
| 19 | 消火栓栓头 | 1 | 个 | 国产 | / |  |  |
| 20 | 消火栓玻璃门 | 1 | 副 | 国产 | / |  |  |
| 21 | 疏散指示灯 | 1 | 个 | 国产 | 24V、壁挂 |  |  |
| 22 | 安全出口灯 | 1 | 个 | 国产 | 24V、壁挂 |  |  |
| 23 | 应急照明 | 1 | 个 | 国产 | 24V、吸顶 |  |  |
| 24 | 消防广播 | 1 | 个 | 国产 | 壁挂/吸顶3-6W |  |  |
| 25 | 灭火器（新购） | 1 | 具 | 国产 | 干粉3KG |  |  |
| 26 | 灭火器（新购） | 1 | 具 | 国产 | 干粉4KG |  |  |
| 27 | 消防水带 | 1 | 条 | 国产 | / |  |  |
| 28 | 消防水枪 | 1 | 个 | 国产 | / |  |  |
| 29 | 喷淋头 | 1 | 个 | 国产 | / |  |  |
| 备注：此报价中所涉及的材料是为厂家正常供货的材料，若厂家已停产的材料需根据实际情况报价，此报价为消防设施2025年度维修参考价，最高允许上浮10%，其中主机主板、回路板、消防排烟风机、控制柜按实际品牌与规格按市场价报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：消防维保单位年度考核细则

| 项目 | 工作内容 | 考评情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成工作情况（25分） | - 定期保养是否按计划完成。（11分） - 易损件更换是否安全期内完成。（7分） - 例行保养工作人员配备是否符合安全操作规程。（7分） |  |  |
| 完成工作质量（25分） | - 定期保养内容是否合格。（5分） - 消防报警接收装置、区域报警器是否运行正常。（5分） - 防火门、消防栓、消防水箱、、烟感探头、消防广播、应急指示灯、管道及附体运行是否正常。（10分） - 年度检测是否合格。（5分） |  |  |
| 故障处理情况（20分） | - 一般故障响应时间在2—4小时内，紧急故障（如消防主泵故障）响应时间在1小时内。（5分） - 一般故障修复不得超过24小时，复杂故障修复不得超过72小时。（5分） - 故障停机不得超过12小时。（5分） - 同类故障月内不得超过3次。（5分） |  |  |
| 技术人员技术水平是否达到安全运行条件 （15分） | - 工作时有无违反安全操作规程。（5分） - 有无事故的发生。（5分） - 检查时有无安全隐患的出现。（5分） |  |  |
| 记录情况及维保人员服务态度 （10分） | 1、是否做到积极配合、随叫随到。（5分） - 是否做到如实填写维保记录。（3分） 3、是否有培训记录。（2分） |  |  |
| 其他（5分） | - 其他控制柜布线整齐、清洁（2分） - 消控室设备清洁。（3分） |  |  |
| 考核时间 | 年 月 日 | 总分 |  |
| 备注： 1、此表为支付维保费重要依据。 2、考核工作每年进行，满分100分。评分结果低于85分，每少一分将扣除本合同总金额的1%，低于80分将自动解除合同。故障维修不能及时完成，每次扣除本合同总金额的1%。 3、年度考核平均分85分以上视为合格。 |  |  |  |