**永嘉县妇幼保健院新生儿心脏探头采购项目文件**

一、项目基本情况

项目编号：YJFY-20250605

项目名称：永嘉县妇幼保健院新生儿心脏探头采购项目

项目预算：6.5万元

项目内容：采购一个新生儿心脏探头，适配我院飞利浦EPIQ5全身高端超声机

**（一）、技术需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| \*1 | 匹配我院飞利浦EPIQ5全身高端超声机 |  |
| 2 | 3-8Mhz |  |
| 3 | 适合于新生儿心脏应用 |  |
| 4 | 相控阵技术 |  |
| 5 | 纯净波单晶体探头技术 |  |
| 6 | 二维视野扇角≥90° |  |
| 7 | 阵元数≥96 |  |
| 8 | 探头数量1 |  |

**（二）、其他商务条款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| \*1 | 投标商应有飞利浦原厂授权。 |  |
| 2 | 所有投标文件材料的电子文档 |  |
| \*3 | 操作说明书、维修手册的电子文档。由投标商直接提供的进口设备，供方须提供飞利浦厂家出库记录，费用由投标商负责。 |  |
| 4 | 投标商认为有必要提供的其它文件 |  |
| 5 | 报价：CIP（永嘉县妇幼保健院）人民币。 |  |
| 6 | 付款：货到验收合格后30天内（节假日顺延）付全款。 |  |
| 7 | 中标方必须在中标后30天内与医院签订供货合同和外贸合同（如适用）。 |  |
| 8 | 交货期：合同签订 1个月内。  延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 9 | 交货地点：院方最终用户， 在交付院方最终用户使用前所产生的运输费、保险费、装卸费、吊装费、仓储费等可能产生的费用由中标公司承担。 |  |
| 10 | 随机资料：提供注册证书有效期内制造出厂的证明文件。 |  |
| \*11 | 安装调试：供货商负责安装调试，并承担所有费用。  安装人员：应由中标方有原厂工程师资质，且在有效期内的工程师安装。 |  |
| 12 | \***保修期：≥1年。** |  |
| 在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。探头在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修。 |
| 13 | 保修合同价格：提供保修期外的保修合同价格，单独报价（人民币）。由生产商提供承诺，保修期外的保修合同价格不高于此价格。保修合同价格为评标参考依据之一。 |  |

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、营业执照具有相应的经营范围，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一），委托人须携带法人授权委托书、身份证复印件；（身份证原件核查，其它复印件加盖公章）

3、在浙江政府采购网完成政府采购网上登记并备案，具备政府采购项目能力；（提供网上截图加盖单位公章）

4、投标人参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中）；

5、符合法律、法规规定的其他条件。

6、谢绝联合体投标。

投标文件格式

一、投标文件内容包括（**逐页加盖公章，投标文件首页注明公司联系电话、邮箱**）：

1. 开标一览表
2. 产品分项报价单
3. 投标单位基本信息
4. 投标单位工商营业执照
5. 投标单位税务登记证
6. 投标单位开户银行、 帐号
7. 投标单位无失信记录截图
8. 《法人代表人授权委托书》（附件一）
9. 受委托人身份证复印件
10. 法定代表人诚信投标承诺书（附件二）
11. 同类型项目相关业绩（附件三）
12. 招标内容及需求响应情况

二、标书一式5份，正本1份，副本4份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。

三、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

1. 未在规定时间内将报名信息发送给医院。
2. 投标书未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3. 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4. 投标单位不符合投标单位资格要求的。
5. 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

附件一：

**法人代表人授权委托书**

**致永嘉县妇幼保健院：**

兹委派我单位     先生/女士，身份证号：     ，联系方式：固定电话     ，手机号     ，代表我公司参加贵院此次     项目洽谈（项目编号：     ），全权处理洽谈过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书必须由本公司法定代表人签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

**法定代表人诚信投标承诺书**

**本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：**

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加     项目（项目编号：     ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

附件三

**类似业绩（时间以签订的时间为准）**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标供应商可按此表格式复制，需后附合同扫描件加盖公章。**

供应商全称（盖章）：

日期：