附件1

**材料（设备）询价申请单**

工程名称：永嘉县人民医院迁建工程PPP项目 编号：02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 材料（设备）  名称 | 推荐品牌或同档次 | 主要  参数 | 单位 | 数量 | 计划使用时间 | 使用部位 |
| 1 | 配电箱 | 母线T接箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | T接箱 | 台 | 84 |  | 病房楼 |
| 2 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 3 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALE01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 4 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AK01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 5 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 6 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 7 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALZ01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 8 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AK01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 9 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 10 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL01-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 11 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL01-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 12 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL00-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 13 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1APE04-0 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 14 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 15 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 16 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04-1 | 台 | 2 |  | 病房楼 |
| 17 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALZ04 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 18 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AK04 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 19 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALE04 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 20 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AP04 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 21 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 22 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 23 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL04-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 24 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALE04-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 25 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1APE04-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 26 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1ALE04-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 27 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AP04-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 28 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-1AL00-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 29 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP01-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 30 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 31 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 32 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 33 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 34 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 35 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2ALZ01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 36 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2ALE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 37 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 38 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 39 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 40 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 41 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 42 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 43 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP02-a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 44 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL01-5 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 45 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP02-b | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 46 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK02B-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 47 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 48 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 49 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 50 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 51 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK02A | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 52 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK02B | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 53 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2APE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 54 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AP02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 55 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK02B-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 56 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 57 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 58 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AO01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 59 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 60 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 61 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 62 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01-5 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 63 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01-6 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 64 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 65 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALZ01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 66 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 67 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 68 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 69 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 70 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL02-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 71 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL02-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 72 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 73 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 74 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 75 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3APE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 76 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 77 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALZ03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 78 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3ALE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 79 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3APE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 80 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 81 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 82 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 83 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 84 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 85 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AL03-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 86 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 87 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 88 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK03-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 89 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK02-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 90 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK03-D2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 91 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AK03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 92 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 93 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2b | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 94 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2c | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 95 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2d | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 96 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2e | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 97 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-3AP03-2f | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 98 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 99 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01-1-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 100 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01-1-D2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 101 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01-1-D3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 102 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 103 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 104 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 105 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL01A | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 106 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 107 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALZ01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 108 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 109 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 110 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AP01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 111 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AP01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 112 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 113 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 114 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 115 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 116 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 117 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 118 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL02-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 119 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 120 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 121 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 122 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 123 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 124 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 125 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALZ03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 126 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4ALE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 127 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 128 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 129 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 130 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 131 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL03-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 132 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 133 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AK03-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 134 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4APE03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 135 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AP03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 136 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-4AL03-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 137 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AK01-1 | 台 | 10 |  | 病房楼 |
| 138 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 139 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 140 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 141 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 142 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 143 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 144 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALZ01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 145 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 146 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 147 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AK01 | 台 | 10 |  | 病房楼 |
| 148 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 149 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AK02-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 150 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 151 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 152 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 153 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 154 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 155 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL02-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 156 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 157 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 158 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5APE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 159 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 160 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 161 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALZ03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 162 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 163 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5APE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 164 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 165 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 166 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 167 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 168 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AL03-D | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 169 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 170 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 171 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-2a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 172 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 173 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AK03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 174 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AK03-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 175 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1b | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 176 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1c | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 177 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1d | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 178 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1e | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 179 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5AP03-1f | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 180 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-8、1-10、1-12、1-14AL01-1 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 181 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-8、1-10、1-12、1-14AL01-2 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 182 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-8、1-10、1-12、1-14AL01-3 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 183 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-8、1-10、1-12、1-14AL01-4 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 184 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13AL01 | 台 | 8 |  | 病房楼 |
| 185 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14ALZ01 | 台 | 9 |  | 病房楼 |
| 186 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 187 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 188 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 189 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK02-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 190 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AL02-1、1-6AL03-4 | 台 | 2 |  | 病房楼 |
| 191 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 192 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 193 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK03-D1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 194 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AP03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 195 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13AL01-1 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 196 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13AL01-2 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 197 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13AL01-3 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 198 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13AL01-4 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 199 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AL01-D | 台 | 8 |  | 病房楼 |
| 200 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13ALE01 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 201 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 202 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 203 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 204 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL02-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 205 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 206 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 207 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 208 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13APE02 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 209 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 210 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL02-D1、1-7AL02-D2 | 台 | 2 |  | 病房楼 |
| 211 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 212 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7ALZ03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 213 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7ALE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 214 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7APE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 215 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AK03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 216 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AP03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 217 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AP03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 218 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AP03-1a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 219 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AP03-2a | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 220 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AK03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 221 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14ALE01 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 222 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14APE01 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 223 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12AK02-1 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 224 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL02-1 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 225 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL02-2 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 226 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL02-3 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 227 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL02-4 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 228 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AL02-D | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 229 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12AL02 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 230 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12ALZ02 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 231 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12ALE02 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 232 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14APE02 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 233 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12AK02 | 台 | 5 |  | 病房楼 |
| 234 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13AL03 | 台 | 6 |  | 病房楼 |
| 235 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14ALZ03 | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 236 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14ALE03 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 237 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14APE03 | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 238 | 配电箱 | 悬挂式套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AK03 | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 239 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL03-1 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 240 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL03-2 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 241 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL03-3 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 242 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14AL03-4 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 243 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13AL03-D | 台 | 6 |  | 病房楼 |
| 244 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14AK03-1 | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 245 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13APE01 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 246 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL02-1 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 247 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL02-2 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 248 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL02-3 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 249 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL02-4 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 250 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13ALE02 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 251 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13ALE03 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 252 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL03-1 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 253 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL03-2 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 254 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL03-3 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 255 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-9、1-11、1-13AL03-4 | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 256 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AL02-2、1-6AL03-3 | 台 | 2 |  | 病房楼 |
| 257 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AL02-3、1-6AL02-4、1-6AL03-1、1-6AL03-2 | 台 | 4 |  | 病房楼 |
| 258 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 259 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 260 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 261 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6APE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 262 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 263 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 264 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALZ03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 265 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 266 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6APE03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 267 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-2AL02-4 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 268 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13AP02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 269 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13AP02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 270 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13AP02-2-K1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 271 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 272 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 273 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-13AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 274 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 275 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AK02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 276 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AP02-2-K1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 277 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AP02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 278 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AP02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 279 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 280 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14ALZ02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 281 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14ALE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 282 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AK02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 283 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-14AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 284 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 285 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 286 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AL01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 287 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AP01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 288 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE01 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 289 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 290 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE01-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 291 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AP01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 292 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AL01-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 293 | 配电箱 | 悬挂式成套配电 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 294 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 295 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AL02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 296 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE02 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 297 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 298 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 299 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AP02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 300 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AP02-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 301 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AL02-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 302 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 303 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE03-1 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 304 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15AL03 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 305 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE03-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 306 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15APE03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 307 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-15ALE03-2 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 308 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALa | 台 | 38 |  | 病房楼 |
| 309 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALb | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 310 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-5ALd | 台 | 2 |  | 病房楼 |
| 311 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALa | 台 | 46 |  | 病房楼 |
| 312 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALb | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 313 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-6ALd | 台 | 3 |  | 病房楼 |
| 314 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13ALa | 台 | 163 |  | 病房楼 |
| 315 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13ALb | 台 | 7 |  | 病房楼 |
| 316 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7、1-9、1-11、1-13ALd | 台 | 10 |  | 病房楼 |
| 317 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14ALa | 台 | 178 |  | 病房楼 |
| 318 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14ALb | 台 | 8 |  | 病房楼 |
| 319 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-8、1-10、1-12、1-14ALd | 台 | 11 |  | 病房楼 |
| 320 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-7AP03-3 | 台 | 1 |  | 病房楼 |
| 1 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | APsb1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 2 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RATdz1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 3 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACdzfm1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 4 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACjfdz1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 5 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RATdz2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 6 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | APyb | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 7 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | APkt2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 8 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACdzjf2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 9 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RQSB2 | 台 | 14 |  | 地下室、门诊楼 |
| 10 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | APsb2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 11 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RQSB1 | 台 | 3 |  | 地下室、门诊楼 |
| 12 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RQSB3 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 13 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AL2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 14 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、316温州巨高 | ALE2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 15 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AP1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 16 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ACJL | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 17 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ACpf1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 18 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ATPY1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 19 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACZ1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 20 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAT1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 21 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | DRAP1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 22 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | DRAP2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 23 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | DEAP1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 24 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | DEAP2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 25 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AL1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 26 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ALE1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 27 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ACjf1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 28 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ACsb1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 29 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ATPY2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 30 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ATBF1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 31 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RXQSB1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 32 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RQSB4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 33 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACdzpf1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 34 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACz3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 35 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACz2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 36 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱1 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACks1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 37 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RALE1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 38 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAP1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 39 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAP2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 40 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACsb1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 41 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | APkt1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 42 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ATkt | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 43 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACfm1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 44 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACjf1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 45 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACrs2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 46 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACpf2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 47 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACpf1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 48 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACfm2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 49 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RACfm3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 50 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | X01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 51 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAL3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 52 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAZ3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 53 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | ATss | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 54 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAL2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 55 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAZ2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 56 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAZ1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 57 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | RAL1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 58 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1D1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 59 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1D2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 60 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1D3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 61 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2D1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 62 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2D2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 63 | 配电箱 | 落地式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2D3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 64 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 65 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 66 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 67 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 68 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 69 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 70 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 71 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 72 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 73 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 74 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 75 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 76 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 77 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 78 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 79 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 80 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 81 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 82 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 83 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 84 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 85 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 86 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 87 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 88 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 89 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-e | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 90 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-c | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 91 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-d | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 92 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-9 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 93 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-11 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 94 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 95 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 96 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 97 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-12 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 98 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 99 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 100 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 101 | 配电箱 | 落地式成套配电柜 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 消防应急启动柜 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 102 | 配电箱 | 落地式成套配电柜 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 消防巡检柜 | 台 | 2 |  | 地下室、门诊楼 |
| 103 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 104 | 配电箱 | 落地式成套配电柜 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 给水设备控制箱 | 台 | 7 |  | 地下室、门诊楼 |
| 105 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 106 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-10 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 107 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 108 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 109 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 110 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 111 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-8 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 112 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05b | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 113 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 114 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 115 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-3B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 116 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-3A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 117 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 118 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 119 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 120 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 121 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 122 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 123 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 124 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 125 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 126 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05C | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 127 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 128 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 129 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-1B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 130 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK02-1A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 131 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02-1A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 132 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 133 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 134 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 135 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-b | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 136 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 137 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 138 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 139 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 140 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 141 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 142 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 143 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 144 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 145 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 146 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 147 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 148 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 149 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 150 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AK01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 151 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 152 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 153 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 154 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-1a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 155 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 156 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE01-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 157 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 158 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GAC1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 159 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GAC2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 160 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GAC3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 161 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GAC4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 162 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 163 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 164 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALZ02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 165 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 166 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE02-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 167 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 168 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 169 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 170 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 171 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 172 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 173 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 174 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC8 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 175 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC9 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 176 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC10 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 177 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC11 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 178 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC12 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 179 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC13 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 180 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC14 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 181 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC15 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 182 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC16 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 183 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC17 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 184 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AC18 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 185 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 186 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 187 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 188 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 189 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 190 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 191 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 192 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 193 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-8 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 194 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 195 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 196 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 197 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 198 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-9 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 199 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 200 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 201 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-11 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 202 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-12 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 203 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 204 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 205 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-10 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 206 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 207 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 208 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-14 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 209 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AL05-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 210 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1ALE05-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 211 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1APE05-13 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 212 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 213 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 214 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 215 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 216 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 217 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 218 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 219 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 220 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE01A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 221 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE01B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 222 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 223 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 224 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 225 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-3B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 226 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 227 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 228 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-4-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 229 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 230 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 231 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 232 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 233 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 234 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 235 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 236 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 237 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 238 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 239 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 240 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 241 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL02-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 242 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 243 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 244 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 245 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 246 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE02A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 247 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE02B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 248 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 249 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 250 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 251 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK04A-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 252 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 253 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 254 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 255 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 256 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 257 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK04A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 258 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK04B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 259 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK04A-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 260 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 261 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK04B-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 262 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL04-3-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 263 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 264 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 265 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 266 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL06-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 267 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 268 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 269 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE06A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 270 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 271 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 272 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL06-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 273 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL06-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 274 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 275 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-3A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 276 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-3C | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 277 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 278 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 279 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 280 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 281 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 282 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-8 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 283 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-9 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 284 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-10 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 285 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-11 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 286 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP01-12 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 287 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 288 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 289 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 290 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 291 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 292 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 293 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 294 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 295 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 296 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 297 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 298 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 299 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP05-a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 300 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK03-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 301 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL05-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 302 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP05-b | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 303 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 304 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALZ05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 305 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1ALE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 306 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1APE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 307 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 308 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP05-e | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 309 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 310 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AK05-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 311 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-1AP05-d | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 312 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 313 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 314 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 315 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 316 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK01A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 317 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 318 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 319 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 320 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL01-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 321 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 322 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 323 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK03-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 324 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 325 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 326 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 327 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 328 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 329 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 330 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK03-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 331 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK03-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 332 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 333 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 334 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE05A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 335 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 336 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 337 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 338 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 339 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK05A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 340 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 341 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 342 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 343 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 344 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 345 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP05-2P | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 346 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 347 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP05-2-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 348 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL05-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 349 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 350 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 351 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 352 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 353 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 354 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 355 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 356 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02-3-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 357 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 358 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 359 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 360 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 361 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 362 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 363 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 364 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 365 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 366 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 367 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK04A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 368 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK04B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 369 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 370 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP04-1a | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 371 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP04-1b | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 372 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP04-1c | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 373 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AP04-1d | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 374 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04-3 | 台 | 20 |  | 地下室、门诊楼 |
| 375 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04-3-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 376 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 377 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 378 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 379 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 380 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 381 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALZ06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 382 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2ALE06 | 台 | 17 |  | 地下室、门诊楼 |
| 383 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2APE06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 384 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AK06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 385 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 386 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 387 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 388 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 389 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-6 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 390 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-2AL06-7 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 391 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AL1 | 台 | 12 |  | 地下室、门诊楼 |
| 392 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | AL2 | 台 | 3 |  | 地下室、门诊楼 |
| 393 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 394 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 395 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 396 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 397 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 398 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 399 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 400 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 401 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 402 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 403 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 404 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 405 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 406 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 407 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 408 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK05-0 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 409 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL05-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 410 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 411 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 412 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 413 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 414 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 415 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 416 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 417 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 418 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 419 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 420 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 421 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 422 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 423 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 424 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-3-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 425 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 426 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 427 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 428 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL02-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 429 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 430 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 431 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 432 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 433 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 434 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 435 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 436 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 437 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 438 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 439 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 440 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 441 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL04-4-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 442 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 443 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 444 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALZ06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 445 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3ALE06 | 台 | 8 |  | 地下室、门诊楼 |
| 446 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3APE06 | 台 | 40 |  | 地下室、门诊楼 |
| 447 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AK06 | 台 | 40 |  | 地下室、门诊楼 |
| 448 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AP06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 449 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 450 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-3AL06-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 451 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 452 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 453 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 454 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 455 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 456 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL01-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 457 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 458 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 459 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 460 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 461 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK03-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 462 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 463 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 464 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK03-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 465 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK03-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 466 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP05-5 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 467 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 468 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 469 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 470 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 471 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 472 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL05-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 473 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 474 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 475 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 476 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 477 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL05-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 478 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 479 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 480 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 481 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 482 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 483 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 484 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 485 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL02-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 486 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 487 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 488 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 489 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 490 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 491 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 492 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 493 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL04-D | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 494 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 495 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 496 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 497 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 498 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 499 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 500 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK04-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 501 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 502 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 503 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 504 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP06-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 505 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP06-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 506 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP06-4 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 507 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 508 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 509 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AL06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 510 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALZ06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 511 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4ALE06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 512 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK06A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 513 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AK06B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 514 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4AP06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 515 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-4APE06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 516 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 517 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP01-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 518 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 519 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5APE01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 520 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AK01 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 521 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 522 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP01-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 523 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 524 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP03 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 525 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 526 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP05-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 527 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 528 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5APE05A | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 529 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5APE05B | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 530 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AK05 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 531 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 532 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP05-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 533 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 534 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP02-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 535 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 536 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5APE02 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 537 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 538 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP02-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 539 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 540 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP02-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 541 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 542 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5APE04 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 543 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 544 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP04-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 545 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 546 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL04-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 547 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL06 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 548 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AL06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 549 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 2-5AP06-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 550 | 配电箱 | 母线T接箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | T接箱 | 台 | 30 |  | 地下室、门诊楼 |
| 551 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP02a-3e | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 552 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-1-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 553 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-1-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 554 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-1-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 555 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-2-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 556 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-2-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 557 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-4-1 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 558 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-4-2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 559 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 1-B1AP01-4-3 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 560 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | PX1 | 台 | 6 |  | 地下室、门诊楼 |
| 561 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | PX2 | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 562 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P6 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 563 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P3 | 台 | 57 |  | 地下室、门诊楼 |
| 564 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P5 | 台 | 5 |  | 地下室、门诊楼 |
| 565 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P4 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 566 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | Pa | 台 | 2 |  | 地下室、门诊楼 |
| 567 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P7 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 568 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | P1 | 台 | 4 |  | 地下室、门诊楼 |
| 569 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | Pb | 台 | 1 |  | 地下室、门诊楼 |
| 570 | 配电箱 | 配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | Pc | 台 | 2 |  | 地下室、门诊楼 |
| 1 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01APE01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 2 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 3 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01ALT01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 4 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL06 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 5 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL04 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 6 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL05 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 7 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AK01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 8 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP04 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 9 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP/DR | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 10 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP/CT | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 11 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL03 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 12 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AK02 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 13 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP03 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 14 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP02 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 15 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01ALT01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 16 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL03C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 17 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AK01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 18 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01ELS01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 19 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01ELS02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 20 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 21 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 22 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 23 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AL02 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 24 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01AP01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 25 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01APE01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 26 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01APE02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 27 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-01APE03C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 28 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AK01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 29 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02ALT01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 30 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AL02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 31 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02ELS01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 32 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02APE01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 33 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AK01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 34 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AL01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 35 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AL01C-WD3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 36 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AL01C-WD4 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 37 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AL01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 38 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-02AP/QJ | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 39 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-ALa | 台 | 20 |  | 感染楼 |
| 40 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AK01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 41 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AL01 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 42 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AP/FY | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 43 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AL01C-WD3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 44 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AL01C-WD4 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 45 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03ALT01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 46 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AL02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 47 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03ELS01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 48 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03APE01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 49 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AK01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 50 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-03AL01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 51 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-ALb | 台 | 17 |  | 感染楼 |
| 52 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AP/DT1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 53 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AL/DT1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 54 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AL/DT2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 55 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AP/DT2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 56 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AL/DT3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 57 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AP/DT3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 58 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04APE01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 59 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AK05C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 60 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AK04C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 61 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AP01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 62 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AP02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 63 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AK01C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 64 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AK02C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 65 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | GR-04AK03C | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 66 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-WD-1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 67 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-WD-2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 68 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-1F-2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 69 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-1F-3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 70 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-3F-1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 71 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风机控制箱FAU5-3F-2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 72 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 73 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-2 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 74 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-3 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 75 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-4 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 76 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-5 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 77 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-6 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 78 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-7 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 79 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-8 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 80 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-9 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 81 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-10 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 82 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF5-WD-11 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 83 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱SF5-WD-1 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 1 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AL01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 2 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 3 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 4 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AK01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 5 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01APE01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 6 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01ELS01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 7 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01ELS02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 8 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01ELS01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 9 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01ELS02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 10 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 11 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01APE01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 12 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AL01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 13 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AK01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 14 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 15 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AL02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 16 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 17 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AL/BG | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 18 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP/BG1 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 19 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP/BG2 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 20 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 21 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL01E-WD5 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 22 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL03 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 23 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AP/BD | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 24 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL/BD | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 25 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL04 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 26 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 27 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AP01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 28 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AK02E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 29 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 30 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01ELS01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 31 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01ELS02E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 32 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 33 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-01APE02E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 34 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02APE03F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 35 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02ELS01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 36 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 37 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02APE02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 38 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02AL01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 39 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-02AL02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 40 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AL01E-WD4 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 41 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AL01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 42 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02APE01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 43 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AL02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 44 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 45 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AK/ZB | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 46 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP/ZB1 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 47 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP/ZB2 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 48 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 49 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AP01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 50 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 51 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 52 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-02ELS01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 53 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-03ELS01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 54 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-03APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 55 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-03AK01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 56 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-03AL01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 57 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-03AL02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 58 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03AP01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 59 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 60 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03AP01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 61 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 62 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 63 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03ELS01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 64 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-03AL01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 65 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-04ELS01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 66 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-04APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 67 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-04AL01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 68 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-04AL02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 69 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 70 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04AP01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 71 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 72 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 73 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04ELS01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 74 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-04AL02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 75 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-05ELS01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 76 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-05APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 77 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-05AL01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 78 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-05AL02F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 79 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 80 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05AP01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 81 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 82 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 83 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05ELS01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 84 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05AL01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 85 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-05AL02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 86 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06APE01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 87 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06AP01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 88 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06AP01F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 89 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06AP03F | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 90 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06AP/DT | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 91 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-06AL/DT | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 92 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-06AL01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 93 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-06AK01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 94 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-06APE01E | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 95 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-06AL/DT | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 96 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | XZ-06AP/DT | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 97 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF4-RF-03 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 98 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 排风机控制箱PF4-RF-04 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 99 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空气源热水控制箱 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 100 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 一次热水循环泵控制箱 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 101 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 厨房热水循环泵控制箱 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 102 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 宿舍热水循环泵控制箱 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 103 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 104 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 105 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-03 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 106 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-04 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 107 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-05 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 108 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-1F-06 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 109 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-2F-01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 110 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-2F-02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 111 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-4F-01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 112 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 空调室外机控制箱VRF4-5F-02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 113 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风空调机控制箱AHU4-2F-02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 114 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | 新风空调机控制箱AHU4-2F-01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 115 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-ALa | 台 | 8 |  | 行政楼 |
| 116 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-ALb | 台 | 40 |  | 行政楼 |
| 117 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-ALc | 台 | 40 |  | 行政楼 |
| 118 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-01 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 119 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-02 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 120 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-03 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 121 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-04a | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 122 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-05 | 台 | 1 |  | 行政楼 |
| 123 | 配电箱 | 悬挂式配电箱 | 温州美科、浙江长邦、温州巨高 | SS-01AP-04b | 台 | 1 |  | 行政楼 |
|  |  |  |  | 合计： |  | 2221 |  |  |

注：此表格由施工单位填写，报全过程造价咨询单位审核确认。

申请单位负责人： 申请单位（盖章）：

审核单位负责人： 全过程造价咨询单位（盖章）

2022年07月21日