乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市神经元感知网平台项目 项目编号：CG202505A05 采 购 人：数字乐清投资发展有限公司 联 系 人：李先生 联系电话：0577-61880256 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话： 0577-61882628 联系传真： 0577-61882627 二○二五年

- 招标文件目录

公开招标公告

- 第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

- 第二部分 招标内容及要求

- 第三部分 投标供应商须知

- 第四部分 政府采购政策功能相关说明

- 第五部分 合同格式（参考格式）

- 第六部分 投标文件格式

- 第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 乐清市公共资源交易中心关于乐清市神经元感知网平台项目公开招标公告

项目概况

乐清市神经元感知网平台项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年  月 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：CG202505A05

项目名称：乐清市神经元感知网平台项目

预算金额（元）：3244000

最高限价（元）：3158000

采购需求：

标项名称:乐清市神经元感知网平台项目

数量:不限

预算金额（元）: 3244000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市神经元感知网平台项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：/至2025年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年  月   日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 4、在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：数字乐清投资发展有限公司

地    址：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园2、3、4幢1709室

传     真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-61880256

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-61880256

- 2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

- 项目联系人（询问）：张女士

- 项目联系方式（询问）：0577-61882628

- 质疑联系人：王女士

- 质疑联系方式：0577-61882629

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：/

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

- 第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市神经元感知网平台项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202505A05 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：3244000.00 最高限价：3158000.00 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：数字乐清投资发展有限公司 联系人：李先生 联系电话：0577-61880256 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882628 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标人需提交合同金额的1%的履约保证金给采购人，履约保证金可以采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年 月 日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年 月 日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 本项目对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

- 第二部分    招标内容及要求

- 一、项目概述

- 根据《浙江省数字基础设施发展“十四五”规划》、《温州市城市治理“一网统管”平台建设方案的通知》和《乐清城市大脑3年计划（2020-2022）》等有关规定和要求，按照乐清市政府相关工作部署安排，开展乐清市神经元感知系统建设。

- 按照物理空间和城市建设一网统管建设要求，初步搭建平台整体框架，满足乐清市全域神经元感知设备的接入和管理、物联数据标准化、物联数据及能力开放的要求。具体建设内容包括：

- 1、神经元感知平台。建设全市统一的神经元感知平台，支撑能力达到百万级，实现现有已建感知系统和已建神经元终端的对接，以及未来待建的各类感知设备的统一接入。

- 2、 感知标准规范体系。明确新建感知设施接入标准，建立统一的物联网数据标准，为全市感知数据接入及治理提供标准支撑。

- 3、全域感知一张图。通过全域感知一张图，以图表形式实时呈现感知平台真实情况，提供城市治理数据支撑，为领导者决策保驾护航。

- 4、感知运营中心。通过组建运营团队，建立统一管理、集约高效的一体化运营运维、服务质量保障体系支撑一网统管业务事项、数据资源梳理和系统对接工作。

- 二、采购清单

- （一）神经元感知平台

| 序号 | 模块 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接入管理 | 设备接入 | 1 | 项 |
| 2 |  | 泛协议接入 | 1 | 项 |
| 3 |  | 数据流转 | 1 | 项 |
| 4 |  | 场景联动 | 1 | 项 |
| 5 |  | 设备运维 | 1 | 项 |
| 6 | 运营管理 | 资源管理 | 1 | 项 |
| 7 |  | 产品管理 | 1 | 项 |
| 8 |  | 物模型管理 | 1 | 项 |
| 9 |  | 行业场景管理 | 1 | 项 |
| 10 |  | 供应商管理 | 1 | 项 |
| 11 |  | 多级平台管理 | 1 | 项 |
| 12 |  | 告警管理 | 1 | 项 |
| 13 |  | 城市感知智能体 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接入 | 集成应用管理 | 1 | 项 |
| 15 |  | 工作流管理 | 1 | 项 |
| 16 |  | API调试 | 1 | 项 |
| 17 |  | 控件详解 | 1 | 项 |
| 18 | 运维保障 | 状态监控 | 1 | 项 |
| 19 |  | 告警管理 | 1 | 项 |
| 20 |  | 日志管理 | 1 | 项 |
| 21 |  | 统计分析 | 1 | 项 |
| 22 |  | 统计报表 | 1 | 项 |
| 23 | 应用融合 | 资源池 | 1 | 项 |
| 24 |  | 应用列表 | 1 | 项 |
| 25 |  | 日志管理 | 1 | 项 |
| 26 | 系统管理 | / | 1 | 项 |
| 27 | 展示视图 | 物联-全域感知 | 1 | 项 |
| 28 |  | 数联-数据治理 | 1 | 项 |
| 29 |  | 级联-多级平台 | 1 | 项 |
| 30 | 感知数据处理分析 | 神经元数据采集 | 1 | 项 |
| 31 |  | 神经元数据处理 | 1 | 项 |
| 32 |  | 神经元数据资产 | 1 | 项 |
| 33 |  | 神经元数据开发 | 1 | 项 |
| 34 |  | 神经元数据服务 | 1 | 项 |
| 35 |  | 神经元数据安全 | 1 | 项 |
| 36 |  | 运维管理 | 1 | 项 |
| 37 | 全域感知一张图 | 拖拽式编辑 | 1 | 项 |
| 38 |  | 多数据源支持与设备控制 | 1 | 项 |
| 39 |  | 可视化组件与行业模板 | 1 | 项 |
| 40 |  | 多分辨率适配+多端展示 | 1 | 项 |
| 41 |  | 数据过滤 | 1 | 项 |
| 42 |  | 3D数字孪生 | 1 | 项 |

- （二）硬件部分

| 序号 | 模块 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全网闸 | 数据安全网闸 | 2 | 台 |

- （三）基础支撑服务

| 序号 | 模块 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感知数据运营服务 | 感知数据运营服务 | 1 | 项 |
| 2 | 系统集成对接 | 系统集成对接 | 1 | 项 |

- （四）配套服务

| 序号 | 模块 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保测评 | 等保二级测评 | 1 | 次 |
| 2 | 第三方软件测评 | 第三方软件测评 | 1 | 次 |

- 三、功能要求

- （一）感知神经元能力建设

(1)物联感知基台

1.1设备接入管理

对于设备需直连平台的建设场景，平台需要提供针对设备厂商的设备注册、物模型管理、设备开发、调测、数据转发等功能的设备接入管理系统，帮助设备厂商快速完成设备对接，主要包括设备接入、泛协议接入、数据流转、场景联动、设备运维等功能模块。

1.1.1设备接入

对于设备适配平台协议接入的场景，包括产品管理、设备管理、分组管理、设备转移等子模块，便于设备厂家开发者快速实现设备注册、设备分组、设备状态查询、设备权限管理等功能需求。

1.1.2泛协议接入

对于非标准协议设备，用户可采用泛协议SDK，快速构建桥接服务，进行接入。在使用泛协议接入时，需要在此模块创建泛协议实例，并且把相关的key写入服务中，才能进行连接。泛协议实例页面支持查看KEY功能、更新KEY、复制KEY功能。

1.1.3数据流转

需提供HTTP推送、Kafka推送、规则引擎的方式协助数据推送至用户指定的消息目的地，实现数据的流转。

1.1.4场景联动

场景联动是一种开发自动化业务逻辑的编程方式，支持以设备数据、时间周期、第三方平台数据作为触发条件，当项目数据满足预设条件时，由系统自动执行预定义的业务逻辑，实现对设备的联动控制。

1.1.5设备运维

设备运维板块主要分为设备调试、设备日志、远程升级、设备告警四个模块，从多方面帮助用户管理设备的运维情况。

1.2运营管理

对平台中的运营数据进行展示和管理，其中主要包括资源管理、物模型管理、行业场景管理、供应商管理、多级平台管理、告警管理等功能模块。

1.2.1资源管理

平台资源主要包括产品、设备、系统、应用等，运营人员通过资源管理可对平台全量产品、设备、系统、应用信息进行查看和管理。

1.2.2产品管理

支持用户通过选择平台、行业类型、接入协议、添加时间来筛选符合条件的产品信息。支持用户对产品名称、产品ID进行模糊搜索，对用户ID精确搜索，展示相关产品列表信息。

1.2.3物模型管理

物模型管理提供标准物模型模版库和标准功能点管理，平台以列表形式直观展示相关物模型基本信息，包括物模型名称、添加时间、最近更新时间、属性功能点、服务功能点、事件功能点、状态，支持用户添加、启停、编辑、复制、删除物模型等。

1.2.4行业场景管理

行业场景管理功能用于平台运营人员对产品所属的行业场景进行管理，可以根据业务场景进行对产品的归属行业进行划分，支持增删改查等操作，设定行业场景后，普通用户在进行产品创建时，需要选择关联产品所属行业。

1.2.5供应商管理

供应商管理功能用于平台对设备所属的供应商进行管理维护，设备在接入平台时需要选择录入供应商信息，在领导驾驶舱及运营管理中支持供应商维度相关统计分析。

★1.2.6多级平台管理

针对于与该平台有关联的节点进行管理，包括下级节点管理、当前节点信息等子模块，便于开发者快速实现节点的创建，节点的管理等功能需求。同时提供多级平台管理截图页面，可对节点连接状态等基础信息进行管理。可直接跳转下级节点链接，提供查看下级节点资源页面截图。

1.2.7告警管理

平台提供监控事件告警功能，用户可以针对自己关心的业务指标设置事件规则，当监控指标满足条件触发后，支持以事件列表通知用户，帮助用户快速处理故障，避免业务损失。

1.2.8城市感知智能体

通过AI体系与DeepSeek大模型结合，打造“感知-分析-决策-行动”一体化智能中枢，提升城市治理效率与精准决策能力。

1.2.8.1城市感知智能通

深度融合DeepSeek语义理解能力，构建动态城市知识图谱，支持智能问答形式的多维度城市感知查询。

1.2.8.2事件洞察智能体

实时监测设备运行状况，通过AI算法生成设备运行基线，触发异常报警并生成智能分析报告，指导事件处置，提升设备管理能力。

1.2.8.3健康度诊断智能体

基于多城市物联感知考核标准，构建AI驱动的健康度评估体系，通过智能评分与排名分析，优化资源配置，提升城市管理效率。

1.2.8.4运维排障智能体

通过DeepSeek大模型分析平台异常告警事件，生成多维度的运维智能分析报告，帮助运维人员精准定位问题并快速排障。

1.3系统接入

系统接入供数据集成、API集成、消息集成、可视化编排等能力，使得用户通过添加控件，编辑工作流的方式方便地生成数据集成任务，打通各个业务系统孤岛，实现系统数据接入，全量数据互联互通，助力企业数字化转型。

★1.3.1集成应用管理

需支持各种业务应用场景的创建管理，用户可以根据自身的应用场景和第三方应用系统创建集成对接应用，应用涵盖了集成的各种业务逻辑。一个应用由若干工作流组成。支持应用的增删改查、应用配置、应用详情查看、导入导出等功能。

1.3.2工作流管理

工作流是一个集成任务运行的最小单位，包含若干数据编排控件，可以对数据进行转换，映射，过滤，编排。支持创建API集成工作流，数据集成工作流和消息集成工作流。

1.3.3 API调试

需支持用户通过系统名或工作流名搜索工作流和选择已经创建好的API集成类型工作流，并进行调试。

1.3.4控件详解

需支持定时器、数据映射控件、初始化变量控件、操作变量控件、条件循环控件、条件分支控件、遍历控件、XML解析控件、XML构造控件、日志输出控件、Json解析控件、Kafka消费控件、Kafka生产控件、HTTP监听控件、HTTP请求控件、规则引擎控件、influxDB数据库控件、Excel解析控件、View输出控件等控件。

1.4运维保障

通过实时监控反映接入平台的设备资源、网络资源以及服务进程的运行情况。运维保障功能主要包括状态管理、告警管理、统计分析、报表分析、日志管理等。

1.4.1状态监控

包含业务监控、基础监控、质量监控、链路监控。业务监控指对设备、用户等变化趋势的监控。基础监控指对CPU、内存、网络、硬盘等状态的监控。质量监控指对集成工作流、对接协议的正确率、时延等的监控。

1.4.2告警管理

平台提供监控事件告警功能，用户可以针对自己关心的业务指标设置事件规则，当监控指标满足条件触发后，支持以事件列表通知用户，帮助用户快速处理故障，避免业务损失。

1.4.3日志管理

日志管理支持日志采集配置、日志查询。日志采集配置应支持配置名称、索引名称、采集状态、添加时间、添加人、操作时间、操作人、操作（修改/暂停/删除）等。

1.4.4统计分析

统计分析支持故障告警分析、运营统计状态分析。故障告警分为待处理、已忽略、已处理告警，运营统计状态分析可统计收发消息统计、API调用统计、命令状态统计、设备状态统计等。

1.4.5统计报表

列表展示设备在线率、每日设备在线趋势、每日设备接入趋势、每日API使用情况、告警清单、告警处理进度、告警统计。

★1.5应用融合

应用融合属于物联网平台一个单独功能模块,其目的是为了丰富物联网平台应用管理和设备及API权限管理功能。需要提供应用审批、资源池截图，可对平台资源进行有效纳管分配，并进行审批留痕。并提供应用分配、API分配、设备调试相关证明材料，完成平台对应用赋能。

1.5.1资源池

账号下的所有设备，以及平台开放API同步至资源池中通过列表进行展示，可供后续普通用户或管理员进行权限申请时选择。

1.5.2应用列表

应用列表用于应用的集中管理。以列表形式展示所有应用情况。普通开发者仅能看到本账号所创建应用，管理员可以看到该账号管理权限下所有应用。

1.5.3日志管理

日志列表支持通过应用名称、时间段进行查询，应用名称为模糊查询，调用详情按钮，进入调用详情页面可详细展示该应用的接口调用日志。

1.6系统管理

主要是对平台系统进行管理，主要包括基础信息配置、组织管理员管理、角色权限管理、子用户管理、License管理、第三方数据对接管理、协议库管理、操作日志等功能模块。

1.7展示视图

对接入平台的数据分类汇总，进行可视化展示，方便用户提取关键信息。其中主要包括主要物联-全域感知、数联-数据治理、级联-多级平台等功能模块。

1.8感知数据处理分析

1.8.1神经元数据采集

1.8.1.1神经元数据源管理

神经元数据源管理需要提供对数据源的增加、删除等相关功能，要求满足Mysql、Oracle、TDSQL、达梦数据库、MongDB、Hive、ClickHouse、Kafka等类型的数据源。

1.8.1.2神经元数据接入

数据接入需要支持实时接入与离线接入。实时任务满足以实时接口方式获取数据，支持HTTP、kafka方式；离线任务满足以离线方式后去数据，支持库表同步、离线文件同步两种方式。同时需要提供任务实例，满足对实时、离线任务的执行情况查看。

1.8.2神经元数据处理

1.8.2.1神经元数据标准管理

神经元数据标准管理需支持数据标准规范定义，包括支持定义数据库标准数据分层、数据主题、公共字段分类、字段命名规范等数据标准规则。同时提供规范文档管理模块，支持神经元数据规范文件上传与下载。

1.8.2.2元数据管理

元数据管理需要提供元数据管理、元数据统计、元数据分析、元数据审批、审批配置等功能。其中元数据分析支持血缘分析、影响分析与全链分析。

1.8.2.3神经元数据存储管理

神经元数据仓库管理需要满足对数据仓库的增删改查等管理功能。

1.8.2.4神经元数据目录管理

神经元数据目录管理需要提供数据模型的编目功能。

1.8.2.5神经元数据质量

神经元数据质量管理需提供数据质量报告管理、质量标准管理、质量作业管理、质量数据监控等功能。可满不同类型、多维度定义数据质量标准，并根据作业任务要求生成质量报告，保障数据质量。

1.8.2.6★神经元指标工厂

神经元指标工厂要求支持对指标进行定义、指标任务启动和停止、指标数据监控等功能。（需提供相关证明材料）

1.8.3神经元数据资产

1.8.3.1资源大盘

资源大盘需支持对数据治理平台数据信息进行全面展示,提供资源大盘统计、数据概览、数据市场、数据地图、数据申请管理等功能，支持数据资源查询、申请、查看、审批等功能。

1.8.3.2标签管理

标签管理支持对平台数据增加标签属性，管理员可对标签进行新增、编辑、删除，便于数据管理员管理。

1.8.4神经元数据开发

1.8.4.1★神经元数据加工

神经元数据加工管理需提供数据探索、模型开发、离线分析、实时分析功能，支持数据的二次开发，满足数据后续通过数据服务为用户提供针对不同场景需求的高价值数据。（需提供相关证明材料）

1.8.4.2任务调度

任务调度管理提供任务执行状态统计、任务编排功能，支持对工作流的新增、编辑、删除。

1.8.5神经元数据服务

1.8.5.1数据资源管理

数据资源管理需要提供数据服务管理、应用管理、数据资源申请与审批、数据服务统计功能，满足应用申请数据接口服务的需求。

1.8.5.2策略管理

策略管理需满足用户对数据访问策略的新增、编辑、删除等操作，实现对IP访问的控制。

1.8.5.3★神经元数据服务管理

数据服务管理支持对平台数据通过数据服务共享的统一管理，提供推送任务管理、HTTP地址配置、库表推送配置、FTP地址配置等功能。用户可对推送任务进行统一的编辑、执行、查看等操作。（需提供相关证明材料）

1.8.6神经元数据安全

1.8.6.1数据权限控制

数据权限控制需提供贯穿整个业务流程的数据权限控制能力，实现对数据的精细化权限控制。

1.8.6.2安全日志审计

满足对数据治理平台的操作日志审计需求，支持操作日志查看、调用异常告警、服务访问日志、接口调用日志、库表同步日志、数据推送日志的统一查看。

1.8.6.3数据加密脱敏

数据加密脱敏提供敏感标签管理、加密算法管理、脱敏算法管理功能，满足用户对敏感标签的新增、编辑、删除，支持用户对加密、脱敏算法的管理操作。

1.8.7运维管理

1.8.7.1状态管理

状态管理需满足对数据治理平台部署的云平台服务器的CPU、内存、磁盘空间等相关硬件运行状态监控。

1.8.7.2告警管理

告警管理需满足对告警策略进行配置，支持用户自定义不同类型、级别、条件等满足多场景的告警规则与事件，提供实时监控能力，保障平台正常运行。

1.8.7.3统计分析

统计分析需提供对操作日志的查询，满足管理员对系统使用情况的了解。

1.9.7.4日志管理

日志管理需提供日志收集、日志查询功能。满足对系统的中间件、大数据服务组件的运行日志的收集与查看。

1.8.7.5★自动运维

自动运维需提供安装中间件、应用发布的能力，可视化部署容器等能力。实现容器、中间件的快速部署。（需提供相关证明材料）

1.9全域感知一张图

1.9.1拖拽式编辑

提供拖拽编辑交互、图层工具、排板工具、数据层与项目层编辑层融合，灵活操作、免编程、10分钟可快速搭建可视化应用界面。

1.9.2多数据源支持与设备控制

无缝对接内置数据、Excel静态文件多种数据源，接入的设备可通过开关旋钮组件控制。

1.9.3可视化组件与行业模板

支持基础图表、特殊组件（翻牌器、跑马灯、词云等）、行业组件（智慧城市、智慧工业等）、组合组件等，提供更多的图表配置样式，用户可进行充分的自定义；提供物联网行业可视化模板，多种场景使用。

1.9.4多分辨率适配+多端展示

自动适配多种分辨率的屏幕，满足多种场景使用。特别针对拼接大屏端的展示做了分辨率优化，能够适配非常规的拼接分辨率。创建的可视化应用能够发布分享，轻松简单生成的URL链接可作为对外数据业务展示的窗口，其他用户可公开访问到应用，支持PC、手机、ipad等设备端展示。

1.9.5数据过滤

支持JavaScript语句直接进行快速过滤筛选或逻辑加工，实现可视化拖拽建立数据关联、过滤条件。

1.9.6 3D数字孪生

支持3D项目，可通过拖拽3D组件快速完成场景搭建，并支持2D/3D组件互调，实现2D/3D场景融合。

- （二）硬件部分

- （1）数据安全网闸技术要求

1技术要求

1.1功能要求

1.1.1数据库数据交换

在内外网隔离的环境下，实现内外网之间的数据库访问。提供至少六种主流数据库的安全访问。具备基于IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略能力。

具备内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。

1.1.2文件数据交换

提供基于FTP协议和NFS协议的文件传输功能。除受控通道的基本安全支持外，还可对使用FTP通道传输的内容进行过滤。支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。

1.1.3流媒体数据交换

提供标准的SIP、H323、RTSP、GB/T2818等多种音视频信息交换协议，兼容主流视频厂商的视频应用。在指定的通道中绑定视频媒体模块后，可以保证通道中传输的数据必须符合以上的媒体协议格式，否则丢弃。

可实现对源目的IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；可对音视频信令类型、消息内容类型、回放控制、控制操作、查询控制、订阅控制以及音视频格式进行检查。

1.1.4请求命令与响应数据交换

支持自定义的TCP/UDP协议的数据访问功能，可基于指定的TCP/UDP端口或者范围端口进行数据摆渡，针对用户私有应用系统无需二次开发，可快速完成上线部署。

1.2安全要求

1.2.1隔离性要求

硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换。

采用2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。

1.2.2设备认证要求

提供本地认证功能和第三方认证服务器认证功能，并支持认证页面的门户配置，支持认证用户的界面保活，可手动设置保活时间。

1.2.3访问控制要求

具备基于地址、端口、协议等元素的包过滤检测技术。通过严格的访问控制策略，拒绝非法连接于网络层，实现基本的网络安全访问和控制。

1.2.4内容安全要求

能够对进出网络的通信进行深层的内容控制，用户可通过内容管理界面针对某一应用或服务实现URL控制、文件类型识别控制、关键字过滤等。

1.2.5可用性要求

提供设备冗余备份功能，支持主备（AS）和负载均衡（AA）两种工作模式。系统以主动机和备用机的身份独立运行，同时随时检测运行状态。当主动机出现问题时，备用机可以在几秒钟内接管，并提升为主动机。通过双机热备方案保证了网络的高可用性和高安全性，提升系统的可靠性。

1.2.6安全管理与审计要求

管理控制层和业务数据层分离，管理系统部署于内端机上， 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许外端机存在任何形式的管理接口。可避免黑客从外部网络入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。

具备丰富的监控审计能力，提供状态信息监控、接口流量监控、应用流量监控、用户流量监控、威胁统计监控、在线用户监控等能力。同时支持日志查看功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，方便日常审计管理。

（1）数据安全网闸指标

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 标准2U机架式,要求内端机内存≥32GB；硬盘≥1TB；包含千兆电口≥10个（管理口≥1个，HA口≥1个）、千兆光口≥8个、万兆光口≥4个；外端机内存≥32GB；硬盘≥1TB；包含千兆电口≥10个（管理口≥1个，HA口≥1个）、千兆光口≥8个、万兆光口≥4个；冗余电源,网络吞吐量≥15Gbps，并发连接数≥80万，延时≤1ms，原厂三年质保； |
| 安全浏览 | ★内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持http、https、Active MQ、Openwire等协议的识别和通信功能； |
| 文件传输 | 要求内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 |
|  | 支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式（需提供相关证明材料）； |
|  | ★必须支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置；支持访问控制日志记录和告警功能（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持有客户端和无客户端文件同步。 |
| 文件同步 | 支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，可手动指定上下限阈值。支持基于MD5的文件完整性校验。 |
|  | 支持源文件处理策略，包括保留、删除、转存三种处理方式。支持同步删除、文件续传、子目录同步、日志记录开关控制；支持单一任务的线程数和缓冲时间设置，可手动设置同步任务的线程数（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持文件同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步数据量、同步成功数、同步失败数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 |
|  | ★支持异常处理信息查看，可手动操作失败重试（需提供相关证明材料）； |
| 数据库同步 | ★支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持自动读取数据库表名和字段名，无需手动录入表名和字段名，降低配置复杂度。 |
|  | 支持快速配置支持全库表同步，可直接映射两个独立数据库进行同步，支持每策略映射表数量控制，支持每策略映射同步方向控制（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持数据库同步冲突策略处理，包括覆盖、忽略、以源为准、以目的为准等处理方式。 |
|  | ★支持数据库同步信息统计，能够以图表的方式实时可视化展现每个任务的ID、同步成功数、同步失败数，并可根据统计需求手动清空单条任务统计信息（需提供相关证明材料）； |
| VOIP安全防护 | 内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制（需提供相关证明材料）； |
|  | 提供音视频通话访问功能，支持SIP、H323、RTSP、GB28181等音视频协议。 |
|  | 支持视频平台系统遥控（上联、下联）指令传输。（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持对源目的IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；可对音视频信令类型、消息内容类型、回放控制、控制操作、查询控制、订阅控制以及音视频格式进行检查； |
|  | 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置（需提供相关证明材料）； |
| 数据库安全访问 | ★内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式（需提供相关证明材料）； |
|  | 提供至少六种主流数据库的安全访问。 |
|  | 支持最大活动会话数的统计；支持长连接设置；支持IPV6扩展头的安全设置（需提供相关证明材料）； |
| 自定义访问 | 支持自定义的TCP、UDP协议的数据访问功能，用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 |
| 用户认证 | 提供本地认证功能和第三方认证服务器认证功能（需提供相关证明材料）； |
|  | 支持认证页面的门户配置，支持认证用户的界面保活，可手动设置保活时间（需提供相关证明材料）； |
| 系统管理 | ★管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理（需提供相关证明材料）； |
|  | 提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出（需提供相关证明材料）； |
| 日志审计 | 支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式； |

- （三）基础支撑服务

- 感知数据运营服务

设备及平台接入评估和实施，提供完整可靠的数据分析服务及物联网应用场景设计，做好应用接入和管理，完善做好数据指标体系建设以及协助业主其他相关事项。（驻场人员能力需经采购方认可，并具备物联网项目管理经验）。

1.1数据运营

1.1.1数据资产目录

按照数据存储、数据格式、数据描述对数据资产进行分类划分，形成数据资产目录并纳入市公共数据

1.1.2数据归集

包括与业务系统的对接联调、创建数据归集任务、数据同步到市级平台等

1.1.3数据治理

包括配置数据清洗规则、数据标准，对归集的数据进行清洗，并将经过治理的数据推送至市公共数据平台。

1.1.4数据共享

数据共享服务，包括本地特色数据的接口定制化开发，并将接口注册到数据共享交换平台

1.1.5数据仓

创建数据仓，包括基础仓、主题仓等数据仓的设计、创建，并纳入市公共数据平台的目录体系和共享体系。

- 系统集成对接

实现与第三方平台系统的集成对接，包含接口开发、数据对接、交换协议等技术服务，按照神经元平台标准规则，梳理现有神经元资源梳理，治理归集神经元数据。协助提交省级数据或市级数据回流申请，同步数据至神经元平台。按照具体的使用场景，制作共享接口，满足业务需求。

四、建设要求

1、▲建设周期：合同签订后二个月内，完成系统建设、定制开发及系统检测；初验通过后不少于为期三个月试运行后方可组织项目终验。

2、投标人需明确物联感知平台系统架构设计，包括与温州市级物联网平台数据对接方案。

3、投标人需详细阐述物联感知平台与乐清市各委办局已建感知系统的对接、数据交互融合对接方案，并阐述对接方案中对实施可能遇到的问题及其应对措施的描述。

五、服务要求

- 验收在招标人和中标人双方参加下进行，按照招标人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，要求有关专家组成专家组进行验收。通过验收后，正式投入运行。

- 1、项目实施要求

- （1）中标人应编制详细的实施方案，并提交招标人认可。

- （2）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- （3）质量管理要求

- 供应商应承诺按ISO9001质量管理体系规范要求，针对本项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制，实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- （4）风险管理要求

- 供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素。

- 2、系统测试要求

- （1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。

- （2）系统的测试标准根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

- （3）对软件的测试应贯穿于系统开发的始终，每个阶段（单元测试、集成测试、系统测试和压力测试等）都要提供详细完整的测试计划、测试报告。

- 3、系统开发安全要求

- （1）供应商所设计开发系统的安全功能须满足国家法律要求、乙方所需要满足的安全监管要求及行业安全标准，相关要求包括不限于 《公安部等级保护要求》、 《中华人民共和国网络安全法》

- （2）代码测试要求：乙方应对系统的源代码进行系统上线前测试，应用IAST交互式安全检测、代码审计、黑盒扫描、人工渗透测试、基线核查等方法对源代码中可能存在以下设计缺陷（包括但不限于）进行测试：注入漏洞、跨站漏洞、逻辑错误、越权类逻辑漏洞检测、敏感信息（根据甲方要求）、验证码绕过、伪随机取回、密码绕过验证、短信、邮件接口轰炸漏洞。在项目上线前应提交相关的测试报告，并分类标注，并同时提交修复报告。甲方有权委托第三方对上述测试报告进行复测。由此产生的费用包括在软件开发费用中。

- 4、系统验收

- 系统在达到了全部规定要求，试运行期满，供应商在提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，可以向招标人提出系统验收的申请。用户组织验收小组按照验收标准进行验收。验收应在招标人和中标人双方参加下进行，按照相关技术需求及招标人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，邀请有关专家现场测试和验收。系统验收合格后，正式投入运行，并进入质量保证期。

- 5、质量维护期、服务期

- ▲（1）项目建设终验合格后，提供3年免费质保服务；驻场运营服务的服务期一年，驻场人员1人，从终验完成后开始计算。要求派驻人员到招标人办公场所，负责协调处理各类有关业务，人员能力需经采购方认可。中标商应保证派驻人员稳定，未经采购人许可不得更换。如需进行人员更换，应提供具备同等资历和能力的人员，报采购人审批后方允许更换，同时要做好相关工作的交接。派驻人员应遵守国家相关法律规定和职业道德，遵守工作纪律。中标商需建立相关安全、保密制度，对工作中接触到的项目信息，系统数据等，应予以保密。如有违反，将按照相关法律规定和合同约定进行处罚。

- 质量免费维护期间，供应商对招标人提出的在合同范围内具体需求进行调研、调整和完善，并提供免费升级、维护、质保等服务。

- （2） 在系统开始实施和免修期间，供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，提供现场免费维护和技术支持，包括以下服务内容：

- 系统运行过程中发现的技术缺陷必须第一时间修改；提供7×24小时响应服务；半小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场；在节假日，提供7×24小时不间断值班服务。

- 6、文档要求

- 按本项目要求，供应商应无条件配合提供所有相关项目文档：系统的体系架构及描述；提供的其它技术手册，包括：《测试报告》、《试运行报告》、《操作手册》、《系统功能说明书》等。（不限于以上文档）。

- 7、 培训要求

- 系统试运行前为系统使用人员提供现场培训，培训次数不少于1次，培训前需提供用户操作手册等培训资料；

- 培训方式为现场培训，通过现场操作对实际使用人员培训，使他们对产品的设计理念有充分的认识，做到思想上统一，并熟练掌握操作。

- 8、保密要求

- （1）在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关招标人或属于招标人的秘密信息，未经招标人同意，不得泄露给任何第三方。

- （2）任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

- （3）上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

- （4）供应商应遵循招标人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

- 9、付款方式

（一）履约保函（或保证金）：乙方根据甲乙双方协议，在合同签订后15个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额1 %的履约保函（或保证金）。

- （二）付款方式：

第一笔款：项目合同签订后，招标人在7个工作日内向中标人支付合同款项的30%，中标人须事先提供一份符合招标人财务要求的等额发票。

第二笔款：项目初验通过后，招标人在收到中标人提供的符合招标人财务要求的等额发票后7个工作日内，向中标人支付合同款项的40%。

第三笔款：终验通过后，在收到中标人提供的符合招标人财务要求的等额发票后7个工作日内，向中标人支付合同款项的30%。

- 六、其他要求

- 1、供应商所投系统软件的技术性能、功能、免费维护期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 2、本项目建设过程中，供应商应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，供应商负责承担实现功能所需的全部费用。

- 3、供应商应本着认真负责的态度做好投标的整体技术方案并提出开发、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 4、供应商应允许招标人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

- 5、在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关招标人或属于招标人的被认为是秘密的信息，未经招标人同意，不得泄露给任何第三方。

- 第三部分   投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本本项目采购预算为¥3244000元，最高限价：3158000元，如果某个（些）供应商投标价超出最高限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、招标文件中如有所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、投标供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。在签订合同前，采购人有权在中标价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。

9、投标供应商针对本项目的要求，提供管理制度、工作流程、保洁频率，各岗位人员安排计划表及岗位职责，签订合同时须向采购人提供细化的工作流程，工作人员名单、身份证复印件。如需调换名单中相关人员，须经采购人同意方能调换；实际工作过程中，采购人认为某个区域内有工作人员不能胜任的，中标供应商须无条件调换人员。

投入本项目人员有下列情况之一的，采购人有权要求中标供应商撤换相应人员，中标供应商必须在收到采购人书面通知3个工作日内予以撤换：

（1）违反单位有关管理规定被有效投诉2次的；

（2）工作失职给单位造成损失的；

（3）工作期间聚众闲谈、睡觉或从事与工作无关的事项，影响恶劣的；

- （4）因其他原因违法犯罪被处罚的。

10、在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。

11、本次采购所涉及的人员食、宿、交通、工作服装均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

12、确定中标供应商后，采购人给予两周的前期介入准备时间，在此期间所需费用由供应商自行承担。中标供应商必须在收到采购人书面的进场通知后7天内配齐本项目所需的服务人员，否则扣除一个月的费用。

13、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为物业管理，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

17、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

18、本次采购将进行线上视频演示，投标供应商应根据招标文件要求进行演示。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。

- 二、招标文件

- 1、招标文件

- 1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

- 2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

- 3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

- 1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

- 1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

- 2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

- 2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

- 2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商业绩（附件七，如有则提供） |
| 10 | 项目人员配置表（附件八） |
| 11 | 管理人员简历表（附件九） |
| 12 | 偏离表（附件十） |
| 13 | 项目实施方案 |
| 14 | 人员配置情况 |
| 15 | 技术性能方案 |
| 16 | 售后服务方案 |
| 17 | 总体技术方案 |
| 18 | 演示方案 |
| 19 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |

- 3、投标内容填写说明

- 3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

- 4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。投标报价应包含招标文件要求的一切内容

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

- 6、投标保证金

无

- 7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

- 8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- 9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

- 1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

- 1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- （5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 3、评标

- 3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期（完工期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）针对本项目投入人员不符合招标文件要求的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

- 3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

- 4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的 IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形。

5.7 不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

- 7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

- 2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

- 3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

- 4、履约保证金

合同签订后一周内中标供应商应提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用☑银行转账  ☑银行保函  ☑保险凭证等。履约保证金在合同履约完毕后7个工作日内无息退还。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕 3号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按磋商文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

- 附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

- 附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第五部分       合同格式（参考格式）

- 甲方：数字乐清投资发展有限公司（采购人）

乙方：                 （供应商）

甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次序

- 合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、招标文件与招标补充文件

5、投标文件

三、服务内容:

四、 产品名称、参数、数量

| 系统（设备）名称 | 说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | （大写） |  |  | ￥： |  |

1、软硬件具体功能见采购内容及投标文件要求描述。

2、合同涵盖内容包括软件开发、硬件安装等调试技术支持等工作。

3、软件应具有良好的开放性和可扩充性。

4、软件应具有可靠的安全和保密机制，确保数据完整、安全和不被非法用户登录（病毒、黑客入侵的除外）。

- 5、双方协商的关于系统的其他相关约定：

- 五、费用及支付方式

（一）履约保函（或保证金）：乙方根据甲乙双方协议，在合同签订后15个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额1%的履约保函（或保证金）。

- （二）付款方式：

第一笔款：项目合同签订后，招标人在7个工作日内向中标人支付合同款项的30%，中标人须事先提供一份符合招标人财务要求的等额发票。

第二笔款：项目初验通过后，招标人在收到中标人提供的符合招标人财务要求的等额发票后7个工作日内，向中标人支付合同款项的40%。

第三笔款：终验通过后，在收到中标人提供的符合招标人财务要求的等额发票后7个工作日内，向中标人支付合同款项的30%。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，投标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

（4）上述付款时间只是甲方启动资金拨付程序的时间，甲方按照上述约定时间启动资金请款拨付程序，但由于政府财政部门审批等原因导致合同价款未能及时支付的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

- 六、甲方权利与义务

1、负责项目中的领导、组织和协调工作。提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，协助乙方做好系统的实施工作，并且甲方运行系统的设备环境，应满足软硬件对运行环境的基本要求。

2、按本合同的付款条款支付所需款项。

3、组织进行验收工作，由甲方项目负责人签署验收报告。

4、甲方在软硬件使用过程中发现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。

- 七、乙方权利与义务

1、在 XX 个工作日内完成本合同所包含的软件开发、硬件安装调试及参数设置（协助甲方人员进行初始基础数据的设置、录入和转入工作，不包含系统软件或数据库等第三方软件的安装）。

2、向甲方提供相应的软硬件使用文档（《操作手册》）

3、乙方免费提供操作人员培训服务。

4、乙方对软硬件提供免费维护服务和技术支持，期限为自该软硬件通过验收之日起     XX年内。

- 5、乙方需提供免费的相关硬件设备供甲方使用。

6、乙方提供的维护服务和技术支持系保证软件正常运行的维护项目，包括软件故障、软件与系统软件及数据库系统的适配问题、甲方非正常操作带来的软件及数据的修复工作（不涉及到软件底层库结构的修复）。对甲方在使用过程中，因设备故障、感染病毒，非法操作、操作失误等非乙方软件自身原因造成的数据混乱、丢失及其他损失不负经济责任。

7、乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于合同范围内的应用软件的服务请求后，在XX小时内给予远程响应。对于电话支持不能解决的问题，乙方提供技术支持人员现场服务。

- 八、双方权利与义务

1、甲乙双方须严格根据本协议实施本项目的内容，并友好协商解决合作中出现的有争议的问题。

2、甲乙双方如对已签订的软硬件功能要求进行变更的，由双方具体协商后另行签署补充协议，否则以采购内容及要求的软硬件具体功能为准。

- 九、项目负责人

1、双方在合同履约过程中，应当指定项目负责人（代表）壹名，以书面授权形式提交对方备案。

乙方项目负责人（代表）姓名：XXX      联系方式：XXXXXXXXXXX

- 项目负责人（代表）负责项目实施过程中的协调、沟通工作，如提出需求变更、发起并召开需求研讨会、协商并签订合同备忘录、确认进度、签署工程联系单及验收报告等一切事宜。乙方项目负责人（代表）的变更应征得甲方同意，并提前5个工作日书面通知对方，变更后的乙方项目负责人（代表）资质不得低于变更前的项目负责人。

3、中标供应商需提供公司相关信息，包括开户银行、公司账户、联系电话等。

- 十、争议解决

1、甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对与合同有关的事项发生争议，双方应根据国家相关的法律、法规，本着友好合作、相互信赖的原则进行协商。协商不能解决时，依照《中华人民共和国民法典》，可向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、双方未按照合同要求履行合同义务，违约方应该承担由此带来的违约责任。

- 十一、合同变更、补充及终止

- 1、本合同自双方盖章及签字之日起生效。

2、本合同为双方的最终合同，未经双方书面同意，不得对此作任何修改。如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议内容有冲突，以日期在后的补充协议为准。

3、在合同生效后，如果发生不可抗力而不能履行合同时，则由事故发生一方，取得经对方认可的国家有关机关的不能履行或不能全部履行或延期履行本合同的证明，甲乙双方可凭此证明解除全部或部分相关责任。不可抗力对合同双方均适用。

4、不可抗力事件处理：在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天书面并电话通知对方，双方应在结清所有货款及承担相应责任后，本合同方能终止。

- 十二、版权及保密原则

1、乙方拥有XXXX软件系统的版权（即著作权）。

2、甲方拥有XXXX软件系统在使用单位的使用权。

3、甲方应遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件，并不得以任何形式或手段解密乙方软件。

4、项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密，另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。

- 十三、本合同生效条件：

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

- 十四、其他

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。

甲    方：                                    乙  方：

法定代表人或授权代表签字：                    法定代表人或授权代表签字：

日    期：                                    日    期：

- 第六部分    附件—投标文件格式

- 一、资格文件格式

附件一

- 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市神经元感知网平台项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

- 二、报价文件格式

- 附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市神经元感知网平台项目 | 大写： 小写： |  |

★开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（价格单位：元）

| 项目 | 报价 | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包括编制详细预算 |
| …… |  |  |
| 小计金额（上述项目之和） |  |  |
| 税金（不得低于小计金额的6%） |  |  |
| 合计报价 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、一年合计报价应与《开标一览表》中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 三、商务技术文件格式

- 附件四

投  标  函

数字乐清投资发展有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按投标承诺及招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

数字乐清投资发展有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

- 二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

- 附件七

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件八

项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 配置人数 | 本项目承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件九

管理人员简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

- 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

- 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

- 三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

- 四、评分细则

- 一）、报价评分   10分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

- 、商务、技术综合评分 90分

| 序号 | 评定项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 1、根据投标供应商针对本项目实施组织结构、实施流程、协调方法、管理措施的方案，由评委打分，3、2、1、0分； | 3分 |
|  |  | 2、根据投标供应商针对本项目各项质量、安全技术措施的落实方案，由评委打分，3、2、1、0分； | 3分 |
|  |  | 3、根据投标供应商针对本项目项目进度节点控制方案，由评委打分，3、2、1、0分； | 3分 |
|  |  | 4、根据投标供应商针对本项目与市级平台的对接方案，由评委打分，3、2、1、0分； | 3分 |
| 2 | 人员配置 | - 1、投标供应商拟派的项目负责人持有高级信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、系统规划与管理师证书，每具备一个得1分，满分3分。 - 2、投标供应商拟派的开发负责人持有系统规划与管理师、网络规划设计师、软件设计师证书、系统分析师证书，每具备一个得1分，满分3分 - 3、投标供应商拟派的安全负责人持有信息安全工程师、网络工程师，网络规划设计师证书，每具备一个得1分，满分2分 - 4、除项目负责人、开发负责人、安全负责人外，项目团队其它服务人员中具有软件设计师、网络工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师、系统分析师证书证书的，每提供一个得0.5分，最高得2分（每人每证仅计一次得分）。 提供证书复印件及投标供应商为其缴纳最近三个月内任一个月的社保证明材料加盖单位公章，否则不得分。 | 10分 |
| 3 | 技术性能 | 根据投标供应商本次所投产品参数与招标文件响应情况进行打分，满足条款要求的得20分，一般技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，带“★”技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，扣完为止。（需要提供相关证明材料，不提供不得分） | 20分 |
| 4 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（至少包括售后服务网点情况、售后服务承诺、响应时间及服务流程、保障措施、定期巡检方案）的合理性、完整性、服务能力等综合情况得（3、2、1）分 | 3分 |
| 5 | 总体技术方案 | - 1、对本次项目的政策背景、信息化现状认知、系统功能与性能需求分析理解是否准确、合理，综合评价得（5、4、3、2、1、0）分。 | 5分 |
|  |  | 2、对本次项目提出的项目总体设计，如设计原则、总体架构、系统架构、安全架构、软硬件部署规划等方面科学性、先进性、合理性，考虑公共组件、智能要素、智能模块拆分得（5、4、3、2、1、0）分。 | 5分 |
|  |  | 3、基于对项目的充分了解，对感知神经元能力建设方案，根据设备接入、运营管理、系统接入、运维保障、系统管理、应用融合、展示视图的方案内容详细程度、合理性和可行性，应用功能是否紧扣采购人需求（结合招标需求和响应情况）等方面进行综合评价得（5、4、3、2、1、0）分。 | 5分 |
|  |  | 4、对感知数据处理分析的建设方案，根据数据采集、数据处理、数据开发、数据共享等方案内容详细程度、合理性和可行性，应用功能是否紧扣采购人需求（结合招标需求和响应情况）等方面进行综合评价得（5、4、3、2、1、0）分。 | 5分 |
|  |  | 5、对神经元感知标准规范的建设方案，根据方案内容详细程度、合理性和可行性，应用功能是否紧扣采购人需求（结合招标需求和响应情况）等方面进行综合评价得（5、4、3、2、1、0）分。 | 5分 |
| 6 | 系统演示 （本次采购设置演示环节，演示形式不限，根据采购需求进行演示，时间不超过15分钟，不演示不得分。 | 根据招标内容中的对应模块，对以下功能点进行演示： 1、应用融合功能，包括资源池、应用密钥更新、应用列表、日志管理，演示完善全面的得（3、4、5分），演示不太完善全面的得（0、1、2分） 2、平台级联功能，包括下级节点创建、token自动生成、产品禁用启用，演示完善全面的得（2、3分），演示不太完善全面的得（0、1分） 3、系统接入功能，包括API集成、消息集成、接入日志、融合控件，演示完善全面的得（4、5、6、7分），演示不太完善全面的得（0、1、2、3分） 4、数据分析处理功能，包括实时数据采集、离线数据采集、数据开发、数据服务，并以具体数据为例演示数据分析处理流程，演示完善全面的得（3、4、5分），演示不太完善全面的得（0、1、2分） | 20分 |

- 三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

- 3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。