## Sheet1
检察院UPS电池等设备采购清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 易事特 | NP12-100 | 12V100AH，易事特原厂电池，提供原厂商三年质保承诺书 | 节 | 128
2 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 易事特 | NP12-65 | 12V65AH，易事特原厂电池，提供原厂商三年质保承诺书 | 节 | 72
3 | 安装调试费 | —— | —— | 所有电池的搬运安装，电池更换过程中，机房设备需保持电源不间断 | 项 | 1
4 | UPS检测 | —— | —— | 对5台ups进行功能和性能检测，并检测ups后备维持时间 | 项 | 1
5 | 系统对接费 | —— | —— | 主机房2台山特20KV UPS主机接入机房海康威视ISC平台 | 项 | 1
6 | 合计