# 附件1：

| 表1 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

海宁市中心医院

产品调研明细表

| 项目编号 |  |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 牌 |  |  | 型 号 |  |
| 注册证号 |  |  | 保修年限 |  |
| 单价(元) |  |  | 总价(元) |  |
| 生产企业 |  |  | 供 应 商 |  |
| 序号 | 选配项目 |  | 是否包含 | 独立报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可写背面）： 代表签名： 单位盖章： 联系方式： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

*该报价/承诺单必须盖有单位红章。

涉及耗材必须注明药械平台代码、是否医保、医保编码、价格（可另附清单）。

附件3：

配置清单（单台/套配置）

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 归属注册证号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件4：

保修期外维修报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

附件5：

售后服务承诺

一、售后服务责任人

原则上售后服务责任人为乙方，如乙方不具备相应条件，可指定售后服务责任人，要求为本合同产品的生产企业或各级授权服务商，与合同产品有直接相关性。

二、售后服务内容

售后服务责任人根据本合同第四项“质量保证及售后服务”条款执行售后服务，包括质保期内和质保期外的所有维修和维护保养工作，并保证时效性，报修响应时间2小时，到达现场时间24小时，保修期内故障停机总天数不超过14个自然日，每超过1天延长保修10天。保修期外，单次故障维修的停机时间不超过一周，每超过一天，维修费用减5%。所销售设备要求为验收日期前一年内生产的全新设备，验收包括软硬件以及证件资料、海关、商检证件等，培训需根据临床需求提供培训合格证。

三、售后服务费用

保修期内不收取任何配件及人工费用；保修期外根据本合同附件2“保修期外维修报价单”项目的八折及合同相应约定收取，不在报价单上的项目，原则上不收取费用，特殊情况由双方协商解决。

四、售后服务期

售后服务责任人提供不低于8年的售后服务，从安装验收合格之日起，每少一年，签订合同的供应商退还1/8货款。

五、售后服务责任人变更

责任人发生变更的，应以书面形式通知医院方，并签订相关协议。由于责任人变更导致的院方损失，由签订合同的供应商补偿。

六、售后服务责任人详细信息

名称（盖章）：

地址：

负责人：              ，固定电话：              ，移动电话：

工程技术人员1：                 电话：

工程技术人员2：                 电话：