下杨村生活污水终端建设项目，本次项目新建内容如下：

80T污水终端一座，Ø1600X3000一体化提升泵站1座，∅450污水检查井16座，∅450接户井10座，∅450清扫井2座，2T化粪池2座，6T/H成品隔油池6座，4立方沉淀池1座，DN300污水PE管135米，Ø1200闸阀井1座，1200x1200排气阀井2座，Ø1200排泥闸阀井1座，DN150PE100级实壁管315米。