绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心2025年新院检验科设备采购市场征询公告

按照本中心设备采购执行计划，我中心将对以下设备进行市场征询，了解相关产品的型号、功能、性能、价格、市场占有等情况，请符合条件的供应商积极参与报名。

一、征询产品

| 设备名称 | 数量（台） | 参考金额 （万元） | 使用科室 | 基本配置及用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动血细胞分析仪 | 2 | 60 | 检验科 | 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。产品在浙江省临检中心室间质评质量报告中有独立分组，实验室数量≥100家。进样方式为静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。 |
| 全自动尿液分析仪 | 1 | 12 | 检验科 | 设备单机同时具备尿有形成分检测和尿液干化学检测功能。尿有形成分分析检测速度≥120样本/小时，干化学模式≥300样本/小时；检测原理：流式形态学或流式细胞技术；参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组。 |
| 粪便分析仪 | 1 | 3 | 检验科 |  |
| 生物安全柜 | 2 | 10 | 检验科 | 内排式，AII等级 |
| 电热高压灭菌器 | 1 | 5 | 检验科 | 容积小于60升 |

二、报名时间及相关注意事项

1、报名截止日期：2025年6月19日

2、报名方式：线上报名，报名资料以PDF格式发电子邮箱：1768258248@qq.com。

3、联系电话：0575-88150979；联系人：鲍老师

4、报名的供应商需提供下列资料，复印件需加盖单位公章（红）：

（1）《企业营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》（生产企业除外）；

（2）投标单位介绍信；

（3）报名人身份证原件及复印件；

（4）相对应的器械注册证或备案凭证。

三、现场征询：

1、征询当天需提供以下材料：

（1）报名资料；

（2）产品技术承诺书；

（3）产品价格承诺书；

（4）医疗设备信息征集表。

注：以上资料均需盖公章。

2、征询时间：2025年6月 23 日14：00时；

3、征询地点：绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心（绍兴市越城区马山街道庆中街259号）门诊楼四楼小会议室。

绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心

2025 -6 -13