绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心2025年新院清洗、消毒

设备采购市场征询公告

按照本中心设备采购执行计划，我中心将对以下设备进行市场征询，了解相关产品的型号、功能、性能、价格、市场占有等情况，请符合条件的供应商积极参与报名。

- 征询产品

| 设备名称 | 数量（台） | 参考金额 （万元） | 使用科室 | 基本配置及用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动清洗机 | 2 | 17 | 内镜室 | 用于内镜中心清洗胃、肠镜，自身消毒功能。具备测漏功能、脚踢门开关、全浸泡清洗、内镜测堵及灌流泵故障报警、内管腔增压泵压力监测； |
| 内镜清洗工作站（搬迁及配件） | 1 | 4.4 | 内镜室 | 目前内镜中心的清洗工作站具备清洗、漂洗、消毒、终末漂洗等功能，分胃镜、肠镜两组。本项目含搬迁、重新组装、改建、配件等，保修一年以上；场地可现场踏看。 |
| 储镜柜 | 1 | 11 | 内镜室 | 储存胃、肠镜，自带内镜消毒功能，储存量6支以上胃、肠镜。材质为304不锈钢，中间隔开，胃、肠镜单独储存。 |
| 电热干燥箱 | 1 | 7 | 消毒供应室 | 适用于干燥各类手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等。容积：≥500L。柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，内循环加热系统，双门对开，断电记忆功能。 |

二、报名时间及相关注意事项

1、报名截止日期：2025年6月12日

2、报名方式：线上报名，报名资料以PDF格式发电子邮箱：1768258248@qq.com。

3、联系电话：0575-88150979；联系人：鲍老师

4、报名的供应商需提供下列资料，复印件需加盖单位公章（红）：

（1）《企业营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》（生产企业除外）；

（2）投标单位介绍信；

（3）报名人身份证原件及复印件；

（4）相对应的器械注册证或备案凭证。

三、现场征询：

1、征询当天需提供以下材料：

（1）报名资料；

（2）产品技术承诺书；

（3）产品价格承诺书；

（4）医疗设备信息征集表。

2、征询时间：2025年6月 17 日14:00时；

3、征询地点：绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心（绍兴市越城区马山街道庆中街259号）门诊楼四楼小会议室。

绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心

2025 -6 -5