绍兴虞宸招标代理有限公司关于2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(五)的征求意见

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三、征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年6月10日17时00分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至绍兴市上虞区新天龙大厦12楼，外地可将扫描件发送邮箱至629473424@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴虞宸招标代理有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：刘先生/ 徐先生

5、联系电话：13758566617/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

绍兴虞宸招标代理有限公司

2025年6月5日

附件 ： 招标采购内容与技术规格书

- 第一章 总则

1、本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

3、供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，允许联合投标。

4、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5、供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 第二章  采购内容及要求

一、项目规模

标段1维护内容为：2022年12月15日验收合格投入使用的《2022年社会治安动态视频监控系统（五期）到期改造项目》全部建设内容，包含球机109个，枪机191个，人脸39个，人车一体抓拍机16个，鹰眼1个，南站违停抓拍8个，高清球机2个，枪机2个，共计368个监控点位，及人行道闸等配套设备，维护期为3年。

标段2维护内容为：2022年12月15日验收合格投入使用的《2022年高清视频虚拟抓拍卡口系统（一期）到期改造及公共自行车服务系统视频监控（六期）项目》全部建设内容，包含201个点位，共有人脸车辆一体机161个，视频191个，人脸抓拍40个。维护期为3年。

二、项目现状

标段1内容：《2022年社会治安动态视频监控系统（五期）到期改造项目》于2022年12月15日验收合格投入使用，合同价689.646万元，合同期三年（2022年12月15日至2025年12月14日），于2025年12月14日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

标段2内容：《2022年高清视频虚拟抓拍卡口系统（一期）到期改造及公共自行车服务系统视频监控（六期）项目》于2022年12月15日验收合格投入使用，合同价730.686万元，合同期三年（2022年12月15日至2025年12月14日），于2025年12月14日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

三、维护内容要求

1、前端维护

（1）前端点位的维护、保养。主要包括前端点位清洗、方向偏差、监控遮挡等非设备问题巡检，前端监控、照明补光等设备故障维修等工作；

（2）前端线路的维护、保养。主要包括监控视频光纤链路的检修、电源取接电等工作；

（3）前端基础工程的施工。主要包括前端点位新建、移位、搬迁涉及设备安装调试等工作；

（5）设备新产品、系统新技术的更新和替换。主要包括新增及设备更新的安装调试等工作，对设备更新替换按照甲方实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准。

2、后端维护

（1）视频机房的设备维护、保养。主要包括各类服务器、存储、网络设备、安全设备的维护服务。

（2）视频机房的环境维护。主要包括空调运行、UPS供电、机房温湿度、防火防盗等运行情况的记录与监测，确保公安视频机房设备运行的正常。

3、信息维护

（1）视频监控前端设备、杆件标志标牌维护、保养。

（2）分局视频云平台、视频监控综合运维报警系统等平台相关数据的采集、录入、修改等。

（3）国标编码、点位名称、OSD标注、经纬度等前端设备的一机一档信息采集更新工作。

四、维护要求

1、安全管理

（1）服务提供单位要加强生产安全管理，落实维护和施工过程中的各项安全措施，确保人身和其他财产的安全；

（2）服务提供单位要加强设备安全管理，落实防火、防盗、防破坏等安全措施；对于前端市电接入、接地电阻、后端防火防水、设备接地、用电负载等应严格落实施工与维护的工作规范；

（3）服务提供单位要加强数据安全管理。对于公安的各类数据，在施工维护、第三方研发、共享联网等过程中，要注意保护公安数据的安全，杜绝随意泄露公安数据用户账户口令，严禁向无关人员泄露公安的图像数据，做好防泄密、防窃密等安全保密工作；

（4）服务提供单位要落实人员安全管理。维护人员必须持证上岗，具备持有登高证、电工证，并落实人身意外保险。

2、应急响应

（1）服务提供单位应加强节假日、非正常工作时间的值班备勤，明确值班人员、应急措施、应急设备和交通工具，提供7*24小时全天候响应服务。

（2）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（3）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（4）定期现场巡检：（1）机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；（2）前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（5）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（6）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（7）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的

（8）服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（9）服务提供单位对于核心交换机、存储设备、服务器、系统平台和应用平台等关键系统和设备故障，必须即时响应，采取应急措施快速恢复功能。

（10）因甲方使用需求及市政建设需要等原因产生的前端点位的移位，其他原因造成无法追偿的人为损坏修复，应及时完成。

3、备用设备

（1）备用设备数量及类型按照项目招标文件要求配备，招标文件内无要求的，应采用国内知名品牌，性能参数指标不低于原有标准，并具有一定前瞻性，且选型与本项目系统同类设备保持相对统一。

（2）符合《安全防范工程设计规范》GB50348-2004、《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502--2004、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2018等标准。

（3）与原品牌、型号不同的新品替换应书面报备甲方，同品牌、型号的或遇重大应急等保障任务的个别新品替换，可在口头征得甲方同意后先行施工，完成施工后及时报备甲方。

五、运维服务的内容和措施（具体的运维维护达到的要求）

确保项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。通过双方努力和项目的实施，充分挖掘出服务合作价值，提升项目的核心竞争力。

响应支持服务

1、电话、邮件支持服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持2、故障修复响应处理

提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

总体要求

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

六、维护队伍配置

至少配备专职的2名技术人员， 1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

七、维护点位清单

标段1：《2022年社会治安动态视频监控系统（五期）到期改造项目》护点位清单

| 序号 | 小项 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301786道墟人民路国庆村口GG_0D |
| 2 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101515城东天翼通信塔旁GG_1D |
| 3 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101581城东家外家酒店路口GG_1D |
| 4 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101590剧院路警务室门口枪GG_0D |
| 5 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101582城东家外家酒店路口GG_0D |
| 6 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301781道墟称海村桥头GG_1D |
| 7 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201679徐家塘世纪华通东北GG_1D |
| 8 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201828联合村文化礼堂西南GF_0D |
| 9 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201693 104国道方村路口枪GG_0D |
| 10 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101568时代百货西门旁GG_1D |
| 11 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101544路东工业园特耐厂枪GG_0D |
| 12 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101628半山三槐弄20号西侧GG_0D |
| 13 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101636凤山金家道地解放口GG_0D |
| 14 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201713春晖立交桥上转盘南QQ_0D |
| 15 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301286道墟沽渚口南全景GG_0D |
| 16 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201669人民路翡翠明珠对面GG_0D |
| 17 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201668人民路翡翠明珠对面QQ_1D |
| 18 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801787梁湖玩石村口QQ_1D |
| 19 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501320岭南集镇南路口全景GG_0D |
| 20 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101553南环线银河湾对面QQ_1D |
| 21 | 汤浦2022治安动态监控五期 | SY8501508汤浦岔路口北GPF_1D |
| 22 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101525城东民爆化建公司旁QQ_0D |
| 23 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101583里严村三岔口QQ_1D |
| 24 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201717通江路与吉祥路岔口GG_0D |
| 25 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201760江滨新村4幢东侧1GG_0D |
| 26 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101608卧龙山庄西区3幢北GF_0D |
| 27 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101572王充路颖泰大厦门口GG_1D |
| 28 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601331丁宅三岔口东侧GPF_1D |
| 29 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101526城东民爆化建公司旁GG_0D |
| 30 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801793梁湖拗花山南穴塘路GG_1D |
| 31 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801792梁湖花浦横山头塘路GG_0D |
| 32 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601825陈溪乡徐岭水库GG_0D |
| 33 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201831联合村佳鑫超市朝北GG_0D |
| 34 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101512城东工业园办公室旁GG_0D |
| 35 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201753余坤广场与博文路口GG_1D |
| 36 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201836联合村沈洪巨家河西GF_0D |
| 37 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201675卧龙人民西路桥下枪GG_0D |
| 38 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201752余坤广场与博文路口GG_1D |
| 39 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101640南二村丰桥老村委GG_0D |
| 40 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101573汽车东站内GG_1D |
| 41 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201743狮子村狮子桥头内1GG_0D |
| 42 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101225盖山路藕舫路南口GG_0D |
| 43 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101623横街西园3幢东侧GG_0D |
| 44 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101639南二与南三村交界处GG_1D |
| 45 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201682徐家塘世纪华通东南GG_0D |
| 46 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101540路东彩色印染厂旁枪GG_0D |
| 47 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201655南环线上田车业对面QQ_1D |
| 48 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201827联合村文化礼堂西北GF_0D |
| 49 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101523城东工业机电汽修厂GG_0D |
| 50 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101227凤山路市政门口南GG_0D |
| 51 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101518城东盛和纺织门口GG_0D |
| 52 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101599驿亭污水处理厂枪3GG_0D |
| 53 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201729舜杰花苑2幢北GG_0D |
| 54 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101565时代广场16幢旁枪GG_0D |
| 55 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201684一号路塘角饭店枪GG_0D |
| 56 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801795梁湖外梁湖市场边GG_1D |
| 57 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101524城东工业机电汽修厂GG_0D |
| 58 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101539路东彩色印染厂旁QQ_1D |
| 59 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701818丰惠百悬线凤鸣景区GG_0D |
| 60 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501772章镇新江村塘路桥头GG_0D |
| 61 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101541路东浩业市政公司旁QQ_1D |
| 62 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201649渡江路联丰入口GG_1D |
| 63 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201674卧龙人民西路桥下GG_1D |
| 64 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201714赵家大桥南侧GG_1D |
| 65 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201712春晖立交桥上转盘北GG_0D |
| 66 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201665金村与董村交叉口GG_0D |
| 67 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201672南北大道一号路口QQ_1D |
| 68 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701812丰惠虞光谢桥小学枪GG_0D |
| 69 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101632凤山虎逃弄解放路口GG_0D |
| 70 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201673南北大道一号路口枪GG_0D |
| 71 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601824下管管梁公路钱库岭GG_0D |
| 72 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201739白米堰村内1GG_0D |
| 73 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201670人民西路巡特警大队GG_1D |
| 74 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201748永兴路鸿雁幼儿园2GG_1D |
| 75 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101612西横河社区西侧通道GF_0D |
| 76 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101587杭甬高速宁波入口GG_1D |
| 77 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201724振兴新村18幢北GF_0D |
| 78 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101614文化北区8幢西侧GF_0D |
| 79 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101607卧龙山庄西北角2GG_0D |
| 80 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101592城东交警停车场门口GG_0D |
| 81 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101542路东浩业市政公司旁GG_0D |
| 82 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201667金村与四丰分界口枪GG_0D |
| 83 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201754舜秀新村1幢东侧GG_0D |
| 84 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601826陈溪乡徐岭水库枪GG_0D |
| 85 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101624横街西园11幢东侧GG_0D |
| 86 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701816夹塘往安家渡方向GG_0D |
| 87 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201306越秀路永兴路南全景GG_0D |
| 88 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101529蒋星路与蒋家路口1GG_1D |
| 89 | 上浦2022治安动态监控五期 | SY7101820上浦东山景区枪GG_0D |
| 90 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801806梁湖潘家陡驿亭交界GG_0D |
| 91 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101511城东工业园办公室旁GG_1D |
| 92 | 汤浦2022治安动态监控五期 | SY8501509汤浦岔路口南全景GG_0D |
| 93 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101635凤山庙弄2号南侧GF_0D |
| 94 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101641丁界寺南区1幢东侧GF_0D |
| 95 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101570时代百货大门GG_1D |
| 96 | 东关2022治安动态监控五期 | SY5401305长塘路口GPF_1D |
| 97 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701817丰惠百悬线凤鸣景区QQ_1D |
| 98 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801804梁湖华光村新建桥边GG_0D |
| 99 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201705朱山公路娘娘庙门口GG_0D |
| 100 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101634凤山路6号南侧外墙GF_0D |
| 101 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801802梁湖花浦山圆岙枪GG_0D |
| 102 | 上浦2022治安动态监控五期 | SY7101822东山湖景区服务中心GG_0D |
| 103 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501773章镇往清潭村岔路口GG_1D |
| 104 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201678四环西湖村入口枪GG_0D |
| 105 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101569时代百货西门旁枪GG_0D |
| 106 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201756舜秀新村3幢东侧GG_0D |
| 107 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201751余坤广场与博文路口GG_1D |
| 108 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201656南环线上田车业对面GG_0D |
| 109 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101576华维路北端QQ_1D |
| 110 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801801梁湖花浦山圆岙GG_1D |
| 111 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201664东轻高新焊丝公司GG_0D |
| 112 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301785道墟人民路国庆村口QQ_1D |
| 113 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101622横街西园4幢西侧GG_0D |
| 114 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501776章镇镇张村桥头硬脚GG_0D |
| 115 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101519城东中建装饰公司旁QQ_1D |
| 116 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101559江扬路新建村路口枪GG_0D |
| 117 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201834联合村宣玉华家朝南GF_0D |
| 118 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501775章镇镇张村桥头硬脚GG_1D |
| 119 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101606卧龙山庄西北角1GG_0D |
| 120 | 汤浦2022治安动态监控五期 | SY8501507汤浦岔路口南GPF_1D |
| 121 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201660工业园区神光厂旁枪GG_0D |
| 122 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201765花园路与舜杰路2GG_0D |
| 123 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801790梁湖任庄矿路口枪GG_0D |
| 124 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701810丰惠通明黎明桥头枪GG_0D |
| 125 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101517城东盛和纺织门口GG_1D |
| 126 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201750复兴路与虞兴路口2GG_1D |
| 127 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501777章镇冯村站红绿灯处QQ_1D |
| 128 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101613西横河二区23幢西侧GG_0D |
| 129 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201767通江路与舜江西路2GG_0D |
| 130 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101547凤山支路底枪1GG_1D |
| 131 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201715赵家大桥南侧枪GG_0D |
| 132 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201726振兴新村17幢北侧1GG_1D |
| 133 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101600恒利北区26幢东侧GG_0D |
| 134 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201278江西路人民大桥南GPF_1D |
| 135 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101516城东天翼通信塔旁GG_0D |
| 136 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101548凤山支路底枪2GG_1D |
| 137 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201732民丰社区16幢西侧 GG_0D |
| 138 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101597驿亭污水处理厂枪1GG_0D |
| 139 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101626半山人民路长城网络GG_0D |
| 140 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801803梁湖华光村新建桥边QQ_1D |
| 141 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201687新楼下好又多超市QQ_0D |
| 142 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201645锦华路卧龙流星花园QQ_1D |
| 143 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201731民丰社区西大门GG_1D |
| 144 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101618恒利东2区19幢西侧GF_0D |
| 145 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101580三棚桥铁路桥洞口QQ_1D |
| 146 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101598驿亭污水处理厂枪2GG_0D |
| 147 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801794梁湖拗花山南穴塘路GG_0D |
| 148 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101605卧龙山庄西区1幢西GF_0D |
| 149 | 上浦2022治安动态监控五期 | SY7101819上浦东山景区GG_1D |
| 150 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201686江西路与博文路枪GG_0D |
| 151 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101630半山小区6号东侧GG_0D |
| 152 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201659工业园区神光厂旁GG_1D |
| 153 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101609江扬路18号南侧外墙GG_0D |
| 154 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101220四环石狮道口南连接GG_0D |
| 155 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101593望山路石狮商贸城西GG_1D |
| 156 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101222新建路横街路东口GPF_1D |
| 157 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101533蒋丰路与蒋家路路口QQ_0D |
| 158 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201835联合村沈洪巨家河东GF_0D |
| 159 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201736开发区市场监督枪1GG_1D |
| 160 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601332丁宅三岔口东侧全景GG_0D |
| 161 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201683一号路塘角饭店QQ_1D |
| 162 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501770章镇镇南大桥北边桥GG_0D |
| 163 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201746狮子村与里睦桥交界GG_0D |
| 164 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101616文化路农业银行东侧GG_0D |
| 165 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701811丰惠虞光谢桥小学QQ_1D |
| 166 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201708交警开发区停车场GG_0D |
| 167 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201681徐家塘世纪华通东南GG_1D |
| 168 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801805梁湖潘家陡驿亭交界GG_0D |
| 169 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101514城东医药塑料公司旁GG_0D |
| 170 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201728舜杰花苑9幢北侧GG_0D |
| 171 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101574汽车东站内枪GG_0D |
| 172 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801799新中医院东大门QQ_1D |
| 173 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101578三环钢材厂旁QQ_1D |
| 174 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201688新楼下好又多超市GG_0D |
| 175 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801800新中医院东大门GG_0D |
| 176 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701808丰惠城区姐夫桥岔口GG_0 |
| 177 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201661自来水厂北大门QQ_1D |
| 178 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201675复兴路与嘉和路口球QQ_1D |
| 179 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101527城东10KV开闭所旁QQ_1D |
| 180 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201766通江路与舜江西路1GG_0D |
| 181 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201716通江路与吉祥路岔口QQ_1D |
| 182 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201690 104国道西站加油站GG_1D |
| 183 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201722振兴新村15幢与16幢GG_0D |
| 184 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201727振兴新村17幢北侧2GG_1D |
| 185 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201747永兴路鸿雁幼儿园1GG_1D |
| 186 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101838九浸畈中段枪1GG_0D |
| 187 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101596峰山路杜家村口枪GG_0D |
| 188 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201723振兴新村17幢北GG_0D |
| 189 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101625横街西园9幢西侧GG_0D |
| 190 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101584里严村三岔口枪GG_0D |
| 191 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201733民丰社区22幢西侧 GG_0D |
| 192 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201711四环东关曹娥交界2GG_0D |
| 193 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201730双桥新村10幢北侧GG_0D |
| 194 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301782道墟称海村桥头枪GG_0D |
| 195 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101546谢阴路外严村口枪GG_0D |
| 196 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801791梁湖花浦横山头塘路GG_1D |
| 197 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101839九浸畈中段枪2GG_0D |
| 198 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201666金村与董村交叉口枪GG_0D |
| 199 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201735五星中路与嘉和路2GG_1D |
| 200 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101554南环线银河湾对面GG_0D |
| 201 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201745狮子村内GG_0D |
| 202 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801788梁湖玩石村口枪GG_0D |
| 203 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201742白米堰民康消毒公司GG_1D |
| 204 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101594望山路石狮商贸城西GG_0D |
| 205 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501774章镇往清潭村岔路口GG_0D |
| 206 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201840腾飞路与孝丰路QQ_0D |
| 207 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101561百官卫生院门口GG_0D |
| 208 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201744狮子村狮子桥头内2GG_0D |
| 209 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201709四环东关与曹娥交界QQ_1D |
| 210 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201650渡江路联丰入口枪GG_0D |
| 211 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201720银河新村13幢西侧GG_0D |
| 212 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701813丰惠镇中门口GG_1D |
| 213 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101585春晖中学三岔口GG_1D |
| 214 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101638南二宋家沥停车场枪GG_1D |
| 215 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201837联合村先峰旅社东边GF_0D |
| 216 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201663东轻高新焊丝公司GG_1D |
| 217 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101558江扬路新建村路口GG_1D |
| 218 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101224盖山路藕舫路南口GPF_1D |
| 219 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301285道墟沽渚口北GPF_1D |
| 220 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201707孝女路南环桥下枪GG_0D |
| 221 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101567时代广场18幢旁枪GG_0D |
| 222 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201758通江路与腾飞路2GG_0D |
| 223 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101611西横河二区14幢东GF_0D |
| 224 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201755舜秀新村2幢东侧GG_0D |
| 225 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801789梁湖任庄矿路口QQ_1D |
| 226 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201757通江路与腾飞路1GG_0D |
| 227 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101629半山小区8号东侧GG_0D |
| 228 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101562时代广场明页装饰旁GG_1D |
| 229 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201719花园新村13与7幢间GG_0D |
| 230 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201657狮子村后井进口QQ_1D |
| 231 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101643丁界寺北18幢东路口GG_0D |
| 232 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101615文化南区33幢西侧GG_0D |
| 233 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201697 104蒿坝村北入口枪GG_0D |
| 234 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101586春晖中学三岔口枪GG_0D |
| 235 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101595峰山路杜家村口GG_0D |
| 236 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101522城东工业园永佳食品GG_0D |
| 237 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201833联合村宣玉华家朝北GG_0D |
| 238 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201702朱山头大堡QQ_0D |
| 239 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701814丰惠镇中门口GG_0D |
| 240 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101577华维路北端枪GG_0D |
| 241 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101601卧龙山庄东区23幢东GG_0D |
| 242 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101633凤山虎逃弄凤山路口GF_0D |
| 243 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101550百丰路汽运加油站旁GG_1D |
| 244 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101627半山人民路农业银行GG_0D |
| 245 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101223新建路横街路东口GG_0D |
| 246 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101551多元路与上源路岔口GG_1D |
| 247 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101221金渔湾社区门口GPF_1D |
| 248 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101531英台路与称山路QQ_1D |
| 249 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101564时代广场16幢旁GG_1D |
| 250 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101560百官卫生院门口QQ_1D |
| 251 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301783道墟大通门口QQ_1D |
| 252 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101589剧院路警务室门口QQ_1D |
| 253 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201759江滨新村22幢东侧GG_0D |
| 254 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201680徐家塘世纪华通东北GG_0D |
| 255 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201706孝女路南环桥下QQ_1D |
| 256 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201740白米堰村内2GG_0D |
| 257 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801797梁湖华山村江山路口QQ_1D |
| 258 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201763江滨新村2幢东侧2GG_0D |
| 259 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101617恒泽苑2幢西侧GF_0D |
| 260 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801798梁湖华山村江山路口GG_0D |
| 261 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501319岭南集镇南路口GPF_1D |
| 262 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101528城东10KV开闭所旁GG_0D |
| 263 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701809丰惠通明黎明桥头GG_1D |
| 264 | 下管2022治安动态监控五期 | SY5601823下管管梁公路钱库岭GG_1D |
| 265 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201734五星中路与嘉和路1GG_1D |
| 266 | 梁湖2022治安动态监控五期 | SY6801796梁湖外梁湖市场边枪GG_0D |
| 267 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501771章镇新江村塘路桥头GG_1D |
| 268 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101521城东工业园永佳食品GG_1D |
| 269 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101513城东医药塑料公司旁GG_1D |
| 270 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101537江广路与百崧公路口QQ_1D |
| 271 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501769章镇镇南大桥北边桥GG_1D |
| 272 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201695 104力帆塑业对面枪GG_0D |
| 273 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301284道墟沽渚口南GPF_1D |
| 274 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101575步行街华虞大药房旁GG_0D |
| 275 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201652舜秀铁路涵洞内枪GG_0D |
| 276 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201710四环东关曹娥交界1GG_0D |
| 277 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101556百丰路南都花园路口GG_0D |
| 278 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201829联合村丽杰超市朝东GF_0D |
| 279 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101534蒋丰路与蒋家路路口GG_0D |
| 280 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201701 104国道马池岙入口GG_0D |
| 281 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201721银河新村阳光宿舍GG_0D |
| 282 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101566时代广场18幢旁QQ_1D |
| 283 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201677四环西湖村入口QQ_1D |
| 284 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101536青少年综合活动中心GG_0D |
| 285 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201700 104国道马池岙入口QQ_1D |
| 286 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101563时代广场明页装饰旁GG_0D |
| 287 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101591城东交警停车场门口GG_1D |
| 288 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701815夹塘往安家渡方向QQ_1D |
| 289 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201279越秀路永兴路南口GPF_1D |
| 290 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101644丁界寺弄凤山路出口GG_0D |
| 291 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101610江扬路24号东侧通道GG_0D |
| 292 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201651舜秀铁路涵洞内QQ_1D |
| 293 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101535青少年综合活动中心GG_1D |
| 294 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201699 104普净寺入口枪GG_0D |
| 295 | 上浦2022治安动态监控五期 | SY7101821东山湖景区服务中心QQ_0D |
| 296 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701358丰惠夹塘安家渡路口GG_0D |
| 297 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201830联合村丽杰超市朝西GF_0D |
| 298 | 道墟2022治安动态监控五期 | SY5301784道墟大通门口枪GG_0D |
| 299 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101549凤山支路底枪3GG_1D |
| 300 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201768舜江西路徳济路入口GG_0D |
| 301 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101219四环石狮道口南GPF_1D |
| 302 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201689鸿雁路与复兴路口QQ_1D |
| 303 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201654城西电信门口枪GG_0D |
| 304 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201718花园新村22幢西侧GF_0D |
| 305 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101603卧龙山庄东区18幢南GG_0D |
| 306 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101545谢阴路外严村口GG_1D |
| 307 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701359丰惠夹塘至二都GPF_1D |
| 308 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101538江广路与百崧公路口GG_0D |
| 309 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501779章镇工业园区中间点GG_1D |
| 310 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201704朱山公路娘娘庙门口GG_0D |
| 311 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201698 104普净寺入口QQ_0D |
| 312 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201741白米堰民康消毒公司GG_1D |
| 313 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501778章镇冯村站红绿灯处GG_0D |
| 314 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101637南二宋家沥停车场枪GG_1D |
| 315 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101552多元路与上源路岔口GG_0D |
| 316 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101642丁界寺苍松楼路口GG_0D |
| 317 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201738舜耕公园西侧门GG_0D |
| 318 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201671人民西路巡特警大队GG_0D |
| 319 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201662自来水厂北大门枪GG_0D |
| 320 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201653城西电信门口QQ_1D |
| 321 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701357丰惠夹塘至安家渡GPF_1D |
| 322 | 章镇2022治安动态监控五期 | SY5501780章镇工业园区中间点GG_0D |
| 323 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101588杭甬高速宁波入口枪GG_0D |
| 324 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201749复兴路与虞兴路口1GG_1D |
| 325 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101571时代百货大门枪GG_0D |
| 326 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201685江西路与博文路QQ_1D |
| 327 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201658狮子村后井进口枪GG_0D |
| 328 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201648舜江西路铁路桥洞枪GG_0D |
| 329 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101620恒利东1区14幢东侧GG_0D |
| 330 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201692 104国道方村路口GG_1D |
| 331 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101631人武部门口GG_0D |
| 332 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201764花园路与舜杰路1GG_0D |
| 333 | 丰惠2022治安动态监控五期 | SY5701807丰惠城区姐夫桥岔口GG_1D |
| 334 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201737开发区市场监督枪2GG_1D |
| 335 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101579三环钢材厂旁GG_D |
| 336 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201703朱山头小堡GG_0D |
| 337 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101604卧龙山庄大门通道内GG_0D |
| 338 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101530蒋星路与蒋家路口2GG_1D |
| 339 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101621恒利东2区12幢西侧GG_0D |
| 340 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201647舜江西路铁路桥洞QQ_1D |
| 341 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101543路东工业园特耐厂GG_1D |
| 342 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201691 104西站加油站GG_0D |
| 343 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101226凤山路市政门口南GPF_1D |
| 344 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201696 104蒿坝村北入口QQ_1D |
| 345 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201762江滨新村2幢东侧1GG_0D |
| 346 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201761江滨新村4幢东侧2GG_0D |
| 347 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101619恒利东2区7幢西侧GG_0D |
| 348 | 盖北2022治安动态监控五期 | SY7201832联合村佳鑫超市朝南GF_0D |
| 349 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101555百丰路南都花园路口GG_1D |
| 350 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201694 104力帆塑业对面GG_1D |
| 351 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201725振兴新村18幢南GF_0D |
| 352 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101602卧龙山庄东区23幢西GG_0D |
| 353 | 曹娥2022治安动态监控五期 | SY5201646锦华路卧龙流星花园GG_0D |
| 354 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101520城东中建装饰公司旁GG_0D |
| 355 | 百官2022治安动态监控五期 | SY5101532英台路与称山路朝南GG_0D |
| 356 | 上虞高铁南站 | SY5400781上虞南站候车厅西北QQ_0Z |
| 357 | 上虞高铁南站 | SY5400777上虞南站内道1QP_1D |
| 358 | 上虞高铁南站 | SY5400782上虞南站售票大厅北GG_0Z |
| 359 | 上虞高铁南站 | SY5400780上虞南站南龙门架QP_0D |
| 360 | 上虞高铁南站 | SY5400778上虞南站内道2QP_1D |
| 361 | 上虞高铁南站 | SY5400773上虞南站北龙门架QP_0D |
| 362 | 上虞高铁南站 | SY5400784上虞南站候车大厅QQ_0Z |
| 363 | 上虞高铁南站 | SY5400776上虞南站外道3QP_1D |
| 364 | 上虞高铁南站 | SY5400774上虞南站外道1QP_1D |
| 365 | 上虞高铁南站 | SY5400783上虞南站售票大厅南GG_0Z |
| 366 | 上虞高铁南站 | SY5400779上虞南站内道3QP_1D |
| 367 | 上虞高铁南站 | SY5400775上虞南站外道2QP_1D |
| 368 | 高位监控 | SY5401557上虞南站前鹰眼GG_1D |

标段2：《2022年高清视频虚拟抓拍卡口系统（一期）到期改造及公共自行车服务系统视频监控（六期）项目》维护点位清单

| 序号 | 小项 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601436白云宾馆门口朝东GPF_1D |
| 2 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901402百崧路华镇路西口GPF_0D |
| 3 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901398老百崧线施家堰村GPF_1D |
| 4 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101498上浦卡口南全景GG_D |
| 5 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901412华镇卡口北GPF_1D |
| 6 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801370越女像进口朝南GPF_1D |
| 7 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101499上浦卡口北GPF_1D |
| 8 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101186江东路与文化路朝西GG_0D |
| 9 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201231春晖立交桥南向朝南GG_0D |
| 10 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901384百沥塘崧厦滨海朝南GG_0D |
| 11 | 道墟2022高清虚拟抓拍一期 | SY5301281泾肖路杜浦塘路岔口GG_0D |
| 12 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701352丰永线黄浦桥西GG_0D |
| 13 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901411勤联村卡口南全景GG_0D |
| 14 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401289五长公路担山村口GPF_1D |
| 15 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201264江西路德济路朝南GPF_1D |
| 16 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701333朱巷往丰惠交界东GPF_1D |
| 17 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901409勤联村卡口北全景GG_0D |
| 18 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901387崧舜路崧厦派出所GPF_1D |
| 19 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601431新区消防旁东口朝西GG_0D |
| 20 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201242江西路通四环匝道GPF_1D |
| 21 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801484潘家陡驿亭方向朝南GG_0D |
| 22 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101184联盟路与假山路朝北GG_0D |
| 23 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101183联盟路与假山路南GPF_1D |
| 24 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601423滨海大道绍兴界西全GG_0D |
| 25 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201238朱山公路小堡朝北GPF_1D |
| 26 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601445纬十一进港公路西口GG_0D |
| 27 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701334朱巷往丰惠交界朝西GG_0D |
| 28 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201247梁巷铁路桥洞朝南GG_0D |
| 29 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601433原边防所门口朝东GG_0D |
| 30 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201249三环联谊路全景朝东GG_0D |
| 31 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901395三友村口朝西GPF_1D |
| 32 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101202文化广场铁路桥洞东GG_0D |
| 33 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601430新区消防旁东口西GPF_1D |
| 34 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901406聚贤路中段GPF_1D |
| 35 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801381小越镇卡口东全景GG_0D |
| 36 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701465杭甬高速牟山主西GPF_1D |
| 37 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101173四环南湖朝西GPF_1D |
| 38 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201271蒿坝卡口南朝南GG_D |
| 39 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201253五星路舜景秀水苑东GG_0D |
| 40 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201268外蒿庄村桥头朝东GPF_1D |
| 41 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701345丰三路鸿运家园东GPF_1D |
| 42 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101214路东华侨电声桥头北GG_0D |
| 43 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301456越谢公路小庙桥头GPF_1D |
| 44 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601324下管派出所门口东GG_0D |
| 45 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401292东达路中间桥上北GG_0D |
| 46 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201274舜耕大道檀宫西GPF_1D |
| 47 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201267渡江路舜秀铁路涵洞GG_0D |
| 48 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701471百驿公路马慢桥朝西GG_0D |
| 49 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801374三二九国道倪梁村GPF_1D |
| 50 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501309一0四国道三界界南GPF_1D |
| 51 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701470百驿公路马慢桥西GPF_1D |
| 52 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201255五星路舜景秀水苑西GG_0D |
| 53 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701473横塘街白马湖朝西GG_0D |
| 54 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301452谢塘镇政府门口西GPF_1D |
| 55 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101171路东铁路涵洞朝北GPF_1D |
| 56 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201234一〇四国道火车站GPF_1D |
| 57 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601437白云宾馆门口朝东GG_0D |
| 58 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601416滨海大道绍兴界东1GPF_1D |
| 59 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901400百崧公路华镇路西GPF_1D |
| 60 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101191解放街电信门口北GPF_1D |
| 61 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701353百丰路溪头村东向西GPF_1 |
| 62 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301461新戴家村卡口北全景GG_0D |
| 63 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601440纬十一进港公路东GPF_1D |
| 64 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801483潘家陡驿亭方向北GPF_1D |
| 65 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801478百丰公路同心桥朝南GG_0D |
| 66 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801379小越镇卡口西全景GG_0D |
| 67 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201232一〇四国道火车站GPF_1D |
| 68 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401365永和项家桥全景朝东GG_0D |
| 69 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501501汤浦周家与富盛交界进虞GPF_1D |
| 70 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401293东塘破塘下朝北GPF_1D |
| 71 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101200江山路湿地公园门口GG_0D |
| 72 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801368越谢公路冯柯山村GPF_1D |
| 73 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701472百驿公路马慢桥东GPF_1D |
| 74 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401299一〇四国道泾口西GPF_1D |
| 75 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201277舜耕大道檀宫卡口东GG_0D |
| 76 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501506西下线达郭村朝东GG_0D |
| 77 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901394崧厦教堂前全景朝北GG_0D |
| 78 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701340驿亭孝丰村全景朝北GG_0D |
| 79 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601321陈黑线徐岭水库GPF_1D |
| 80 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101209五甲渡大桥北首南GPF_1D |
| 81 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801376进港公路冯柯山村GPF_1D |
| 82 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201272蒿坝卡口北GPF_1D |
| 83 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201240运河东路人民路桥GPF_1D |
| 84 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601424边沥线跃进闸朝东GPF_1D |
| 85 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701464杭甬高速牟山副南GG_0D |
| 86 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401287五长线长塘广陵村GPF_1D |
| 87 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101210五甲渡大桥北首朝北GG_0D |
| 88 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201244英松宾馆桥洞朝北GPF_1D |
| 89 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701346丰三路鸿运家园东GG_0D |
| 90 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501307岭南白龙潭村桥头GPF_1D |
| 91 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701342丰惠老百悬线南门南GG_0D |
| 92 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701469百驿公路马慢桥朝东GG_0D |
| 93 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101190解放街电信门口朝南GG_0D |
| 94 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401295东关小学西侧朝北GPF_1D |
| 95 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401291东达路中间桥上北GPF_1D |
| 96 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101217人民东路卡口西GPF_1D |
| 97 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101174四环南湖朝西辅道GPF_1D |
| 98 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401288五长线长塘广陵村西GG_0D |
| 99 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201235一O四国道火车站西GG_0D |
| 100 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701463杭甬高速牟山副北GPF_0D |
| 101 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101494一零四国道上浦闸南GG_0D |
| 102 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501317岭南廉树下朝西GPF_1D |
| 103 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901414华镇卡口南GPF_1D |
| 104 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301457越谢公路小庙桥头南GG_0D |
| 105 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801377进港公路冯柯山村西GG_0D |
| 106 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401362永和与梁弄交界东GPF_1D |
| 107 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101175四环南湖朝西全景GG_0D |
| 108 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501313章镇大桥东侧朝西GPF_1D |
| 109 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101196龙山路交通银行朝西GG_0D |
| 110 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101176四环南湖朝东GPF_1D |
| 111 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801485黄潘公路百丰线北GPF_1D |
| 112 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101489上浦闸塘路北口北GPF_1D |
| 113 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201250三环通江路朝西GPF_1D |
| 114 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201233一O四国道火车站东GG_0D |
| 115 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101495一零四国道上浦闸GPF_1D |
| 116 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901401百崧公路华镇路朝西GG_0D |
| 117 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501314章镇大桥东侧朝东GG_0D |
| 118 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501308岭南白龙潭村大桥头GG_0D |
| 119 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601439白云宾馆门口朝西GG_0D |
| 120 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601444纬十一进港公路西GPF_1D |
| 121 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601419滨海大道绍兴界东全GG_0D |
| 122 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501310一O四国道三界界南GG_0D |
| 123 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401297长塘镇政府路西口GPF_1D |
| 124 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101194滨江豪园东门朝北GG_0D |
| 125 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601443纬十一进港公路东口GG_0D |
| 126 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801477百丰公路同心桥北GPF_1D |
| 127 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701476横塘街鲁溪闸朝北GPF_1D |
| 128 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701466杭甬高速牟山主西GG_0D |
| 129 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601441纬十一进港公路东口GG_0D |
| 130 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601330丰章路舜山木业路南GG_0D |
| 131 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101500上浦卡口北全景GG_0D |
| 132 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301454谢塘晋生村朝西GPF_1D |
| 133 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401301一〇四国道泾口东GPF_1D |
| 134 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101192解放街电信门口朝北GG_0D |
| 135 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701344丰三路鸿运家园西GG_0D |
| 136 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201262江西路文锦路朝南GPF_1D |
| 137 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201261一〇四国道新沙线北GG_0D |
| 138 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101204半山路妇保院门口东GG_0D |
| 139 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901408勤联村卡口北GPF_1D |
| 140 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801372工业园紫金路朝东GPF_1D |
| 141 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201263江西路文锦路朝北GG_0D |
| 142 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201239朱山公路小堡朝南GG_0D |
| 143 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701335丰惠后山曹家东GPF_1D |
| 144 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201230春晖立交桥北向南GPF_1D |
| 145 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601426新区消防旁北口南GPF_1D |
| 146 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601420滨海大道绍兴界西1GPF_1D |
| 147 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101172路东铁路涵洞朝南GG_0D |
| 148 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901407聚贤路中段朝西GG_0D |
| 149 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401367朱巷集镇全景朝南GG_0D |
| 150 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801488黄潘公路百丰线北GG_0D |
| 151 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401296东关小学西侧朝南GG_0D |
| 152 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901403百崧公路华镇路朝东GG_0D |
| 153 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101180天天加油站往九浸畈GG_0D |
| 154 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201246梁巷铁路桥洞朝北GPF_1D |
| 155 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701475横塘街鲁溪闸朝北GG_0D |
| 156 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201236彩虹桥曹娥庙塘路GPF_1D |
| 157 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301458新戴家村卡口南GPF_1D |
| 158 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201276舜耕大道檀宫东GPF_1D |
| 159 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801479百丰公路潘窑辅道GPF_1D |
| 160 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601429新区消防旁南口朝北GG_0D |
| 161 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401364永和项家桥朝西GPF_1D |
| 162 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501504西下线达郭村西GPF_1D |
| 163 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301453谢塘镇政府门口朝东GG_0D |
| 164 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401360永和与梁弄交界西GPF_1D |
| 165 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601327丰章公路舜山木业南GPF_D |
| 166 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101213路东华侨电声桥南GPF_1D |
| 167 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901383百沥塘崧厦滨海北GPF_0D |
| 168 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101182百沥塘五甲渡西朝西GG_0D |
| 169 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701356百丰路溪头村东向西GG_0D |
| 170 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601446纬十一进港公路西GPF_1D |
| 171 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201245英松宾馆桥洞朝南GG_0D |
| 172 | 道墟2022高清虚拟抓拍一期 | SY5301280泾肖公路杜浦塘路GPF_1D |
| 173 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601418滨海大道绍兴界东GPF_0D |
| 174 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901390老百红路236号前GG_0D |
| 175 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501502汤浦周家与富盛交界出虞GPF_1D |
| 176 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601417滨海大道绍兴界东2GPF_0D |
| 177 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901392崧沥老路联塘幼儿园GG_0D |
| 178 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101491玩昆线上浦大桥东GPF_1D |
| 179 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101195龙山路交通银行东GPF_1D |
| 180 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701341丰惠老百悬线南门GPF_1D |
| 181 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201228春晖立交桥南向北GPF_1D |
| 182 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801373工业园区紫金路西GG_0D |
| 183 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401303东关国道前村入口GPF_1D |
| 184 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201252五星路舜景秀水苑GPF_1D |
| 185 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601435原边防所门口朝西GG_0D |
| 186 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801375三二九国道倪梁村南GG_0D |
| 187 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701336丰惠后山曹家东向西GG_0D |
| 188 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101199江山路湿地公园南GPF_1D |
| 189 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201258曹娥卫生院朝东GPF_1D |
| 190 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401298长塘镇政府路西口东GG_0D |
| 191 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501312一O四国道三界界北GG_0D |
| 192 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101216人民东路卡口东全景GG_0D |
| 193 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901415华镇卡口南全景GG_0D |
| 194 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401300一〇四国道泾口朝西GG_0D |
| 195 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401304东关前国道前村口南GG_0D |
| 196 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701339驿亭孝丰村朝南GPF_1D |
| 197 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501505西下线达郭村东GPF_0D |
| 198 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601448进港公路兴海村口GPF_1D |
| 199 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101218人民东路卡口西全景GG_0D |
| 200 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101206江东路横街全景朝西GG_0D |
| 201 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601322陈黑线徐岭水库全景GG_0D |
| 202 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901388崧舜路崧厦派出所东GG_0D |
| 203 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601447纬十一进港公路西口GG_0D |
| 204 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701468驿亭五洲村朝北GPF_1D |
| 205 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101181百沥塘五甲渡西GPF_1D |
| 206 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901382百沥塘崧厦滨海南GPF_1D |
| 207 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201270蒿坝卡口南GPF_1D |
| 208 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601449进港公路兴海村入口GG_0D |
| 209 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301450谢塘镇政府门口东GPF_1D |
| 210 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201229春晖立交桥南向朝北GG_0D |
| 211 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401363永和与梁弄交界东GG_0D |
| 212 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101189解放街电信门口南GPF_1D |
| 213 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201251三环通江路全景朝东GG_0D |
| 214 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101207凤山路横街朝西GPF_1D |
| 215 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901393崧厦教堂前朝南GPF_1D |
| 216 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601323下管派出所门口西GPF_1D |
| 217 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601329丰章路舜山木业北GPF_1D |
| 218 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101188江东路体育场路朝西GG_0D |
| 219 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701347丰惠派出所东侧北GPF_1D |
| 220 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601432原边防所门口朝东GPF_1D |
| 221 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901399老百崧线施家堰村西GG_0D |
| 222 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201269外蒿庄村桥头朝西GG_0D |
| 223 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101497上浦卡口南GPF_D |
| 224 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701337丰惠后山曹家西GPF_1D |
| 225 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201257人民大道曹娥卫生院GG_0D |
| 226 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101492玩昆线上浦大桥东首GG_0D |
| 227 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401294东塘破塘下全景朝南GG_0D |
| 228 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601427新区消防旁北口朝南GG_0D |
| 229 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101198龙山路交通银行朝东GG_0D |
| 230 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701348丰惠派出所东侧南GG_0D |
| 231 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201275舜耕大道檀宫卡口西GG_0D |
| 232 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901410勤联村卡口南GPF_1D |
| 233 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101203半山路妇保院门口GPF_1D |
| 234 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601442纬十一进港公路东GPF_1D |
| 235 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701350丰惠郑家堡桥头北GG_0D |
| 236 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801369越谢公路冯柯山村东GG_0D |
| 237 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801487黄潘公路百丰线南GPF_1D |
| 238 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701351丰永线黄浦桥东GPF_1D |
| 239 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101493一O四国道上浦闸南GPF_1D |
| 240 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901404崧厦便民中心门口GPF_1D |
| 241 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801480百丰公路潘窑辅道GG_0D |
| 242 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601325百悬线陈黑线朝东GPF_1D |
| 243 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201265江西路德济路朝南GG_0D |
| 244 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101178四环南湖朝东全景GG_0D |
| 245 | 道墟2022高清虚拟抓拍一期 | SY5301282泾肖公路杜浦塘路GPF_1D |
| 246 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201241运河东路人民路桥下GG_0D |
| 247 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101197龙山路交通银行西GPF_1D |
| 248 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601425边沥线跃进闸朝东GG_0D |
| 249 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801378小越镇卡口西GPF_1D |
| 250 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301460新戴家村卡口北GPF_1D |
| 251 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201273蒿坝卡口北朝北GG_0D |
| 252 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401302一〇四国道泾口朝东GG_0D |
| 253 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601326百悬线陈黑线朝东GG_0D |
| 254 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101212路东华侨电声桥头南GG_0D |
| 255 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801486黄潘公路百丰线南GG_0D |
| 256 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601438白云宾馆门口朝西GPF_1D |
| 257 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201266渡江路舜秀铁路南GPF_1D |
| 258 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701462杭甬高速牟山副南GPF_1D |
| 259 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401366朱巷集镇朝北GPF_1D |
| 260 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701343丰三路鸿运家园西GPF_1D |
| 261 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901385崧谢公路新下湖村GPF_1D |
| 262 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301455谢塘晋生村全景朝东GG_0D |
| 263 | 永和2022高清虚拟抓拍一期 | SY8401361永和与梁弄交界朝西GG_0D |
| 264 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301451谢塘镇政府门口朝西GG_0D |
| 265 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901389老百红路236号前GPF_1D |
| 266 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501316章镇南大桥塘路朝西GG_0D |
| 267 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101211路东华侨电声桥北GPF_1D |
| 268 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601428新区消防旁南口北GPF_1D |
| 269 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601421滨海大道绍兴界西2GPF_0D |
| 270 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201260一〇四国道新沙线GPF_1D |
| 271 | 下管2022高清虚拟抓拍一期 | SY5601328丰章路舜山木业路口GG_0D |
| 272 | 谢塘2022高清虚拟抓拍一期 | SY8301459新戴家村卡口南全景GG_0D |
| 273 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501311一O四国道三界界北GPF_1D |
| 274 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101193滨江豪园东门朝南GPF_1D |
| 275 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701349丰惠郑家堡桥头南GPF_1D |
| 276 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801481张杰中学门口朝东GPF_1D |
| 277 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101185江东路与文化路西GPF_1D |
| 278 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101205江东路横街朝西GPF_1D |
| 279 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701355百丰路溪头村西向东GPF_1 |
| 280 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901413华镇卡口北全景GG_0D |
| 281 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901386崧谢公路新下湖朝西GG_0D |
| 282 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101496一零四国道上浦闸南GG_0D |
| 283 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201248三环联谊路朝西GPF_1D |
| 284 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901397三友村口全景朝西GG_0D |
| 285 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101208凤山路横街全景朝东GG_0D |
| 286 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101187江东路体育场路西GPF_1D |
| 287 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601434原边防所门口朝西GPF_1D |
| 288 | 道墟2022高清虚拟抓拍一期 | SY5301283泾肖路杜浦塘路岔口GG_0D |
| 289 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101215人民东路卡口东GPF_1D |
| 290 | 汤浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY8501503汤浦周家与富盛交界GG_0D |
| 291 | 梁湖2022高清虚拟抓拍一期 | SY6801482张杰中学门口朝西GG_0D |
| 292 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501315章镇南大桥塘路东GPF_1D |
| 293 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901405崧厦便民中心门口GG_0D |
| 294 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201237彩虹桥转曹娥庙塘路GG_0D |
| 295 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101177四环南湖朝东辅道GPF_1D |
| 296 | 上浦2022高清虚拟抓拍一期 | SY7101490上浦闸塘路北口朝北GG_0D |
| 297 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201259人民大道曹娥卫生院GG_0D |
| 298 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801380小越镇卡口东GPF_1D |
| 299 | 小越2022高清虚拟抓拍一期 | SY5801371越女像进口全景朝北GG_0D |
| 300 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701474横塘街白马湖朝西GPF_1D |
| 301 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201254五星路舜景秀水苑GPF_1D |
| 302 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201243江西路通四环匝道GG_0D |
| 303 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701338丰惠后山曹家西向东GG_0D |
| 304 | 丰惠2022高清虚拟抓拍一期 | SY5701354百丰路溪头村西向东GG_0D |
| 305 | 东关2022高清虚拟抓拍一期 | SY5401290五长公路担山村口南GG_0D |
| 306 | 曹娥2022高清虚拟抓拍一期 | SY5201256曹娥卫生院朝西GPF_1D |
| 307 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101201文化广场铁路桥洞GPF_1D |
| 308 | 驿亭2022高清虚拟抓拍一期 | SY6701467驿亭五洲村全景朝南GG_0D |
| 309 | 崧厦2022高清虚拟抓拍一期 | SY5901391崧沥路联塘幼儿园GPF_1D |
| 310 | 新区2022高清虚拟抓拍一期 | SY6601422滨海大道绍兴界西GPF_0D |
| 311 | 章镇2022高清虚拟抓拍一期 | SY5501318岭南廉树下全景朝东GG_0D |
| 312 | 百官2022高清虚拟抓拍一期 | SY5101179天天加油站九浸畈GPF_1D |

| 序号 | 小项 | 点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201930西郊花园西2GG_1D |
| 2 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201929西郊花园西1GF_1D |
| 3 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201928浙大网新未来郡2GG_1D |
| 4 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201927浙大网新未来郡1GF_1D |
| 5 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201926滨江越珑府2GG_1D |
| 6 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201925滨江越珑府1GF_1D |
| 7 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201924俪晶湾广场2GG_1D |
| 8 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201923俪晶湾广场1GF_1D |
| 9 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201922宝华家天下2GG_1D |
| 10 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201921宝华家天下1GF_1D |
| 11 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201920文惠苑新2GG_1D |
| 12 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201919文惠苑新1GF_1D |
| 13 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201918万悦城2GG_1D |
| 14 | 2022公共自行车监控六期 | SY5201917万悦城1GF_1D |
| 15 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101916新中医院2GG_1D |
| 16 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101915新中医院1GF_1D |
| 17 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101914清泰苑2GG_1D |
| 18 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101913清泰苑1GF_1D |
| 19 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101912龙山官邸2GG_0D |
| 20 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101911龙山观邸1GF_D |
| 21 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101910老站菜场2GG_1D |
| 22 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101909老站菜场1GF_1D |
| 23 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101908滨江豪园新2GG_1D |
| 24 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101907滨江豪园新1GF_1D |
| 25 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101906文化南区2GG_1D |
| 26 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101905文化南区1GF_1D |
| 27 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101904体育场2GG_1D |
| 28 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101903体育场1GF_1D |
| 29 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101902阳光大厦2GG_1D |
| 30 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101901阳光大厦1GF_1D |
| 31 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101900文化新村2GG_1D |
| 32 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101899文化新村1GF_1D |
| 33 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101898金渔湾2GG_1D |
| 34 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101897金渔湾1GF_1D |
| 35 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101896张杰中学2GG_1D |
| 36 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101895张杰中学1GF_1D |
| 37 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101894南都花园新2GG_1D |
| 38 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101893南都花园新1GF_1D |
| 39 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101892百官派出所2GG_1D |
| 40 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101891百官派出所1GF_1D |
| 41 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101890城东小学2GG_1D |
| 42 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101889城东小学1GF_1D |
| 43 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101888金宸府2GG_1D |
| 44 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101887金宸府1GF_1D |
| 45 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101886金昌上樾府2GG_1D |
| 46 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101885金昌上樾府1GF_1D |
| 47 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101884保利大国璟2GG_1D |
| 48 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101883保利大国璟1GF_1D |
| 49 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101882恒利新村2GG_1D |
| 50 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101881恒利新村1GF_1D |
| 51 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101880恒利菜市场2GG_1D |
| 52 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101879恒利菜市场1GF_D |
| 53 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101878永铭大厦西2GG_1D |
| 54 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101877永铭大厦西1GF_1D |
| 55 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101876城市之星2GG_1D |
| 56 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101875城市之星1GF_1D |
| 57 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101874人民医院西2GG_1D |
| 58 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101873人民医院西1GF_1D |
| 59 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101872永利大厦2GG_1D |
| 60 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101871永利大厦1GF_1D |
| 61 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101870城北煌中煌2GG_1D |
| 62 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101869城北煌中煌1GF_1D |
| 63 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101868财富广场2GG_1D |
| 64 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101867财富广场1GF_1D |
| 65 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101866铂樾府2GG_1D |
| 66 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101865铂樾府1GF_1D |
| 67 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101864香格里拉东2GG_1D |
| 68 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101863香格里拉东1GF_1D |
| 69 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101862职教中心南2GG_1D |
| 70 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101861职教中心南1GF_1D |
| 71 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101860四季名苑2GG_1D |
| 72 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101859四季名苑1GF_1D |
| 73 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101858头甲公寓西2GG_1D |
| 74 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101857头甲公寓西1GF_1D |
| 75 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101856前丰新村西2GG_1D |
| 76 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101855前丰新村西1GF_1D |
| 77 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101854天丰新城北2GG_1D |
| 78 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101853天丰新城北1GF_1D |
| 79 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101852祥生明玥府2GG_1D |
| 80 | 2022公共自行车监控六期 | SY5101851祥生明玥府1GF_1D |

八、维护设备清单

标段1：《2022年社会治安动态视频监控系统（五期）到期改造项目》维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 品 牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 双400万25倍拼接枪球 支持基于行业平台实现云图立体防控 支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 - 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持全景路3840 × 1080 @25 fps高清画面输出，细节路最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°~17°可调 支持1路音频输入和1路音频输出 支持GB35114安全加密 IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 基础参数 传感器类型：【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 镜头焦距：【全景】2.8 mm；【细节】包含5.9~120 mm； 视场角：【全景】190° ± 5° 补光：白光照射距离：30 m； 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m | 台 | 109 | 海康威视 | DS-2SK8C244TXF-ZB |
| 2 | 枪机（含电源） | 400万 1/2.7" CMOS 全彩广角网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 3.6 m~∞ 焦距&视场角: 不大于4mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：47.4° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 3840 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 台 | 191 | 海康威视 | DS-2CD2T47FDMX-TFB |
| 3 | 人脸抓拍 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄泛智能网络摄像机 支持智能资源模式切换： 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；d)最多同时检测60张人脸；e)支持人脸去重 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 通道1：8~32 mm；通道2：不大于4mm 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG | 台 | 39 | 海康威视 | DS-2CD7A447XIF-DE |
| 4 | 900万人脸车辆卡口 | 支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：GMOS传感器 镜头：50mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz； 功耗：20W MAX 支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为 | 套 | 16 | 海康威视 | IDS-TCV900-FRH |
| 5 | 鹰眼 | 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由6个传感器拼接而成，实现270度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 全景不支持，细节支持120 dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】包含6~220 mm 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（8160 × 2400）；60 Hz：30 fps（8160 × 2400） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） | 套 | 1 | 海康威视 | iDS-2DP2427ZIXS-DLF |
| 6 | 治安监控补光灯 | 暖光灯珠光源，28颗原装LED，色温：3500K~4500K，光通量：3950L，平均功率≤40W，工作温度：-30℃~80℃，配防眩目蜂窝灯罩 | 盏 | 132 | 亿嘉 | CSBG-1-CX-28A |
| 7 | 人脸抓拍补光灯 | 暖光灯珠光源，28颗原装LED，色温：3500K~4500K，光通量：3950L，平均功率≤40W，工作温度：-30℃~80℃，配防眩目蜂窝灯罩 | 盏 | 39 | 亿嘉 | CSBG-1-CX-28A |
| 8 | 环保补光灯 | 暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种工作模式；原装24颗CREE进口灯珠,单颗5W；LED色温：4000K±200K； LED发光角度：10度；爆闪色温（K）：6500±200K；爆闪输出能量（J）:200J；回电时间（ms）：40ms，满足相机2张连拍需求；触发方式：支持开关量/电平量；支持频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、120、125、150Hz 11档可选；防护等级：IP67及以上；工作温度：-40℃~80℃；闪光灯寿命 ≥1000万次；支持爆闪闪光亮度白天晚上可分开调节,共1-35档可调；支持日夜红白切换补光，白天白光补光，晚上红外补光；具有补光灯实际功率的显示功能；具有相机触发次数及补光灯白天/晚上闪光分别计数功能；具有频闪时间统计功能；具有补光灯实际功率的显示功能；补光灯具备符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准。 | 盏 | 32 | 亿嘉 | CXBG-2-MC-200F1-N |
| 9 | 鸭嘴抱箍支架 | 抱箍直径150-200MM | 套 | 417 | 国产 | 定制 |
| 10 | 治安卡口杆 | 立杆高度6.5m，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，正八角型结构，杆臂厚度不小于8mm，底部对角尺寸不小于280mm，顶部对角尺寸不小于220mm，挑臂厚度不小于5mm。基坑开挖规格1.2m*1.2m*1.5m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 11 | 国产 | 定制 |
| 11 | 高位监控杆 | 高度18米，带爬梯及站台，热镀锌制作，含基础开挖浇筑及电源管路敷设，基坑尺寸2米*2米*2米 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |
| 12 | 卡口杆件旧件拆除 | 定制 | 套 | 16 | 国产 | 定制 |
| 13 | 小区监控支架更换 | 定制 | 套 | 81 | 国产 | 定制 |
| 14 | 借杆挑臂 | 定制 | 根 | 6 | 国产 | 定制 |
| 15 | 治安监控杆 | 高度3.5-4.5米，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，正八角型结构，杆臂厚度不小于4mm，底部对角尺寸不小于220mm，顶部对角尺寸不小于140mm，挑臂厚度不小于3mm。基坑开挖规格0.6m*0.6m*0.8m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 8 | 国产 | 定制 |
| 16 | 治安监控杆移位 | 含预埋件、杆件吊装运输、基础基坑开挖规格1m*1m*1.3m，C25混凝土浇筑 | 套 | 5 | 国产 | 定制 |
| 17 | 治安卡口杆移位 | 含预埋件、杆件吊装运输、基础基坑开挖规格1.2m*1.2m*1.5m，C26混凝土浇筑 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |
| 18 | 接地极 | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω | 套 | 26 | 国产 | 定制 |
| 19 | 道路监控机箱 | 450*350*250全不锈钢制作 | 套 | 154 | 国产 | 定制 |
| 20 | 小区监控机箱 | 350*250*200全不锈钢制作 | 套 | 81 | 国产 | 定制 |
| 21 | 道路监控杆件保养及旧件拆除 | 定制 | 套 | 143 | 国产 | 定制 |
| 22 | 道路监控光缆改造 | 定制 | 套 | 148 | 国产 | 定制 |
| 23 | 电源防雷器 | 定制 | 只 | 235 | 国产 | 定制 |
| 24 | 监控及补光灯安装调试 | 定制 | 套 | 356 | 国产 | 定制 |
| 25 | 标牌 | 定制 | 块 | 356 | 国产 | 定制 |
| 26 | 道路监控电力改造 | 定制 | 套 | 154 | 国产 | 定制 |
| 27 | 小区监控电源接入 | 含材料 | 套 | 81 | 国产 | 定制 |
| 28 | 辅助材料 | 空开、插线板、弱电线缆、杆件开孔等 | 套 | 356 | 国产 | 定制 |
| 1 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台(DN) | 视频/卡口 | 路 | 361 | 海康威视 | Infovision PVIA |
| 2 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量336Gbps | 台 | 4 | 华三 | LS-5130S-52S-E1 |
| 3 | 云存储节点 | 48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块8T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 3 | 海康威视 | DS-A72048R-ICVS/8TB |
| 4 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：总内存不小于64G，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸硬盘 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-VE22S-B |
| 5 | 接入服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：总内存不小于64G，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸硬盘 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 | 台 | 3 | 海康威视 | DS-VE22S-B |
| 6 | 流媒体服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：总内存不小于64G，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸硬盘 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-VE22S-B |
| 7 | 视频终端 | R2778W: 处理器：i7，固态硬盘：1TB，内存：32G，屏幕尺寸：17.3英寸，显卡：RTX3070Ti。 | 台 | 1 | 外星人 | Alienware M15 R7 |
| 8 | 视频故障检测运维平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：总内存不小于64G，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸硬盘 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-VE22S-B |
| 9 | 机柜 | 1000*600*2000 | 个 | 2 | 建云 | 42u |
| 10 | 辅助材料 | 网线、电源线、插线板等 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |
| 11 | 安装、调试费 | 后端所有设备的安装与调试 | 套 | 1 | 国产 | 定制 |
| 1 | 跟踪球机 | 【400万像素红外违章检测一体球】 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持深度学习算法，有效提升检测准确率 内置GPU芯片（需提供第三方权威检测机构检测报告证明） 鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为400米（需提供第三方权威检测机构检测报告证明） 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 支持违法数据的断点续传功能 支持语音联动功能 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 红外照射距离: 200米 焦距: 6-192mm，32倍光学 支持雨刷功能 | 台 | 8 | 海康威视 | IDS-2VS435-F8TC |
| 2 | 智能终端 | 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 3.支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出 4.4个HD-TVI接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 5.最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) 6.可显示连接在样机网口上的前端设备IP和设备名称等信息 7.可对车辆违章片段进行录像、并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放 8.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 9.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据查询功能。 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-TP50-SY |
| 3 | 硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 2 | 希捷 | ST6000VM000 |
| 4 | 交换机 | 以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 3 | 华三 | LS-5120V3-28P-LI |
| 5 | 光模块 | 千兆 单模 | 块 | 4 | 华三 | SFP-GE-LX-SM1310-D |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 4 | 锐捷 | RG-FC11G-3A/B |
| 7 | 终端机 | 处理器i7,内存16G，硬盘1T，24寸液晶显示器2台、键盘、鼠标配套 | 套 | 1 | 戴尔 | 3710 |
| 8 | 球机立杆 | H7,双挑臂L4（景观型），含基础开挖恢复 | 套 | 3 | 国产 | 定制 |
| 9 | 抱杆机箱 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关 | 只 | 5 | 国产 | 定制 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 3000 | 国产 | 定制 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 米 | 100 | 国产 | 定制 |
| 12 | 控制线 | RVVP4*1 | 米 | 100 | 国产 | 定制 |
| 13 | 光纤 | 室外4芯单模 | 米 | 3000 | 国产 | 定制 |
| 14 | 窨井 | 国产 定制 | 批 | 1 | 国产 | 定制 |
| 15 | 管路敷设 | PE50（绿化开挖、埋管、恢复） | 米 | 300 | 国产 | 定制 |
| 16 |  | KBG50（含桥下支架） | 米 | 300 | 国产 | 定制 |
| 17 |  | 过路镀锌管DN32(含路面开槽，恢复） | 米 | 65 | 国产 | 定制 |
| 18 | 标志标牌 | 国产 定制 | 套 | 24 | 国产 | 定制 |
| 19 | 安装调试及辅材 | 国产 定制 | 套 | 8 | 国产 | 定制 |
| 20 | 第三方检测 | 国产 定制 | 项 | 8 | 国产 | 定制 |
| 21 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 项 | 8 | 国产 | 定制 |
| 22 | 系统接地 | 国产 定制 | 项 | 3 | 国产 | 定制 |
| 1 | 人员通道摆闸左边道 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-K3B50IS-L |
| 2 | 人员通道摆闸中间道 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-K3B50IS-M |
| 3 | 人员通道摆闸右边道 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-K3B50IS-R |
| 4 | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V（不需要单独供电）； 工作电流：0.3A（Max）； | 台 | 4 | 海康威视 | DS-K1F1002F-I |
| 5 | 人脸识别组件 | 【测温、人脸识别】 1、设备外观：采用10.1英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别（ISC/云眸）访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装 11、外观尺寸：172*556.5*155.53mm 12、工作温度：0℃-50℃。 | 台 | 4 | 海康威视 | DS-D5604A-3XF/ZV |
| 6 | 二维码 | 供电方式：DC5V-24V自适应 通讯接口：RS485 使用环境：室外 工作温度：-20°C-65°C 工作湿度：5%-95%（无凝结） 识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 解码支持：手机屏幕\纸质 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 读取精度：≥8mil 读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR） 视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° （15milQR） | 台 | 4 | 海康威视 | QR300-485 |
| 7 | 防疫码核验开发定制 | 健康码、核酸、行程码、疫苗信息，含接口维护 | 套 | 4 | 海康威视 |  |
| 8 | 管理平台（含模块定制） | 1、平台支持人员通道接入； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； 3、2U双路标准机架式服务器（CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； | 套 | 1 | 海康威视 | DS-VE22S-B |
| 9 | 人车核录接口打通反馈 | 人车核录接口打通反馈 | 套 | 1 | 海康威视 |  |
| 10 | 辅材、安装调试及维护 | 定制 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 11 | 高清球机 | 支持GB35114安全加密 传感器类型: 全景1/1.8＂progressive scan CMOS，细节1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 全景：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with Light 细节：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距: 全景：4 mm，定焦；细节：包含6~154 mm，不小于26倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率: 单路模式：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 双路模式： 通道1：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 通道2：50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：24 fps（1920 × 1080） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 电流及功耗: AC24 V，最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：8 W，红外灯最大功耗：12 W） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 防护: IP66 | 只 | 2 | 海康威视 | iDS-2DC7S220MW-A |
| 12 | 高清枪机 | 支持智能资源模式切换：道路监控模式，Smart事件模式 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 补光距离: 混合补光最大图像尺寸: 2560 × 1440 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 电源输出: DC12 V，100 mA 电流及功耗: DC：12 V，1.71 A，最大功耗：20.4 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.5 W 线缆长度: 35cm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 防护: IP67 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2CD3T47EDWDV3-L |
| 13 | 辅材、安装调试及维护 | 定制 | 套 | 4 | 国产 | 国产 |
| 14 | JDG管敷设 | 高铁南站目前已投入使用，墙面采用大理石干挂，需走暗线，不得明敷无破坏施工。包工包料。 | 米 | 1200 | 国产 | 国产 |
| 15 | 网线敷设 | 高铁南站目前已投入使用，墙面采用大理石干挂，需走暗线，不得明敷无破坏施工。包工包料。 | 米 | 400 | 国产 | 国产 |
| 16 | 电源线敷设 | 高铁南站目前已投入使用，墙面采用大理石干挂，需走暗线，不得明敷无破坏施工。包工包料。 | 米 | 300 | 国产 | 国产 |
| 17 | 光缆敷设 | 高铁南站目前已投入使用，墙面采用大理石干挂，需走暗线，不得明敷无破坏施工。包工包料。 | 米 | 2600 | 国产 | 国产 |
| 18 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 对 | 4 | 国产 | 国产 |
| 19 | 交换机 | 千兆交换机 | 台 | 6 | 国产 | 国产 |
| 20 | 机柜 | 22U标准机柜 | 台 | 1 | 国产 | 国产 |
| 21 | 大理石地面开槽 | 定制 | 米 | 8 | 国产 | 国产 |
| 22 | 不锈钢栅栏 | 防冲撞栏杆 | 套 | 1 | 国产 | 国产 |
| 23 | 不锈钢线槽 | 定制 | 米 | 8 | 国产 | 国产 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线链路租费 | 定制 | 条/三年 | 235 | 国产 | 电信 |
| 2 | 工业用电费 | 前端点位用电 | 点/三年 | 361 | 国产 | 国产 |
|  |  | 中心机房用电 | 年 | 3 | 国产 | 国产 |
| 3 | 维护费 | 定制 | 三年 | 355 | 国产 | 国产 |
| 4 | 维护费 | 全景高位球机维护 | 只/三年 | 6 | 国产 | 国产 |
| 5 | 三级等保测评 | 定制 | 次 | 1 | 定制 | 国产 |
| 6 | 第三方检测费 | 定制 | 只 | 361 | 国产 | 国产 |

标段2: 《2022年高清视频虚拟抓拍卡口系统（一期）到期改造及公共自行车服务系统视频监控（六期）项目》维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机（含电源） | - 400万 1/2.7" CMOS 全彩广角网络摄像机 - 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 - 最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light - 宽动态: 120 dB - 景深范围: 3.6 m~∞ - 焦距&视场角: 不大于4mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：47.4° - 防补光过曝: 支持 - 补光灯类型: 柔光灯 - 补光距离: 最远可达30 m - 最大图像尺寸: 3840 × 1080（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。） - 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 台 | 151 | 海康威视 | DS-2CD2T4SY7EFDWDV3-LS |
| 2 | 全景补光灯 | - 暖光灯珠光源，28颗原装LED，色温：3500K~4500K，光通量：3950L，平均功率≤40W，工作温度：-30℃~80℃，配防眩目蜂窝灯罩 | 盏 | 151 | 亿嘉 | CXBG-1-CX-28A |
| 3 | 抱箍支架 | 挑臂上固定监控及灯光等设备用 | 套 | 302 | 国产 | 国产 |
| 4 | 监控安装 | 定制 | 套 | 151 | 国产 | 国产 |
| 5 | 补光灯安装及夜间效果调试 | 定制 | 套 | 151 | 国产 | 国产 |
| 6 | 标牌 | 定制 | 块 | 151 | 国产 | 国产 |
| 7 | 辅助材料 | 空开、插线板、弱电线缆、杆件开孔等 | 套 | 151 | 国产 | 国产 |
| 8 | 900万人脸车辆卡口 | - 支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； - 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； - 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 - 像素：900W - 分辨率：最大支持4096*2160 - 帧率：25fps - 图像传感器：GMOS传感器 - 镜头：50mm镜头 - 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 图像输出格式：JPEG - 输出：电平量信号 - 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 触发输入：1个触发/报警输入 - 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制； - 自动光圈镜头：支持 - 工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz； - 功耗：20W MAX - 支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。） - 非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。） | 台 | 161 | 海康威视 | iDS-TCV900-SY |
| 9 | LED频闪灯 | - 光源：16颗原装进口CREE 5W大功率LED灯珠 - 色温：5700K-6500K - 工作电压：AC100V-2640V(50Hz) - 平均功率：12W - 爆闪功率：70W - 光通量：≥3000LM - 建议拍摄距离：15-25米 - 建议车道数：1车道 - 闪光类型：频闪+爆闪 - 触发方式：电平量或开关量。 - 环境温度：-40℃ - +80℃ - 频闪亮度：支持频闪频率0~150Hz自动倍频，频闪亮度相机可调（提供第三方权威机构出具的具备CNAS认证标识的检测报告扫描件加盖公章。） - 密封等级：IP67，室内外通用 - 工作寿命：≥30000小时 | 盏 | 326 | 亿嘉 | CXBG-MC-16A |
| 10 | 环保爆闪灯 | - 暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种工作模式； - 原装24颗CREE进口灯珠,单颗5W； - LED色温：4000K±200K； - LED发光角度：10度； - 爆闪色温（K）：6500±200K； - 爆闪输出能量（J）:200J； - 回电时间（ms）：40ms，满足相机2张连拍需求； - 触发方式：支持开关量/电平量； - 支持频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、120、125、150Hz 11档可选； - 防护等级：IP67及以上；工作温度：-40℃~80℃；闪光灯寿命 ≥1000万次； - 支持爆闪闪光亮度白天晚上可分开调节,共1-35档可调； - 支持日夜红白切换补光，白天白光补光，晚上红外补光； - 具有补光灯实际功率的显示功能； - 具有相机触发次数及补光灯白天/晚上闪光分别计数功能；具有频闪时间统计功能； - 具有补光灯实际功率的显示功能； - 补光灯具备符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准。 | 盏 | 106 | 亿嘉 | CXBG-2-MC-200F1-N |
| 11 | 抱箍支架 | 挑臂上固定监控及灯光等设备用 | 套 | 593 | 国产 | 国产 |
| 12 | 治安卡口杆（含基础） | 立杆高度6.5m，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，正八角型结构，杆臂厚度不小于8mm，底部对角尺寸不小于280mm，顶部对角尺寸不小于220mm，挑臂厚度不小于5mm。基坑开挖规格1.2m*1.2m*1.5m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 42 | 国产 | 国产 |
| 13 | 卡口杆件旧件拆除 | 定制 | 套 | 19 | 国产 | 国产 |
| 14 | 接地极 | 镀锌角铁；接地线等，接地电阻≤10Ω | 套 | 42 | 国产 | 国产 |
| 15 | 监控机箱 | 450*350*250，不锈钢制作 | 套 | 151 | 国产 | 国产 |
| 16 | 杆件保养及旧设备拆除 | 定制 | 套 | 109 | 国产 | 国产 |
| 17 | 卡口电源接入 | 电力改造 | 套 | 151 | 国产 | 国产 |
| 18 | 电源防雷器 | 定制 | 只 | 151 | 国产 | 国产 |
| 19 | 人脸卡口及监控安装 | 定制 | 套 | 161 | 国产 | 国产 |
| 20 | 补光灯安装及抓拍效果调试 | 定制 | 套 | 432 | 国产 | 国产 |
| 21 | 标牌 | 定制 | 块 | 161 | 国产 | 国产 |
| 22 | 辅助材料 | 空开、插线板、弱电线缆、杆件开孔等 | 套 | 161 | 国产 | 国产 |
| 23 | 400万全彩筒型网络摄像机（含电源） | - 400万 1/2.7" CMOS 全彩广角网络摄像机； - 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； - 最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 宽动态: 120 dB； - 景深范围: 3.6 m~∞； - 焦距&视场角: 不大于4mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：47.4°； - 防补光过曝: 支持； - 补光灯类型: 柔光灯； - 补光距离: 最远可达30 m； - 最大图像尺寸: 3840 × 1080（提供第三方权威机构出具检测报告扫描件加盖公章。）； - 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 | 台 | 40 | 海康威视 | DS-2CD2T4SY7EFDWDV3-LS |
| 24 | 人脸抓拍 | - 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄泛智能网络摄像机； - 支持智能资源模式切换； - 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；d)最多同时检测60张人脸；e)支持人脸去重（提供第三方权威机构出具检测报告扫描件加盖公章。） - 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 最低照度: - 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态: 120 dB - 焦距&视场角: - 通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° - 通道2：4mm：水平视场角：95.2°，垂直视场角：50.6°，对角视场角：114.7° - 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 - 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m - 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 - 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG - 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 | 台 | 40 | 海康威视 | DS-2CD7A447FWDSY-XZ |
| 25 | 全景补光灯 | - 暖光灯珠光源，28颗原装LED，色温：3500K~4500K，光通量：3950L，平均功率≤40W，工作温度：-30℃~80℃，配防眩目蜂窝灯罩 | 盏 | 80 | 亿嘉 | CXBG-1-CX-28A |
| 26 | 监控杆 （含基础） | 立杆高度3.5-4.5m，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，正八角型结构，杆臂厚度不小于4mm，底部对角尺寸不小于200mm，顶部对角尺寸不小于160mm，挑臂厚度不小于3mm。基坑开挖规格0.8m*0.8m*1m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 40 | 国产 | 国产 |
| 27 | 电源接入 | 电力电缆含敷设 | 套 | 40 | 国产 | 国产 |
| 28 | 接地极 | 镀锌角铁；接地线等，接地电阻≤10Ω | 套 | 40 | 国产 | 国产 |
| 29 | 监控机箱 | 450*350*250，不锈钢制作 | 套 | 40 | 国产 | 国产 |
| 30 | 电源防雷器 | 定制 | 只 | 40 | 国产 | 国产 |
| 31 | 监控安装 | 定制 | 套 | 80 | 国产 | 国产 |
| 32 | 补光灯安装及夜间效果调试 | 定制 | 套 | 80 | 国产 | 国产 |
| 33 | 标牌 | 定制 | 块 | 80 | 国产 | 国产 |
| 34 | 辅助材料 | 空开、插线板、弱电线缆、鸭嘴支架等 | 套 | 40 | 国产 | 国产 |
| 35 | 交换机 | - 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量336Gbps | 台 | 1 | 华三 | LS-5130S-52S-E1 |
| 36 | 交换机 | - 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量336Gbps | 台 | 2 | 华三 | LS-5130S-52S-E1 |
| 37 | 视频云存储 | - 48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块6T企业级IoT硬盘； - 网络raid +1，+2，+3，+4； - 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。（提供第三方权威机构出具的具备CNAS认证标识的检测报告扫描件加盖公章。） | 台 | 3 | 海康威视 | DS-A71048R-1CVS/6T |
| 38 | 云存储管理节点 | - 2U机架式服务器； - 处理器：64位多核处理器（核数≧16） - 内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至256GB（提供第三方权威机构出具的具备CNAS认证标识的检测报告扫描件加盖公章。） - 内置SSD硬盘：标配2个热插拔960GB SSD硬盘 - 网口：2个千兆网口，可扩展万兆口； - 其它接口：1个RJ-45网络接口、4个USB 3.0接口，2个2.0接口，1个VGA接口 - 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 - 尺寸：430mm（宽）x88mm（高）x 660mm（深） - 重量：最大17千克 - 操作系统：CentOS7 64位 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-A5120RL-CVMN/HOS |
| 39 | 云存储软件 | 视频云存储软件 | 套 | 1 | 海康威视 | HikCIou Storage VCS Emb |
| 40 | 图片云存储 | - 4U36盘位磁盘阵列；单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），36块6T企业级SATA磁盘;网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口； - 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。） | 台 | 1 | 海康威视 | DS-A72036RH-ICVS/6TB |
| 41 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台(DN) | 350路视频/卡口 | 路 | 392 | 海康威视 | lnfovisionPVIA |
| 42 | 数据接入服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803609) |
| 43 | 平台转流服务器 | 4210×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803483) |
| 44 | 机柜 | 1000*600*2000 | 个 | 2 | 国产 | 国产 |
| 45 | 辅助材料 | 网线、电源线、插线板等 | 套 | 1 | 国产 | 国产 |
| 46 | 安装、调试费 | 后端所有设备的安装与调试 | 套 | 1 | 国产 | 国产 |
| 47 | 专线链路租费 | 定制 | 条/三年 | 191 | 国产 | 定制 |
| 48 | 工业用电费 | 前端点位用电 | 点/三年 | 352 | 国产 | 国产 |
|  |  | 中心机房用电 | 年 | 3 | 国产 | 国产 |
| 49 | 维护费 | 定制 | 三年 | 352 | 国产 | 国产 |
| 50 | 第三方检测费 | 定制 | 只 | 392 | 国产 | 国产 |

九、维护清单

标段1：《2022年社会治安动态视频监控系统（五期）到期改造项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 235 | 条 | 3 |
| 普通视频运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 300 | 只 | 3 |
| 人脸抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 39 | 只 | 3 |
| 900万抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 16 | 只 | 3 |
| 高位鹰眼运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 1 | 只 | 3 |
| 南站违停抓拍 | 8 | 只 | 3 |
| 南站高清球、枪机 | 4 | 只 | 3 |
| 人车核录道闸维护 | 4 | 通道 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 2 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 361 | 只 | 3 |

标段2：《2022年高清视频虚拟抓拍卡口系统（一期）到期改造及公共自行车服务系统视频监控（六期）项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 191 | 条 | 3 |
| 普通视频运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 191 | 只 | 3 |
| 900万抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 161 | 只 | 3 |
| 人脸抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 40 | 只 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 2 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 352 | 只 | 3 |

- 第三章  其他要求

1、采购人将根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》进行考核。维保期限内，投标人应按本项目的服务要求合理组织，精心养护，保质、保量完成本智能行为识别系统维护项目工作。

2、本项目服务期限内实施的识别系统维护所需的人员、设备设施等均由投标人负责。

3、本项目服务期内，投标人应对维护的系统加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。

4、投标人应制定完整、详细的计划、报表、台账资料等。

5、投标人须为配置的人员购买社保（五险），并重视安全生产，落实安全防护措施，确保在服务期内不出安全事故。如作业过程中发生的各项安全事故，由投标人承担一切责任及损失。

6、采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知投标人，投标人应在接到通知后24小时内配置充足的人员到位并及时解决问题。

7、本项目服务期内，如出现投标人连续两个月或合计三个月考核结果为基本合格及以下的，采购人有权终止或解除合同。

8、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

9、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

10、考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。