浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

- 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

- 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1.意见递交时间：2025年6月10日16时30分前（节假日除外）递交

2.意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3.意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4.联系人：冯丹/徐先生

5.联系电话：13675739466/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2025年6月5日

附件 ：

- 采购内容及要求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目概况

（一）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段一维护内容：

1.对2021年1月29日由绍兴市上虞区水利工程管理所建设、验收合格，并交付使用的《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》全部建设内容，包含23个点位25个相机进行维护。

2.对2021年11月8日由绍兴市民政局建设、验收合格，并交付使用的《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》全部建设内容，包含全区366个社区（村）养老及老年活动中心732个视频监控（此次维护342个点684个）进行维护。

#### 3.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为3年。

（二）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段二维护内容：

1.对2022年12月30日由绍兴市上虞区自然资源规划局建设、验收合格，并交付投入使用的《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》全部建设内容，包含全区乡镇街道共230个高位视频监控进行维护，并提供基于AI算法预警的视频监控服务。

2.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为1年。

- 二、维护清单

- 标段一维护清单

- 1.《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》

- （1）维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（野外） | 25 | 套 |
| 2 | 电费（包括补光灯电费） | 25 | 套 |
| 3 | 专线租赁 | 23 | 条 |
| 4 | 与上级水利标准化平台接入维护费 （包含500M链路） | 1 | 套 |
| 5 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 6 | 点位治理费 | 25 | 项 |

（2）点位清单

| 序号 | 项目名称 | 点位名称 | 球机 | 卡口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道墟保江塘 | 罗协村 | 1 |  |
| 2 |  | 江协村 | 1 |  |
| 3 |  | 杜浦小学 | 1 | 1 |
| 4 |  | 联江村1 | 1 |  |
| 5 |  | 联江村2扇头 |  | 1 |
| 6 |  | 联江村3 | 1 |  |
| 7 |  | 严家地 |  | 1 |
| 8 |  | 汇联闸 | 1 |  |
| 9 |  | 汇联闸限高架 | 1 | 1 |
| 10 |  | 徐家塘 | 1 |  |
| 11 |  | 车浦 | 1 |  |
| 12 | 王公沙塘 | 五甲渡管理房 | 1 |  |
| 13 |  | 吕家埠 | 1 |  |
| 14 | 五甲新塘左岸 | 五甲渡桥（西）限高架 | 1 |  |
| 15 |  | 五甲渡大桥与高铁间限高架 | 1 |  |
| 16 | 梁湖沙塘 | 管理房 | 1 |  |
| 17 |  | 宁绍管理处限高架 | 1 |  |
| 18 |  | 大厍村限高架 | 1 |  |
| 19 |  | 亭山寺 | 1 |  |
| 20 |  | 坳花山限高架 | 1 |  |
| 21 | 猫山闸 |  | 3 |  |
|  | 合计 |  | 21 | 4 |

#### （3）设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩智能球机 | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机；视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持32倍光学变焦 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01°（以国家认可的第三方检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 配置雨水感应器和雨刮器，可去除玻璃上的冰状和水状附着物 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以国家认可的第三方检验报告为准） 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以国家认可的第三方检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以国家认可的第三方检验报告为准） 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 21 |
| 2 | 高清抓拍单元 | 含安装 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：320W 分辨率：最大支持2064*1544 帧率：25fps 图像传感器：采用1/1.8" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9136-AES ICR：支持 镜头：25mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 支持设置多帧识别功能开启/关闭（以国家认可的第三方检验报告为准） 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。（以国家认可的第三方检验报告为准） 设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 4 |
| 3 | 气体爆闪灯 | 【红外】【爆闪】 单车道红外气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)； 闪光次数≥2000万次； 配带光栅，有效减少周边光污染。 | 台 | 4 |
| 4 | 视频存储设备 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块4T企业级SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 视频储存不少于60天 支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（以国家认可的第三方检验报告为准） 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。（以国家认可的第三方检验报告为准） 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（以国家认可的第三方检验报告为准） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 1 |
| 5 | 视频安防平台 | 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 含流媒体服务：2U双路标准机架式服务器CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)×448mm(宽)×729.8mm(深) 设备重量：约26kg（含导轨） | 台 | 1 |
| 6 | 补光灯 | 含安装，60W LED | 台 | 25 |
| 7 | 球机立杆 | 含土建、安装 杆长6m C20 无筋混凝土基础 制作 碎石垫层 | 根 | 19 |
| 8 | 专线租赁 | 1、100M数字专线前端点位至汇聚三星闸机房专线，确保三星闸管理房内能连接视频监控显示设备光纤 2、3年租赁费 | 条 | 23 |
| 9 | 一体化平台接入链路 | 一体化平台接入链路 3年租赁费 | 条 | 1 |

- 2.《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》

- （1）维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（室内） | 684 | 套 |
| 2 | 专线租赁 | 342 | 条 |
| 3 | 汇聚至南丰社区机房专线（1000M） | 2 | 条 |
| 4 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 5 | 后端设备运维费用（包含与浙里养老平台接入维护费和500M互联网链路） | 1 | 套 |
| 6 | 点位治理费 | 684 | 项 |

（2）点位清单

| 乡镇街道 | 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部、邻里中心 |  |  | 汇聚 | 正常 |
| 百官街道 | 1 | 百官一村 | 2 | 正常 |
|  | 2 | 外严村 | 2 | 正常 |
|  | 3 | 金家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 4 | 联新村 | 2 | 正常 |
|  | 5 | 南一村 | 2 | 正常 |
|  | 6 | 南二村 | 2 | 正常 |
|  | 7 | 南三村 | 2 | 正常 |
|  | 8 | 路东村 | 2 | 正常 |
|  | 9 | 新叶家埭村 | 2 | 正常 |
|  | 10 | 二村居委 | 2 | 正常 |
|  | 11 | 四村居委 | 2 | 正常 |
|  | 12 | 五村居委 | 2 | 正常 |
|  | 13 | 大坝居委 | 2 | 正常 |
|  | 14 | 后村居委 | 2 | 正常 |
|  | 15 | 新建居委 | 2 | 正常 |
|  | 16 | 三村居委 | 2 | 正常 |
|  | 17 | 龙山社区 | 2 | 正常 |
|  | 18 | 恒利社区 | 2 | 正常 |
|  | 19 | 上源闸社区 | 2 | 正常 |
|  | 20 | 万和社区 | 2 | 正常 |
|  | 21 | 城南社区 | 2 | 正常 |
|  | 22 | 西横河社区 | 2 | 正常 |
|  | 23 | 平阳山社区 | 2 | 移至高铁新城 |
|  | 24 | 文化社区 | 2 | 正常 |
|  | 25 | 凤山社区 | 2 | 正常 |
|  | 26 | 上棉社区 | 2 | 正常 |
|  | 27 | 九浸畈社区 | 2 | 正常 |
|  | 28 | 阳光社区 | 2 | 正常 |
|  | 29 | 胜利路社区 | 2 | 正常 |
|  | 30 | 高丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 31 | 半山社区 | 2 | 正常 |
|  | 32 | 大通社区 | 2 | 正常 |
|  | 33 | 卧龙山庄社区 | 2 | 正常 |
|  | 34 | 绿城社区 | 2 | 正常 |
|  | 35 | 金渔湾社区 | 2 | 正常 |
|  | 36 | 星光社区 | 2 | 正常 |
|  | 37 | 头甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 38 | 二甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 39 | 四甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 40 | 岭光社区 | 2 | 正常 |
|  | 41 | 盛丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 42 | 星宇社区 | 2 | 正常 |
|  | 43 | 梁江社区 | 2 | 正常 |
|  | 44 | 星丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 45 | 后郭社区 | 2 | 平台无 |
|  | 46 | 天祥社区 | 2 | 正常好后不要装 |
| 曹娥街道 | 47 | 蒿坝村 | 2 | 正常 |
|  | 48 | 丽樟村 | 2 | 正常 |
|  | 49 | 金村 | 2 | 正常 |
|  | 50 | 朱山头村 | 2 | 正常 |
|  | 51 | 漳汀村 | 2 | 正常 |
|  | 52 | 蒿东村 | 2 | 正常 |
|  | 53 | 董村村 | 2 | 正常 |
|  | 54 | 红星村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 55 | 前村村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 56 | 沥泗村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 57 | 国庆村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 58 | 茅家村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 59 | 里睦桥居委 | 2 | 正常 |
|  | 60 | 白米堰居委 | 2 | 正常 |
|  | 61 | 新沙居委 | 2 | 正常 |
|  | 62 | 狮子居委 | 2 | 正常 |
|  | 63 | 大三角社区 | 2 | 正常 |
|  | 64 | 舜杰社区 | 2 | 正常 |
|  | 65 | 曹娥社区 | 2 | 正常 |
|  | 66 | 德济苑社区 | 2 | 正常 |
|  | 67 | 金桂苑社区 | 2 | 正常 |
|  | 68 | 银河社区 | 2 | 正常 |
|  | 69 | 聚英社区 | 2 | 正常 |
|  | 70 | 振兴社区 | 2 | 正常 |
|  | 71 | 鸿雁社区 | 2 | 正常 |
|  | 72 | 和城社区 | 2 | 正常 |
|  | 73 | 民丰社区 | 2 | 正常 |
| 东关街道 | 74 | 马家桥村 | 2 | 正常 |
|  | 75 | 大西庄村 | 2 | 正常 |
|  | 76 | 东塘村 | 2 | 正常 |
|  | 77 | 保驾山村 | 2 | 正常 |
|  | 78 | 凌江村 | 2 | 正常 |
|  | 79 | 三丰村 | 2 | 正常 |
|  | 80 | 金鸡山村 | 2 | 正常 |
|  | 81 | 马山村 | 2 | 正常 |
|  | 82 | 担山村 | 2 | 正常 |
|  | 83 | 彭家堰村 | 2 | 正常 |
|  | 84 | 新丰村 | 2 | 正常 |
|  | 85 | 联星村 | 2 | 正常 |
|  | 86 | 高泾村 | 2 | 正常 |
|  | 87 | 东风村 | 2 | 正常 |
|  | 88 | 王家泾村 | 2 | 正常 |
|  | 89 | 越泉社区 | 2 | 正常 |
|  | 90 | 南阳社区 | 2 | 正常 |
| 道墟街道 | 91 | 中联村 | 2 | 正常 |
|  | 92 | 新民主村 | 2 | 正常 |
|  | 93 | 庙桥村 | 2 | 正常 |
|  | 94 | 积山村 | 2 | 正常 |
|  | 95 | 长溇村 | 2 | 正常 |
|  | 96 | 云里村 | 2 | 正常 |
|  | 97 | 杜浦村 | 2 | 正常 |
|  | 98 | 新里港村 | 2 | 正常 |
|  | 99 | 江协村 | 2 | 正常 |
|  | 100 | 称海村 | 2 | 正常 |
|  | 101 | 联江村 | 2 | 正常 |
|  | 102 | 汇联村 | 2 | 正常 |
|  | 103 | 肖金村 | 2 | 正常 |
|  | 104 | 联浦村 | 2 | 正常 |
|  | 105 | 东桑村 | 2 | 正常 |
|  | 106 | 大湖村 | 2 | 正常 |
|  | 107 | 五四村 | 2 | 正常 |
|  | 108 | 韩浜村 | 2 | 正常 |
|  | 109 | 新屯南村 | 2 | 正常 |
|  | 110 | 钱上村 | 2 | 正常 |
|  | 111 | 沽渚村 | 2 | 正常 |
|  | 112 | 道墟社区 | 2 | 正常 |
| 小越街道 | 113 | 越北村 | 2 | 正常 |
|  | 114 | 胜桥村 | 2 | 正常 |
|  | 115 | 横山徐村 | 2 | 正常 |
|  | 116 | 冯柯山村 | 2 | 正常 |
|  | 117 | 新宅村 | 2 | 正常 |
|  | 118 | 倪梁村 | 2 | 正常 |
|  | 119 | 小越湖村 | 2 | 正常 |
|  | 120 | 罗家村 | 2 | 正常 |
|  | 121 | 越中村 | 2 | 正常 |
|  | 122 | 双堰村 | 2 | 正常 |
|  | 123 | 越东村 | 2 | 正常 |
|  | 124 | 小越村 | 2 | 正常 |
|  | 125 | 田家村 | 2 | 正常 |
|  | 126 | 建越村 | 2 | 正常 |
|  | 127 | 越兴社区 | 2 | 正常 |
| 梁湖街道 | 128 | 外梁湖村 | 2 | 拆迁 |
|  | 129 | 潘家陡村 | 2 | 正常 |
|  | 130 | 古里巷村 | 2 | 正常 |
|  | 131 | 拗花山村 | 2 | 正常 |
|  | 132 | 任庄村 | 2 | 正常 |
|  | 133 | 南穴村 | 2 | 正常 |
|  | 134 | 西华瑶村 | 2 | 正常 |
|  | 135 | 玩石梁岙村 | 2 | 正常 |
|  | 136 | 新花浦 | 2 | 正常 |
|  | 137 | 大厍居委（拆迁） | 2 | 拆迁 |
|  | 138 | 禄泽居委 | 2 | 正常 |
|  | 139 | 华山居委(拆迁） | 2 | 拆迁 |
|  | 140 | 洪山湖居委 | 2 | 正常 |
|  | 141 | 华光居委 | 2 | 正常 |
|  | 142 | 华东居委 | 2 | 正常 |
|  | 143 | 天香华庭社区 | 2 | 正常 |
| 长塘镇 | 144 | 长塘村 | 2 | 正常 |
|  | 145 | 桃园村 | 2 | 正常 |
|  | 146 | 何家溇村 | 2 | 正常 |
|  | 147 | 罗村村 | 2 | 正常 |
|  | 148 | 谢憩村 | 2 | 正常 |
|  | 149 | 会篁村 | 2 | 正常 |
|  | 150 | 湖田村 | 2 | 正常 |
|  | 151 | 广陵村 | 2 | 正常 |
| 上浦镇 | 152 | 上浦村 | 2 | 正常 |
|  | 153 | 九连村 | 2 | 正常 |
|  | 154 | 渔家渡村 | 2 | 正常 |
|  | 155 | 戚山村 | 2 | 正常 |
|  | 156 | 舜江村 | 2 | 正常 |
|  | 157 | 东山村 | 2 | 正常 |
|  | 158 | 王湖村 | 2 | 正常 |
|  | 159 | 冯浦村 | 2 | 正常 |
|  | 160 | 四峰村 | 2 | 正常 |
|  | 161 | 夏家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 162 | 大善小坞村 | 2 | 正常 |
|  | 163 | 梅坞村 | 2 | 正常 |
|  | 164 | 昆岙村 | 2 | 正常 |
| 汤浦镇 | 165 | 汤浦村 | 2 | 正常 |
|  | 166 | 霞越村 | 2 | 正常 |
|  | 167 | 舜岸村 | 2 | 正常 |
|  | 168 | 蒋村村 | 2 | 正常 |
|  | 169 | 霞里村 | 2 | 正常 |
|  | 170 | 鹤湖村 | 2 | 正常 |
|  | 171 | 长山新村 | 2 | 正常 |
|  | 172 | 达郭村 | 2 | 正常 |
| 章镇镇 | 173 | 笕桥村 | 2 | 正常 |
|  | 174 | 花坎村 | 2 | 正常 |
|  | 175 | 中兴村 | 2 | 正常 |
|  | 176 | 越星村 | 2 | 正常 |
|  | 177 | 章家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 178 | 新南村 | 2 | 正常 |
|  | 179 | 龙浦村 | 2 | 正常 |
|  | 180 | 龙江村 | 2 | 正常 |
|  | 181 | 大钱村 | 2 | 正常 |
|  | 182 | 湾头村 | 2 | 正常 |
|  | 183 | 清潭村 | 2 | 正常 |
|  | 184 | 新魏家庄村 | 2 | 正常 |
|  | 185 | 新三联村 | 2 | 正常 |
|  | 186 | 大勤村 | 2 | 正常 |
|  | 187 | 任叶村 | 2 | 正常 |
|  | 188 | 河浮村 | 2 | 正常 |
|  | 189 | 张村村 | 2 | 正常 |
|  | 190 | 建设村 | 2 | 正常 |
|  | 191 | 陈埠村 | 2 | 正常 |
|  | 192 | 龙马村 | 2 | 正常 |
|  | 193 | 镇南村 | 2 | 正常 |
|  | 194 | 新区村 | 2 | 正常 |
|  | 195 | 灵运村 | 2 | 正常 |
|  | 196 | 新江村 | 2 | 正常 |
|  | 197 | 泰山村 | 2 | 正常 |
|  | 198 | 秀峰村 | 2 | 正常 |
|  | 199 | 陈墩村 | 2 | 正常 |
|  | 200 | 滨笕社区 | 2 | 正常 |
|  | 201 | 章镇社区 | 2 | 正常 |
| 岭南乡 | 202 | 龙山村（正常好后不要装） | 2 | 正常 |
|  | 203 | 丰树坪村 | 2 | 正常 |
|  | 204 | 泰岳村 | 2 | 正常 |
|  | 205 | 青山村 | 2 | 正常 |
|  | 206 | 覆卮村 | 2 | 正常 |
|  | 207 | 许岙村 | 2 | 正常 |
|  | 208 | 立功村 | 2 | 正常 |
|  | 209 | 东澄村 | 2 | 正常 |
| 陈溪乡 | 210 | 小陈岙村 | 2 | 正常 |
|  | 211 | 虹溪村 | 2 | 正常 |
|  | 212 | 夏家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 213 | 干溪村 | 2 | 正常 |
|  | 214 | 陈家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 215 | 太平山村 | 2 | 正常 |
|  | 216 | 陈溪村 | 2 | 正常 |
|  | 217 | 塔溪村 | 2 | 正常 |
| 下管镇 | 218 | 东里村 | 2 | 正常 |
|  | 219 | 新庄村 | 2 | 正常 |
|  | 220 | 联新桥村 | 2 | 正常好后不要装 |
|  | 221 | 兴南村 | 2 | 正常 |
|  | 222 | 新民村 | 2 | 正常好后不要装 |
|  | 223 | 振新村 | 2 | 正常 |
|  | 224 | 洙凤村 | 2 | 正常 |
|  | 225 | 芦山村 | 2 | 正常 |
|  | 226 | 前溪岙村 | 2 | 正常 |
| 丁宅乡 | 227 | 上宅村 | 2 | 正常 |
|  | 228 | 缸岙村 | 2 | 正常 |
|  | 229 | 下宅村 | 2 | 正常 |
|  | 230 | 丁宅村 | 2 | 拆除 |
|  | 231 | 新任溪村 | 2 | 正常 |
|  | 232 | 双桥村 | 2 | 正常 |
|  | 233 | 华湾村 | 2 | 正常 |
| 丰惠镇 | 234 | 夹塘村 | 2 | 正常 |
|  | 235 | 虞东村 | 2 | 正常 |
|  | 236 | 西郊村 | 2 | 正常 |
|  | 237 | 东光村 | 2 | 正常 |
|  | 238 | 永庆村 | 2 | 正常 |
|  | 239 | 西南门村 | 2 | 正常 |
|  | 240 | 南门村 | 2 | 正常 |
|  | 241 | 渔门村 | 2 | 正常 |
|  | 242 | 南源村 | 2 | 正常 |
|  | 243 | 西溪湖村 | 2 | 正常 |
|  | 244 | 三溪村 | 2 | 正常 |
|  | 245 | 双溪村 | 2 | 正常 |
|  | 246 | 丰南村 | 2 | 正常 |
|  | 247 | 凤鸣村 | 2 | 正常 |
|  | 248 | 后山村 | 2 | 正常 |
|  | 249 | 东门村 | 2 | 正常 |
|  | 250 | 西湖村 | 2 | 正常 |
|  | 251 | 孟尝村 | 2 | 正常 |
|  | 252 | 通明村 | 2 | 正常 |
|  | 253 | 祝家庄村 | 2 | 正常 |
|  | 254 | 盛茂村 | 2 | 正常 |
|  | 255 | 夏王村 | 2 | 正常 |
|  | 256 | 谢桥村 | 2 | 正常 |
|  | 257 | 虞光村 | 2 | 正常 |
|  | 258 | 五云村 | 2 | 正常 |
|  | 259 | 陈夏谢村 | 2 | 正常 |
|  | 260 | 北门居委 | 2 | 正常 |
|  | 261 | 庙弄社区 | 2 | 正常 |
|  | 262 | 启文门社区 | 2 | 正常 |
| 永和镇 | 263 | 永和村 | 2 | 正常 |
|  | 264 | 安家渡 | 2 | 正常 |
|  | 265 | 大墩村 | 2 | 正常 |
|  | 266 | 新岙村 | 2 | 正常 |
|  | 267 | 项家桥村 | 2 | 正常 |
|  | 268 | 朱巷村 | 2 | 正常 |
|  | 269 | 三桥村 | 2 | 正常 |
| 驿亭镇 | 270 | 新驿亭村 | 2 | 正常 |
|  | 271 | 联桥村 | 2 | 正常 |
|  | 272 | 五夫村 | 2 | 正常 |
|  | 273 | 西陡门村 | 2 | 正常 |
|  | 274 | 春晖村 | 2 | 正常 |
|  | 275 | 鲁溪闸村 | 2 | 正常 |
|  | 276 | 贾家村 | 2 | 正常 |
|  | 277 | 五洲村 | 2 | 正常 |
|  | 278 | 新横塘村 | 2 | 正常 |
|  | 279 | 二都村 | 2 | 正常 |
|  | 280 | 白马湖村 | 2 | 正常 |
|  | 281 | 杨溪村 | 2 | 正常 |
|  | 282 | 五好村 | 2 | 正常 |
|  | 283 | 新杨梅村 | 2 | 正常 |
| 谢塘镇 | 284 | 晋生村 | 2 | 正常 |
|  | 285 | 铲还湖村 | 2 | 正常 |
|  | 286 | 谢家塘村 | 2 | 正常 |
|  | 287 | 新戴家村 | 2 | 正常 |
|  | 288 | 东联村 | 2 | 正常 |
|  | 289 | 丰园村 | 2 | 正常 |
|  | 290 | 新章村 | 2 | 正常 |
|  | 291 | 东闸村 | 2 | 正常 |
|  | 292 | 建塘村 | 2 | 正常 |
|  | 293 | 星明村 | 2 | 正常 |
|  | 294 | 联民村 | 2 | 正常 |
|  | 295 | 东升村 | 2 | 正常 |
|  | 296 | 禹峰村 | 2 | 正常 |
|  | 297 | 岑仓村 | 2 | 正常 |
|  | 298 | 谢塘居委 | 2 | 正常 |
| 盖北镇 | 299 | 兴海村 | 2 | 正常 |
|  | 300 | 珠海村 | 2 | 正常 |
|  | 301 | 夏盖山村 | 2 | 正常 |
|  | 302 | 丰富村 | 2 | 正常 |
|  | 303 | 新河村 | 2 | 正常 |
|  | 304 | 丰棉村 | 2 | 正常 |
|  | 305 | 联合村 | 2 | 正常 |
|  | 306 | 镇东村 | 2 | 正常 |
|  | 307 | 世海村 | 2 | 正常 |
|  | 308 | 镇海村 | 2 | 正常 |
| 崧厦镇 | 309 | 时华村 | 2 | 正常 |
|  | 310 | 丁泽村 | 2 | 正常 |
|  | 311 | 潘韩村 | 2 | 正常 |
|  | 312 | 联胜村 | 2 | 正常 |
|  | 313 | 东上湖村 | 2 | 正常 |
|  | 314 | 双埠村 | 2 | 正常 |
|  | 315 | 新光村 | 2 | 正常 |
|  | 316 | 共何村 | 2 | 正常 |
|  | 317 | 杭郭村 | 2 | 正常 |
|  | 318 | 东凌湖村 | 2 | 正常 |
|  | 319 | 前庄村 | 2 | 正常 |
|  | 320 | 三华村 | 2 | 正常 |
|  | 321 | 金中村 | 2 | 正常 |
|  | 322 | 庙川村 | 2 | 正常 |
|  | 323 | 舜源村 | 2 | 正常 |
|  | 324 | 严巷头村 | 2 | 正常 |
|  | 325 | 陆家村 | 2 | 正常 |
|  | 326 | 任谢村 | 2 | 正常 |
|  | 327 | 祝温村 | 2 | 正常 |
|  | 328 | 章黎村 | 2 | 正常 |
|  | 329 | 万湖村 | 2 | 正常 |
|  | 330 | 黄家堰村 | 2 | 正常 |
|  | 331 | 港联村 | 2 | 正常 |
|  | 332 | 杨凌湖村 | 2 | 正常 |
|  | 333 | 章家村 | 2 | 正常 |
|  | 334 | 吕家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 335 | 雀嘴村 | 2 | 正常 |
|  | 336 | 蔡林村 | 2 | 正常 |
|  | 337 | 西华村 | 2 | 正常 |
|  | 338 | 三友村 | 2 | 正常 |
|  | 339 | 内五甲村 | 2 | 正常 |
|  | 340 | 福海村 | 2 | 正常 |
|  | 341 | 新下湖村 | 2 | 正常 |
|  | 342 | 联海村 | 2 | 正常 |
|  | 343 | 联塘村 | 2 | 正常 |
|  | 344 | 勤联村 | 2 | 正常 |
|  | 345 | 寺前村 | 2 | 正常 |
| 乡镇街道 | 序号 | 名 称 | 监控数量 | 状态 |
| 乡镇(街道)级居家养老中心名单（共21家） | 1 | 百官街道文化社区居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 2 | 南丰社区中心居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 3 | 梁湖街道居家养老中心 | 4 | 正常 |
|  | 4 | 道墟街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 5 | 崧厦街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 6 | 小越街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 7 | 曹娥街道居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 8 | 丰惠镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 9 | 章镇镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 10 | 永和镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 11 | 丁宅乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 12 | 陈溪乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 13 | 下管镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 14 | 长塘镇居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 15 | 岭南乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 16 | 上浦镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 17 | 汤浦镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 18 | 东关街道居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 19 | 谢塘镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 20 | 盖北镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 21 | 驿亭镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  |  | 总数 | 732 |  |

- （3）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 参照或相当于 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络枪机 | - 400万1/2.7” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 - 最小照度: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR - 镜头: 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) - 宽动态范围: 120dB - 视频压缩标准: H.265 /H.264/ MJPEG - 最大图像尺寸: 2560 × 1440 - 通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 - 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) - 电源供应: DC12V±25% - 电源接口类型: 圆头电源接口 - 功耗: 4.5W Max - 红外照射距离: 最远可达30m - 防护等级: IP67 - 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 - 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 - 红外补光距离不小于85米。 - 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 - 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 - 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 - 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 732 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金 | 定制 | 个 | 732 |
| 3 | 综合安防平台（含服务器） | - 要求最大支持用户200个，最大支持100个用户并发登录请求以及100个用户同时在线（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持用户权限管理 - 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 - 系统要求支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上 - 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 - 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致 - 要求支持多网域访问 - 要求支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用 - 要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台 - 要求监控点最多管理容量为5000路 - 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 - 要求支持监控点的批量迁移 - 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 - 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持图片实时监控及历史查询（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像 - 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 - 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 | 海康、大华、宇视 | 套 | 1 |
| 4 | 存储中心 | - 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可接入硬盘≥36块，需配置冗余金牌电源 - 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口 - 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 - 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 - 应支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式， - 支持网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP - 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 - 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 - 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 - 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； - 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； - 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） | 海康、大华、宇视 | 台 | 2 |
| 5 | 核心交换机 | - 最大支持交换容量≥48Tbps；最大支持整机包转发能力≥16500Mpps - 业务插槽位数量≥3，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余； - 提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48提供商用板卡的官网链接截图证明 - 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 - 支持并配置RRPP（快速环网保护协议）功能，提供官网截图证明。 - 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 - 支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 - 支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL - 支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供工信部认可的第三方测试报告 - 支持OPENFLOW 1.3，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 - 支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter - 支持VxLAN 网关，提供工信部认可的第三方测试报告、官网配置手册截图和链接 - 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 - 为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 - 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 - 为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、SSL VPN业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接。 - 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙 | - 硬件平台：产品采用国产处理器和国产操作系统。 - 硬件规格：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，硬盘存储≥1T SATA盘，冗余电源，2U机箱。 - 性能要求：网络层吞吐量≥50 Gbps，应用层吞吐量≥9.5 Gbps，HTTP最大并发连接数≥260万，HTTP最大请求速率≥7万/秒。 - 部署方式：支持路由部署、透明网桥、镜像等部署方式。 - 路由功能：支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 - 链路聚合：支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用，提升网络带宽利用率并增加容错性。 - 访问控制策略：支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略。 - DDoS防御：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 - 权限控制：支持支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持HTTP请求方法过滤，文件过滤支持上传和下载双向过滤。 - 产品内置Web应用攻击检测引擎，至少支持3500条规则库特征。支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。 - 具备HTTP协议异常检测功能，包括但不限于HTTP请求异常检测、HTTP头部字段SQL注入检测、URL溢出检测、Post实体溢出检测、HTTP头部溢出检测等。 - 支持基于源IP、Referer、URL等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为检测时间和触发阀值，要求提供控制web系统越权访问的方法及装置专利证书复印件。 - 具备服务器实时漏洞分析功能，快速发现服务器存在的系统安全漏洞和应用安全漏洞，便于快速处置潜在风险 - 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，要求提供网页木马的检测方法和装置专利证书复印件。 - 具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件，要求提供网站篡改识别的方法及装置专利证书复印件。 - 具备网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用，要求提供一种防止系统被入侵的方法、入侵防御系统及计算机专利证书复印件。 - 资产识别：支持Web服务器自动侦测功能，自动识别Web站点和Web服务器的开放端口。 - 安全运维支持标准网管 SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3和SNMP Trap协议。 - 支持产品异常状态监控功能，包括监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、网络接口状态、安全能力监控状态。 - 支持根据时间、区域、IP地址等多种条件快速进行安全日志查询。 - 规则库升级 安全规则库支持在线自动升级、手动升级升级等多种方式 - 为满足产品成熟度，要求所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CSA-CMMI5认证 - 双机部署：支持主主、主备两种双机模式部署。 - 用户管理权限：支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。支持创建管理员时生成独立证书，提供工具和命令生成基于SM2-SM3算法的认证硬件密钥。 | 深信服、华三、华为 | 台 | 1 |
| 7 | 智能行为分析服务器 | - 支持周界报警去误报功能，支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式切换；根据不同的检测模式，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持抓拍库存储2000万条周界防范历史记录（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持抓拍库存储1000万条人体检测历史记录（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于预定的次数进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图 - 抓图配置：可在预览界面自由选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息 - 支持高频人员统报警功能，对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进行人员频次报警事件检索，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计重复出现指定次数的人员 - 开启视频流智能分析，网络发送带宽不会降低开启视频流智能分析，解码性能不会降低 - 本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持50个人脸库，总库容20万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片 - 人脸库检索结果支持列表、图标两种展示方式（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、无限制 - 通道管理界面以当前通道缩略图形式显示 - 系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 - 支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端； - 支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。 - 可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持web智能展示界面可自定义界面布局（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） | 海康、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 600*440*368/挂墙柜 | 建云、图腾、DELL | 台 | 366 |
| 9 | 监控电源 | 12V20A集中供电 | 定制 | 台 | 366 |
| 10 | 监控线 | 6类4对UPT电缆 | 定制 | 米 | 36600 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 36600 |
| 12 | PVC管 | 外经25mm*2.0 | 国产 | 米 | 36600 |
| 13 | 插线板 | 5插5米 | 定制 | 块 | 366 |
| 14 | 辅助材料 | 管卡、膨胀及各类接插件等 | 定制 | 套 | 366 |
| 15 | 服务器机柜 | 2000*1000*600 | 定制 | 台 | 1 |
| 16 | 前端安装调试费 | 含管道开挖、敷设及修复，监控线、电源线敷设等 | 定制 | 套 | 366 |
| 17 | 后端设备安装调试 | 后端设备安装调试 | 定制 | 套 | 1 |
| 18 | 维护费 | 三年 | 定制 | 项 | 1 |
| 19 | 前端点位线路租用 | 保证前端点位能够正常视频调用 | 定制 | 条 | 366 |
| 20 | 汇聚平台线路租用 | 保证总平台能够正常视频调用 | 定制 | 条 | 1 |
| 21 | 互联网线路租用 | 与浙里养平台做对接 | 定制 | 条 | 1 |

- 标段二《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》维护清单

- 1.维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费（包含后备电源） | 230 | 套 |
| 2 | 维护费 | 230 | 条 |
| 3 | 链路费 | 230 | 条 |
| 4 | 铁塔租赁费 | 230 | 座 |
| 5 | 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 230 | 套 |
| 6 | 与五统一平台接入维护费（包含1000M链路） | 1 | 条 |
| 7 | 点位治理费 | 230 | 项 |

- 2.点位清单

| 序号 | 街道/乡镇 | 设备名称 | 塔高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤浦镇 | 长山头村04981 | 40 |
| 2 | 上浦镇 | 大善小坞村04991 | 40 |
| 3 | 道墟街道 | 汇联村00741 | 30 |
| 4 | 崧厦街道 | 万丰村01361 | 35 |
| 5 | 道墟街道 | 车浦村01481 | 35 |
| 6 | 百官街道 | 南湖01721 | 40 |
| 7 | 上浦镇 | 夏家埠02101 | 40 |
| 8 | 小越街道 | 朱家滩村03691 | 35 |
| 9 | 杭州湾综管办 | 兴海村04341 | 40 |
| 10 | 崧厦街道 | 华泽村04441 | 50 |
| 11 | 杭州湾综管办 | 滨海工业园区04591 | 40 |
| 12 | 长塘街道 | 木杓溇05531 | 30 |
| 13 | 崧厦街道 | 后桑村05561 | 45 |
| 14 | 曹娥街道 | 金村06351 | 45 |
| 15 | 盖北街道 | 东大丘07601 | 45 |
| 16 | 东关街道 | 南横江村07761 | 50 |
| 17 | 百官街道 | 星三村07941 | 45 |
| 18 | 盖北街道 | 永丰村08551 | 50 |
| 19 | 崧厦街道 | 桃园村07691 | 50 |
| 20 | 章镇镇 | 陈墩村08081 | 35 |
| 21 | 章镇镇 | 灵运村08131 | 45 |
| 22 | 梁湖街道 | 任庄村08241 | 30 |
| 23 | 丰惠街道 | 黎明村08661 | 50 |
| 24 | 小越街道 | 新山村08801 | 35 |
| 25 | 道墟街道 | 新屯南村05471 | 50 |
| 26 | 小越街道 | 韩家埭03931 | 45 |
| 27 | 曹娥街道 | 江协村03541 | 40 |
| 28 | 驿亭镇 | 五好村03971 | 40 |
| 29 | 小越街道 | 越湖村04171 | 40 |
| 30 | 梁湖街道 | 皂湖04301 | 35 |
| 31 | 汤浦镇 | 白鹤村04631 | 40 |
| 32 | 章镇镇 | 花坎村07081 | 30 |
| 33 | 章镇镇 | 平原村08101 | 30 |
| 34 | 章镇镇 | 西山村08991 | 45 |
| 35 | 上浦镇 | 红明村02951 | 25 |
| 36 | 永和镇 | 冯单村06751 | 50 |
| 37 | 丰惠镇 | 姚村07681 | 50 |
| 38 | 丰惠镇 | 铺前村08161 | 40 |
| 39 | 丰惠镇 | 五云村08761 | 45 |
| 40 | 岭南乡 | 章山村02521 | 35 |
| 41 | 下管镇 | 东里村03671 | 30 |
| 42 | 岭南乡 | 田山村04461 | 30 |
| 43 | 丁宅乡 | 郭家弄村04671 | 50 |
| 44 | 陈溪乡 | 小陈村06441 | 30 |
| 45 | 岭南乡 | 许岙村06541 | 40 |
| 46 | 汤浦镇 | 渔家渡村07231 | 30 |
| 47 | 下管镇 | 洙溪村07861 | 25 |
| 48 | 丁宅乡 | 丁宅村08781 | 45 |
| 49 | 汤浦镇 | 汤湖村08931 | 20 |
| 50 | 岭南乡 | 东澄村09011 | 30 |
| 51 | 岭南乡 | 丰树坪村09121 | 30 |
| 52 | 陈溪乡 | 陈溪村01951 | 40 |
| 53 | 梁湖街道 | 拗花山村02291 | 40 |
| 54 | 陈溪乡 | 太平山村04531 | 25 |
| 55 | 东关街道 | 王家泾村04621 | 45 |
| 56 | 丰惠镇 | 后半湖村05231 | 35 |
| 57 | 下管镇 | 芦山村06921 | 30 |
| 58 | 岭南乡 | 上苏村07531 | 30 |
| 59 | 陈溪乡 | 虹溪村07921 | 25 |
| 60 | 曹娥街道 | 朱山头村08351 | 45 |
| 61 | 岭南乡 | 蒋山村09071 | 25 |
| 62 | 曹娥街道 | 白米堰08361 | 40 |
| 63 | 曹娥街道 | 梁岙村07101 | 45 |
| 64 | 崧厦街道 | 邵家村02491 | 40 |
| 65 | 谢塘街道 | 九龙桥村00311 | 45 |
| 66 | 谢塘街道 | 盖丰村00321 | 45 |
| 67 | 道墟街道 | 杜甫村01481 | 45 |
| 68 | 东关街道 | 长山村01511 | 40 |
| 69 | 上浦镇 | 倪家村01821 | 45 |
| 70 | 崧厦街道 | 寺前村07641 | 45 |
| 71 | 东关街道 | 朱家溇08401 | 45 |
| 72 | 道墟街道 | 东桑村01471 | 45 |
| 73 | 东关街道 | 陈家村00961 | 25 |
| 74 | 杭州湾综管办 | 经二纬五08191 | 50 |
| 75 | 杭州湾综管办 | 经七纬六08181 | 30 |
| 76 | 永和镇 | 永和村00471 | 45 |
| 77 | 丰惠镇 | 前龚村01571 | 25 |
| 78 | 丰惠镇 | 小岙07021 | 30 |
| 79 | 小越街道 | 五夫工业园区01941 | 40 |
| 80 | 驿亭镇 | 长坝村02001 | 40 |
| 81 | 崧厦街道 | 吕家埠村00181 | 45 |
| 82 | 小越街道 | 前房村00271 | 45 |
| 83 | 驿亭镇 | 五夫村00411 | 45 |
| 84 | 驿亭镇 | 潘家徒07621 | 45 |
| 85 | 驿亭镇 | 五洲村08621 | 40 |
| 86 | 驿亭镇 | 孝闻岭07821 | 45 |
| 87 | 丰惠镇 | 东光村03061 | 40 |
| 88 | 丁宅乡 | 任溪村00101 | 30 |
| 89 | 丰惠镇 | 丰南村02441 | 45 |
| 90 | 岭南乡 | 复兴村08221 | 25 |
| 91 | 梁湖街道 | 祝家庄09681 | 35 |
| 92 | 长塘镇 | 谢憩村10771 | 45 |
| 93 | 丰惠镇 | 上沙岭07521 | 45 |
| 94 | 丰惠镇 | 高尔夫球场05081 | 40 |
| 95 | 谢塘街道 | 禹峰村00331 | 45 |
| 96 | 下管镇 | 石门村00651 | 30 |
| 97 | 陈溪乡 | 陈家岙村00901 | 30 |
| 98 | 陈溪乡 | 陈溪村01431 | 35 |
| 99 | 曹娥街道 | 丽樟村01531 | 45 |
| 100 | 下管镇 | 联新桥村03131 | 35 |
| 101 | 下管镇 | 上周庙06821 | 25 |
| 102 | 驿亭镇 | 边墩村06561 | 50 |
| 103 | 小越街道 | 永兴村00051 | 40 |
| 104 | 梁湖街道 | 方梁岙03361 | 45 |
| 105 | 道墟街道 | 沽渚村18971 | 35 |
| 106 | 道墟街道 | 肖金村03531 | 40 |
| 107 | 百官街道 | 星三村04551 | 40 |
| 108 | 盖北镇 | 棉粮村01031 | 45 |
| 109 | 章镇镇 | 巴弄村08121 | 40 |
| 110 | 盖北镇 | 联围村05241 | 40 |
| 111 | 谢塘街道 | 花园村00691 | 45 |
| 112 | 盖北镇 | 延安村00981 | 45 |
| 113 | 梁湖街道 | 梁湖玩石05961 | 30 |
| 114 | 崧厦街道 | 内五甲村16051 | 35 |
| 115 | 曹娥街道 | 建职院17751 | 40 |
| 116 | 永和镇 | 丁家村17811 | 35 |
| 117 | 曹娥街道 | 光明村18041 | 35 |
| 118 | 道墟街道 | 积山村18191 | 40 |
| 119 | 长塘镇 | 塘里村18411 | 35 |
| 120 | 道墟街道 | 云里村18501 | 45 |
| 121 | 丰惠镇 | 谢桥村00291 | 45 |
| 122 | 谢塘街道 | 黄家畈09831 | 45 |
| 123 | 百官街道 | 叶家埭10731 | 45 |
| 124 | 盖北镇 | 兴海村00951 | 45 |
| 125 | 丰惠镇 | 双溪村01751 | 15 |
| 126 | 章镇镇 | 主山村05441 | 40 |
| 127 | 永和镇 | 麻园村02351 | 40 |
| 128 | 上浦镇 | 横汀村02421 | 40 |
| 129 | 章镇镇 | 下冯村16551 | 30 |
| 130 | 丰惠镇 | 南门村17901 | 35 |
| 131 | 长塘镇 | 会湖村01411 | 25 |
| 132 | 陈溪乡 | 塔溪村01741 | 15 |
| 133 | 上浦镇 | 冯浦村02381 | 38 |
| 134 | 驿亭镇 | 冯家村06501 | 45 |
| 135 | 丰惠镇 | 后二村07421 | 50 |
| 136 | 曹娥街道 | 曹娥村08381 | 45 |
| 137 | 永和镇 | 新朱巷村09361 | 40 |
| 138 | 章镇镇 | 章镇石溪03101 | 30 |
| 139 | 章镇镇 | 章镇泰山03591 | 45 |
| 140 | 谢塘街道 | 新章村10781 | 45 |
| 141 | 杭州湾综管办 | 未来小城02031 | 40 |
| 142 | 章镇镇 | 章镇高速出口03941 | 45 |
| 143 | 梁湖街道 | 花浦村03721 | 25 |
| 144 | 驿亭镇 | 贾岙村04021 | 50 |
| 145 | 驿亭镇 | 徐家岙06251 | 30 |
| 146 | 崧厦街道 | 章黎村00721 | 40 |
| 147 | 杭州湾综管办 | 嘉绍大桥06571 | 40 |
| 148 | 百官街道 | 前一村00751 | 30 |
| 149 | 章镇镇 | 宋浦村01581 | 35 |
| 150 | 上浦镇 | 上浦闸01241 | 30 |
| 151 | 章镇镇 | 魏村03511 | 15 |
| 152 | 杭州湾综管办 | 未来小城06971 | 45 |
| 153 | 下管镇 | 星火村17861 | 0 |
| 154 | 章镇镇 | 张溪村08641 | 45 |
| 155 | 章镇镇 | 剡溪08831 | 45 |
| 156 | 章镇镇 | 江沿村09531 | 45 |
| 157 | 驿亭镇 | 王袍岙村15901 | 35 |
| 158 | 汤浦镇 | 蒋村16811 | 35 |
| 159 | 曹娥街道 | 前村00081 | 45 |
| 160 | 章镇镇 | 桥头村01321 | 30 |
| 161 | 崧厦街道 | 联胜村05651 | 40 |
| 162 | 上浦镇 | 梅坞村04151 | 30 |
| 163 | 崧厦街道 | 下洋村00121 | 40 |
| 164 | 小越街道 | 河清口村00991 | 40 |
| 165 | 谢塘街道 | 建房村09621 | 45 |
| 166 | 曹娥街道 | 殷家堡10841 | 45 |
| 167 | 曹娥街道 | 殷家堡10842 | 45 |
| 168 | 梁湖街道 | 南穴村00071 | 15 |
| 169 | 丰惠镇 | 任岙村02401 | 40 |
| 170 | 丰惠镇 | 三八村02551 | 45 |
| 171 | 章镇镇 | 管溪村00511 | 40 |
| 172 | 岭南乡 | 石阔村00521 | 25 |
| 173 | 岭南乡 | 立功村01921 | 30 |
| 174 | 丁宅乡 | 后桥头09911 | 45 |
| 175 | 百官街道 | 严村01981 | 30 |
| 176 | 崧厦街道 | 新下湖村00371 | 40 |
| 177 | 丰惠镇 | 夹塘村03991 | 45 |
| 178 | 小越街道 | 倪梁村04391 | 45 |
| 179 | 小越街道 | 倪梁村04392 | 45 |
| 180 | 驿亭镇 | 白马湖村05931 | 35 |
| 181 | 百官街道 | 金家岙06661 | 30 |
| 182 | 谢塘街道 | 东升村07321 | 50 |
| 183 | 道墟街道 | 江协村07831 | 50 |
| 184 | 道墟街道 | 称海村08591 | 45 |
| 185 | 章镇镇 | 清潭村00601 | 30 |
| 186 | 汤浦镇 | 达郭村00211 | 30 |
| 187 | 章镇镇 | 前进村02281 | 30 |
| 188 | 上浦镇 | 张岙07221 | 45 |
| 189 | 上浦镇 | 张岙07222 | 45 |
| 190 | 曹娥街道 | 沥泗村07281 | 45 |
| 191 | 梁湖街道 | 西华瑶08511 | 25 |
| 192 | 崧厦街道 | 杨凌湖村02091 | 40 |
| 193 | 谢塘街道 | 塘前村16901 | 35 |
| 194 | 曹娥街道 | 戚家溇18051 | 40 |
| 195 | 百官街道 | 联新村03911 | 40 |
| 196 | 崧厦街道 | 黄家堰村04311 | 50 |
| 197 | 盖北镇 | 山海村06311 | 45 |
| 198 | 百官街道 | 建新村06361 | 45 |
| 199 | 崧厦街道 | 新下湖村07651 | 45 |
| 200 | 崧厦街道 | 舜源村07661 | 45 |
| 201 | 盖北镇 | 长沙头村08581 | 45 |
| 202 | 永和镇 | 金星村02501 | 30 |
| 203 | 汤浦镇 | 汤浦镇03371 | 45 |
| 204 | 曹娥街道 | 章汀村03411 | 30 |
| 205 | 长塘镇 | 后庄村04091 | 45 |
| 206 | 谢塘街道 | 谢塘村08611 | 50 |
| 207 | 小越街道 | 前田村08631 | 40 |
| 208 | 东关街道 | 湖田村08701 | 30 |
| 209 | 东关街道 | 湖田村08702 | 30 |
| 210 | 道墟街道 | 韩滨村08881 | 50 |
| 211 | 上浦镇 | 戚山村09021 | 45 |
| 212 | 盖北镇 | 盖丰村04121 | 50 |
| 213 | 下管镇 | 石弹下村10121 | 15 |
| 214 | 岭南乡 | 里蒋村10421 | 15 |
| 215 | 章镇镇 | 上冯村01761 | 40 |
| 216 | 杭州湾综管办 | 未来小城05071 | 40 |
| 217 | 章镇镇 | 关山村10521 | 19 |
| 218 | 丁宅乡 | 芋艿湾村00891 | 40 |
| 219 | 驿亭镇 | 湖顶村07841 | 20 |
| 220 | 小越街道 | 徐陈村08791 | 30 |
| 221 | 上浦镇 | 沿浦村05191 | 30 |
| 222 | 丰惠镇 | 凤鸣村08691 | 25 |
| 223 | 曹娥街道 | 外五甲村05241 | 45 |
| 224 | 崧厦街道 | 三华村01301 | 45 |
| 225 | 永和镇 | 剡岙村00131 | 30 |
| 226 | 汤浦镇 | 徐家村09951 | 35 |
| 227 | 长塘镇 | 罗村03051 | 45 |
| 228 | 崧厦街道 | 涂庄村00161 | 45 |
| 229 | 谢塘街道 | 湖光村09801 | 45 |
| 230 | 谢塘街道 | 湖光村09802 | 45 |

（3）设备清单

| 序号 | 类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位视频服务（2年） | 新建高位监控视频接入，位置为上虞高铁火车站等，要求挂载制高点上，含安装调试费用； 所采用的的摄像头需满足以下参数： 传感器类型 ：1/1.8''CMOS 像素：400 万（默认） 最大分辨率：5.3MP@12fps ，4MP@25fps 电子快门：1/1s~1/30000s 最低照度：彩色：0.00049Lux@F1.19 黑白：0.00001Lux@F1.19 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离：250m（红外） 补光灯控制：倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量：6 颗（红外灯） 补光类型：红外 镜头焦距：7.4mm~333mm 镜头光圈：F1.19-F4.5 光学变倍：45 倍 聚焦模式：自动/半自动/手动 近摄距：1.5-8m 变倍速度 ：约 6.0s 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转 ；垂直：-30°~+90°自动翻转 180°后连续监视 | 路 | 230 |
| 2 | 耕地智保平台服务 | 耕地智保应用场景主要功能描述如下： 1、地图数据管理 （1）支持在系统平台中对地图图层进行分组管理。地图图层以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理。地图图层的目录树中可以通过勾选的方式展示一个或叠加多个图层。 （2）支持在系统平台中对影像地图或矢量地图等各专题数据图层进行管理。包括图层的导入，以及浏览、放大、缩小、平移等基础操作。 （3）支持在系统平台中对地图图层的修改和删除管理。 （4）支持在系统平台中对地图数据进行预览。 （5）支持在系统平台中对地图样式进行修改。 2、基础地理信息功能 （1）支持在系统中对地图数据属性进行识别。在点击地图后，将地图中选取的点所归属的地块数据属性进行识别和展示。 （2）支持在系统中进行地图数据查询。能够对地图图层按属性进行筛选和查询，支持字段查询。 （3）支持在系统中进行多图比对。能够在同一屏幕中，将多个选定的地图图层进行展示比对。可以将不同年度（时相）的图层进行比对。 （4）支持在系统中进行地图坐标拾取或定位。对于在地图中选定的点，显示该点的坐标。同时允许提取坐标信息。 （5）支持在系统中地图数据分析。对于地图中选定的区域进行数据分析及展。 3、视频管理功能 （1）支持对视频按组织架构分组。视频监控能够以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理和显示。 （2）支持按用户权限管理视频。具备用户权限分级功能，能够按照不同的用户权限显示相对应的视频设备。 （3）支持视频实时浏览。能够查看视频监控实时内容，实现实时画面展示。 （4）支持视频云台操作。视频监控角度能够360度旋转和俯仰，支持缩放功能。 （5）支持多路视频播放。能够实现4路及以上多路视频同时播放，实现远程指挥调度。 （6）支持视频抓拍。实现对视频监控的图像抓拍。 4、智能告警 （1）支持系统平台绘制视频电子围栏位置。能够在视频监控画面中绘制电子围栏，实现对电子围栏范围内的实时预警监测。 （2）支持实时告警。对于电子围栏范围内的违法违规行为能够进行实时识别并在系统平台实时产生告警。 （3）支持告警声音提示。系统平台产生实时告警时会进行响铃提示。告警响铃可设置开启和静音。 （4）支持显示告警位置和时间。能够在地图中显示实时告警的位置，并且显示告警发生的时间。 （5）支持告警审核。能够在系统平台对实时告警进行审核管理。 5、算法仓库 算法仓库清单包括： （1）乱石堆放； （2）土堆堆放； （3）在修建筑； （4）地面硬化； （5）红砖堆占； （6）水泥框架； （7）板房棚房； （8）脚手架； （9）建筑材料； （10）围挡； （11）起重机； （12）运输车辆； （13）施工车辆； （14）塔吊； （15）搅拌机； （16）搅拌车； （17）废物堆占； （18）新建板房； （19）建筑板材； （20）钻井机械； 6、视频与地图融合功能 （1）支持在视频中叠加图斑。能够将图斑图层添加进视频监控实时画面中，在视频监控画面中显示图层边界范围。 （2）支持视频中图斑属性预览。能够在视频监控画面中显示图斑图层的属性信息。 （3）支持视频中用地分析。能够在视频监控画面中绘制选定区域并显示选定区域的用地数据及分析结果。 （4）支持以地找视频。在地图中选取地点，能够显示以选点为中心，1.5公里为半径的范围内的视频监控。 | 套 | 1 |
| 3 | 前端链路（2年） | 前端链路：每路10M VPN专线链路，实现前端视频数据回传 | 路 | 230 |
| 4 | 汇聚链路（2年） | 汇聚链路：耕地智保视联专有云链路，视频汇聚链路实现视频数据回传分析 | 路 | 1 |
| 5 | 政务专线链路（2年） | 政务专线链路：耕地智保视联专有云链路，将分析结果推送至对应目标对象平台 | 路 | 1 |
| 6 | 前端维护服务（2年） | 提供2年维护服务，保证视频服务可靠提供。 | 个 | 230 |
| 7 | 前端电费（2年） | 保障全年监控用电 | 个 | 230 |
| 8 | 专有云接入 | 为保证项目视频数据安全，保证平台稳定运行、及时故障响应，采用专有云部署方式。 | 笔 | 1 |
| 9 | 咨询设计服务 | 方案设计、全域点位规划、现场勘察等。 | 笔 | 1 |

三、维护要求

1.基本要求

制定专业的服务计划承诺书，为采购人提供专业的一流的技术服务。通过对相关设备进行日常性的维护、规划，确保主要IT基础支撑系统的稳定、可靠、高效地运行。

2.服务团队保障

整个服务团队由不同技术取向的工程师组成，有能力对各类主流的网络、主机、存储等产品提供技术支持。成立项目组，项目经理将由经验丰富的人才担任，将一批拥有各类认证资格工程师做为项目组成员，从而为用户系统的稳定运行提供多重保障。

（1）多样的申告方式：为确保故障能及时、准确的申告，提供7*24小时电话服务和5*8小时邮件服务。

（2）专业的故障修复服务：提供稳定的技术服务队伍，进行软、硬件的故障诊断、故障修复服务，并提交相应的设备维修报告，便于及时掌握系统的运行情况。

（3）全方位的技术支持、技术咨询和技术培训服务：提供全年7*24小时的电话支持和咨询服务，提供全方位的技术培训服务。

（4）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（5）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（6）定期现场巡检：机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（7）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（8）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（9）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的进行恢复，减少损失。

3.服务响应内容和措施

投标人应确保本项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。

（1）电话、邮件响应服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：一7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持。

（2）故障修复响应处理服务

投标人应提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，将故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

4.巡检保养制度

（1）统巡检服务

提供每月一次的现场巡检服务，对设备进行细致全面监视和检查，详细检查各硬件设备、软件系统的运行状况、健康程度，及时排除故障隐患。检查内容主要包括：硬件运行情况、软件运行情况、各功能的实现是否正常、各功能的运行参数是否正常。

在现场巡检完成后的五个工作日内提交现场巡检报告，报告将根据设备运行情况，对各类问题进行分析和诊断，提出调整方案和建议。

（2）系统性能调整方案

根据设备情况，对重复发生的问题进行分析，诊断问题的真正原因，制定系统性能调整方案和合理化建议。

对设备进行系统运行性能诊断，根据结果调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行，并对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。

5.应急方案

（1）突发事件管理报告

突发事件管理着眼于解决问题的快速，解决问题的高质量，确保满意度并达到承诺的服务级别。

（2）问题管理报告

对重复发生的，主要的突发事件进行问题管理，诊断问题的真正原因。

应急方案设计和预演服务

为了确保设备发生故障或面对意外灾难时，相关服务能在最短时间内得以恢复以使正常的业务运营继续进行，将损失降低到最小限度，根据环境，进行应急方案演练，建立所有硬件及相关系统软件各种故障的恢复流程及紧急措施，协助编写制定应用系统应急预案。

6.质量保证

通过规范化的服务体系来保证优质的服务。服务体系由响应体系、维护体系和质量监督体系三大体系构成。通过响应体系，第一时间受理需求，以最快的速度解决问题，保障系统尽快恢复正常。通过维护体系，进行主动式服务，发现并解决系统隐患，优化系统性能，并提出合理的改进和升级建议。通过质量监督体系，进行满意度调查、投诉管理、现场操作规范管理，以保证提供专业的服务。

7.维护验收要求

在维修内容即将结束前，进行设备健康性检查和服务评估，从两方面综合评估服务质量：一、对范围内的设备进行健康性检查和测试，确定设备是正常、有品质的运行；二、对服务进行综合评估，对远程服务、现场服务、备件服务进行评估，确定服务是否符合行业要求。通过评估，确定通过验收后，签署验收证书。

四、信创要求

本项目后端平台软件及服务器均应采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

五、运维考核方法及要求

（一）运维服务标准

需自行配备满足项目维护需要的充足备品备件，确保满足系统正常稳定运行。

服务期间，应定期进行巡检及日常保养，包括：重点保障取电线路的安全性；特殊天气条件下（台风天、雪天等）进行重点服务保障；重大节假日（春节、国庆、大型运动会等）的服务保障等。

服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（二）维护队伍配置

至少包括专职的2名技术人员，1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

（三）运维报告服务

运维报告服务是指根据采购人需要，对采购人网络在一段时间内的运行情况进行的总结和分析。主要包括：网络整体运行情况、网络运行监控情况分析、巡检情况分析，故障列表、重要故障分析等内容。《运维服务总结报告》内容：

- 服务情况的总结。对上个服务期的设备整体运行情况进行总结，评估每次维护行动的效果；统计评估维护行动实施了的服务包含的内容；总结分析遗留问题处理情况；

- 重大故障分析报告，对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议；

- 故障概率、趋势分析；

- 计划执行分析。分析维护计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题。当出现服务质量问题及不符合合同约定的情况，则需提出分析报告和整改措施；

- 问题分析。对维护过程中出现的未曾预见的问题，及时分析总结，给出问题解决建议。

（四）服务考核评估内容

包括服务指标考核、服务管理考核和服务满意度考核。服务指标：【客户响应时限、业务恢复和故障解决时限、现场巡检周期和巡检质量、备件服务响应时限等】。

（五）考核办法

根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。

## 第三章  付款方式

- 付款方式

- （一）标段一付款方式

- 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；其余合同价的75%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年至多支付合同总价的25%。

- （二）标段二付款方式

- 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；在一年服务期满后15个工作日内根据考核情况至多支付合同总价的75%。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。