绍兴成言工程咨询管理有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（三）的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年6月10日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后绍兴成言工程咨询管理有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至3869016278@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴成言工程咨询管理有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：周女士/徐先生

5、联系电话：18005858072/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

绍兴成言工程咨询管理有限公司

2025年06月5日

附件 ：            招标采购内容

## 第一章 总则

1.本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2.所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

3.供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

4.投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5.供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

6.供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 第二章  采购内容及要求

一、项目概况

标段一：《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》和《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护：其中综合执法局新建视频维护部分涉及31个监控点位和存储平台的租赁和维护，维护期3年；应急管理局森林防灭火视频维护部分涉及高位视频监控点位30个租赁和维护，维护期3年。

标段二：《2022年上虞区生态环境分局秸秆禁烧高空视频监控到期改造项目》维护：对全区秸秆禁烧高位监控106个点位租赁和维护，维护期3年。

二、维护基本要求

制定专业的服务计划承诺书，为用户提供专业的一流的技术服务。通过对相关设备进行日常性的维护、规划，确保主要IT基础支撑系统的稳定、可靠、高效地运行。

多样的申告方式：为确保故障能及时、准确地申告，提供7*24小时电话服务和5*8小时邮件服务。

专业的故障修复服务：提供稳定的技术服务队伍，进行软、硬件的故障诊断、故障修复服务，并提交相应的设备维修报告，便于及时掌握系统的运行情况。

全方位的技术支持、技术咨询和技术培训服务：提供全年7*24小时的电话支持和咨询服务，提供全方位的技术培训服务。

定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定地运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

定期现场巡检：（1）机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；（2）前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的进行恢复，减少损失。

三、运维服务的内容和措施（具体的运维维护达到的要求）

确保项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。通过双方努力和项目的实施，提升项目的核心竞争力。

响应支持服务

1.电话、邮件支持服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：一是7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持。

2.故障修复响应处理

提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

总体要求

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登录或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

四、点位清单：

#### 标段一 《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》和《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护点位清单：

| 《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》维护点位清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 |  | 朝向 |  | 安装目的 |
| 1 | 城南新村北口 |  |  |  | 垃圾偷倒监管 |
| 2 | 城南乐活家超市 |  | 朝南 |  | 超市门口流动摊及内涝 |
| 3 | 多元东路百丰路入口 |  | 朝北 |  | 店铺管理内涝 |
| 4 | 多元世纪城南门 |  | 朝北 |  | 店铺管理内涝 |
| 5 | 新河路九峰路口 |  | 朝东 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 6 | 君悦龙山邻里中心北 |  | 朝北 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 7 | 市民大道人民路口南 |  |  |  | 垃圾偷倒监管 |
| 8 | 三环春澜路口西 |  | 朝南 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 9 | 藕舫东路中段 |  | 朝南 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 10 | 夏盖山路北顶头 |  |  |  | 垃圾偷倒监管 |
| 11 | 华维路星丰小区东门 |  | 朝西 |  | 店铺管理内涝 |
| 12 | 华维路后郭新苑西门 |  | 朝东 |  | 店铺管理内涝 |
| 13 | 四环后郭新苑北面 |  | 朝西 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 14 | 江环路保驾山路口北 |  | 朝东 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 15 | 江广路万都市场入口 |  | 朝北 |  | 市场入口流动摊较多 |
| 16 | 天香南苑西首 |  | 朝南 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 17 | 通江路永昌路口 |  | 朝西南 |  | 流动摊内涝 |
| 18 | 通江路中医院东北角 |  | 朝北 |  | 店铺管理内涝 |
| 19 | 德济路中医院东南角 |  | 朝南 |  | 店铺管理内涝 |
| 20 | 舜江西路金丰轿俢门口 |  | 朝西 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 21 | 舜江西路通江路东北角 |  | 朝西 |  | 店铺管理内涝 |
| 22 | 舜江西路花园路西北角 |  | 朝西 |  | 店铺管理内涝 |
| 23 | 舜江西路宝羽名车北 |  | 朝西 |  | 店铺管理内涝 |
| 24 | 博文新村西门对面 |  | 朝东 |  | 店铺管理内涝 |
| 25 | 江红路中段 |  | 朝东 |  | 店铺管理内涝 |
| 26 | 春晖工业大进方星市场门口 |  | 朝北 |  | 店铺管理内涝 |
| 27 | 双清路东城水岸门口 |  | 朝北 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 28 | 江华路兰穹路口西 |  | 朝南 |  | 流动摊内涝 |
| 29 | 嘉和路创智路口东 |  | 朝西 |  | 店铺管理内涝 |
| 30 | 文锦路中段 |  | 朝北 |  | 店铺管理内涝 |
| 31 | 江西路兴业北路口东 |  | 超南 |  | 垃圾偷倒监管 |
| 《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护点位清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所属乡镇 | 站点 |  | 描述 |  |
| 1 | 百官街道 | 上虞中科塑业 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 2 | 百官街道 | 上虞百官多宝寺 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 3 | 百官街道 | 绍兴市上虞市百官镇马家埠 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 4 | 陈溪乡 | 上虞陈溪夏家岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 5 | 陈溪乡 | 上虞陈溪陈家岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 6 | 陈溪乡 | 绍兴市上虞市陈溪乡徐林 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 7 | 陈溪乡 | 绍兴市上虞市陈溪乡陈溪虹溪 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 8 | 丁宅乡 | 上虞郭家弄 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 9 | 丁宅乡 | 绍兴市上虞市丁宅乡深湾 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 10 | 丰惠镇 | 上虞丰惠大岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 11 | 丰惠镇 | 上虞丰惠五婆岭 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 12 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇章家 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 13 | 梁湖街道 | 上虞南穴 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 14 | 梁湖街道 | 绍兴市上虞市梁湖镇天香华庭 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 15 | 梁湖街道 | 绍兴市上虞市梁湖镇梁湖吴家楼 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 16 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南许岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 17 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡蒋村 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 18 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南张家岭 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 19 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡覆厄 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 20 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡檀香山庄 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 21 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇梅坞 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 22 | 下管镇 | 绍兴市上虞市下管镇新庄塘弄 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 23 | 下管镇 | 绍兴市上虞市下管镇芦山村 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 24 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市驿亭镇杨溪 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 25 | 驿亭镇 | 上虞驿亭里岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 26 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市驿亭镇驿亭徐家岙 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 27 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇镇小草湾 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 28 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇甘大 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 29 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇上官山 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |
| 30 | 章镇镇 | 上虞章镇清潭村2 |  | 30米以上，覆盖林区 |  |

标段二 《2022年上虞区生态环境分局秸秆禁烧高空视频监控到期改造项目》维护点位清单：

| 序号 | 关联乡镇街道 | 点位名称 | 高度 | 最佳朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长塘镇 | 绍兴市上虞市长塘镇罗村 | 40 |  |
| 2 | 百官街道 | 绍兴市上虞市百官镇石狮商贸城 | 45 | 东北 |
| 3 | 百官街道 | 绍兴市上虞市百官镇新叶家埭 | 30 | 东北 |
| 4 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市曹娥街道蒿坝高速出口 | 45 | 东南 |
| 5 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市百官镇东关中村 | 45 |  |
| 6 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市百官镇文理学院 | 30 |  |
| 7 | 道墟街道 | 绍兴市上虞市道墟镇谢家地 | 45 |  |
| 8 | 道墟街道 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟哨金 | 45 |  |
| 9 | 道墟街道 | 上虞道墟云里 | 45 |  |
| 10 | 道墟街道 | 上虞称海（搬迁） | 40 | 西北 |
| 11 | 道墟街道 | 上虞道墟钱上村 | 40 |  |
| 12 | 道墟街道 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟东 | 45 | 北 |
| 13 | 东关街道 | 绍兴市上虞市百官镇东关五里牌 | 45 | 东 |
| 14 | 东关街道 | 绍兴市上虞市百官镇百官龙柏集团 | 50 | 东 |
| 15 | 东关街道 | 上虞东关高旺 | 45 | 南 |
| 16 | 东关街道 | 上虞东关三丰 | 45 | 西北 |
| 17 | 东关街道 | 绍兴市上虞市东关镇王婆溇 | 45 | 南 |
| 18 | 丁宅乡 | 绍兴市上虞市丁宅乡丁宅丁宅 | 30 | 东南 |
| 19 | 丰惠镇 | 上虞重华小学楼顶 | 50 |  |
| 20 | 杭州湾综管办 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海牛奶场 | 50 | 东 |
| 21 | 杭州湾综管办 | 上虞海涂高速 | 45 | 东 |
| 22 | 杭州湾综管办 | 上虞滨海滨海西 | 45 | 西北 |
| 23 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇 | 45 |  |
| 24 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇浦下 | 45 |  |
| 25 | 上浦镇 | 上虞上浦夏家埠中 | 45 |  |
| 26 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇上浦王家汇 | 40 |  |
| 27 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市道墟镇上虞大桥西 | 45 | 西南 |
| 28 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦吕家埠 | 50 |  |
| 29 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇内五甲 | 40 | 东 |
| 30 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市百官街道火车北站 | 45 |  |
| 31 | 汤浦镇 | 绍兴市上虞市汤浦镇里村 | 40 | 东北 |
| 32 | 汤浦镇 | 上虞汤浦长山隧道进口 | 45 |  |
| 33 | 谢塘镇 | 上虞百官上虞中学西 | 35 |  |
| 34 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市驿亭镇牛头山西 | 40 |  |
| 35 | 驿亭镇 | 上虞驿亭五夫菜市场 | 45 |  |
| 36 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市驿亭镇马慢桥 | 50 |  |
| 37 | 章镇镇 | 上虞笕桥-2 | 45 |  |
| 38 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇章家埠 | 45 |  |
| 39 | 章镇镇 | 上虞章镇杭浦 | 45 |  |
| 40 | 长塘镇 | 绍兴市上虞市长塘镇下堡 | 45 |  |
| 41 | 长塘镇 | 绍兴市上虞市长塘镇长塘西 | 45 | 东 |
| 42 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市百官镇百官蒿坝 | 30 | 南 |
| 43 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇梅坞 | 40 | 北 |
| 44 | 长塘镇 | 上虞长塘顾山北 | 40 | 南 |
| 45 | 经开区 | 绍兴市上虞市盖北镇滨海经七纬三 | 20 |  |
| 46 | 百官街道 | 上虞百官城东工业园 | 30 |  |
| 47 | 经开区 | 上虞滨海众联环保西 | 45 | 西 |
| 48 | 谢塘镇 | 上虞晨晖 | 30 | 南 |
| 49 | 百官街道 | 重华小学附属楼楼顶 | 40 |  |
| 50 | 丰惠镇 | 上虞三溪 | 40 |  |
| 51 | 驿亭镇 | 上虞五夫 | 30 | 东 |
| 52 | 下管镇 | 上虞下管搬迁 | 40 | 东 |
| 53 | 谢塘镇 | 上虞谢塘星明 | 45 | 北 |
| 54 | 永和镇 | 上虞永和三桥 | 35 |  |
| 55 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市百官街道赵岙村 | 45 | 东北 |
| 56 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市百官镇百官殷家堡 | 50 | 东 |
| 57 | 陈溪乡 | 绍兴市上虞市陈溪乡陈溪 | 50 |  |
| 58 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇通明村 | 45 |  |
| 59 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇中湖村 | 50 | 北 |
| 60 | 经开区 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海东二经二路南 | 40 |  |
| 61 | 梁湖街道 | 绍兴市上虞市梁湖镇梁湖 | 45 | 北 |
| 62 | 岭南乡 | 绍兴市上虞市岭南乡丰树坪 | 45 |  |
| 63 | 上浦镇 | 绍兴市上虞市上浦镇东山 | 30 | 西 |
| 64 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇后朱桥 | 30 | 西 |
| 65 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇上湖头 | 30 | 西北 |
| 66 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦寺前村 | 20 | 东北 |
| 67 | 汤浦镇 | 绍兴市上虞市汤浦镇汤浦汤湖 | 35 | 南 |
| 68 | 小越街道 | 绍兴市上虞市小越镇田家 | 50 |  |
| 69 | 驿亭镇 | 绍兴市上虞市驿亭镇驿亭前岙 | 50 |  |
| 70 | 永和镇 | 绍兴市上虞市永和镇润滋湖 | 35 | 西南 |
| 71 | 永和镇 | 绍兴市上虞市永和镇永和夹塘 | 35 | 西 |
| 72 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇新魏家庄 | 45 |  |
| 73 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇龙浦 | 40 |  |
| 74 | 曹娥街道 | 上虞曹娥 | 45 | 南 |
| 75 | 盖北镇 | 上虞盖北新河村 | 45 | 西北 |
| 76 | 梁湖街道 | 上虞古里巷 | 45 | 东 |
| 77 | 盖北镇 | 上虞海南 | 45 |  |
| 78 | 驿亭镇 | 上虞横塘 | 30 | 西 |
| 79 | 梁湖街道 | 上虞梁湖大桥 | 45 |  |
| 80 | 梁湖街道 | 上虞梁湖天香华庭东 | 25 | 北 |
| 81 | 章镇镇 | 上虞南堡 | 25 | 北 |
| 82 | 崧厦街道 | 上虞崧夏红旗村北 | 30 | 北 |
| 83 | 梁湖街道 | 上虞外梁湖 | 50 | 北 |
| 84 | 小越街道 | 上虞小越 | 40 |  |
| 85 | 谢塘镇 | 上虞谢塘岑仓北 | 50 | 西 |
| 86 | 章镇镇 | 上虞章镇公益村 | 30 | 南 |
| 87 | 章镇镇 | 上虞章镇河浮村 | 45 |  |
| 88 | 章镇镇 | 上虞章镇俞傅村 | 45 |  |
| 89 | 百官街道 | 绍兴市上虞市百官街道里严村 | 45 |  |
| 90 | 百官街道 | 绍兴市上虞市百官街道联新 | 45 |  |
| 91 | 曹娥街道 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟外五甲 | 30 | 南 |
| 92 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇丰惠西湖 | 45 | 西 |
| 93 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇丰惠谢桥 | 45 | 西北 |
| 94 | 丰惠镇 | 绍兴市上虞市丰惠镇章家 | 45 | 西 |
| 95 | 梁湖街道 | 绍兴市上虞市梁湖镇梁湖工业区 | 45 | 南 |
| 96 | 梁湖街道 | 绍兴市上虞市梁湖镇梁湖西华瑶 | 40 | 北 |
| 97 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇任谢 | 40 |  |
| 98 | 小越街道 | 绍兴市上虞市小越镇小越小陈家 | 40 |  |
| 99 | 小越街道 | 绍兴市上虞市小越镇小越越东 | 45 |  |
| 100 | 小越街道 | 绍兴市上虞市小越镇小越越湖村 | 30 |  |
| 101 | 谢塘镇 | 绍兴市上虞市谢塘镇谢塘东闸 | 45 |  |
| 102 | 永和镇 | 绍兴市上虞市永和镇永和二单 | 30 |  |
| 103 | 章镇镇 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇张溪 | 35 |  |
| 104 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇雀咀 | 25 |  |
| 105 | 崧厦街道 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦老楼屋 | 45 |  |
| 106 | 道墟街道 | 绍兴市上虞市道墟镇长溇 | 30 |  |

五、维护设备清单

- 标段一 《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》和《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护设备清单：

| 《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》维护清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商名称及产地 |  | 单位 | 实际数量 |
| 1 | 智能球 | 海康威视、iDS-2DE742CSK-A |  | 中国 |  | 台 | 31 |
| 2 | 视频云存储 | 海康威视、DS-A71024R/4T |  | 中国 |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控杆 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 路 | 26 |
| 4 | 借杆支架 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 台 | 5 |
| 5 | 接地 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 盏 | 26 |
| 6 | 防雷模块 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 盏 | 31 |
| 7 | 不锈钢杆上箱 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 套 | 31 |
| 8 | 辅助材料 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 套 | 31 |
| 9 | 接电 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 套 | 31 |
| 10 | 安装调试 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 套 | 31 |
| 11 | 标牌 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 套 | 31 |
| 12 | 广播音柱 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 只 | 31 |
| 13 | 光缆电路费 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 三年 | 31 |
| 14 | 维护费 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 三年 | 31 |
| 15 | 电费 | 国产、定制 |  | 中国 |  | 三年 | 31 |
| 《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 实际数量 |
| 1 | 高位空间服务费(含监控设备) |  | 制高点 35 米以上 |  | 个 |  | 30 |
| 2 | 设备安装调试费 |  | 登高证、电工证 |  | 个 |  | 30 |
| 3 | 维护费 |  | 登高证、电工证 |  | 个 |  | 30 |
| 4 | 专线接入 |  | 500M专线 |  | 条 |  | 1 |
| 5 | 专线接入 |  | 200M专线 |  | 条 |  | 30 |
| 6 | 电费 |  | 电费 |  | 项 |  | 30 |
| 7 | 森林防火预警 |  | 森林防火实时预警、处理等 |  | 个 |  | 30 |

标段二 《2022年上虞区生态环境分局秸秆禁烧高空视频监控到期改造项目》维护设备清单：

| 《2022年上虞区生态环境分局秸秆禁烧高空视频监控到期改造项目》维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 实际数量 |
| 1 | 高位空间服务费(含监控设备) | 制高点 35 米以上 | 个 | 100 |
| 2 | 设备安装调试费 | 登高证、电工证 | 个 | 74 |
| 3 | 维护费 | 登高证、电工证 | 个 | 100 |
| 4 | 专线接入 | 1000M专线 | 条 | 1 |
| 5 | 专线接入 | 100M专线 | 条 | 1 |
| 6 | 专线接入 | 20M专线 | 条 | 100 |
| 7 | 电费 | 电费 | 项 | 1 |
| 8 | 秸杆焚烧顸警 | 秸秆焚烧实时预警、处理等 | 个 | 100 |
| 9 | 视频综合服务 |  |  | 6 |
| 10 | 维护服务 |  |  | 6 |
| 11 | 专线服务 |  |  | 6 |
| 12 | 系统预警服务 |  |  | 6 |

六、维护清单

标段一：《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》和《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护清单

| 《2022年上虞区城市管理新建公共视频监控项目》维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 时间（年） |
| 1 | 专线链路费用 | 条 | 31 | 3 |
| 2 | 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 只 | 31 | 3 |
| 3 | 前端设备电费（包括补光灯电费） | 只 | 31 | 3 |
| 4 | 大数据至城管专线（500M） | 条 | 1 | 3 |
| 5 | 机房租赁（0.5只，包括电费） | 只 | 1 | 3 |
| 《2022年上虞区应急局森林防灭火智能监测预警平台视频监控项目》维护清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电费（包含后备电源） | 30 | 套 | 3 |
| 2 | 维护费(高位铁塔野外） | 30 | 条 | 3 |
| 3 | 链路费 | 30 | 条 | 3 |
| 4 | 铁塔租赁费 | 30 | 座 | 3 |
| 5 | 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 30 | 套 | 3 |
| 6 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 | 3 |

标段二：《2022年上虞区生态环境分局秸秆禁烧高空视频监控到期改造项目》维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费（包含后备电源） | 106 | 套 | 3 |
| 2 | 维护费(高位铁塔野外） | 106 | 条 | 3 |
| 3 | 链路费 | 106 | 条 | 3 |
| 4 | 铁塔租赁费 | 106 | 座 | 3 |
| 5 | 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 106 | 套 | 3 |
| 6 | 与五统一平台接入维护费（包含1000M链路） | 1 | 条 | 3 |

第三章  其他要求

- 售后服务要求

1.采购人将根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法》等相关规定执行。维保期限内，投标人应按本项目的服务要求合理组织，精心养护，保质、保量完成本智能行为识别系统维护项目工作。

2.本项目服务期限内实施的识别系统维护所需的一切人员、服务所需的设备设施等均由投标人负责，由此产生的一切费用由投标人承担。

3.本项目服务期内，投标人应对维护的系统加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。

4.投标人应制定完整、详细的计划、报表、台账资料等。

5.投标人须为配置的人员购买社保（五险），并重视安全生产，落实安全防护措施，确保在服务期内不出安全事故。如作业过程中发生的各项安全事故，由投标人承担一切责任及损失。

6.采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知投标人，投标人应在接到通知后24小时内配置充足的人员到位并及时解决问题。

7.本项目服务期内，如出现投标人连续两个月或合计三个月考核结果为基本合格及以下的，采购人有权终止或解除合同。

8.本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

9.租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

10.考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法》等相关规定执行。