舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目

公开招标采购文件

项目编号：ZHZS（采）-2025-064

项目名称：舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目

采购人：舟山医院

采购代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司

时    间：二〇二五年五月

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、投标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

九、政府采购政策

十、解释权

第四章  评分办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

# 第一章 招标公告

项目概况

舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于 2025年  月  日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHZS（采）-2025-064

项目名称：舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目

预算金额（元）：101000000（本预算仅供参考，预算来源为上一合同期舟山医院临检平均年度收入*3*25.5%测算）

最高限价（元）：99435000（本预算仅供参考，预算来源为上一合同期舟山医院临检平均年度收入*3*25%测算）

采购需求：

标项名称：舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应项目

数量：不限

预算金额（元）：101000000（本预算仅供参考，预算来源为上一合同期舟山医院临检平均年度收入*3*25.5%测算）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，3年（自合同执行之日其开始计算合同有效期限）。因特殊原因造成合同期满时无法确定新中标方，中标方须允许医院按原合同条款签订补充合同延长履约时间（履约时间延长最长期限遵循政府采购相关规定）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于预留份额专门面向中小企业采购项目，预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。

（1）投标供应商不属于中小企业的，须将预算金额的40%以上内容分包给中小企业，其中该部分金额的70%以上内容须分包给小微企业。提供《分包意向协议书》

（2）投标供应商属于中型企业的，须将预算金额的28%以上内容分包给小微企业承接。提供《中小企业声明函》及《分包意向协议书》

（3）投标供应商属于小微企业的，提供《中小企业声明函》

注：①中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2025年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年  月  日 09:30

开标地点（网址）：政采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（4）为支持和促进中小企业发展，舟山市财政局出台了政府采购信用融资政策，具体详见采购文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：舟山医院

地    址：舟山市定海区临城街道定沈路739号

传    真：

项目联系人（询问）：安艳芳

项目联系方式（询问）：0580-2292568

质疑联系人：徐海红

质疑联系方式：0580-2292568

2.采购代理机构信息

名    称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

地    址：舟山市临城千岛路中浪国际A座6楼

传    真：

项目联系人（询问）：陈怡轩

项目联系方式（询问）：0580-2027712

质疑联系人：刘珍珍

质疑联系方式：0580-2027712

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：舟山市财政局政府采购监管处

地    址：舟山市财政局

传    真：0580-2282591

联 系 人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 采购需求

- 项目概述

- 依据国家进一步深化医改、引入民营资本参与公立医院改革的要求，切实推进省卫健委“双下沉、双提升”工作，导入国际化的临床检验质量标准体系，提升临床检验整体的技术能力及质量水平，浙江省舟山医院于2017年3月实施了临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目采购，现该项目服务到期，实施新一轮的临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目采购。

- 二、项目商务要求

- ★1、招标范围及报价

- 招标范围：浙江省舟山医院临床检验中心和医院指定的其他部门临检项目的试剂

- 及不可收费配套耗材的集中供应服务。（含结核实验室检测项目、药物质谱仪检测项目、病理科人乳头状瘤病毒核酸检测项目、健康体检中心前列腺小体外泄蛋白检测项目等相关试剂和耗材、其它与舟山医院有临检协作关系医院的临检项目）

- （2）本项目投标人的投标报价为：临床检验试剂及不可收费配套耗材消耗费用占科室临检项目收入百分比。投标报价要求≤25%。

- 科室临检项目收入是指科室日常实际临床检验检测工作所产生的医疗诊断业务收入，除可收费耗材收入。

- 临床检验试剂和不可收费配套耗材消费费用包括提供本项目伴随服务等的所有费用，包括但不限于以下费用：

- 1.1招标方日常临检工作和提升临检水平要求所需的检验试剂及不可收费配套耗材。不可收费配套耗材是指检验过程中所消耗的一切不可收费耗材。

- 1.2招标方日常临检工作和提升临检水平要求新增医疗设备投入的费用。

- 1.3项目相关设备预防性维护、维修、性能检测、强检、校准等为保证医疗设备安全的费用。

- 1.4合同期内医院检验中心新净增在编和非在编人员的支出费用、科室水电（每年34万元）及办公用品费用。

- 1.5因设备、试剂质量等原因引发的医患纠纷的费用。

- 1.6按设备净值计算方式及采购文件要求需一次性支付招标方现在用相关设备的租赁费用。

- 1.7其他招标文件中约定的应由中标方承担的费用。

- 2、临床检验试剂及不可收费配套耗材中标方项目收入的计算

- 中标方项目收入=科室临检项目总收入×中标报价

- 3、临检试剂及不可收费配套耗材中标方项目收入的计算

- 3.1根据临检项目打包计算，项目收入以招标方财务部门HIS系统（医院信息系统）统计为依据（院外和体检按实际送检量及报价结算），经过检验中心和财务管理中心专人审核确认。费用每季度一结，临检试剂及不可收费配套耗材项目中标方项目收入按合同规定比例支付，年终总结算。核算的唯一标准是浙江省医疗服务行业物价收费标准。

- 3.2所有外送检验项目必须经招标方决定，成本按照中标方报价比例结算。

- ★4、招标方现有设备折旧方式：一般电子产品按5年计算，机械产品按7年计算，具体遵循医院财务部门现有设备折旧计算方式。

- 5、招标方临检项目收支及相关费用等的说明，相关费用说仅供投标人测算投标成本及投标报价时参考，合同期内医院按临床实际需求量采购，对最终采购量不做承诺（具见附件3）

- 6、供货期限（合同期限）：3年（自合同执行之日其开始计算合同有效期限，实施一年一考核，考核不合格医院有权提前终止合同，考核表见附件1）。因特殊原因造成合同期满时无法确定新中标方，中标方须允许医院按原合同条款签订补充合同延长履约时间（履约时间延长最长期限遵循政府采购相关规定）。

- ★7、履约保证金：中标方在合同签订前2个工作日内需向院方提交履约保证金，金额为100万元整。履约保证金支付方式为政府采购规定的任何方式（包含现金、保函等方式），合同结束1月内全额无息退还或保函取消。

- ★8、调价机制：因参与方未履行招标合同义务及投标承诺，造成医院利益损失，医院有权要求在固定支出的款项中作相应的扣减或调整。如果核算的浙江省医疗服务行业物价收费标准更改，由医院与参与方协商解决。

- ★9、交接要求：中标方与项目原中标方工作交接须在合同签订之日起6个月内完成工作交接，并在合同签订之日起实施按中标价进行结算。

- 10、资产权属：中标方新增医疗设备资产归中标方所有；医院原有设备资产归医院所有。

- 11、违约处置：如果中标商未能履行投标文件承诺或响应，医院有权依据采购文件和投标文件约定在试剂及不可收费配套耗材的集中供应服务费中进行相应扣除，直至取消合同。

- ★12、中标商需提供的伴随服务内容：

- 、须提供医院临检项目（包含以后开展的新增临检项目）开展所需临检设备及其配套设备，承诺提供的全自动生化免疫流水线设备在3年合同期内须处于有效使用年限内；在服务期内，临检设备及其配套设备按照医疗器械管理法律法规及医院管理制度实施规范化、同质化管理；（所有配套须符合国家医疗器械管理规定并经医院审核同意）

- （2）、合同签订之日起，服务期间须负担因工作需要新增上机操作、质量管理等人员的全额费用、临检项目相关的水电和办公用品支出费用。

- （3）、须负责承担因临检设备、试剂质量等原因引发的医患纠纷费用；

- （4）、须通过投入新的检测设备、提供新的检测方法带动医院临检服务的增量，以及协助医院引进先进管理体系，有效改进成本控制；

- （5）、须协助检验中心通过ISO15189复评；协助检验中心达到或超出临检相关的三甲复评指标，并配合检验中心完成三甲复评迎检工作；

- （6）、须在中标后马上免费启动医院检验中心抽血自动化管理平台建设及场地改造等工作（具体基本要求见附件2）；

- （7）、须在中标后免费启动检验报告的自动审核信息系统建设免费开放端口、接入医院要求的相关信息系统并承担相关费用（具体基本要求见附件3）；

- （8）、须协同医院开展科研项目，并承诺完成1000万元科研项目转化；科研转化金额分成：院方30%分成，中标方70%分成；科研转化完成时间要求在合同签订之日起2年内。如不能按承诺完成及按比例分成，医院有权在服务费款项支付款中按1000万元的1.5倍扣除。

- （9）、须至少派驻2名人员进行医院检验中心临检试剂仓储管理工作，负责日常临检试剂的领用、订单提交、效期管理等工作。

- （10）、医院现在用临检设备（属于舟山医院固定资产部分）租赁费用支付，按医院财务净值计算方式，中标方须合同签订三个月内一次性支付医院现在用临检设备的净值50%为租赁费用。（具体见附件4）

- （11）、中标方须依据医院每年需至少增加3项新临检项目的要求，按合同约定支付比例进行新增和为带动医院临检服务的增量开展项目的试剂等配套工作。

（12）服务期间因为政府部门需要的临床检验项目，中标方需要无条件予以支持开展

- 三、项目技术要求

1、招标方项目相关的现使用主要临床检验设备及试剂

招标方现在使用的项目相关医疗设备固定资产（属于舟山医院固定资产部分）中标方应按约定比例净值一次性支付租赁费，为满足招标方发展的所有新增或替换试剂、设备需符合相关质控规定，并经招标方试验合格后由中标方负责采购，费用由中标方承担。招标方所有临床检验相关设备的维护保养及配件的更换由中标方承担所有费用。

招标方项目相关的现使用主要医疗设备及试剂

| 设备名称 | 设备品牌型号 | 试剂品牌 | 试剂名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 谷丙转氨酶检测试剂盒ALT |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 谷草转氨酶检测试剂盒AST |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 碱性磷酸酶检测试剂盒ALP |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 谷氨酰基转移酶检测试剂盒GGT |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 总蛋白检测试剂盒TP |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 白蛋白检测试剂盒ALB |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 尿酸检测试剂盒UA2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 肌酐检测试剂盒CREP2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 尿素/尿素氮检测试剂盒UREA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 葡萄糖检测试剂盒GLU |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 肌酸激酶检测试剂盒CK |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 乳酸脱氢酶试剂盒LDHI2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 钙检测试剂盒Ca2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 磷检测试剂盒PHOS |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 镁二代试剂盒Mg2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 胆固醇检测试剂盒TC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 甘油三酯检测试剂盒TG |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 丙戊酸检测试剂盒 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 参比电极REF |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 钾电极K |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 钠电极NA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 罗氏 | 氯电极CL |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 总胆红素检测试剂盒TBIL |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 直接胆红素检测试剂盒 DBIL |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 总胆汁酸检测试剂盒TBA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒ADA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 RBP |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 载脂蛋白A-I检测试剂盒 APOA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 载脂蛋白B检测试剂盒 APOB |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 脂蛋白（a）检测试剂盒 LPA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 游离脂肪酸检测试剂盒 NEFA |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 果糖胺检测试剂盒 GSP |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 胱抑素C检测试剂盒 CYSC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | α-淀粉酶检测试剂盒 AMY |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 脂肪酶检测试剂盒 LPS |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 胆碱酯酶检测试剂盒 CHE |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 二氧化碳检测试剂盒 CO2 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 HCY |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 亮氨酰氨基肽酶检测试剂盒 LAP |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 纤维结合蛋白检测试剂盒 FN |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 HBDH |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 AFU |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 HDLC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 LDLC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | β2微球蛋白检测试剂盒 |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 总铁结合力检测试剂盒 TIBC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒 NAG |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 sdLDLC |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 血管紧张素检测试剂盒 ACE |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 UPR |
| 流水线生化分析仪 | 罗氏C701 | 美康生物 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 CKMB |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 免疫球蛋白G检测试剂盒 IGG |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 免疫球蛋白A检测试剂盒 IGA |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 免疫球蛋白M检测试剂盒 IGM |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 补体C3检测试剂盒C3 |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 补体C4检测试剂盒C4 |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 备解素因子B检测试剂盒PFB |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 触珠蛋白检测试剂盒HPT |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 铜蓝蛋白检测试剂盒CER |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | α1-酸糖蛋白检测试剂盒 AAG |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | C反应蛋白检测试剂盒CRP |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 ASO |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 类风湿因子检测试剂盒RF |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 前白蛋白检测试剂盒PAB |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | κ轻链检测试剂盒 KAP |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | λ轻链检测试剂盒 LAM |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 尿转铁蛋白检测试剂盒TRU |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | α1-微球蛋白检测试剂盒 A1M |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 MA |
| 特定蛋白仪 | 贝克曼IMMAGE 800 | 贝克曼 | 血转铁蛋白检测试剂盒TRF |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | CEA 癌胚抗原定量试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 19-9 糖类抗原19-9测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | HCG 绒毛膜促性腺激素及β亚单位 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TT3 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TT4 甲状腺素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | FT3 游离三碘甲状腺原氨酸 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | FT4游离甲状腺素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TSH 促甲状腺素激素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TG2 甲状腺球蛋白检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TPOAB 抗甲状腺过氧化物酶抗体 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TGAB 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TRAB 促甲状腺激素受体抗体检 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | TNT 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | MYO 肌红蛋白检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | INS 胰岛素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | CORT 皮质醇检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | FERRI 铁蛋白 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | PTH 甲状旁腺素 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | HGH 人生长激素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | VB12 维生素B12检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | FA 叶酸III检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 骨钙素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | B-胶原特殊序列 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 总I型胶原氨基端检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 25羟维生素D检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | C肽检测试剂盒(C-P) |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 125 糖类抗原125定量测定 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 15-3 糖类抗原15-3测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | SCC 鳞状上皮细胞癌抗原 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 21-1 非小细胞肺癌相关抗原21-1 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E602 | 罗氏 | 异常凝血酶原检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 甲胎蛋白测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 雌二醇检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 孕酮检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 睾酮检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 黄体生成激素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 催乳素检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 总前列腺特异性抗原（PSA） |
| 流水线免疫分析仪 | 罗氏E801 | 罗氏 | 游离前列腺特异性抗原 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HBSAG 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HBSAB乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HBeAG乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HBeAB乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HBC乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HIV人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HCV丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | TP梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | PCT降钙素原测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | IL-6白介素6测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | AMH抗缪勒氏管激素测定 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | HA血清透明质酸测定试剂 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | LN层粘连蛋白测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | Ⅲ型前胶原N端肽测定 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | IV型胶原测定试剂盒 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | EB病毒衣壳抗原IgA |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | EB病毒衣壳抗原IgG |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | EB病毒衣壳抗原IgM |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | IAA胰岛素自身抗体检测 |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | GAD抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG |
| 流水线免疫分析仪 | 亚辉龙 Iflash3000-G | 亚辉龙 | CMV巨细胞病毒IgM抗体 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | CA242糖类抗原242 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | CA724糖类抗原724 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | NSE神经元特异性烯醇化酶 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | CA50糖类抗原50 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | CCP抗环胍胺酸 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | BNP B型利纳肤测定试剂盒 |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | IgE 免疫球蛋白E |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | PGⅠ新产业胃蛋白酶原Ⅰ |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | PGⅡ新产业胃蛋白酶原Ⅱ |
| 全自动化学发光分析仪 | 新产业X8 | 新产业 | 胃泌素-17测定试剂盒 |
| 免疫印迹仪 | 欧蒙 masterⅡ | 欧蒙 | 抗髓过氧化物蛋白酶3肾小球基底膜抗体IgG |
| 免疫印迹仪 | 欧蒙 masterⅡ | 欧蒙 | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒 |
| 免疫印迹仪 | 欧蒙 masterⅡ | 欧蒙 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒 |
| 免疫印迹仪 | 欧蒙 masterⅡ | 欧蒙 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 |
| 免疫荧光仪 | 欧蒙 sprinter-xL | 欧蒙 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 |
| 免疫荧光仪 | 欧蒙 sprinter-xL | 欧蒙 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 |
| 免疫荧光仪 | 欧蒙 sprinter-xL | 欧蒙 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒 |
| 免疫荧光仪 | 欧蒙 sprinter-xL | 欧蒙 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒 |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 血红蛋白检测试剂（SULFOLYSER SLS-240A) |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | XN稀释液CELLPACK DFL(测量RET/PLT稀释液) |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 溶血剂Lysercell WNR-200A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 溶血剂Lysercell WDF-200A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 白细胞计数用染色液 WNR-800A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 白细胞分类用染色液 WDF-800 |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 血液分析仪用稀释液 DCL-300A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 网织红细胞技术用染色液 RET-800A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 血小板技术用染色液 PLT-800A |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 溶血剂 WPC-200 |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 未成熟细胞检测用染色液 WPC-800 |
| 流水线血球 | 希森美康 XN9000 | 希森美康 | 血液分析仪用浓缩稀释液 |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析用鞘液 UF-CELLSHEATH |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析用稀释液 UF-CELLPACK SF |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析用稀释液 UF-CELLPACK CR |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析用染色液 SF |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析用染色液CR |
| 流水线尿液 | 希森美康UF3000 | 希森美康 | 尿液分析试纸条 MEDITAPE UC-9A |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 狼疮抗凝物检测试剂盒LA1筛选试剂 |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 狼疮抗凝物检测试剂盒LA2确诊试剂 |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | D-二聚体测试试剂盒 |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 凝血酶原时间测试PT |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 凝血酶时间测定TT |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 活化部分凝血酶时间APTT |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 希森美康 | 纤维蛋白原测定试剂盒FIB |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 瑞源 | 抗凝血酶III测定试剂盒 |
| 流水线凝血 | 希森美康CN6000 | 瑞源 | 纤维蛋白（原）降解产物检测测试盒 |
| 血流变测试仪 | ZL9100C | 众驰 | ZLC白色清洗液 |
| 血流变测试仪 | ZL9100C | 众驰 | ZLC蓝色清洗液 |
| 血流变测试仪 | ZL9100C | 众驰 | ZLB非牛顿流体质控物 |
| 粪便分析仪 | KU-F20 | 科域 | 粪便分析仪专用采集杯 |
| 粪便分析仪 | KU-F20 | 科域 | 大便隐血（FOB)检测 |
| 粪便分析仪 | KU-F20 | 科域 | 样本稀释液 |
| 白带分析仪 | BPR-2014A | 硕世 | 阴道炎联合检测试剂盒 |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 层析柱TSKgel G11 |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 标准模式洗脱液1(S) |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 标准模式洗脱液2(S) |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 标准模式洗脱液3(S) |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 糖化血红蛋白溶血剂 |
| 血糖分析仪 | 东曹G11 | 东曹 | 过滤器组件 |
| 特定蛋白分析仪 | ottoman-2020 | 奥普 | CRP 全程C-反应蛋白检测试剂盒 |
| 特定蛋白分析仪 | ottoman-2020 | 奥普 | SAA 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 |
| 血型分析仪 | Aigel-400 | 爱康 | ABO/RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶法） |
| 质谱仪 | VITEK-MS | 梅里埃 | 质谱样品处理基质溶液 |
| 质谱仪 | VITEK-MS | 梅里埃 | 质谱样品预处理溶液 |
| 药敏分析仪 | VITEK2 | 梅里埃 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 |
| 药敏分析仪 | VITEK2 | 梅里埃 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 |
| 药敏分析仪 | VITEK2 | 梅里埃 | 革兰阴性细菌药敏卡片AST-GN335 |
| 细菌培养箱 | BACTEC-FX | 碧迪 | 需氧微生物培养瓶（ 成人型） |
| 细菌培养箱 | BACTEC-FX | 碧迪 | 需氧微生物培养瓶（儿童瓶） |
| 细菌培养箱 | BACTEC-FX | 碧迪 | 厌氧微生物培养瓶 |
| 荧光分析仪 | pylonIRIS | 星童 | TNT 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 |
| 荧光分析仪 | pylonIRIS | 星童 | MYO 肌红蛋白检测试剂盒 |
| 荧光分析仪 | pylonIRIS | 星童 | B型脑钠肽（BNP） |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 参比电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 二氧化碳电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 氧电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | K 电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | Na 电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | Cl 电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | Ca 电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 乳酸电极膜 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 气体1 |
| 血气分析仪 | ABL-800 | 雷度米特 | 气体2 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 达安 | 高敏乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 |
| PCR提取仪 | smart32 | 达安 | 核酸提取试剂 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 达安 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 达安 | 鼻病毒核酸检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 圣湘 | 腺病毒核酸检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 圣湘 | 百日咳核酸检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 明德 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 上海之江 | 甲乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒 |
| 免疫分析仪 | quantime101 | 科蒂亚 | 人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7 |
| 液态芯片分析仪 | LUMINEX200 | 上海透景 | 乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（流式荧光杂交法） |
| 扩增仪 | ABI7500 | 仁度 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） |
| 扩增仪 | ABI7500 | 仁度 | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） |
| 扩增仪 | ABI7500 | 仁度 | 淋病奈瑟菌（NG）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） |
| 扩增仪 | ABI7500 | 仁度 | 解脲脲原体(UU)核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增) |
| 扩增仪 | ABI7500 | 仁度 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） |
| 流式细胞仪 | BD FACSVIA | 美国BD | 淋巴细胞亚群检测试剂盒四色 |
| 流式细胞仪 | BD FACSVIA | 美国BD | HLA-B27检测试剂盒 |
| 手工 |  | 广州迪澳 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 |
| 扩增仪 | ABI7500 | 圣湘 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 |
| 手工 |  |  | 登革热检测试剂盒（胶体金） |
| 扩增仪 | ABI7500 | 达安 | 高敏乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 |
| PCR仪（全自动医用PCR分析系统） | 中翰盛泰GENE XPERT | 杭州中翰盛泰医疗器械有限公司 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒 |
| PCR仪（全自动医用PCR分析系统） | 致善Sani ty2.0 | 厦门致善生物科技有限公司 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒 |
| 液相色谱串联质谱检测系统 | INSPEC 9000 | 瑞莱谱（杭州）医疗科技有限公司 | 用于人体样本中内源性和外源性物质进行定性或定量检测，可满足维生素、胆汁酸、药物浓度、儿茶酚胺、类固醇激素等临床项目的检测要求 |
| 循环增强荧光免疫分析仪（胸痛中心项目） | Pylon 3D | 星童医疗技术（苏州）有限公司 | D-二聚体检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |
| 荧光免疫层析分析仪（体检中心项目） | 待定（基本性能要求：） | 待定 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒（检测要求：辅助诊断慢性前列腺炎；男性体检筛查和健康监测；指导慢性前列腺炎疗效监测；通过尿液标本检测，快捷方便） |
| 核酸芯片检测仪（病理） | 待定（基本性能要求：1.系统全程自动化功能：系统能实现样本进-结果出的全程无人工干预的自动化一体化HPV DNA分型检测。 2.实验过程中无反应物核酸的开盖以及核酸在不同设备间的转移，防止试验过程中因此产生的气溶胶污染影响检测结果。 3.生物废物处理：试验过程中加注的试剂、样本、反应过程产生的反应物质均自动封存在反应体系中，无生物废液的排出，防止废液外排产生的生物废物污染。 4.每个样本检测过程均进行单样本独立质控，包括内参基因的引物和探针设计，保证样本制备提取纯化处于质量控制外，还包括空白探针以及阴性对照探针对单个样本进行设置空白和阴性对照，保证结果可靠。 ） | 待定 | 人乳头状瘤病毒核酸检测试剂盒（检测要求：人乳头状瘤病毒（HPV)核酸检测,23种以上分型。） |
| 全自动核酸检测系统（E6、E7） | 待定（基本性能要求：真正全自动化设计，一台设备集合了核酸捕获、反应构建、核酸扩增、检测分析和产物灭活，实现样本进、结果出。一个批次实验全程不需要人员值守；设备平台可开展检测：高危型人乳头瘤病毒 HPV，HPV 16、18/45 分型检测，HBV， HCV 和 HIV 、沙眼衣原体，淋球菌双检和阴道毛滴虫。） | 待定 | 人乳头状瘤病毒检测试剂盒（捕获杂交法）（检测要求：以HPV 病毒致癌基因E6、E7 mRNA 为检测靶标，可以有效减少一过性感染的检出，提高检测结果的特异性，降低假阳性， 同时能避免高级别病变中由于 L1 区基因整合丢失而导致的假阴性结果） |

- （备注：本表所列设备为项目所需主要设备要求，标记待定设备的为目前医院已立项审批通过需开展新项目的配套设备，在满足项目质控要求并经项目开展部门的审核同意前提下，投标方依据检测要求可自行选择相关品牌型号设备）

投标人应在投标文件的技术方案中详细列明针对于招标方开展的检测项目拟选用的设备、试剂耗材，内容至少应包括：

2.1设备：设备名称、所适用的检测项目名称、品牌、主要技术指标等；

2.2试剂：试剂名称、所适用的检测项目名称、品牌等。

- 质量保障承诺：中标方必须承诺，提供的试剂及配套耗材必须满足当前招标方所开展的项目，保证招标方学科发展需要；新增或替换试剂及配套耗材必须符合质控规定，经招标方试验确认。

主要临检试剂和临检设备质量及性能应达到与舟山医院同样等级医院目前在用的设备及配套试剂，应为目前市场主流的、第一梯队的临检设备及配套试剂，具体要求如下：

3.1主要临检设备数量、质量及性能要求（“★”为实质性条款；“▲”为重要条款）

| 专业组 | 临检设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化组 | 全自动生化免疫流水线 | 1条 | - ▲1.流水线系统须包括样本离心机模块、前处理系统、轨道系统、免疫分析仪、生化分析仪、后处理系统和信息管理系统。所提供产品为该品牌最新配置型号。 ★2.自动化设备可为线下设备项目进行分样，一管血实现线上线下同时检测，提高检测效率。 - ▲3.具备架式进样单元一套，进样单元容量≥500管，每个进样单元纯进样处理速度≥750管/小时 ▲4.配置低温离心机两台，总离心机速度≥720管/小时。 5.主传输轨道具备多轨道设计。 6. 后处理冰箱储存空间≥13000标本。 ★7.线上总光学速度≥8000测试/小时，电解质分析速度≥1800测试/小时。生化模块温控系统要求控制在37±0.3℃。 ▲8.生化试剂混匀方式采用超声无接触混匀或搅拌混匀方式。 ▲9.免疫模块总测试速度≥1200测试/小时，仪器可进行模块拼接，预留拓展接口以应对后续样本体量的增大。 |
|  | 全自动免疫分析仪 | 2台 | ★技术参数要求 1.发光原理：磁微粒化学发光； 2.检测速度：单模块≥300测试/小时；总测试速度≥600测试/小时。 3.样本位：≥200个，包含20个急诊位； 4.加样系统：支持液面检测、随量跟踪、立体防撞、空吸及凝块堵针检测等功能 5.试剂位：≥30个 6.可不停机添加试剂和耗材。 |
|  | 特定蛋白仪 | 2台 | ★技术参数要求 1.检测速度：单模块≥200T/小时，总测试速度≥400测试/小时 2.采用分光光度法和免疫散射比浊法； 3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液等； 4.重复性：对同一样品重复测量时变异系数不超过 2%。对同一样品肌酐项目重复测试时变异系数 CV≤5%。 5.准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5%。 6.样品携带污染率不超过 0.5%。 7.加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2%。 |
| 免疫组 | 全自动免疫分析流水线流水线 | 1条 | ★技术参数要求 1.采用磁微粒化学发光； 2.检测速度：单模块最大检测速度300 测试/小时，总测试速度：1200测试/小时； 3.出结果最快30分钟； 4.单模块30个冷藏试剂位； |
|  | 免疫印迹仪 | 2台 | ★技术参数要求 1.8 键按钮； 2.存储的检测流程数：≥70 3.每个检测的步骤：最多14 4.孵育时间控制：±15min 偏差在 ±5s 以内； 5.条带数：≥50 条； 6.温育槽：50 槽，一次性使用； 7.振荡方式：摇摆角度 2 档可调，3 种速度可选； 8.分液管道数：6； 9.分液体积：0.5-100ml，调节精度 0.1 ml； 10.分液准确度：＜ 10%； 11.分液重复性：重复性偏差小于 5%； 12.液体残留量：＜ 20μL |
|  | 免疫荧光仪 | 1台 | ★技术参数要求 1.样本数＞200个样品位（支持直径10-13mm的不同规格血清管）； 2.试剂位标配49个标准品/质控品位置，12个试剂位，9个稀释液位； 3.荧光片：≥250测试； 4.液面探测:具有凝块/液面探测功能； 5.精确度:CV<1%（>20uL）；2%（10uL） |
|  | 全自动血液分析流水线 | 1条 | ★1.全自动血液分析流水线由多台全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、全自动形态分析仪、CRP、SAA、糖化血红蛋白、血沉等检测设备通过轨道连接组成。 2.血液分析流水线速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥400个样本/小时，CRP检测速度≥180个样本/小时，SAA检测速度≥180个样本/小时，自动推片染色速度≥120个样本/小时，糖化血红蛋白检测速度≥100个样本/小时。 3.单机检测速度：CBC＋DIFF ≥100个样本/小时； |
|  | 全自动凝血分析仪 | 2台 | ★技术参数要求 1.检测波长数量≥3。 2.检测通道≥8。 3.拥有分析前样本核查功能。 4.配备在线离心机。 |
|  | 尿液分析流水线 | 1条 | ▲1．仪器以半导体激光作为光源来检测尿有形成分； ▲2．采用流式细胞技术，并同时采用核酸荧光染色的检测原理，来鉴别尿中有形成分； 3．检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提供散点图、直方图； 4．检测参数≥14项，定量报告参数需要包含：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)； 5.仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。 6．单机测定速度≥100标本/小时 |
|  | 荧光分析仪 | 2 | 1.可检测心肌功能、心衰标志物、感染诊断指标； 2.样本类型：能检测全血，血清，血浆和末梢血； ▲3.试剂包装：单人份试剂包装； 4.分析误差：≤10%； 5.样本位：样本位≥60个； 6.试剂位：试剂位≥300个； ▲7.检测时间：TNT第一份样本反应时间≤12分钟； 8.检测速度：检测速度≥220test/小时； |
|  | 血气分析仪 | 2 | ★技术参数要求 1.测定项目：PH，PCO2，PO2 ，K，Na，Cl，Ca，Glu,Lac（乳酸），血氧（tHb，SO2%，FO2Hb、FHHb、FCOHb、FMetHb），Bar（大气压）。在某项测试发生故障时，可单独关闭不影响其它指标测定 2.计算参数项目：≥30项 3.标本种类：适合于全血、血浆、透析液、尿液等其它生物液体测定 4.样本量：标本用量全参数用量：≤95μl 5.定标间隔时间：Cal 2：8小时1次/每天，Cal 1：4小时1次/每天 6.测定速度：每份标本进样后在80秒内完成 7.带有自动质控装置 8.自动进样 |
| 微生物 | 质谱仪 | 1 | ★技术参数要求 1.1~50Hz可变重复频率的N2激光，适用于不同的MALDI样品制备方法，可使用6000万次射击，对于高质量分析，不损失线性模式性能。 2.m/z范围：1-500 kDa（线性模式） 3.分辨率：≥5000 FWHM 4.MALDI 离子源在宽质量范围同时获得最高的分辨率，质量准确度< 30 ppm 5.飞行管长度≥1.20 米 6.样品板：可提供一次性靶板，带独立唯一条码，可追踪标本，符合溯源要求。也可提供重复使用的金属靶板。 7.质量控制：每个靶板分多个采集区，每个采集区都具备单独的质控测试位；质控采用ATCC标准菌株。 8.采用权重矩阵分析方法，提供唯一鉴定结果，同时可批量传输鉴定结果与药敏结果进行自动匹配 9.高通量：≥190样本/次 10.检测方法：MALDI-TOF质谱鉴定方法，针对一般常规细菌不需要前处理步骤，基质液即取即用，无需手工配置。 11.标配软件管理系统：可同时连接鉴定药敏分析系统和血培养系统，提供鉴定及药敏分析（ID/AST）仪和血培养仪数据采集和统计，质谱的鉴定结果可与药敏分析系统的结果直接匹配，审核可在标配管理软件中完成。 12.数据库系统：其一临床数据库，可鉴定1300多种，平均每个菌种的建库菌株数大于10株；其二科研数据库，可鉴定2000多种，平均每个菌种的建库菌株大于5株。 |
|  | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1 | ★技术参数要求 1.仪器检测试卡容量≥60 2.仪器可鉴定G-菌 、G+菌 、酵母菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌及其它苛养菌等。 3.鉴定细菌原理：多光谱比色比浊法，动态检测，每20分种内自动检测一次 4.鉴定卡、药敏卡均为单独封闭式试卡，保证实验室的安全性 5.鉴定与药敏试验MIC结果80%临床常见菌在2-6小时内得到报告 6.自动化批量加样，在密闭环境下进行，可一次性完成≥10张试卡的加样 7.采用电子比浊仪标准化制备菌悬液，测量细菌浓度范围0.5-7.0 麦氏单位 8.仪器由载卡架/真空充填器/卡片封口器/读数器传送带和废物箱整合提供全自动化快速鉴定及药敏结果 9.仪器专家系统利用指纹图谱判断原理可识别100多种细菌耐药机制，可检测耐药表型≥2000种、MIC分布图≥20000个。 |
|  | 全自动细菌培养系统 | 3 | ★技术参数要求 1.采用高灵敏的荧光增强检测技术；兼容检测产生的CO2和消耗氧气两种原理 2.配套6种血培养瓶：树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶、含溶血素厌氧菌培养瓶、标准需氧瓶、标准厌氧瓶 3.仪器同时兼容玻璃瓶和塑料瓶，具有FDA和CFDA认证。 4.培养瓶（含结核分枝杆菌/真菌瓶）均室温保存 5.具备含有树脂的儿童瓶，瓶内肉汤体积为40ml,采血量为0.5-5ml. 6.具备含溶血素的厌氧瓶。 7.独有的分枝杆菌培养瓶内含7H9肉汤，不含其它介质。 8.系统软件内含16种不同的运算法则 9.仪器容量≥200，可上下叠加，最大可扩增至400样本量。 |
| 结核实验室 | 自动染片机 | 1 | ★技术参数要求 - 1.适用范围：用于临床微生物标本的革兰氏染色（或抗酸染色） 2.工作原理：根据《临床微生物检验标准化操作》流程，模拟手工染色，采用定量滴染技术和微量浸泡技术对标本进行染色。 3.染片容量：可同时染≥8片（可同时染≥16片） 4.染色速度：革兰染色≤10分钟完成8片（或16片）染色。（抗酸染色≤25分钟完成8片（16）片染色） 5.配置独立玻片盒，保护标本，有效隔离玻片彼此交叉污染。 6.卡槽设置，保证染液与标本的充分接触，标本着色均匀。 7.加液头直径：加液头口径≥3.9mm，垂直滴加染液，避免加液头堵塞。 - 8.染色转速：转盘速度≥200RPM；脱水转速≤350RPM，避免标本脱落。 - 9. 配套1台显微扫描仪。（标准配套设备） |
| 急诊组 | 全自动生化分析仪 | - 1台 | - ★技术参数要求 - 1.整机比色分析速度≥800测试/小时，电解质模块检测速度≥600 测试/小时，电极可单独更换； 2.具备光散射分析，光散射分析模块测试速度≥800测试/小时； 3.生化模块温控系统要求控制在37±0.3℃。 4.测量波长：吸光度分析 ≥12种波长，波长范围包括340nm -800nm；光散射分析具备700nm的LED光源灯； 5.光栅：采用凹面蚀刻光栅。 |

- （备注：本表所列的是项目要求配套主要设备的技术性能要求，未列入本表的项目配套设备，在满足采购文件中约定要求及项目质控要求并经项目开展部门的审核同意前提下，投标方可以自行选择配置）

- ★3.2主要临检试剂配套要求

生免流水线试剂要求：生化原厂试剂至少50％以上（如果投入设备原装进口的，要求生化原厂进口试剂至少50％以上）；免疫相关设备为进口的，配套试剂必须为原厂进口试剂，不能用国产或公司自产试剂替代；国产设备要求100%原厂配套试剂。

4、售后服务要求：

4.1 所有仪器设备安装调试后，需由招标方方按ISO 15189和CAP认证体系完成所用试剂的方法学评价和仪器性能验证，合格后才进行验收交付使用，费用由中标方承担。仪器每年定期进行的试剂方法学评价和仪器性能验证，以及仪器间的性能比对等，费用均由中标方承担。

4.2 新增大型仪器设备运行初期（一年），应由仪器品牌公司（而非经销公司）派出具有从事本专业仪器使用维护3年以上经验的驻场工程师（由招标方方验证资质）1~2名协助科室开展工作。其后由中标方或品牌公司指派具备三年以上有该型号仪器的维修工作经历的工程师配合招标方工作。仪器在整个运行期间需严格按照说明书要求进行维护保养，一切维护费用和部件更换均由中标方支付。在合同期内，仪器故障的维修、部件更换和仪器不能修复而更换新仪器所产生的费用也由中标方承担。

4.3 仪器设备出现故障时，工程师应24小时提供电话咨询服务。对于电话咨询无法解决的故障，工程师应在2小时内到达现场处理故障。如果在2小时内不能排除故障，需由品牌公司派出上级工程师处理，6小时内到场维修。对于工程师无法处理的故障，在故障期间所导致的标本延迟发放问题，中标方应提供应急预案予以解决。为保证医疗质量和医疗安全，若仪器出现重大故障导致生化、免疫或血细胞分析仪器大面积停止工作时间超过4小时，需由中标方无条件转运标本至招标方协作的医院检验科检测，所有费用（含检测费用）均由中标方承担。

4.4 中标方提供ISO 15189和CAP认证的协助工作，在招标方需要时提供有经验的专业技术人员参与专业组仪器性能比对、室内质量控制、PT试验等相关工作。

4.5中标方需要在设备安装后的三个月内，完成因检测系统变更引起的所有工作。包括但不仅限于按实验室要求完成SOP等相关文件的撰写、检测项目的性能验证、因为设备和项目变更需要提交中国合格实验室认可委员会的所有文件。

四、  项目运营管理服务要求

1. 合作双方的权利：

- 中标方应按照本项目合同的约定，保证招标方所需试剂及配套耗材供应、设备运行；

- 中标方应根据招标方要求，协助拓展新的检测项目，满足临床诊断的需求。

- 招标方负责临床检验部门与其他科室间的协调。

- 招标方提供合作范围内的水、电供应。

- 合作期内，招标方定期向中标方披露相应信息。

2. 运营管理服务内容：

- 科室管理：科室运营管理的主体为招标方；

- 设备管理：按照招标方业务发展需要，中标方进行新增或替换设备投入必须符合质控规定，经招标方试验确认，保证国家强制计量检测类设备的安全检测，保证日常工作开展；

- 业务管理：中标方所提供的试剂及配套耗材必须满足当前招标方所开展的项目，保证招标方学科发展需要；新增或替换试剂及配套耗材必须符合质控规定，经招标方试验确认。

- 质量控制和管理：中标方需提供符合医院对临检试剂及配套设备质量要求的相关设备及配套试剂，中标方协助提供全面质量控制和管理体系建设服务。

3. 服务标准及要求：

- 投标方应根据三级甲等招标方科室的建设标准，提供可靠的服务，如：新项目开展管理、试剂供应配送规范管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专业试剂、增值服务等；

- 投标方应提供必要的的先进管理经验供招标方参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展，协助招标方通过ISO15189质量体系认证复评，并保证提供认证所要求的试剂及耗材，在技术上给予支持，定期开展继教项目等。

4. 风险管理：如因收费标准或国家政策因素和行业规定发生变化，则根据相关法规双方协商解决。

5. 项目移交：

5.1 项目移交范围包括：

- 项目设施；

- 与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

- 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

- 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）；

- 移交项目所需的其他文件。

5.2 项目移交条件和标准：

- 权利方面的条件和标准：项目正常实施至合作期满，招标方与中标方进行项目移交；如出现特殊情况，招标方或中标方单方面提出需提前终止项目实施导致项目移交，必须提前6个月以书面形式告知对方，经双方协商后进行项目资产评估清算，由违约方承担移交费用之后再行移交。

- 技术方面的条件和标准：项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的可持续运营状况。

5.3 项目移交程序：

- 评估和测试：项目移交前，由招标方与中标方对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试，以确保项目在移交时满足约定要求。

- 移交手续办理：招标方与中标方应按照合同约定负责办理移交相关手续。

- 技术转让：中标方应在移交时将项目运营和维护所需要的技术，全部移交给采购人，并确保招标方不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应项目 | 采购编号 | ZHZS（采）-2025-064 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 |  |  |
| 3 | 最高限价 | 99435000（按397740000*25%计算） |  |  |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |  |  |
| 5 | 服务期限 | - 3年（自合同执行之日其开始计算合同有效期限）。因特殊原因造成合同期满时无法确定新中标方，中标方须允许医院按原合同条款签订补充合同延长履约时间（履约时间延长最长期限遵循政府采购相关规定）。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天（从开标截止之日起）。 |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |  |  |
| 9 | 资金结算 | 详见采购需求 |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1、投标人所投报的投标报价应以人民币报价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、中标人须缴纳招标代理服务费，收费金额：30000元整。 支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标协助机构。 收款单位名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司舟山分公司 开户银行：中国工商银行舟山市分行普陀区支行 银行账号：1206021109200015108 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | - 中标方在合同签订前2个工作日内需向院方提交履约保证金，提交履约方式遵循政府采购相关规定，金额为100万元整。经服务质量考核合格，合同结束1月内全额无息退还。 |  |  |
| 12 | 投标文件 的组成 | 本项目实行电子投标。 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部分组成。 |  |  |
| 13 | 投标文件 的递交 | 本次投标投标人递交电子备份投标文件，但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式为：邮寄或电子邮箱。（备份文件的后缀名为.bfbs） 2.1邮寄地址：舟山市定海区临城街道中浪国际大厦A座6楼 收件人陈怡轩，电话：0580-2027712 2.2邮箱：1106288494@qq.com 3、邮寄备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：（此条款仅针对邮寄的备份文件） 5.1未按规定密封或标记的投标文件； 5.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 5.3超过规定时间送达的。 |  |  |
| 14 | 投标文件 的密封要求 | 1、投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 2、投标人邮寄递交的备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |
| 15 | 投标文件提交/开标截止时间 | 详见采购公告 |  |  |
| 16 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |
| 17 | 相关政策 | ¨专门面向中小企业采购项目。 ¨未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 þ预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |  |  |
|  | 分包 | - 一、本项目同意将非主体、非关键性的工作分包。 二、本项目属于预留份额专门面向中小企业采购项目，预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。 （1）投标供应商不属于中小企业的，须将预算金额的40%以上内容分包给中小企业，其中该部分金额的70%以上内容须分包给小微企业。提供《分包意向协议书》 （2）投标供应商属于中型企业的，须将预算金额的28%以上内容分包给小微企业承接。提供《中小企业声明函》及《分包意向协议书》 （3）投标供应商属于小微企业的，提供《中小企业声明函》 - 注：①中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。 |  |  |
| 18 | 不良信用记录查询 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 （1）信用信息查询的截止时点：投标应截止日； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina. gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； （4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将拒绝其参与政府采购活动； （5）行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 （6）若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |
| 19 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨B不同意分包。 |  |  |
| 20 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |  |  |
| 21 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为：/。 þB服务类。 |  |  |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的所属行业：其他未列明行业。 本项目标的：临床检验试剂及配套耗材集中供应 |  |  |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应项目相关设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购单位”系指舟山医院。

2.“代理机构”系指组织本次公开采购的浙江卓宏建设项目管理有限公司，是整个采购活动的组织者，并依法负责编制采购文件。

3.“投标人”系指向采购人提交投标响应文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9.“★”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

- （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

（四）采购预算

★本次最高限价：99435000元（按397740000*25%计算）。投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

- 费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（八）踏勘现场和投标费用

1．投标人可以对项目实施现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的自身费用。

2．招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3．经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4．无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

★（九）特别说明：

1.对投标人的限制

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.根据浙财采监【2013】24号的规定，在商务、技术或资格审查时，不得将属母公司（总机构）或同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等作为该供应商资信文件予以确认或审查通过。

4.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（十）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见格式。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件相关格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（投标文件的组成和格式见本采购文件第六章）

- （二）投标文件的编制

- 投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）响应报价

- 1.投标报价应以人民币报价，投标人报价应包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应缴纳的税金等一切费用。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还可按采购文件要求邮寄到指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

- 4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1投标响应文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不具备采购文件中规定的资格要求的；

1.3投标文件组成内容不齐全的；

1.4投标响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定并符合本采购文件规定的情形除外）

1.5投标响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.6服务期、投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.7在资格、商务技术部分中出现投投标报价信息的；

1.8不响应采购文件实质性要求或者投标响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按采购文件要求响应有标“★”的条款的资料和材料的。

【除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。】

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“★”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价出现明显低于其他符合性通过投标人的报价，且不能提供其报价合理性的证明。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4、以下情形视为未提交有效投标文件被视为无效响应：

4.1仅提交备份投标文件的；

4.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的；

4.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。

5、法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

（八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（九）有效投标文件不足三家时，重新组织招标。

- 四、开标

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、采购人或代理机构对资格响应文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开报价开标情况；

5、评标委员会对报价情况进行评审；

6、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家及采购人代表7人及以上单数组成。

- （二）评标程序

1.投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，招标代理机构或采购人对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定；

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）当发生评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动畸高、畸低行为认定程序。

（6）评标委员会完成评标后，系统对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 当投标文件中的开标一览表投标总价与政采云系统中的开标一览表投标总价不一致，以投标文件中的开标一览表为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务期限履行合同。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、招标代理费

（一）招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标人支付。

九、政府采购政策

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.4可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.5中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、信贷政策

2.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

2.3注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确需更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 响应人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照 |
| 2 | 投标函 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证复印件或《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用； |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用； |  |
| 5 | 提供以下资料（三选一）：（1）投标供应商不属于中小企业的，须将预算金额的40%以上内容分包给中小企业，其中该部分金额的70%以上内容须分包给小微企业。提供《分包意向协议书》 （2）投标供应商属于中型企业的，须将预算金额的28%以上内容分包给小微企业承接。提供《中小企业声明函》及《分包意向协议书》 （3）投标供应商属于小微企业的，提供《中小企业声明函》注：①中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。 |  |
| 6 | 具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（如采用分包方式投标的投标人分包意向单位也需提供）。 |  |
| 结 论 |  |  |

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次，按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

- 综合评估分计分方法

满足采购文件要求且投标价格最低的收入提取百分比为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 |
| 商务、技术部分 | 70 |
| 合计 | 100 |

五、评标标准

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临检设备质量保证（50分） | 评委根据招标方要求及投标方所提供设备性能综合给分 | 根据投标人所投设备技术参数与功能配置的响应情况，进行打分。 带“★”为不可负偏离指标，不满足的投标无效。除不可负偏离指标外，完全满足招标文件技术规格、参数及要求的，得48分；标“▲”标记参数系指重点参数共9条，每负偏离一项扣3分；其他技术指标12条，每负偏离一项扣减1.75分，扣完为止。要求提供佐证资料的，未提供或提供的资料与参数负偏离的不得分。 |
|  |  |  | 主要配套设备（全自动生化免疫流水线）生产日期距开标之日在1年内全新设备的，提供承诺函得2分。 |
| 2 | 运营管理服务方案（17分） | 评委根据投标方的物流方案、网络建设方案、售后服务等项目给分 | - 医院检验中心抽血自动化管理平台建设及场地改造评价（3分）： - 依据招标方对医院检验中心抽血自动化管理平台建设要求（见附件2），对投标方提供改造方案评价： - 全部满足且优于舟山医院抽血自动化管理平台建设基本要求，布局合理，可实施性强，得3分； - 提供改造方案，基本满足舟山医院抽血自动化管理平台建设基本要求（见附件2），但布局欠合理，可实施性不强，得1分；（3）不提供不得分。 |
|  |  |  | - 检验报告的自动审核信息系统建设方案评价（3分） - 依据招标方对医院检验中心检验报告自动审核信息系统建设要求（见附件3），对投标方提供建设方案评价： - 投标方提供检验报告的自动审核信息系统建设方案，全部满足且优于舟山医院检验报告的自动审核信息系统建设基本要求，得3分； - 提供检验报告的自动审核信息系统建设方案，基本满足检验报告的自动审核信息系统建设基本要求（见附件3）得1分； - 不提供不得分 |
|  |  |  | - 投标方承诺提供安全性高的互联、互通，实现结果互认的区域LIS系统。（3分） - 投标方应承诺安全性高的互联、互通，实现结果互认的区域LIS系统。投标方或其全资控股或同集团关联公司具有信息系统安全等级保护三级备案证书，能自主研发提供网络技术设备投入、运营商选择、网络覆盖面等实施方案的得3分； - 无信息系统安全等级保护三级备案证书的，或通过购买第三方网络平台或其他来源的得2分； - 不能提供的得0分。 投标方应提供相应资质或授权文件。（注明：需提供中华人民共和国版权局计算机软件著作权等级证书复印件及网络公司营业执照复印件，并加盖鲜章。） |
|  |  |  | - 冷链物流方案 （2分） 投标方应提供快捷、可靠的冷链物流运营方案。 （1）投标方具有冷链物流资质的得2分； （2）投标方委托第三方运营的冷链方案的得1分； （3）不能提供冷链物流方案的得0分。 （注明：需提供投标方冷链物流营业执照及道路运输经营许可证复印件，加盖鲜章） |
|  |  |  | - 售后服务方案（2分） 承诺在招标方设备故障、试剂质量问题或试剂供应不足等情况下，中标方在接到招标方的售后服务要求后， （1）4小时内到达现场或送货到现场得2分。 （2）＞4-6小时内得1分。 （3）＞6小时得0分 （提供投标人营业执照注册地至采购人所在地，第三方导航软件预估时间截图，加盖鲜章） |
|  |  |  | - 其他特色服务（4分） （1）提供协助招标方2年内通过ISO15189复评，投标方具有ISO15189评审较好的经验和能力，通过ISO15189认可项目数量每100项的1分，最高得3分。（提供相关证明材料，并加盖投标单位公章，不提供不得分。 （2）提供协助招标方学科建设服务，投标方承诺在合同期内协助检验中心成功申报省级以上科研项目，每1项得0.5分，最高得1分。（提供承诺函，并加盖投标单位公章，不提供不得分。） |
| 3 | 类似供货业绩（3分） | 评委根据投标方提供的合同及用户证明给分 | 类似供货业绩（3分）：提供投标方或其同集团关联公司尚在执行的类似项目业绩（类似项目指检验科整体集约化采购，检验科合作共建项目，区域临检中心合作共建项目）每提供1个业绩的1分，最高3分。（注明：提供合同复印件，加盖鲜章） |
| 4 | 价格（30分） |  | 1、投标价为：临床检验项目试剂及配套耗材消耗占招标方科室临检项目收入百分比。 2、报价的最高限价：投标价（临床检验项目试剂及配套耗材消耗占科室项目收入百分比）最高不得高于25%， 3、以各合格投标方有效报价的最低价为评审基准价（得30分），其他报价得分=(评审基准价/投标报价)×30%×100。 |

第五章       合同主要条款

（ 具体条款以甲方为主协商确定）

中小企业预留项目合同

服务采购合同

项目名称：

项目编号（合同号）：

采购类别：（  ）院内议标采购；（  ）委托或公开招标采购；（  ）续标采购

甲方（采购单位买方）：舟山医院

乙方（供应商卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、服务内容及期限

1.1合同内容：详见招标文件，乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

1.2服务期限：3年（自合同执行之日其开始计算合同有效期限）。因特殊原因造成合同期满时无法确定新中标方，中标方须允许医院按原合同条款签订补充合同延长履约时间（履约时间延长最长期限遵循政府采购相关规定）。

二、合同收入抽取比例

2.1本合同收入抽取比例 ：临床检验试剂及不可收费配套耗材消耗费用占科室临检项目收入，按乙方中标抽取比例为         %  。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用，包括但不限于人工费、保险费、社保费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、服务范围

3.1合同服务范围包括：                              。

3.2乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.3在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

六、履约保证金（如有）

6.1在合同签订前     个工作日内，乙方应向甲方支付履约保证金，金额为100万元整。经服务质量考核合格，合同结束1月内全额无息退还。

6.2乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务质量保证期         年

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1履行时间：

9.2履行方式：

9.3 履行地点：

十、考核验收

10.1甲方根据《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》的通知（舟财采监〔2021〕14号）及项目特点对服务期内的服务内容实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。本合同项下的服务经验收合格，甲方根据合同约定支付款项或决定是否续签。

10.2考核办法：合同执行直管部门，须对乙方服务质量进行监督抽查，并每季度形成自查报告；合同主管部门，须每季度对合同执行直管部门自查和乙方服务质量进行督察，并每季度形成自查报告。

十一、款项支付

11.1甲方按以下    分期支付    方式支付乙方合同价款。

11.1.1一次性支付:合同服务内容完成并考评合格后    个工作日内，甲方支付全部合同价款。

11.2分期支付:1、根据临检项目打包计算，项目收入以甲方财务部门HIS系统统计为依据，费用每季度一结，临检试剂及不可收费配套耗材项目乙方项目收入按合同规定比例支付，年终总结算。核算的唯一标准是浙江省医疗服务行业物价收费标准。

2、所有外送检验项目必须经甲方决定，成本按照乙方报价比例结算。

11.3甲方付款前，首先收到乙方提供的符合甲方要求的相应财务票据，否则因此造成的付款延误，由乙方自行承担。

十二、质量保证及后续服务

12.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

12.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1重做：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3解除合同。

- 12.3 如在使用过程中发生问题，乙方需在        小时内做出明确响应和安排，特殊情况远程无法解决的，需要        个小时内到达现场。

- 12.4在质保期（免费维护期）内，软件功能仍有可能不断完善，乙方须根据甲方要求为本系统免费增加或调整功能模块（个性化修改），以满足甲方的需求，相关费用包含在报价中。

12.5乙方在免费服务期满后，后续每年的维护服务为合同总价的        %收取。

12.6在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，包括国家行政部门及授权部门对因质量及安全问题进行的行政处罚。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（例如监控、病例等资料）,应负保密义务,非经甲方或病人书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。

十四、资质保证

乙方应保证所提供的服务中所涉及资质要求，

十五、违约责任(违约金额不超过合同总值的20%)

15.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之X作为违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之X向乙方支付违约金。

15.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之X作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值X%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方在合同约定的验收考核期，验收考核未通过的，甲方有权延迟服务款项支付。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

16.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、 出现下列情况，甲方有权解除合同：

17.1因不可抗力致使不能实现合同目的；

17.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

17.3乙方发生违约后，在收到甲方通知3个工作日仍不能采取补救措施及行动，或者多次整改效果仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同。

十八、诉讼法律适用及争议解决

18.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

18.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地（舟山市定海区）法院起诉。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方院长办公会议讨论同意，如同时属于财政部门审批项目的，还须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，可作为主合同不可分割的一部分。本合同未涉及到的条款参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行,及参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.4本合同附件为合同不可分割的组成部门，甲乙双方必须执行。

19.5本合同正本一式Ｘ份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；其他相关方都执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年   月   日             签字日期：      年   月   日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第六章  投标文件相关格式

投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料扫描件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。有★标识的条款为必须提交的资料。

★1、资格响应部份：

1.1营业执照复印件；

提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”

1.1.1特定行业（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业）供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书进行投标。如涉及到人员业绩、荣誉、知识产权、项目案例是使用总公司及其下属分公司的，还须在授权书里包含上述内容。（如是）

1.2《投标函》（格式见附件）；

1.3法定代表人身份证复印件；

1.4法定代表人授权函及授权代表身份证复印件；（非法定代表人投标时提供）

1.5提供以下资料（三选一）：（1）投标供应商不属于中小企业的，须将预算金额的40%以上内容分包给中小企业，其中该部分金额的70%以上内容须分包给小微企业。提供《分包意向协议书》

（2）投标供应商属于中型企业的，须将预算金额的28%以上内容分包给小微企业承接。提供《中小企业声明函》及《分包意向协议书》

（3）投标供应商属于小微企业的，提供《中小企业声明函》注：①中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

1.6具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（如采用分包方式投标的投标人分包意向单位也需提供）。

注：证明材料均需加盖签章。

2、商务及技术部分：

2.1供应商自评表；（格式见附件）

2.2投标人基本情况表；（格式见附件）

★2.3商务偏离表；（格式见附件）

★2.4技术偏离表（格式见附件）

2.5本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其他说明和资料/文件。

3、报价部分：

★3.1投标报价一览表（格式见附件）；

3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

其他：《政府采购活动现场确认声明书》（本表在开标截止时间后,尽快填写完整发至1106288494@qq.com）

1、电子投标文件封面

项目名称

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：

时    间： 年  月  日

2、备份电子文件包装封面（邮寄备份文件时提供）

项目名称

投标文件

投标人名称：（公章）

在年月日之前不得启封

3、投标函格式

投标函

致：（采购人）：

我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、其他

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

投标人名称（公章）:___________________

法定代表人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

4、符合政策相关证明文件

4.1中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 。

4.2监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：   。

本企业为参加（项目名称：    ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.3、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：   年   月   日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 5、《分包意向协议书》

- 《分包意向协议书》

（投标单位名称）、       （分包意向单位名称1、2...）自愿达成分包意向，参加      （采购项目名称）      （采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标单位名称）为投标单位参加本项目的投标，      （分包意向单位名称1、2...）为分包意向单位。若中标，      （投标单位名称）与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各单位分别与      （投标单位名称）签订分包合同。      （投标单位名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包单位就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

如中标，分包单位分别与以下分包单位签订分包合同，并就中标项目分包部分向采购人负有连带的和各自的法律责任；

| 序号 | 分包单位名称 | 承担的工作内容 | 企业性质 （大型、中型、小型、微型企业或其他） | 合同份额占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

三、投标单位、承接分包意向的各单位之间存在的直接控股、管理关系：

四、其他约定：

五、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，      （投标单位名称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

六、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

七、本意向协议自分包意向各方共同签署之日起生效，有效期延续至合同履行完毕之日。

八、本意向协议一式   份，分包意向各方和采购人各执一份。

年       月       日

投标单位名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

分包意向单位名称：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

6、供应商自评表

| 序号 | 评分内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  |  |  |

注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的投标人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分（方案分）的只需填写证明材料所在页码。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

招标编号：                                         项目名称：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员：人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、商务偏离表

商务偏离表

招标编号：  项目名称：

| 内容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 服务期限： |  |  |  |
|  | 资金结算： |  |  |  |
|  | 投标有效期： |  |  |  |
|  | 合同条款要求 |  |  |  |
|  | 报价内容涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
|  | 其他商务条款偏离情况 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

9、技术响应参数偏离表（应针对第二章采购需求逐项对应填写）：

项目名称：                     项目编号：

| - 序号 | - 名称 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况（填：“正偏离”、“负偏离”、“无”、“正、负偏离都有” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

10、投标报价一览表

投标报价一览表

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | % |
| 备注：按报价的收入提取比例报价金额为 元 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中投标报价一览表内容一致！

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 11、法定代表人授权函

法定代表人授权函

浙江卓宏建设项目管理有限公司：

兹委派我公司           先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理                  【项目编号：         】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 附法人及授权委托人身份证（复印件）

12、政府采购活动现场确认声明书

浙江卓宏建设项目管理有限公司：

- 本人          （法定代表人姓名），参加《                》（编号：   ）政府采购活动，经确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商     之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商：（盖章)

年   月   日

13、政府采购投标人质疑函范本

质疑函范本 一、质疑投标人基本信息 质疑投标人： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表：联系电话： 地址：邮编：邮箱： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号：包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)：公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..

#### 附件一 舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目考核表

#### 舟山医院临床检验试剂及配套耗材集中供应服务项目考核表

| 中标单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估内容 |  |  |  | 评价标准或内容 | 评估结果 | 备注 |
| 1 | 售后服务评价 |  | 临检设备维护保养质量评价（新增大型设备运行初期维护、日常临检设备日常维护保养） | 新增大型仪器设备运行初期（一年），按合同约定原厂工程师驻点维护保养；日常临检设备按规范要求实施定期维护保养并有完整维保记录，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 2 |  |  | 临检设备故障、试剂质量问题应急处置评价 | 如发生临检设备或试剂质量问题，中标商在2小时内到达现场处理。属于疑难问题的，中标商在6小时内解决问题，并保障临检工作正常开展，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 3 |  |  | 重大突发事件处置评价（重大突发时间是指因各种原因导致生化、免疫或血细胞分析仪器大面积停止工作时间超过4小时。中标商应制定重大突发事件处置预案） | 中标方有重大突发事件具体预案，预案中有中标方无条件转运标本至其协作的医院检验部门检测具体落实方案或协议，并每年定期实施演练，有具体方案及演练资料备查的，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 4 |  |  | 质控管理评价（按照质控要求，仪器每年定期进行的试剂方法学评价和仪器性能验证，以及仪器间的性能比对等） | 依据临检质控管理规范，检查质控管理记录，发现一起未按质控要求实施的，评价为不合格 | □合 格 □不合格 |  |
| 5 |  |  | 临检试剂仓储管理质量评价（人员配备、效期管理、备货管理、冷链管理等） | 发现人员配备没到位、正品仓库出现过期试剂或配套耗材、冷链管理试剂或耗材未违规存储、运送等，评价为不合格 | □合 格 □不合格 |  |
| 7 | 技术支撑评价 |  | 每年需至少增加3项新临检项目的要求，按合同约定支付比例进行新增和为带动医院临检服务的增量开展项目的试剂等配套工作（中标方应每年制定年度新增检测项目计划并落实） | 依据年度新增临检项目计划对计划落实进行评价，完全落实的，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 8 |  |  | 协助检验中心通过ISO15189复评；协助检验中心达到或超出临检相关的三甲复评指标，并配合检验中心完成三甲复评迎检工作。 | 协助检验中心通过ISO15189复评，检验中心三甲复评得分达到上一轮三甲得分，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 9 |  |  | 有关科研项目转化评价（要求中标方制定合同签订之日起2年内科研转化计划） | 依据科研转化年度计划，对计划落实进行评价，完全落实的，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 10 | 试剂配套评价 |  | 生免流水线试剂要求和免疫相关试剂配套评价 | 生化原装试剂至少50％以上与设备原装配套试剂（如果投入设备原装进口的，要求生化原装进口试剂至少50％以上）；免疫相关设备为进口的，配套试剂必须为原袋进口试剂；国产设备要求100%原厂配套试剂。符合要求的，评价为合格。 | □合 格 □不合格 |  |
| 考核结论性意见： □优秀 □合格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组签字： |  |  |  |  |  |  |
| 考核时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注: 1.试剂配套评价、技术支撑评价为否定指标，该两项内容评价任何一项为不合格，整个服务质量评价为不合格。

- 其他评价指标有两项不合格，整个服务质量评价为不合格。

- 总体评价合格，且有提供必要的的先进管理经验供院方参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展等其他服务的，可以评价为优秀。

4.结果为“服务不合格”，应书面通知服务单位，要求立即限时整改，否则按合同延期支付或取消合同。

- 附件二 医院检验中心抽血自动化管理平台建设及场地改造

- 现有场地平面图

- 抽血自动化管理平台建设基本要求
1、门诊大厅配备智能采血叫号系统，为患者有序排队叫号。支持身份证、医保卡、就诊卡、检验单、手机缴费码等多种方式；支持有序叫号，可按特殊政策要求区分队列，优先叫号；支持多种方式与医院LIS/HIS系统数据信息对接；可根据医院实际采血流程和需求定制、拓展相应功能；配43寸窗口叫号屏幕：显示采血窗口叫号信息；配65寸等候队列屏幕：显示所有患者排队信息和过号信息等； 
2、门诊检验设置8个采血工位，急诊检验设置1个采血工位。单机式工作模式：落地式，单台设计，支持一个窗口一台设备。智能采血管理系统为患者自动选管贴标备管；每个窗口配备垃圾收纳柜，可放置医疗利器及垃圾，具备收纳功能；每个工位配置隔帘，将采血病人与他人隔开，以实现隔离保护的目的；
3、采血窗口配备智能标本收集系统。可将标本统一收集后传输入智能采血管分拣系统中；智能分拣系统对门诊标本进行分类；
4、标本运输系统。可将分拣系统中样本通过管道输送至相应专业组。
5、系统支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，支持多品牌采血管混用

6、因生物安全要求，将检验中心免疫室和微生物实验室出入口改为自动门。

- 附件三   检验报告的自动审核信息系统建设基本要求

- 1、体系化管理，支持自动审核规则集中管理，单规则验证、线性分析工具、变异分析工具、单项目验证、自动审核模型管理、首次验证及验证活动管理、自动生成验证报告及审批流程、选定范围自动审核启用管理、快速停止、模型变更验证全过程管理。

- 2、规则种类包括：

- 2.1、普遍适用于所有实验室并自动启用的固化规则；

- 2.2、实验室可以依据自身情况选择启用的校验规则；

- 2.3、基于拦截的自定义智能审核规则；

- 2.4、基于自动审核的单项目线性和变异通过规则。

- 3、支持专家验证对自动审核模型进行校正，通过专家验证机制评估自动审核体系的假阴和假阳率，并依据验证活动形成验证报告自动进行归档。

- 4、启用方案支持依据实际工作情况在自动审核模型范畴内按照检验单元、号段、项目、规则、仪器、患者类别、标本种类进行部分或整体自动审核启用。当仪器、系统等出现故障或项目失控、批量样本差错等情况发生后，自动审核系统可以依据情况针对项目、规则、仪器、患者类别、标本种类进行部分或整体自动审核快速停止。（需提供程序界面截图）

- 5、自动审核开启后，应开展定期验证和变更验证（信息系统更新、项目变更、规则变更、新增仪器），并依据活动情况生成验证报告，通过审批流程后自动归档。

- 6、检验报告的自动审核信息系统须免费接入医院要求的信息相关系统。

- 附件四  属于舟山医院资产的现在用临检设备财务净值表（最终净值按招标方和中标方在合同签订前实物盘点为准）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 购入时间 | 净值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-12-18 | 308333.26 |
| 2 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-12-18 | 308333.26 |
| 3 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-01-22 | 291666.52 |
| 4 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-01-22 | 291666.52 |
| 5 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-01-22 | 291666.52 |
| 6 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-12-18 | 308333.26 |
| 7 | 96通道PCR仪 | LIFE7500 | life technologies holdings pte.ltd | 2021-12-18 | 308333.26 |
| 8 | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 苏州安泰 | 2021-01-13 | 6691.55 |
| 9 | 超净工作台 | BBS-DDC | 济南鑫贝西 | 2021-02-09 | 5893.48 |
| 10 | 超净工作台 | BBS-SDC | 济南鑫贝西 | 2022-08-23 | 7785.47 |
| 11 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2016-09-27 | 1245.67 |
| 12 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2016-09-27 | 1245.67 |
| 13 | 恒温金属浴 | QCHB-100 | 杭州博日科技有限公司 | 2014-06-25 | 0 |
| 14 | 恒温金属浴 | QCHB-100 | 杭州博日科技有限公司 | 2014-06-25 | 0 |
| 15 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-09-07 | 6133.17 |
| 16 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-09-07 | 6133.17 |
| 17 | 医用离心机 | BY-300C型 | 北京白羊医疗器械有限公司 | 2021-03-12 | 8233.46 |
| 18 | 医用离心机 | 5425R | 德国艾本德 | 2021-12-18 | 38424.89 |
| 19 | 医用离心机 | 5425R | 德国艾本德 | 2021-12-18 | 38424.89 |
| 20 | 医用离心机 | 5425R | 德国艾本德 | 2021-12-18 | 38424.89 |
| 21 | 海尔药品保存箱 | HYCD-282A冷藏冷冻 | 青岛海尔 | 2014-02-27 | 0 |
| 22 | 海尔药品保存箱 | HYCD-282A | 青岛海尔 | 2014/2/27 | 0 |
| 23 | 核酸提取仪 | EX3600 | 上海之江 | 2019/1/30 | 0 |
| 24 | 鼓风干燥箱 | QS071 | 河南新乡 | 2011/11/14 | 0 |
| 25 | 生物 安全柜 | HFsafe-1500TE | 上海力申 | 2012/3/8 | 0 |
| 26 | PCR仪 | X960 | 杭州晶格 | 2021/12/18 | 65694.52 |
| 27 | PCR仪 | X960 | 杭州晶格 | 2021/12/18 | 65694.52 |
| 28 | 离心机 | ST16台式常温 | 赛默飞公司 | 2014/1/21 | 0 |
| 29 | 医用离心机 | 5424R | 德国艾本德 | 2020/12/5 | 33566.54 |
| 30 | 医用离心机 |  |  |  | 待估 |
| 31 | 生物安全柜 | Hfsafe-1500LC | 上海力申科学仪器有限公司 | 2021年3月 | 38633.46 |
| 32 | PCR仪 | GENE XPERT | 美国赛沛公司Cepheid | 2019年3月 | 240357.49 |
| 33 | 全自动细菌分枝杆菌鉴定仪 | BACTECMGIT320 | Becton，Dickinson and Company | 2015年7月 | 15564.92 |
| 34 | 细菌超声分散比浊仪 | BACspreader1100 | 广东希格生物科技有限公司 | 2019年12月 | 待估 |
| 35 | 高压蒸汽灭菌锅 | MOST-L65 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020年3月 | 24674.89 |
| 36 | 生物显微镜 | CX21 | 奥林巴斯 | 2010年10月 | 0 |
| 37 | 恒温培养箱 | SMI6-2 | 美国SHELLAB | 2016年1月 | 3116.79 |
| 38 | 高速离心机 | HC-3018 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2015年5月 | 待估 |
| 39 | 海尔低温保存箱 | DW-25L92 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2015年8月 | 320.92 |
| 40 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-356 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2018年4月 | 4000 |
| 41 | 恒时紫外线杀菌灯 | H600S | 北京思诺 | 2019年6月 | 0 |
| 42 | RPR专用数显混匀器 | DSR-22 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 2016-10-24 | 728.17 |
| 43 | 超纯水机 | WJ-UP-100 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 2021-02-02 | 11400 |
| 44 | 超低温冰箱 | DW-86L626 | 青岛海尔 | 2018-04-16 | 19433.17 |
| 45 | 纯水机 | MS-W20 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 2021-02-02 | 8700 |
| 46 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2020-04-02 | 3412.39 |
| 47 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2016-09-08 | 1245.67 |
| 48 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2016-09-08 | 1245.67 |
| 49 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2020-04-02 | 3412.39 |
| 50 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2016-09-08 | 1245.67 |
| 51 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 赛默飞公司 | 2014-10-31 | 0 |
| 52 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 赛默飞公司 | 2014-10-31 | 0 |
| 53 | 高压蒸汽灭菌锅 | MOST-L65 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020-03-04 | 24674.89 |
| 54 | 高压蒸汽灭菌锅 | BKQ-B100II | 山东博科医疗器械有限公司 | 2021-03-19 | 9753.46 |
| 55 | 高压蒸汽灭菌锅 | MLS-3781-PC | 日本松下 | 2014-02-27 | 5133.21 |
| 56 | 海尔药品保存箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 2013-01-04 | 0 |
| 57 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-08-22 | 4600 |
| 58 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 2018-11-23 | 9123.5 |
| 59 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-391 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2021-03-11 | 6333.46 |
| 60 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-08-22 | 4600 |
| 61 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-08-22 | 4600 |
| 62 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-08-22 | 4600 |
| 63 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-08-22 | 4600 |
| 64 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed 260 | 博奥赛斯（天津）生物科技有限公司 | 2020-05-13 | 173055.72 |
| 65 | 空气消毒器 | KDSJ-Y100 老肯 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2010-09-29 | 0 |
| 66 | 空气消毒器 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 2011-03-15 | 0 |
| 67 | 冷链无线监控系统 | U-COOL海尔 | 在用初始 | 2011-03-15 | 0 |
| 68 | 离心机 | TDL-5-A | 上海安亭 | 2006-07-18 | 0 |
| 69 | 离心机 | TDL-5-A | 上海安亭 | 2008-12-15 | 0 |
| 70 | 离心机 | TDL-5-A | 上海安亭 | 2016-12-09 | 2453.17 |
| 71 | 立式灭菌器 | LMQC-80EP | 山东新华 | 2018-06-08 | 7125.16 |
| 72 | 立式灭菌器 | LMQ.C-L80-EP-B | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020-04-17 | 11989.89 |
| 73 | 尿液分析仪 | ClinitekAdvantus | 西门子 | 2013-01-30 | 0 |
| 74 | 全自动大便分析仪 | AVE-562 | 爱威科技股份有限公司 | 2021-03-11 | 44270 |
| 75 | 全自动尿液分析流水线 | AVE-766/752 | 爱威科技股份有限公司 | 2021-02-05 | 187366.55 |
| 76 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180CRP | 深圳迈瑞 | 2021-02-01 | 114000 |
| 77 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180CRP | 深圳迈瑞 | 2021-02-01 | 130500 |
| 78 | 生化分析仪 | MS-480 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 2021-03-11 | 72916.52 |
| 79 | 生化分析仪 | 日立全自动3110型 | 日立 | 2022-08-11 | 368750 |
| 80 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西 | 2022-05-07 | 16450 |
| 81 | 生物安全柜 | HFsafe-900LC | 上海力申 | 2021-04-15 | 31336.54 |
| 82 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西 | 2022-05-07 | 16450 |
| 83 | 生物显微镜 | CX22RFS1奥林巴斯 | 奥林巴斯 | 2014-08-14 | 0 |
| 84 | 生物显微镜 | CX22RFS1奥林巴斯 | 奥林巴斯 | 2014-08-14 | 0 |
| 85 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯 | 2021-08-08 | 5944.36 |
| 86 | 生物显微镜 | CX23LEDR FS1C | 奥林巴斯 | 2017-09-22 | 2080 |
| 87 | 特定蛋白分析仪 | 全自动即时检测Ottoman-1000 | 上海奥普生物医药有限公司 | 2015-06-04 | 1320 |
| 88 | 细胞培养 | 1379 | 赛默飞公司 | 2014-01-13 | 0 |
| 89 | 显微镜 | DM500徕卡 | 徕卡 | 2013-01-21 | 0 |
| 90 | 显微镜 | DM500徕卡 | 徕卡 | 2018-11-23 | 3059 |
| 91 | 显微镜 | DM500徕卡 | 徕卡 | 2013-01-21 | 0 |
| 92 | 显微镜 | DM500徕卡 | 徕卡 | 2018-11-23 | 3059 |
| 93 | 显微镜 | XSP-3C | 徕卡 | 1997-01-02 | 0 |
| 94 | 血凝仪 | ACL-TOP-350CTS | 美国 Instrumentation Laboratory Co. | 2021-03-11 | 51933.46 |
| 95 | 血气分析仪 | GEM Premier 3500 | 美国IL公司 | 2021-03-23 | 27866.54 |
| 96 | 血小板聚集仪 | PACKS-4 | HELENA | 2006-05-22 | 0 |
| 97 | 药品保存箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 2011-03-15 | 0 |
| 98 | 医用离心机 | DH-5B | 湖南多恒仪器设备有限公司 | 2021-08-08 | 2905 |
| 99 | 医用离心机 | DH-5B | 湖南多恒仪器设备有限公司 | 2021-08-08 | 2905 |
| 100 | 结核二线药物敏感检测设备 | Sanity2.0 | 厦门致善 |  | 394200 |
| 101 | 液相色谱串联质谱检测系统 | INSPEC 9000 | 瑞莱谱（杭州）医疗科技有限公司 |  | 1500000 |
| 102 | 循环增强荧光免疫分析仪（胸痛中心项目） | Pylon 3D | 星童医疗技术（苏州）有限公司 |  |  |
| 初步盘点净值，实际金额以合同签订后计算为准 |  |  |  |  | 4559370.52 |

- 附件五   招标方临检项目收支及相关费用等的说明

| 2017.04-2024.12与美康结算支付明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
|  | 2017年4-12月 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| 检验中心（结算前） | 76116711.00 | 117178369.00 | 114748173.27 | 97183671.98 | 106446962.21 | 126122639.99 | 149241796.31 | 150747262.85 | 937785586.6 |
| 细胞分子实验室（结算前） | 6132620.00 | 10010324.00 | 10880424.00 | 6709150.00 | 5614282.00 | 5581339.00 | 13575690.00 | 14033896.00 | 72537725 |
| 收入合计 | 82249331.00 | 127188693.00 | 125628597.27 | 103892821.98 | 112061244.21 | 131703978.99 | 162817486.31 | 164781158.85 | 1010323311.61 |
| 结算金额（按27.5%） | 22618566.03 | 34976890.58 | 34547864.25 | 28570526.04 | 30816842.16 | 36218594.22 | 44774808.74 | 45314818.68 | 277838910.7 |
| 扣除遗漏试剂款 | -5455168.78 |  |  |  |  |  |  |  | -5455168.78 |
| 扣除水电 | -255000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -340000.00 | -2635000 |
| 扣除领用办公用品 |  | -292505.31 | -135123.31 | -124605.04 | -211659.02 | -252668.19 | -131814.22 | -130808.40 | -1279183.49 |
| 扣除人员费用 |  | -311318.53 | -487230.74 | -678609.10 | -1207703.84 | -1628794.61 | -1793530.80 | -2217403.13 | -8324590.75 |
| 扣除代检样本物流成本 |  | -169550.00 |  |  |  |  |  |  | -169550 |
| 支付金额 | 16908397.25 | 33863516.74 | 33585510.20 | 27427311.90 | 29057479.30 | 33997131.42 | 42509463.72 | 42626607.15 | 259975417.7 |