**附件一：**

**市场调研清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **科室** | **设备名称** | **数量** | **预算单价 （万元）** | **预算总额 （万元）** | **备注** |
| 1 | 呼吸与危重症医学科 | [超声支气管小探头](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E5%91%BC%E5%90%B8%E4%B8%8E%E5%8D%B1%E9%87%8D%E7%97%87%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A7%91%5C%5C%E5%91%BC%E5%90%B8%E4%B8%8E%E5%8D%B1%E9%87%8D%E7%97%87%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A7%91%E8%B6%85%E5%A3%B0%E6%94%AF%E6%B0%94%E7%AE%A1%E5%B0%8F%E6%8E%A2%E5%A4%B4.pdf) | 1 | 6.5 | 6.5 | 超声扫描模式：B模式；扫描方式;360°机械扫描；具有连续扫描图像功能。适配富士超声微探头系统SP-900（主机） |
| 2 | 东二病区 | [胰岛素泵](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E4%B8%9C%E4%BA%8C%E7%97%85%E5%8C%BA%5C%5C%E4%B8%9C%E4%BA%8C%E7%97%85%E5%8C%BA%E8%83%B0%E5%B2%9B%E7%B4%A0%E6%B3%B5_13.pdf) | 7 | 4 | 28 |  |
| 3 | 急诊科 | [急诊抢救床](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E6%80%A5%E8%AF%8A%E7%A7%91%5C%5C%E6%80%A5%E8%AF%8A%E7%A7%91%E6%80%A5%E8%AF%8A%E6%8A%A2%E6%95%91%E5%BA%8A_4.pdf) | 5 | 2.8 | 14 |  |
| 4 | 急诊科 | 洗胃机 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
| 5 | 急诊科 | 创伤床 | 1 | 9 | 9 |  |
| 6 | 手术室 | [输尿管镜、宫腔镜操作手件](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E6%89%8B%E6%9C%AF%E5%AE%A4%5C%5C%E6%89%8B%E6%9C%AF%E5%AE%A4%E8%BE%93%E5%B0%BF%E7%AE%A1%E9%95%9C%E3%80%81%E5%AE%AB%E8%85%94%E9%95%9C%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E4%BB%B6_18.pdf) | 2 | 3 | 6 | 目前使用WOLF镜子，能匹配使用 |
| 7 | 东八病区 | [脉搏血氧仪](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E4%B8%9C%E5%85%AB%E7%97%85%E5%8C%BA%5C%5C%E4%B8%9C%E5%85%AB%E7%97%85%E5%8C%BA%E8%84%89%E6%90%8F%E8%A1%80%E6%B0%A7%E4%BB%AA_13.pdf) | 2 | 1.5 | 3 | 监测心率，血氧数据灵敏稳定，带蓄电功能，探头配件穿戴稳定，不易脱落。 |
| 8 | 院感科 | [远程智能高拍仪](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E9%99%A2%E6%84%9F%E7%A7%91%5C%5C%E9%99%A2%E6%84%9F%E7%A7%91%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%AB%98%E6%8B%8D%E4%BB%AA_24.pdf) | 2 | 0.2 | 0.4 | 用于内镜中心每日消毒剂浓度测试指示卡拍照上传：消毒供应中心生物、化学、物流监测、快速生物物理指示剂照片拍照上传。 |
| 9 | 院感科 | [AI摄像头](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E9%99%A2%E6%84%9F%E7%A7%91%5C%5C%E9%99%A2%E6%84%9F%E7%A7%91AI%E6%91%84%E5%83%8F%E5%A4%B4_26.pdf) | 2 | 0.2 | 0.4 | 用于消毒供应中心去污间，内镜中心清洗间，主要用于个人防护检测 |
| 10 | 泌尿外科 | [精囊镜](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%5C%5C%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%E7%B2%BE%E5%9B%8A%E9%95%9C_21.pdf) | 1 | 6 | 6 |  |
| 11 | 内镜中心 | [注水泵](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%B3%A8%E6%B0%B4%E6%B3%B5_1.pdf) | 1 | 1.8 | 1.8 |  |
| 12 | 内镜中心 | [内镜转运床](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%86%85%E9%95%9C%E8%BD%AC%E8%BF%90%E5%BA%8A_2.pdf) | 2 | 1.8 | 3.6 | 安全护栏需4片装 |
| 13 | 内镜中心 | [储镜柜](%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%5C%5C%E5%86%85%E9%95%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%82%A8%E9%95%9C%E6%9F%9C_4.pdf) | 1 | 12 | 12 | 装12根镜子，有负压，能干燥，连接追溯系统 |

**附件二：**

|  |
| --- |
| **设备采购市场调研（第二批）报名表** |
| **项目序号** | **报名项目** | **供应商** | **品牌** | **型号** | **联系人** | **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件三：**

**法定代表人授权书**

致武义县第一人民医院：

市场调研单位全称： 法定代表人： 授权： 为全权代表，参加贵单位组织的市场调研事宜，代表本公司处理与谈判有关的一切务。

 法定代表人签字（公章）：

日期：