输尿管硬镜*2基本参数要求：

- ★1、镜体头端≤6.7Fr，尾端为≤9.9Fr，渐粗，更容易进入输尿管腔内。

- ★2、工作通道直径，≥4.2Fr；

- ★3、工作长度430mm；

- ★4、新式广角镜体设计，视野大，光亮度强。

- ★5、镜头≤6.0度，避免器械刚刚进入时的盲区，最大限度防止意外。

★6、质保：3年；

- ★7、消毒盒配套*2

- 其他投标要求

8、易耗品价格：工字帽         、7字开关         ；

9、质保期后维保价：       元/年；

10、单独维修配件价格：（详见附件表）

11、投标配置及价格清单（含消毒盒）：

12、其他优惠方案:（如有请详细说明）

浙江省武义县第一人民医院

2025-06-04