**分项报价明细表**

项目名称:金华市中医医院1号楼2、3、4楼东区医用气体系统工程项目 限价金额:人民币(万元)34

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计费项目名称 | 生产厂家和品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(除(税) | 小计金额(除税) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气快速接头 |  | 国产金属德标 | 143 | 只 |  |  |
| 2 | 吸引快速接头 |  | 国产金属德标 | 95 | 只 |  |  |
| 3 | 电源插座 |  |  3+2 | 380 | 只 |  |  |
| 4 | 电源开关 |  | 86型 | 95 | 只 |  |  |
| 5 | 床头灯 |  | LED | 95 | 套 |  |  |
| 6 | 铝合金设备带 |  | 组合式 | 284 | 米 |  |  |
| 7 | 铝合金设备带静电喷塑 |  |  | 90 | 平方 |  |  |
| 8 | 设备带封板 |  | ABS | 50 | 付 |  |  |
| 9 | 病房铝合金小罩 |  | 1544 | 143 | 米 |  |  |
| 10 | 病房铝合金小罩固定底托 |  | 塑料 | 80 | 只 |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 3\*2.5mm2护套线 | 500 | 米 |  |  |
| 12 | 氧气大流量二级减压箱 |  | 550x450x350 | 3 | 套 |  |  |
| 13 | 氧气楼层流量计 |  | LZR-200 | 3 | 只 |  |  |
| 14 | 二气数显报警箱 |  | 氧、吸 | 3 | 只 |  |  |
| 15 | 不锈钢管安装(材质0Cr18ni9) |  | 氧气管道φ 18x2 | 270 | 米 |  |  |
| 16 | 不锈钢管安装(材质0Cr18ni9) |  | 氧气管道φ8x1.0 | 760 | 米 |  |  |
| 17 | 不锈钢管安装(材质0Cr18ni9) |  | 12YC | 60 | 付 |  |  |
| 18 | 不锈钢球头、帽、焊咀 |  | 6YC | 230 | 付 |  |  |
| 19 | 不锈钢维修阀安装 |  | Dg6 | 50 | 只 |  |  |
| 20 | 不锈钢管安装(材质0Cr18ni9) |  | 吸引管道φ42x2 | 270 | 米 |  |  |
| 21 | 不锈钢管安装(材质0Cr18ni9) |  | 吸引管道φ 12x1 | 760 | 米 |  |  |
| 22 | 不锈钢管管件安装 |  | φ42 | 60 | 只 |  |  |
| 23 | 不锈钢球头、帽、焊咀 |  | 12YC | 230 | 付 |  |  |
| 24 | 呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 传呼主机 |  | 968K | 3 | 只 |  |  |
| 26 | 走廊显示屏 |  |  | 3 | 只 |  |  |
| 27 | 床头对讲分机 |  | 6399P | 95 | 个 |  |  |
| 28 | 卫生间紧急按钮 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 29 | 传呼系统信号线 |  | 2X0.5 | 900 | 米 |  |  |
| 30 | PVC套管 |  | 20 | 300 | 米 |  |  |
| 31 | 接线盒 |  | 86型 | 160 | 次 |  |  |
| 32 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 含税1%增值税普通发票，总价:大写:  |

 **供应商名称：**

 **联系人：**

 **联系电话：**