- 第一项 开化县第三初级中学防冲撞金属柱采购项目

- 询价公告

一、项目编号：KHSZ2025-001

二、项目名称：开化县第三初级中学防冲撞金属柱采购项目

三、预算金额：20万元

四、采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县第三初级中学防冲撞金属柱采购 | 1 | 项 | 详见《采购需求》 |  |

五、工期：自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

六、供应商资格要求

6.1必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

6.2在中华人民共和国境内注册个体工商户或有独立法人资格的企业，有能力承接本项目的供应商。

七、响应文件的递交

7.1递交方式：现场递交。

7.2递交文件地点：开化县第三初级中学艺臻楼3楼总务处办公室。

7.3递交截止时间及开标时间：2025年 6 月 16  日9:00时。逾期送达或未按要求密封的，采购人将予以拒收。

7.4携带证件：加盖响应人公章的法定代表人身份证明及授权委托书、本人身份证原件、响应文件。

7.5密封方式：响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件一正二副。

八、报价规则

报价是履行合同的最终价格，报价包含采购范围内相应服务的全部内容，包括完成本项目（具体内容第二项 采购需求）的一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，报价人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价，本项目为固定单价合同，以成交单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

九、确定成交人原则

最低价成交，符合采购人采购需求、质量和服务要求且报价最低的为成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价，报价不得高于最高限价（最高限价：20万元），否则做无效报价处理。

- 十、履约保证金：合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。

十一、签订采购合同

由采购人与成交人在5个工作日内签订采购合同。

十二、附件材料请自行下载。

十三、采购人联系方式

询价单位：开化县第三初级中学

联系人：郑老师

联系电话：15067032101/0570-6523199

地址：开化县华埠镇华龙路83号

开化县第三初级中学

2025年 6 月 10 日

# 第二项  采购需求

一、项目概况

- 开化县第三初级中学对防冲撞金属柱采购项目进行公开询价，本次采购预算20万元，本项目为包工包料交钥匙工程，成交人需提供完成本项目所需的所有设备、材料、配件、附件、备品备件等（包括但不局限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试等，如有需要各响应人可在联系采购人并征得同意后前往踏勘现场，报价时综合考虑。

二、采购数量

| - 序号 | - 设备 | - 数量（根） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 升降型防冲撞金属柱 | - 8 |  |
| - 2 | - 移动型防冲撞金属柱 | - 47 |  |

三、技术参数

1.移动型防冲撞金属柱技术指标及安装要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防腐 | 柱体表面应采用防腐工艺处理，防腐性能应符合GA/T1343—2016中5.10要求 |
| 2 | 柱壁厚度 | 柱壁厚度：不小于10mm |
| 3 | 柱体直径 | 柱体直径：不小于219mm |
| 4 | 间距 | 两柱的主体间距不大于800mm |
| 5 | 安装 | 阻挡高度不小于600mm,地埋深度不小于柱体总高度的40%,若安装地点受限未达到，则地埋部分应使用钢筋或钢板相连，采用C25及以上强度等级的混凝土进行加固，保证抗撞击强度 |
| 6 | 警示标识 | 警示标识：柱体顶部应具有反光膜或LED警示标识，具有夜间警示功能；使用反光膜为警示标识的，应符合GB/T18833的规定，反光膜宽度不小于50mm |
| 7 | 锁止装置 | 应有设置在柱体上部的防盗弹子锁类的锁止装置，防止非工作人员操作 |
| 8 | 材质 | 柱体材质宜为不锈钢、碳素钢 |

2.升降型防冲撞金属柱技术指标及安装要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 升降柱体和底座材质应为不锈钢或碳素钢；法兰厚度大于13mm,抗拉伸强度大于450MPa |
| 2 | 防腐 | 柱体和底座表面应采用防腐工艺处理，防腐性能应符合GA/T1343—2016中5.10要求 |
| 3 | 柱壁厚度 | 柱壁厚度：不小于10mm |
| 4 | 柱体直径 | 柱体直径：不小于219mm |
| 5 | 间距 | 两柱的主体间距不大于800mm |
| 6 | 安装 | 升降柱升起后阻挡高度不小于600mm,地埋深度不小于柱体总高度的40%,若安装地点受限未达到，则地埋部分应使用钢筋或钢板相连，采用C25及以上强度等级的混凝土进行加固，保证抗撞击强度 |
| 7 | 升起速度 | 升起速度：应不小于150mm/s |
| 8 | 阻挡能力 | 阻挡能力应符合GA/T1343—2016中5.6.3阻挡能力B2等级要求，不小于1108kJ |
| 9 | 警示标识 | 警示标识：柱体顶部应具有明显的警示标识，具有夜间警示功能；使用反光膜为警示标识的，应符合GB/T18833的规定，反光膜宽度不小于59mm |
| 10 | 警示灯 | 警示灯：柱体顶部应有警示灯带，灯带在柱体升降过程中闪烁，柱体上升、下降时警示灯光均应清晰可见 |
| 11 | 道路影响 | 金属柱下降后阻挡装置应不影响道路的承载能力和通行能力 |
| 12 | 应急功能 | 在外部供电停止状态下，应具有备用电源或具有手动升降功能 |
| 13 | 控制系统 | 控制系统应包含升降数据记录器，互联网模块，自动记录升降发生时间、升降和定位状态信息 |
| 14 | 驱动电压 | 额定驱动电压应不大于36V |
| 15 | 适用标准 | 产品应符合GA/T1343的要求 |

- 四、质保期

- 成交人提供自验收合格起至少2年的免费质保期；质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务。

- 付款方式：验收合格后，一次性支付。

- 六、履约保证金：合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳成交金额1%的履约保证金。

开化县第三初级中学防冲撞金属柱采购项目

响

应

文

件

响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月    日

响应文件目录

- 一、询价回复函（格式附后）

二、报价明细表（格式附后）

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）

五、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

一、询价回复函

开化县第三初级中学（单位）：

本单位已收到询价函，并详阅其中内容，现回函确认参与本次询价，具体报价如下：

| 项目名称 | 开化县第三初级中学防冲撞金属柱采购项目 |
| --- | --- |
| 总价 | 大写： （小写：￥___________） |

报价单位：        （盖章）

时间：  年    月    日

二、报价明细表

项目名称：                                                     金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、数量按照询价文件提供的采购清单数量报价，不得增减。

2、投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

响应人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

三、营业执照

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 	年	月	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系（申请人名称）的法定代表人（或负责人）。 特此证明。

申请人： 	（盖单位公章）

年	月	日

附：法定代表人（或负责人）身份证件正反面

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我   （法定代表人姓名）是   （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工（姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加    （项目名称）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于   年   月   日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人姓名：

联系电话：

单位名称（盖公章）：

日    期：

#### 注：（1）本授权委托书要求另行提供1份随同报价文件一并递交，法人参加报价无需提供。

附：被授权人身份证件正反面