工程量清单编制说明

- 工程概况：

本工程为温州园博会”舟山园“项目。建设地点位于浙江省温州市，包含但不限于红线范围内景观绿化（景观道路、园林小品、景观池、景石堆砌、绿地、景观照明电气、景观给排水、景观弱电、灌溉给水、造浪设备、雾森系统、水净化设备等）、建筑（含灯塔）及室内外装修（含精装修、室内电气、室内给排水、室内弱电等）、造浪系统机房、配套设施、室外综合管线等以及为完成本工程所需的所有措施项目、竣工验收及保修服务。

- 招标范围：

- 本工程施工范围主要包括：景观道路、园林小品、景观池、景石堆砌、展厅、绿地、室内电气、室内给排水、室内弱电、景观照明电气、景观给排水、景观弱电、灌溉给水及设备等。

- 编制依据：

1、温州园博会”舟山园“项目施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013、浙建站计[2013]63号《关于印发<建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定>的通知》、浙建站计[2014]31号《关于印发<建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）>的通知》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、浙建建［2018］61号《关于颁发<浙江省建设工程计价依据>（2018版）的通知》、舟建发[2018]265号《关于贯彻执行<浙江省建设工程计价依据>（2018版）的通知》、浙建站信[2018]52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》、浙建建发［2019］92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、浙建站定［2019］77号《关于印发<浙江省建设工程计价依据>（2018版）综合解释的通知》、建设发[2015]479号文件、舟建发[2014]197号、浙建建发[2022]37号等相关文件的规定；

3、主要材料价格参考《温州市建设工程信息价简报》2025年第5期（温州市区），《浙江造价信息》2025年第5期，《温州信息简报园林苗木专刊》2025年5月刊，无价材料询市场价；

4、人工工资按《温州市建设工程价格信息简报》人工市场信息价2025年第5期参考计取。

- 工程类别及费率设置：

- 工程类别：景观、绿化工程按“园林绿化及景观工程”费率计取；排水按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取费，安单体安装按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程，室外安装工程按市政安装工程，建筑按房屋建筑及构筑物工程取费，全文明施工费按“市区工程”考虑。

- 非竞争性费率：

| 名称 | 规费（%）区间 | 税金（%） | 安全文明施工基本费（区间）（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 园林景观工程 | 9.29~30.97 | 9 | 6.64~7.37 |
| 建筑工程 | 7.73~25.78 | 9 | 8.21~9.12 |
| 排水工程 | 5.63~18.75 | 9 | 8.81~9.79 |
| 单体安装 | 9.19~30.63 | 9 | 7.35~8.17 |
| 室外安装工程 | 9.19~30.63 | 9 | 6.47~7.19 |

备注：按浙建建发[2022]37号文件，以上安全文明施工基本费中含增加疫情常态化防控、“智慧工地”增加费，即已按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。

- 竞争性费率下限：

| 名称 | 园林景观 工程（%） | 建筑工程（%） | 排水工程（%） | 单体安装（%） | 室外安装工程（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业管理费 | 13.88 | 12.78 | 12.78 | 16.29 | 12.59 |
| 利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冬雨季施工增费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 工程数量 | 除税单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会展及室内装修 | 平米 | 84.7 | 2000 | 169400 |  |

- 材料暂定价：

注：由发包人与承包人按有关计价依据计价，按合同约定执行。

- 材料暂定品牌、型号（或相当于）

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考品牌或相当于 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | m | 中财、公元、伟星 | DN160、DN200 |
| 2 | 钢筋 | t | 永钢、沙钢、中新、万泰 |  |
| 3 | 配电箱 | 台 | 安柯、森昌、华刚 | 元器件：正泰、德力西、 |
| 4 | 灯具 | 套 | 雷士、三雄极光、雅科莱 |  |
| 5 | 交换机 | 台 | 博达、大华、华为、H3C |  |
| 6 | 监控设备 | 套 | 海康、大华 |  |
| 7 | 音响设备 | 套 | HARMAN、艾索、ITC |  |
| 8 | 雾森设备 | 套 | 杭州翰翔、杭州天雷、广州彩悦 |  |
| 9 | 造浪设备 | 套 | 广州华创、旺明国际、广州海山 |  |
| 10 | 水处理设备 | 套 | 广州华创、旺明国际、广州海山 |  |
| 11 | 板材 | M2 | 兔宝宝、千年舟、福庆、森鹿 |  |
| 12 | 开关、插座 | 个 | 雷士、三雄极光、雅科莱 |  |
| 13 | 涂料 | kg | 亚帝、奥力升、鼎豪、传邦 |  |
| 14 | 瓷砖 | M2 | 博华、金驼、金陶名家、君惠 |  |
| 15 | 空调 | 台 | 美的、格力 |  |
| 16 | 电视 | 台 | TCL、海信、长虹 |  |

注：所列品牌仅供技术参考，允许选用性能相当或更优的的同档次品牌。

- 计算有关说明

- 市政

- 本工程质量要求合格，不计取标化工地增加费和优质工程增加费，若实际施工方获得标化工地，优质工程等奖项，结算也不另行增加费用。

- 砂浆按散装商品砂浆考虑；混凝土采用商品砼。

- 增值税暂按浙建建发〔2019〕92号文件中的税率9%计取，如遇后续出台调整文件，则税金按后续相应计价文件调整。

- 本工程弃土外运、运距、土方堆置等情况说明：本工程的废弃渣土（含淤泥、泥浆、建筑垃圾、拆除物等）运往瓯江口(由土方消纳单位处置)，运距按20km考虑，结算时该处置费不予调整。

- 大型机械进退场费：按压路机和履带式挖掘机各1台班计入。

- 本工程石材铺设有关的清单子目单价中已综合考虑石材根据设计图纸加工所需发生的费用，磨边、切割、对角、损耗及检测费等石材加工费用及其他一切费用，不再单独计量。

- 绿化养护期为一年。

- 绿化种植土厚度按60cm考虑，结算时不予调整。

- 建筑

- 展厅基础塘渣换填深度按1米考虑。

- 钢桁架用钢量7.031吨由设计提供计入。油漆、防火涂料未计算。

- 安装及市政安装

- 潜污泵参数暂按QWS15-15-2.2KW，15米扬程，15流量，2.2KW考虑。

- 电气灯塔投光灯参数暂按300W IP65。

- 因场地需要增加2根6芯单模光纤，工程量暂估200m。