舟山市普陀区人民医院

弱电系统维保项目（第二次）

竞争性谈判文件

(全 册)

项目编号：PTYY-CGZX-2025-021/2

项目名称：舟山市普陀区人民医院弱电系统维保项目(第二次）

采 购 人：舟山市普陀区人民医院

2025年6月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购需求	12

第四章  评定成交的标准	14

第五章  合同条款和格式	19

第六章  响应文件格式	23

## 第一章   采购公告

舟山市普陀区人民医院弱电系统维保项目（第二次）

竞争性谈判公告

发布日期：2025年6月3 日

舟山市普陀区人民医院对弱电系统维保项目进行院内公开竞争性谈判招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加。

一、项目编号：PTYY-CGZX-2025-021/2

项目名称：舟山市普陀区人民医院弱电系统维保项目(第二次）

二、项目概况：

| 子包号 | 项目名称 | 服务期限 | 最高限价（元） | 服务需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舟山市普陀区人民医院弱电系统维保项目（第二次） | 一年 | 76000.00 | 详见第三章 |

三、采购内容：

因医院弱电年维保到期，因工作需要须寻一家有技术实力和服务经验的厂家继续服务，服务范围包括：东港院区和沈家门院区安防监控、入侵报警、电子巡更、会议系统、一卡通、停车场系统、机房、排队叫号、公共广播、信息发布（LED）、精密空调、UPS系统、综合布线等。

四、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的企业；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、响应截止时间前，供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）上不存在不良信用记录，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单，分别提供网页查询结果的截图证明；

3、本项目不允许转包、不允许分包，不接受联合体响应。

五、招标文件下载方式及地点、网上报名时间及响应文件提交的截止时间：

招标文件下载方式及地点：免费至浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

网上报名时间：自采购公告发布之日至2025年 6月9 日17时00分（北京时间），将资质证件以PDF或word形式发至邮箱PTYY_CGZX@163.com后电话确认（联系电话：0580-3016133），邮件标题为所参加的项目名称(包括投标标段）+公司名称，邮件中注明授权代表及联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，响应文件将被拒绝。

响应文件提交的截止时间：2025年 6月11 日14时30分（北京时间），所有响应文件应于截止时间之前提交，逾期作自动放弃。

六、响应文件开启时间和地点：

开启时间：2025年6 月11 日14时30分（北京时间）

开启地点：舟山市普陀区人民医院后勤楼三楼309室（舟山市普陀区东港街道文康街19号）

七、投标人网上报名必须提供以下资质证明文件，经审核合格后，方可进行投标，否则取消资格：

1、提供企业多证合一的营业执照副本彩色复印件；

2、提供企业法定代表人身份证复印件；

3、提供《法定代表人授权委托书》原件，非法定代表人报名时用；

4、提供被授权人身份证复印件，非法定代表人报名时用。

注：以上资质证书证明文件均需加盖投标企业公章。

八、其他注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的谈判响应；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判响应。

采购人：舟山市普陀区人民医院

联系人：刘老师

联系电话：0580-3016133

联系地址：舟山市普陀区东港街道文康街19号

监督部门：纪检监察处

- 联系电话：0580-3030755

- 第二章  供应商须知

前附表

本前附表是本次竞争性谈判采购项目的具体要求，如与采购文件其他章节有矛盾，应以此表为准。

| 序号 | 对应供应商须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：舟山市普陀区人民医院 联系人：刘老师 联系电话：0580-3016133 联系地址：舟山市普陀区东港街道文康街19号 |
| 2 | 1.2.7 | 发布媒体： 浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 医院官网 http://www.zspt-hospital.com/ |
| 3 | 1.3 | 采购项目概况、采购范围：详见第三章 资金来源和落实情况：已落实 |
| 4 | ★2.2 | 合格的供应商来源：国内 |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或答疑会：不组织 |
| 6 | 4.3 | 备选方案：不允许 |
| 7 | ★4.4 | 最高限价（总价）：76000.00元。 响应报价超过最高限价的将作无效响应处理。 特别提醒：报价文件和资信商务技术文件须分开单独密封包装成册，资信商务技术文件中不得体现价格。 |
| 8 | ★4.5 | 响应报价包括但不限于人工费、保险费、社保费、调试费、技术服务费、培训费以及税费等。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。 |
| 9 | ★5.1 | 响应文件有效期：90天 |
| 10 | ★6.1 | 响应保证金：无 |
| 11 | ★7.3.1 | 响应文件份数：正本： 1 份、副本： 4 份 |
| 12 | ★7.3.5 | 供应商参与多个子包响应的装订要求：不适用 |
| 13 | ★7.4.2 | 供应商参与多个子包响应的密封要求：不适用 |
| 14 | 7.5.1 | 响应文件提交的截止时间：2025年 6 月 11日14时30分（北京时间） 地点：舟山市普陀区人民医院后勤楼三楼309室（舟山市普陀区东港街道文康街19号） |
| 15 | 8.2.1 | 响应文件开启时间：2025年 6 月 11 日14时30分（北京时间） 地点：舟山市普陀区人民医院后勤楼三楼309室（舟山市普陀区东港街道文康街19号） |
| 16 | 9.4.1 | 候选成交供应商数量：3家（有效供应商3家及以上）或2家（有效供应商2家）或1家（有效供应商1家） |
| 17 | 10.1.1 | 成交供应商数量：1家 |
| 18 | 10.1.2 | 成交规则：采购人确定排序第一的候选成交供应商为成交供应商 |
| 19 | 11.2.1 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起 30 日内。 |
| 20 | 11.2.3 | 成交供应商放弃成交后的处理：采购人按照评审报告推荐的候选成交供应商名单排序，确定下一顺位候选成交供应商为成交供应商，但并不类推。 |

供应商须知

一、总  则

1.1采购程序、评审程序和成交规则总体说明

本项目为非招标方式采购，不属于招标项目，也不属于政府采购项目，并不适用《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关法规规范。采购文件依据中国招标投标协会《非招标方式采购代理服务规范（ZBTB/T01-2018）》的规范性要求并结合采购人的实际情况而制定，采购人有权制定本项目的采购程序、评审程序和成交规则。

1.2定义

1.2.1采购人：提出并组织实施采购项目的法人或其他组织。

1.2.2 供应商：参加采购活动，有意向为采购人提供工程、货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3 评审小组：由采购人组建的负责按照采购文件规定的评审办法和标准对响应文件进行评审和比较、向采购人推荐候选成交供应商的工作组。

1.2.4 竞争性谈判采购：评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，确定成交供应商的采购方式。

1.2.5 候选成交供应商：评审小组通过评审向采购人推荐的符合采购项目需求的优先供应商名单。

1.2.6 成交供应商：对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，推荐排序第一、第二、第三名的供应商依次为第一、第二、第三成交候选供应商。

1.2.7 发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

1.2.8 响应文件:供应商按照采购文件要求向采购人提交的包含价格和实施方案的文件。

响应文件的澄清或说明文件：应评审小组要求，供应商对其提交的响应文件进一步澄清或说明的文件，其构成响应文件的组成部分。

1.2.9 实质性要求：采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

1.3  采购项目概况、采购范围、资金来源和落实情况：具体见供应商须知前附表。

1.4  采购项目计划工期/供货期/服务期、质量要求：具体见第三章采购需求的商务条款。

1.5  书面形式：包括信函、传真、电报等。

二、响应注意事项

2.1合格的供应商：指符合采购公告或采购公告供应商资格条件要求的供应商。

★2.1.1供应商名称：应当为供应商全称，响应文件供应商名称、响应保证金提交人名称、营业执照供应商名称应当一致。

★2.2合格的供应商来源：见前附表。

★2.3供应商代表

★2.3.1若供应商代表不是法定代表人，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第六章），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

★2.3.2若供应商代表是法定代表人，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第六章）。

2.4响应费用：不论采购的结果如何，供应商自行承担其参加本次采购活动有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）采购需求

（6）响应文件格式

3.2采购文件的获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1供应商提交响应文件截止之日前，采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人应及时将澄清或修改的内容，以发出通知书或者发布补充公告的方式，通知所有购买采购文件的供应商。采购人应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

3.3.2供应商收到采购人发出的采购文件澄清或修改通知后，应在通知书回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购人。

3.4现场考察或者答疑会

3.4.1采购人可以在采购文件发售期限截止后，组织现场考察或者召开答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、报价要求

4.1 报价：指“响应报价表”中的响应报价，是评审小组评审的重要依据之一。

4.2报价必须是人民币报价。

4.3维保总价报价只允许一个报价，不接受两个及两个以上的报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选方案的除外，具体见前附表。

★4.4报价不得高于最高限价。

★4.5报价应当包含的内容：见前附表。

五、响应文件有效期

★5.1响应文件有效期：供应商按照采购文件要求承诺响应文件保持有效和接受响应文件约束的期限。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起计算。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于采购文件中载明的响应文件有效期(见前附表)。

5.2响应文件有效期内供应商撤销响应文件的，采购人不予退还响应保证金。

六、响应保证金（本项目无响应保证金）

★6.1响应保证金：供应商按照采购文件规定的形式和金额向采购人递交的，约束供应商按照响应文件规定的有效期履行其义务的担保。响应保证金的交纳要求见前附表，供应商应当交纳不少于采购文件规定金额的响应保证金。

6.2响应保证金的退还（不计息）：成交供应商的响应保证金在与采购人签订合同后5个工作日内原额退还，未成交供应商的响应保证金在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；在响应文件提交截止时间前撤回响应文件的供应商，其响应保证金在收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内原额退还；但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

上述成交供应商、未成交供应商、供应商在接到采购人的通知后，应及时前来办理保证金退款手续，对逾期办理者，采购人不承担任何利息和“资金占用费”。

6.2.1发生下列情形之一，响应保证金将不予退还：

- 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在采购活动中发生违法失信行为，导致采购失败或采购人损失的；

- 成交供应商无正当理由放弃成交、拒绝与采购人订立合同或提出不合理要求的；

- 成交供应商不按照采购文件要求提交履约保证金的；

七、响应文件

7.1响应文件的组成：

★（1）响应报价表；

★（2）响应函；

★（3）分项报价明细表（如有）；

★（4）法定代表人授权委托书（供应商代表为非法定代表人时适用）或法定代表人身份证明（供应商代表为法定代表人时适用）；

★（5）营业执照；

★（6）资格条件要求提供的资格证明材料（如有）；

★（7）技术条款响应表；

★（8）商务条款响应表；

（9）供应商认为需要提供的其他资料。

7.2响应文件编制和格式

7.2.1供应商应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供响应文件和证明资料导致的风险由供应商承担。

7.2.2语言：中文，当不同文字文本响应文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

7.2.3响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4响应文件格式见第六章，响应文件应当按照格式要求编制；未有格式要求的，供应商自行编制。

7.2.5响应文件应标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

★7.3响应文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1供应商应将响应文件装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的响应文件将被认定为无效响应。响应文件的份数要求见前附表。

7.3.2响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。正本与副本内容有不符的，以正本为准。

7.3.3采购文件要求供应商加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字的地方，供应商应该按照规定盖章或签字。

7.3.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字，否则，评审小组将不接受该修改。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

7.3.5本项目若有多个子包的，供应商若参与多个子包响应的，响应文件装订要求见前附表。

★7.4响应文件的密封、标记和递送

7.4.1响应文件分报价文件、资信商务技术文件两个部分，两个部分必须分开单独装订成册，成册后的响应文件不可以有活页现象。未按规定装订的响应文件，不予接受。供应商应密封响应文件，响应文件的包装封面上应标注响应文件、项目编号、项目名称、子包号、供应商名称及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样等，并加盖供应商公章，格式见第六章。

7.4.2本项目若有多个子包的，供应商若参与多个子包响应的，响应文件密封要求见前附表。

7.4.3本须知前附表若规定需要提交响应文件电子文本（建议优盘）的，该电子文本需标明项目编号、子包号、供应商名称，放入响应文件的密封袋内。

7.4.4未按规定密封或标注的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

7.4.5 通过邮寄递送响应文件时，应将全部响应文件按上述要求可靠密封。采购人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

7.5响应文件的提交

7.5.1供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件送达指定地点。采购人拒绝接收在截止时间以后送达的响应文件。响应文件提交截止时间和地点见前附表。

7.5.2采购人因故需推迟响应文件提交截止时间的，采购人应提前以发出通知书或者发布补充公告的方式，通知所有购买采购文件的供应商。供应商应在收到通知后及时书面回复采购人，采购人和供应商相应的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间的约束。

7.6响应文件的补充、修改或者撤回

7.6.1供应商在响应文件提交截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

7.6.2供应商在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，其响应保证金予以退还。

7.6.3在响应文件提交截止时间之后,供应商不得对其响应文件进行补充、修改或者撤回。

八、接收及开启程序

8.1接收响应文件

8.1.1采购人将于响应文件提交截止时间前安排工作人员在采购文件规定的指定地点接收响应文件。

8.1.2有下列情形之一的响应文件拒绝接收：

- 逾期送达或未送达指定地点的响应文件；

- 未按照采购文件要求密封的响应文件；

- 未购买采购文件的供应商的响应文件；

- 直接邀请供应商方式的，未被邀请的供应商提交的响应文件以及明确回函不参加或视同不参加采购活动的供应商提交的响应文件。

8.2 开启响应文件

8.2.1开启准备

采购人将在规定的时间和地点公开开启响应文件，供应商的法定代表人或其授权代表应邀参加开启会议。供应商的法定代表人或其授权代表未按时参加开启会议的，视同放弃开启程序监督权力、认可开启结果。开启响应文件的时间和地点见前附表。

8.2.2开启会议程序：详见第四章

8.2.3开启会议已经开启和宣读的响应文件，采购人一律不予退还。

8.2.4开启会议结束后，评审小组进行评审。

九、评审

9.1评审小组

9.1.1 采购人将组建评审小组，评审小组负责评审工作。评审小组为三人以上单数，由采购人的商务和技术人员组成，也可以聘请外部专家参加。评审小组成员名单在成交结果公告之前予以保密。

9.1.2评审小组将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评审，并且只依据响应文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在响应文件开启后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评审办法

9.2.1评审办法见第四章。

9.3评审程序

9.3.1评审程序见第四章。

9.4推荐候选成交供应商：

9.4.1评审小组提交评审报告，推荐候选成交供应商名单。本项目约定的候选成交供应商数量见前附表。候选成交供应商名单不进行公示。

9.5 评审过程保密

9.5.1成交结果公告发布之前，评审小组名单应该保密。评审小组成员及采购人的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

9.5.2评审结束后，评审结果并不当场宣布。

十、确定成交

10.1确定成交供应商

10.1.1本项目约定的成交供应商数量见前附表。

10.1.2采购人将在评审结束后2个工作日内编制评审报告，在评审报告确定的候选成交供应商名单中确定成交供应商，成交规则见前附表。

10.1.3采购人在评审结束后5个工作日内未确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排序第一的候选成交供应商为成交供应商。

10.1.4采购人确定成交供应商后，采购人应在成交供应商确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上发布成交公告，成交公告视同告知了所有供应商本项目的采购成交结果，采购人可以不向未成交的供应商发出成交结果通知书。

10.2发出成交通知

10.2.1采购人在发布成交公告的同时，向成交供应商发出中标通知书。

10.2.2除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商拒绝签订合同的，应承担相应的法律责任。

十一、合同签订

11.1 本项目合同签订适用中华人民共和国民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2签订合同

11.2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

11.2.2采购文件、成交供应商的响应文件、成交通知书及评审过程中响应文件的澄清或说明文件均应作为合同附件。

11.2.3 成交供应商放弃成交的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.2.4 成交供应商无正当理由放弃成交、拒绝与采购人订立合同或提出不合理要求的，响应保证金将不予退还。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是成交供应商按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使成交供应商全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见第三章采购需求的商务条款。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的成交供应商义务完毕止。

11.4.4履约保证金的退还由合同进行约定。

11.4.5采购文件要求提交履约保证金，成交供应商拒绝提交的，采购人有权不予退还其响应保证金。

十二、异议的处理

12.1采购人和异议提出人本着友好协商的原则进行处理。双方就异议事项无法达成一致意见时，因本项目不属于行政监督部门监督的项目，双方可将争议提交相应行业组织设立的采购争议调解委员会进行调解，或通过仲裁、诉讼等方式解决。

- 第三章  采购需求

- 一、技术和商务需求

- 注意事项：凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，则视为无效响应。

- 技术条款

| - 一 | - 项目名称 |
| --- | --- |
| - 1.1 | - 舟山市普陀区人民医院弱电系统维保项目（第二次） |
| - 二 | - 主要内容 |
| - 2.1 | 因医院弱电年维保到期，因工作需要须寻一家有技术实力和服务经验的厂家继续服务，服务范围包括：东港院区和沈家门院区安防监控、入侵报警、电子巡更、会议系统、一卡通、停车场系统、机房、排队叫号、公共广播、信息发布（LED）、精密空调、UPS系统、综合布线等。 |
| - 三 | - 资质及要求 |
| - ★3.1 | - 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（须在有效期内） |
| - ★3.2 | - 项目执行过程中若发生安全事故全部由中标人负责，需在投标文件中承诺 |
| - ★3.3 | - 施工人员需具有相关作业类别作业人员上岗证书，施工中造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由中标人承担一切经济和法律责任 |
| - ★3.4 | - 参加报价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 |
| - ★3.5 | - 电子与智能化工程专业承包等级贰级以上 |
| - ★3.6 | - 浙江省安全技术防范行业资信等级壹级 |
| - ★3.7 | - 投标人需提供近二年类似（智能化或信息系统集成类）维护项目的业绩（附合同），3家及以上 |
| - ★3.8 | - 投标人在舟山本岛有注册公司或分公司 |
| - ★3.9 | - 投标人需保证全天24小时内30分钟到现场，承担100元以下单项设备修理项目的所有费用 |
| - ★3.10 | - 投标人需提供维保服务方案 |

2、商务条款

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金：不收取 |
| 2 | 履约保证金形式：无 |
| ★3 | 服务期限：一年 服务地点：舟山市普陀区人民医院 |
| ★4 | 付款方式：本项目合同签订后 30 个工作日内预付合同金额的 60% ，剩余40%在合同到期前 30 个工作日内付清。 |
| 5 | 按照竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件、成交通知书的要求签订合同 |
| 6 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起 30 日内。 |
| ★7 | 合同续签:经采购人考核合格，可实施合同续签，续签次数不得超过2次 |

# 第四章 评定成交的标准

一、开启谈判响应文件

二、谈判小组

1、采购人依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和专家组成，负责对谈判响应文件进行评审；谈判小组成员名单在谈判结果确定之前依法保密。

2、谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效文件处理，谈判小组应当告知提交谈判响应文件的供应商。

3、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

三、谈判的有关要求

1、谈判小组将遵循科学、择优、公平、公正的原则。

2、客观、公正的对待所有供应商，对所有谈判文件的评审、谈判，均采用相同的程序和标准。

3、在谈判、评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其谈判资格。

4、在评审过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5、提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一标项谈判的，按一家供应商计算，报价低者的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6、采购人不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判响应文件。

7、在评审的各个阶段，当有效供应商不足三家时，则重新组织采购活动。

四、竞争性谈判评审原则、方法与程序

| 1 | 评定成交原则： 1.1根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商；当最终报价相同时，由谈判小组采取随机抽取方式确定成交供应商。 评审期间，出现对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次谈判采购活动终止。 |
| --- | --- |
| 2 | 初步审查： 2.1包含资格审查和符合性审查。资格审查是指采购人根据“附表1资格审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。符合性审查是指谈判小组根据“附表2符合性审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。初步审查不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入商务评议。 |
| 3 | 商务评议： 3.1第三章“商务条款”中的条款有任何负偏离，商务评议均为不合格，作无效报价处理。商务评议不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入技术评议。 |
| 4 | 技术评议： 4.1第三章“技术条款”中标注“★”指标有任何负偏离，技术评议均为不合格，作无效报价处理。技术评议不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入报价评议。 |
| 5 | 报价评议： 5.1供应商有第二次报价的机会，第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。 评议价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标优劣顺序由谈判小组评定。 5.2谈判小组将核对谈判报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正： （1）供应商应按采购文件要求认真填写《报价一览表》和《分项报价表》。 （2）响应文件中报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准； （3）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）单价金额小数点有明显错位的，应以报价一览表的总价为准，并修改单价； （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。评审价和成交价以修正后的价格为准。如供应商不接受按以上规则确定的评审价和成交价，则其响应将被拒绝。 5.3对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，推荐排序第一、第二、第三名的供应商依次为第一、第二、第三成交候选供应商。 |
| 6 | 程序： 6.1初步审查，初步审查不合格的不进入下一评议程序。 6.2商务评议。商务评议不合格的不进入下一评议程序。 6.3技术评议。技术评议不合格的不进入下一评议程序。 6.4各供应商在谈判结束后进行第二次报价。 6.5报价评议：供应商的第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，推荐排序第一、第二、第三名的供应商依次为第一、第二、第三成交候选供应商。 6.6谈判小组拟制评审报告。 6.7采购人根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。排序第一成交候选供应商如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定下一排序成交候选供应商为成交供应商；采购人也可以重新组织采购。 |

1、资格审查

本项目为资格后审，由谈判小组对供应商的资格进行审查。资格审查不合格的供应商，不得进入下一步程序。

资格审查内容（兼谈判小组资格审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格条件：供应商应具有独立法人资格 | 营业执照 |  |
| 2 | 本项目不接受联合体 | 是否为联合体 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求供应商提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

谈判小组签字：

日期：

2、符合性审查

由谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行响应性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的供应商，不得进入下一步评审。

符合性审查内容（兼谈判小组符合性审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 应当为供应商全称，响应文件供应商名称、响应保证金提交人名称、营业执照供应商名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 若供应商代表不是法定代表人，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第六章），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）； 若供应商代表是法定代表人，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第六章）。 |  |
| 3 | 响应保证金 | 详见供应商须知前附表★6.1 |  |
| 4 | 响应文件有效期 | 详见供应商须知前附表★5.1 |  |
| 5 | 响应文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见供应商须知7.3响应文件的签署、盖章、装订及份数 |  |
| 6 | 响应文件组成 | 详见供应商须知★7.1 |  |
| 7 | 响应报价 | 详见供应商须知前附表★4.4 |  |
|  |  | 详见供应商须知前附表★4.5 |  |
|  |  | 谈判小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过响应性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其响应报价合理性的；作无效响应处理。 |  |
|  |  | 谈判小组经过审查，认定供应商响应报价低于成本价的。 |  |
| 8 | 单位负责人是否为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 谈判小组经过审查，认定供应商位负责人非同一人，不存在直接控股、管理关系。 |  |
| 9 | 商务实质性条款（带★号条款） | 详见第三章采购需求的商务条款需求 |  |
| 10 | 技术实质性条款（带★号条款） | 详见第三章采购需求的技术条款需求 |  |
| 11 | 其他无效响应认定情形 | 商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且谈判小组认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。 |  |
|  |  | 谈判小组经过审查，认定供应商串通响应的。 |  |
|  |  | 谈判小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

谈判小组签字：

日期：

第五章  合同条款和格式

服务采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：

项目编号（合同号）：

采购类别：

甲方（采购单位买方）：

乙方（供应商卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过                        采购方式确定乙方为舟山市普陀区人民医院                             服务的提供单位，双方经协商达成以下条款：

甲、乙双方根据                              采购项目的招标结果，签署本合同。此次招标约定服务期限为1年，合同一年一签。经采购人考核合格，可实施合同续签，续签次数不得超过2次。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额 ：           （大写_______________ ） 。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用，包括但不限于人工费、保险费、社保费、调试费、技术服务费、培训费以及税费等。

三、服务范围

1.合同服务范围包括：

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

六、履约保证金（无）

1.在合同签订后  / 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 / 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后1个月内由甲方无息退还给乙方。

乙方交纳人民币X元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务质量保证期和服务质量保证金（无）

1.服务质量保证期：无

2.服务质量保证金：无

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：  年  月  日至  年  月  日

2.履行方式：

3.履行地点：舟山市普陀区人民医院

十、款项支付：

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．根据甲方需求，乙方在接到甲方通知后在/小时内到达甲方现场,若需配件则在/小时内到货。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，包括国家行政部门及授权部门对因质量及安全问题进行的行政处罚。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元；违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、资质保证

乙方应保证所提供的服务中所涉及资质要求。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方在合同签订后1月内的验收考核期，验收考核未通过的，甲方有权延迟服务款项支付。

十六、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，属于财政部门审批项目的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，属于甲方内部自主招标的，须经甲方院长办公会议讨论同意后，可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同续签：根据《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》，经甲方考核合格，实施合同续签，续签次数不得超过2次。

4.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式Ｘ份，具有同等法律效力，甲乙双方各执Ｘ份；其他相关方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

## 第六章  响应文件格式

报价文件与资信商务技术文件必须分开包装，

资信商务技术文件中不得体现价格。

成册后的响应文件不得有活页现象。未按规定装订的响应文件，不予接受。

1、响应文件的密封外包装封面格式：

响应文件（报价文件/资信商务技术文件）

项目编号：

项目名称：

子包：

供应商名称：

（供应商公章）

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、响应文件封面格式：

正本（或副本）

响应文件（报价文件）

项目编号：

项目名称：

子包：

供应商名称：

（供应商公章）

年  月  日

3、响应报价表格式：

响应报价表

项目编号：

项目名称：

子包：                                                       单位：元（人民币）

| 子包号 | 服务名称 | 响应报价 （元） | 响应保证金 （有或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 响应报价（大写）： |  |  |  |

注: 1、以上响应报价应与“分项报价明细表”中的“分项报价合计”相一致，不一致的按照评审办法的规定修正。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

4、响应函格式：

响 应 函

致：                 （采购人名称）：

（供应商名称）       授权 （授权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本供应商处理采购活动中的一切事宜，为此提交响应文件正本一份、副本 4 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 响应报价为“响应报价表”载明的响应报价。

2. 供应商已仔细阅读全部采购文件，包括澄清或修改文件、补充通知等（如有的话），对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.供应商完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

4.本响应文件有效期为  90 天。

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按采购文件及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.供应商同意按照贵方要求提供与采购活动有关的一切数据或资料。

7.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________电子邮件： ___________ 联系人姓名：____________

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

5、分项报价明细表格式：

分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

子包：                                                单位：元（人民币）

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

响应文件封面格式：

正本（或副本）

响应文件（资信商务技术文件）

项目编号：

项目名称：

子包：

供应商名称：

（供应商公章）

年  月  日

6、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加响应活动的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______（采购人名称） ：

我______（姓名）系_______（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本供应商在职职工               （姓名）以我方的名义参加  （项目编号、项目名称）     项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部法律责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称（加盖公章）：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

7、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加响应活动的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______（采购人名称） ：

我单位（供应商名称）   的法定代表人为_______，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加         （项目编号、项目名称）     项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      身份证号码：

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

8、法人或者其他组织的营业执照（副本复印件）

9、资格条件要求提供的资格证明材料

10、供应商认为需要提供的其他资料

11、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 响应文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注：须与“第三章 1、技术条款”逐项比较，偏离的认定由评审小组进行评议。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

12、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 商务条款要求 | 响应文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

注：须与“第三章 2、商务条款”逐项比较填写。偏离的认定由评审小组进行评议。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：