医用冷藏箱

数量1台

总预算4500元

申请科室：急诊科

用于药物储存，温度范围2-8°C可调节

有效容积：100L-130L

噪声≤45dB

★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；

★提供设备配置清单，要求提供冷链模块，接入医院冷链管理系统。

保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月，进口设备放宽到12个月内

合同签订后15天内到货