中频治疗仪

数量1台

预算 19.5万

申请科室：全科医学科

1. 用于脂肪性肝病，慢性病毒性肝炎、慢性药物性肝病的辅助治疗。
2. 有固定穴位治疗、中医循经治疗等模式
3. 可满足两名患者同时治疗
4. 安全性能：产品应符合GB9706.1-2007 和 YY0607-2007 的要求
5. 电磁兼容性要求：产品应符合YY0505-2012和 YY0607-2007的要求
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购。
7. ★提供设备配置清单
8. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月