持续气囊检测仪

数量5台

总预算4.9万

申请科室：ICU

1. ICU病房中用于实时精准监测气囊压力，降低并发症风险。
2. 外观小巧，可持续充电。
3. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
4. ★提供设备配置清单
5. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月