名 称：环甲膜穿刺套装

预 算：3000元/套

预期用途：供环甲膜穿刺，建立人工气道，缓解上呼吸道阻塞用。

技术要求：

1. 浙江省两定机构医疗保障信息平台（挂网状态：已挂网），或于中标公示文件发布之日起三十日内完成挂网。
2. 该产品以无菌状态提供，一次性使用。
3. ①每一品规投标人提供不少于一件样品进行临床测试；

②样品携带至招标现场；

③所有与样品有关的费用（包括但不限于样品成本费、样品运输费等）均由投标人自行承担。