肛肠外科器械

数量1套

总预算1.2万

申请科室：肛肠外科

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 外科牵开器 | 内径尺寸约Ф145mm，框架及手柄组合后外部尺寸为240mm×240mm | 个 | 1 |
| 2 | 直角拉钩 | 由头部和杆部组成，头部带钩头；总长240mm，头部长度80mm，直径30mm | 把 | 2 |
| 3 | 皮肤拉钩 | 单钩 | 根 | 16 |