名 称：微导丝

预 算： 3000元/根

预期用途：适用于神经内科介入手术。

技术要求：

1. 浙江省两定机构医疗保障信息平台（采购类别：中标产品）。
2. 用于颅内外动脉超选以及交换使用。
3. ①每一品规投标人提供不少于一件样品进行临床测试；

②样品携带至招标现场；

③所有与样品有关的费用（包括但不限于样品成本费、样品运输费等）均由投标人自行承担。

名 称：颅内支撑导管

预 算： 8500元/根

预期用途：适用于神经介入手术。

技术要求：

1、浙江省两定机构医疗保障信息平台（采购类别：中标产品）。

2、5-7F ，长度125cm或者以上。

3、①每一品规投标人提供不少于一件样品进行临床测试；

②样品携带至招标现场；

③所有与样品有关的费用（包括但不限于样品成本费、样品运输费等）均由投标人自行承担。

名 称：颅内球囊扩张导管

预 算： 11000元/根

预期用途：适用于神经内科介入手术。

技术要求：

1、浙江省两定机构医疗保障信息平台（采购类别：中标产品）。

2、可同时用于球囊扩张及支架输送功能。

3、①每一品规投标人提供不少于一件样品进行临床测试；

②样品携带至招标现场；

③所有与样品有关的费用（包括但不限于样品成本费、样品运输费等）均由投标人自行承担。

名 称：椎动脉药物支架

预 算： 39800元/根

预期用途：适用于椎动脉手术。。

技术要求：

1、浙江省两定机构医疗保障信息平台（挂网状态：已挂网），或于中标公示文件发布之日起三十日内完成挂网。

2、说明书或注册证有明确椎动脉植入适应症（提供相关证明文件）。

3、①每一品规投标人提供不少于一件样品进行临床测试；

②样品携带至招标现场；

③所有与样品有关的费用（包括但不限于样品成本费、样品运输费等）均由投标人自行承担。