## Sheet1
景宁畲族自治县人民医院医疗设备采购计划清单（政府采购）
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 功能需求
1 | 彩色超声诊断仪(全身机) | 1 | 160 | 160 | 对腹部、浅表、心血管、腔内具有良好的图像质量，具有脂肪肝定量测量（QUS）功能，微血流技术（MVFlow），人工智能甲乳辅助诊断功能。
2 | 电子肠镜系统 | 1 | 160 | 160 | 用于肠道检查
3 | 腹腔镜系统 | 1 | 190 | 190 | 1、4K图像处理装置（带刻录）2、4K内窥镜冷光源3、4K摄像头4、30度4K光学镜头3个5、导光束6、≧30寸4K医用监视器7、≧45L/h气腹机8、台车
4 | 宫腔镜及电切系统 | 1 | 50 | 50 | 1、等离子电切系统（含脚踏）2、高清光学视管3、工作把手4、外管鞘大小各一5、内管鞘，含闭孔器大小各一5、双极高频电缆线6、环形切除电极（中号）7、针形电极8、球形电极
5 | 关节镜系统 | 1 | 50 | 50 | 1、内窥镜手术动力设备：.主要功能：与内窥镜、刨刀、磨头及管路附件配合使用，用于各关节的关节镜手术中对组织进行搅碎和切除，同时具有冲洗和液体吸收功能；主要配置：主机，动力飓风手柄和脚踏2、等离子射频汽化系统：功能适用：用于关节镜手术中进行软组织切割、消融和切除和凝固并实现血管止血；配置：主机，无线脚踏3、关节手术器械包：功能适用：小关节器械包功能适用足踝，腕关节手术适用，可以通过小切口插入关节，提供清晰的视野。 配置：异物钳，缝合钳，拆线剪，抓钳，削切刀，骨钩，骨刀，骨探针，打孔器4、关节镜：：功能适用：主要用于身体各部分关节的检查和手术，提供手术中理想的图像。2.7/4.0mm的高清关节镜需具有大视野角度，观察范围广，防止诊，并具有操作灵活，轻便，插入性能优越，增强检查安全性。2.配置： 高清关节镜，直径4.0mm，30°超广角
6 | 光子嫩肤治疗仪 | 1 | 200 | 200 | 用于皮肤科解决皮肤问题
7 | 激光眼科诊断仪（炫彩OCTA） | 1 | 150 | 150 | 用于青光眼、老年黄斑变性、糖尿病视网膜病变、脉络膜新生血管等疾病的诊断和鉴别。
8 | 脊柱内镜 | 1 | 70 | 70 | 用于开展脊柱微创手术
9 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 65 | 65 | 最大输出刺激脉冲频率大于等于50Hz，适用于抑郁症、焦虑症、失眠、慢性疼痛等症状的改善，同时可以促进神经功能修复与认知能力提升
10 | 麻醉机 | 4 | 40 | 160 | 用于手术室手术麻醉
11 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 40 | 40 | 供应室用于对器械的清洗消毒
12 | 热疗仪 | 1 | 180 | 180 | 用于肿瘤病人的辅助治疗以及增强放化疗敏感性、直接破坏癌细胞及激活免疫反应
13 | 双能X射线骨密度 | 1 | 70 | 70 | 诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效
14 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 60 | 60 | 用于泌尿系结石碎石治疗
15 | 眼前节（YAG）激光 | 1 | 40 | 40 | 用于治疗后发性白内障、预防性治疗青光眼、治疗眼前段疾病