丽水市北城区经营户水质检测技术服务采购项目竞争性磋商文件主要内容

第一部分：申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

3.本项目的特定资格要求：

具有省级及以上计量行政部门出具的有效计量认证证书（CMA）；

4.本项目不接受联合体磋商。

第二部分：采购需求

一、检测清单

| 检测名称 | 检测费用基准价（元/项次） | 方法 | 最高单价限价 （元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮 | 80 | 紫外分光光度 | 80 | 抽检排水户数量 不少于300家/年 |
| 总磷 | 60 | 可见分光光度 | 60 |  |
| 氨氮 | 60 |  | 60 |  |
| COD | 40 | 氧化还原滴定法 | 40 |  |
| 采样费用基准 | 15 |  | 15 |  |
| 备注：表中基准价为浙江省物价局《关于调整浙江省环境监测专业服务收费标准的通知》（浙价费【2000】147号）中基准价。 |  |  |  |  |

二、服务期限

1.服务期限：合同签订之日（以合同签订时间为准）起满三年。

2.工期要求：以采购人通知各标项的完成时间为准。

三、服务标准与验收要求

3.1供应商提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

3.2供应商不能按照要求完成项目的，或者在工作中存在严重问题的，或者发生重大质量事故等，采购人有权终止合同。

3.3 供应商检测不合格水质的，经整治后，供应商应按采购人要求重新检测至合格为止，检测费用包含本次报价中。

四、结算方式和付款方式

4.1结算方式：成交价×实际抽检排水户数量

本单位业务范围内有相同检测内容的，均参考本次成交价按时进行结算。

4.2 付款方式：

第一年：合同生效且收到成交人开具的正式发票后7个工作日内支付年度预算金额的40%作为预付款，成交人在年度检测工作完成后，按实际完成批次的费用减去年度预算金额的40%并收到成交人开具正式发票后7个工作日内全额支付。

第二年、第三年的付款方式按第一年付款方式支付。

第三部分：评标办法和细则

- 一   评标一般规定

1.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

1.1资信及商务权重为4%，分值为4分，磋商小组在规定的分值内统一打分。1.2项目技术权重为86%，分值为86分，磋商小组对各磋商文件的技术标经充分审核后，在规定的分值内由磋商小组单独评定打分。1.3磋商报价权重为10%，分值为10分，磋商小组按各磋商供应商的最终磋商报价统一计算。

- 二   评标办法和细则

5.1资信商务部分共4分，权重为4%，由磋商小组成员统一打分。

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩（1分） | 供应商从2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至磋商截止之日止，具有类似项目业绩的，提供一个业绩得0.2分，本项最高得1分。 注： 1.将合同复印件装订入资信及商务文件中，否则不得分。 2.是否属于类似项目业绩由磋商小组根据业绩项目的服务内容、技术特点等与本项目的类似程度进行认定。 |
| 2 | 相关证书（3分） | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； - 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； - 供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上相关证书复印件装订入资信及商务文件中，否则不得分。 |

5.2技术部分共86分，权重为86%，由磋商小组成员独立打分。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求的理解及分析（15分） | 根据供应商对本项目要求的整体理解：需求分析的全面性、正确性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商对所需检测内容整体概况和检测内容的理解：针对本项目背景、现状、目标、内容分析的全面性、正确性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商检测内容的重点、难点阐述分析及理解的完整性，以及针对重难点所提出的解决方案可行性等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 2 | 技术方案 （10分） | 检测质量管理的方法和措施：对质量目标分解质量控制措施有效性，控制手段的合理性等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 检测进度管理的方法和措施：对检测成果准确把握程度，手段和方法控制检测进度情况，以及出具检测报告速度等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 3 | 项目所需的检测设备 （13分） | - 供应商具有指标自动化检测设备（满足COD或总磷或总氮自动化指标测定），每提供一套得1分，最高得3分； - 供应商具有紫外分光光度计的（满足总氮的测定），每提供一台得1分，最高得2分； - 供应商具有可见分光光度计的（满足总磷、氨氮的测定），每提供一台得1分，最高得3分 注： 1.同一台设备不得累计加分； 2.以上设备需提供购置发票或采购合同或租赁合同复印件装订入技术务文件中； 3.以上设备需提供供应商有效检定或校准证书复印件装订入技术务文件中；4.未按上述要求提供的不得分。 |
|  |  | 根据供应商本项目设备配备情况（设备仪器图片、设备仪器说明），设备配备的完整性、先进性，实用性，且符合采购需求的，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 注：以上设备需提供有效检定或校准证书复印件装订入技术务文件中，未提供相应扣分。 |
| 4 | 检测能力（7分） | 供应商具有经国家级或省级市场监督管理局批准的与本项目相关的“水和废水”检验检测能力达300项以上的得5分，199-300（含）项的得3分，200（含）以下的得1分。 注：须提供资质认定证书及能力附表复印件装订入技术务文件中，未提供不得分。 |
|  |  | 供应商具有实验室管理系统（lims系统）并投入使用运行的得2分。 注：须提供购置合同或购置发票及运行截图证明材料复印件装订入技术务文件中，未提供不得分。 |
| 5 | 拟投入本项目的人员情况（12） | 拟投的项目负责人： 具有环境监测或水质检测相关专业高级及以上职称的得2分。 注：提供有效职称证书（职称证书上不能体现环境监测或水质检测相关专业的，须提供环境专业毕业证书）复印件和在职证明装订入技术务文件中，未提供不得分。 |
|  |  | 拟投的本项目团队人员（不含项目负责人）： - 人员中具有环境监测或水质检测相关专业工程师职称的，每提供一人得1分，最高得8分； - 人员中具有环境检测采样证的，每提供一人得1分，最高得2分。 注：相关人员证书复印件和在职证明装订入技术务文件中，未提供不得分。 |
| 6 | 安全保证措施（5分） | 根据供应商提供的安全保证措施（含但不限于安全教育、劳动保护、安全保证、安全责任等）的合理性、可行性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 7 | 工作进度安排 （4分） | 根据供应商提供进度计划的详实情况，进度计划安排的合理性，且是否满足采购人的需求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） |
| 8 | 后续服务承诺保障（10分） | 根据供应商提供的后续服务与保障内容，对完善编制后续报告、后续服务资源安排等内容，由评委根据对应分值进行打分：（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商对采样所需时间、检测报告出具所需时间的承诺，由评委根据对应分值进行打分：（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 9 | 突发事件应急预案（10分） | 根据供应商提供突发事件分析到位情况及准确性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商对突击保障、突发问题解决、响应速度、后勤保障措施以及处理方案等内容的可靠性和周密性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |

5.3磋商报价共10分,权重为10% ，由磋商小组根据以下内容统一计算打分：

5.3.1报价评分应在报价范围口径一致的评审价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出供应商的最终评审价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2最终报价有漏项的或报价数量少于磋商文件要求数量的作无效标处理。

5.3.3 报价得分按以下方式计算：

（1）确定评审价：供应商的评审价=各供应商最终报价

（2）磋商基准价=各有效供应商中的最低评审价；

（3）评审价等于磋商基准价的得10分，其中：

| 序号 | 检测名称 | 分值（分） | 权重（%） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | 2 | 2 | 报价得分=（磋商基准价/最终评审价）×报价权重×100。 |
| 2 | 总磷 | 2 | 2 |  |
| 3 | 氨氮 | 2 | 2 |  |
| 4 | COD | 2 | 2 |  |
| 5 | 采样费用基准 | 2 | 2 |  |

其他供应商的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价/最终评审价）×报价权重×100；

报价总得分=上表检测名称序号1-5报价得分相加。

5.4本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；