## Sheet1
序号 | 标的名称 | 采购目录 | 数量/单位 | 预算金额（元） | 需实现的主要功能或目标 | 服务要求 | 时限要求 | 质量要求 | 安全要求
1 | 磁共振成像系统 | A02321000 医用磁共振设备 | 1台 | 21000000 | 3.0T | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
2 | X线计算机断层扫描仪 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 1台 | 19000000 | 后64排 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
3 | 医用血管造影X射线机 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 1台 | 7000000 | DSA | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
4 | 数字化X射线摄影系统 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 1台 | 2000000 | 数字胃肠造影机 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
5 | 数字化X射线摄影系统 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 1台 | 1500000 | 配置两块无线平板探测器 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
6 | 数字化X射线摄影系统 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 1台 | 1200000 | 单板DR（移动DR） | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 1台 | 1000000 | 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。满配探头 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 1台 | 1000000 | 主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。满配探头 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 1台 | 1000000 | 主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
10 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 1台 | 1000000 | 主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
11 | 中央监护系统 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 1台 | 3000000 | 具备插箱式监护仪、PICCO模块、BIS模块等高端模块 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
12 | 心电生理标测系统 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 1台 | 1500000 | 用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速等 | 满足医院售后需求 | 满足医院交货、售后等时限要求 | 满足医院产品质量要求 | 安装、调试、维修途中遵守医院安全规定
60200000