## 1
新疆维吾尔自治区人民医院临检中心国产试剂采购项目（三批）
标项一:七种肺癌相关抗体检测试剂盒
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委的质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价（元/人次或元/ML等）
1 | 临床检验中心 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒 | 1、体外定性检测人血清中七种自身抗体（p53、GAGE 7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5） 2、准确度：测定结果的相对偏差应在±20.0%范围内。 3、分析灵敏度：不高于3.75U/mL。 4、剂量--反应曲线的线性：r≥0.9900。 5、批内精密度：不大于15%。 6、批间精密度：不大于15%。 7、检测方法：ELISA法 | 酶标仪 | 204元/人次

## 2
新疆维吾尔自治区人民医院临检中心国产试剂采购项目（三批）
标项二:前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委的质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价（元/人次或元/ML等）
1 | 临床检验中心 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒 | 方法学：ELISA方法 检测样本为尿液，有明确诊断为慢性前列腺炎的生物参考区间。 灵敏度为≥85%，特异性≥90%，总符合率≥88%。 | / | 37.5元/人份