## 1
新疆维吾尔自治区人民医院临检中心术前八项进口试剂采购项目
术前八项（进口）
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次或其他元/单位）
1 | 临床检验中心 | TP 梅毒螺旋抗体测定试剂盒 | 1.分析仪具备可扩展性，样品无需分样、分管即能上机进行免疫检测 2.提供的免疫分析仪，不使用生物素-链霉亲和素检测系统，检测结果不受生物素的干扰 3.采用自封闭试剂瓶盖，开盖上机后有防挥发膜。 4.加样不使用一次性吸样头，携带污染率≤0.1ppm 5.可以检测传染病检测项目，包括甲肝IgM/IgG抗体、乙肝全套5项、丙肝抗体检测、艾滋病毒抗原抗体联合检测及梅毒抗体检测。 | 雅培Anlinity i全自动化学发光分析仪 | 12.75
2 | 临床检验中心 | ANTI-HBE 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 |  |  | 9
3 | 临床检验中心 | HBEAG乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 |  |  | 8.5
4 | 临床检验中心 | ANTI-HBC 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 |  |  | 9
5 | 临床检验中心 | ANTI-HBS乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 |  |  | 9
6 | 临床检验中心 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) |  |  | 11.75
7 | 临床检验中心 | HIV 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒 |  |  | 12.75
8 | 临床检验中心 | HBSAG 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 |  |  | 8.5
9 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 |  |  | 15
10 | 临床检验中心 | Syphillis CAL梅毒螺旋抗体校准品 |  |  | 1945元/盒
11 | 临床检验中心 | ANTI-HBE CAL 乙型肝炎病毒e抗体校准品 |  |  | 1945元/盒
12 | 临床检验中心 | HBEAG 乙型肝炎病毒e抗原校准品 |  |  | 1945元/盒
13 | 临床检验中心 | ANTI-HBC CAL 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 |  |  | 1945元/盒
14 | 临床检验中心 | ANTI-HBS 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 |  |  | 1945元/盒
15 | 临床检验中心 | HCV CAL丙型肝炎毒抗体校准品 |  |  | 1945元/盒
16 | 临床检验中心 | HIV人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定校准品 |  |  | 1945元/盒
17 | 临床检验中心 | HBSAG乙型肝炎病毒表面抗原校准品 |  |  | 1945元/盒
18 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D校准品 |  |  | 2222元/盒
19 | 临床检验中心 | Syphillis CTL梅毒螺旋抗体质控品 |  |  | 1945元/盒
20 | 临床检验中心 | ANTI-HBE CTL 乙型肝炎病毒e抗体质控品 |  |  | 1945元/盒
21 | 临床检验中心 | HBEAG CTL 乙型肝炎病毒e抗原质控品 |  |  | 1945元/盒
22 | 临床检验中心 | ANTI-HBC CTL 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 |  |  | 1945元/盒
23 | 临床检验中心 | ANTI-HBS CTL乙型肝炎病毒表面抗体质控品 |  |  | 1945元/盒
24 | 临床检验中心 | HCV 丙型肝炎毒抗体质控品 |  |  | 1945元/盒
25 | 临床检验中心 | HIV 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定质控品 |  |  | 1945元/盒
26 | 临床检验中心 | HBSAG CTL 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 |  |  | 1945元/盒
27 | 临床检验中心 | 反应杯 |  |  | 300元/袋
28 | 临床检验中心 | 探针冲洗液 |  |  | 3261元/盒
29 | 临床检验中心 | 激发液 |  |  | 966元/盒
30 | 临床检验中心 | 预激发液 |  |  | 2305元/盒
31 | 临床检验中心 | ARCHITECT CONC BUFFER 浓缩清洗缓冲液 |  |  | 878元/盒
未填写单位均为“元/人次”