**技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **商品名称** | **主要技术参数及检测方法** | **适用机型** | **最高限价** | **备注** |
| 1 | 消化病研究室 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | 主要技术参数：（1）体外定性检测；（2）可检测幽门螺杆菌菌株感染的细胞毒素相关蛋白（cagA 116KD）、 空泡毒素（vacA 95KD）、 空泡毒素（vacA 91KD）、尿素酶A（UreA 30KD）和尿素酶B（UreB 66KD）等全菌体抗体。检测方法：免疫印迹法 | XD236自动蛋白印迹仪 | 51元/人次 | 核心产品 |