**技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 |
| 1 | 可传输型数显胰岛素笔式注射器 | 各号 | 支 | 本品由笔帽、笔芯架和带有智能传输及记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供 | 本产品与 3 毫升胰岛素笔芯和针配合使用，用于胰岛素注射 |