标项一:支原体+清洗液（门诊）

| 序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验中心 | 肺炎衣原体IgM抗体，肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.检测抗体：肺炎支原体IgM 、肺炎衣原体IgM。 2.样本要求：全血/血清/血浆均可检测。 3.检测方法：免疫层析法（胶体金法）。 4.有效期≥24个月，可2-30℃常温避光干燥保存。 5.肺炎支原体IgM抗体检测结果与血清学检测肺炎支原体的一级推荐方法学颗粒凝集法的检测结果（≥1：160）符合率≥80%。 6.肺炎支原体IgM抗体检测试剂与经国家药监局管理总局批准上市的同类试剂比较，总符合率≥99.00%；肺炎衣原体IgM抗体检测试剂与国家食品药品监督管理总局批准上市的同类试剂比较，总符合率≥98.00%。 7.肺炎支原体IgM抗体检测可提供和试剂同一品牌厂家的质控品。 8.适用机型：丽珠GS1201可搭配分析设备使用，无需人值守。 | GS1201 |
| 2 | 临床检验中心 | 血球清洗液（K清洗液） | PH值测定 取适量清洗液，按GB/T9724—2007规定方法测定其pH值。连续测定三次，其平均值应符合2.4规定的要求。批间差测定取连续三批清洗液各一份，按2.4规定的方法测定pH，各指标的最大测量值与最小测量位之差 应符合2.5规定的要求。 稳定性测定 清洗液生产过程中每批应原包装留样，取到期 后三个月内的留样按2.1～2.5规定的要求进行测定，所得结果应符合2.6规定的要求。 | / |