**标项四:霉菌抗原**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **商品名称** | **主要技术参数及检测方法** | **适用机型** |
| 1 | 临检中心 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测 | 1. 分析方法 化学发光法。2. 试剂规格 单人份试剂条。3 .最小样品量 300 μl。4 .最低检测限 试剂盒的检测限0.5ng/ml。5 .测定时间 40min。6 .特异性 与相关多糖没有明显的交叉反应。7 .检测标本 血清/肺泡灌洗液。 | FACIS-I全自动发光酶免分析仪 |
| 2 | 隐球菌荚膜多糖抗原检测试剂盒 | 1.分析方法： 胶体金法。2.检测设备： 无需仪器。3.检测标记物：隐球菌荚膜多糖抗原。4.检测样品量： 50μl 。 5.规格型号： 25人份/盒 。 6.检测标本：脑脊液或其它体液。7.稳定性： 室温下可保存2年。8.检测时间：10分钟。 | 无 |