## Sheet1
博州精河县防灾减灾能力提升项目采购明细
序号 | 采购设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 采购咨 询单价 | 合计金额 | 备注
一 | “立体化、广覆盖、智能化”的气象观测网建设 |  |  |  |  | 8300000
1 | 毫米波测风雷达（代梯度风观测） | 系统总功率≦200W;工作温度-40－60℃；IP防护等级舱内IP65，舱外IP66；防腐蚀ISO C5;测量距离：10M-300M；距离层数15层；风速测量范围0.2-50m/s，测量精度0.1m/s；风向测量范围360度全向；风向测量精度1度；数据传输4G；数据存储时长≥12个月；大气温度测量范围及精度-40-60℃,±1℃；大气压测量范围、精度600 hPa至1100hPa ±1.3hPa；相对湿度测量范围、精度0%RH至100%RH ±1%RH | 套 | 6 | 400000 | 2400000
2 | 气象监测无人机 | 基于超声波测量方式，无运动部件。 风速测量范围及分辨率：0-50m/s，0.1m/s 风速测量准确度：±0.1m/s（0-10m/s），±1%（11-30m/s），±2%（31-50m/s） 风向测量范围及分辨率：0-360°，1.0° 风向测量准确度：±1.0° 温度测量范围及分辨率：-40~85℃，0.1℃ 温度测量准确度：±2.0℃ 湿度测量范围及分辨率：0~100%RH，0.1% RH 湿度测量准确度：±3% RH 气压测量范围及分辨率：300~1100hPa，0.1hPa 气压测量准确度：±10.0hPa | 台 | 1 | 300000 | 300000
3 | 智能区域自动站（单雨量） | 承雨口径：160mm 测量范围：≦30mm/min 分辨率：0.2mm 响应时间：≦2秒 工作湿度环境：0-100%RH 耗电：<1W 运行温度：-30-80℃ 供电方式：太阳能+蓄电池 | 套 | 20 | 220000 | 4400000
4 | 公路交通气象站 | 工作温度：-40℃~+85℃。 温度检测范围：-40℃~+85℃；分辨率0.1℃；误差±0.5℃。 湿度检测范围：0~100%RH；分辨率0.1%RH；误差±2%RH。 压力检测范围：300~1100hPa。 湿度测量响应时间：1s。 | 套 | 6 | 200000 | 1200000
二 | 一体化人影业务体系建设 |  |  |  |  | 3450000
1 | 其他 |  |  | 1 | 500000 | 500000
2 | 碘化银烟炉 | 占地面积≦50平米 支持BR-91-Y型高效碘化银焰剂 通信方式：北斗 支持远程控制及自检 | 套 | 10 | 240000 | 2400000
3 | 火箭发控箱 |  | 台 | 20 | 15000 | 300000
4 | 高炮自动化改造 |  | 台 | 3 | 50000 | 150000
5 | 空域申报系统建设 |  | 套 | 1 | 100000 | 100000
三 | 农田小气候观测体系建设 |  |  |  |  | 1320000
1 | 农田多功能小气候观测站 | 风速测量范围及分辨率：0-50m/s，0.1m/s 风速测量准确度：±1%（11-30m/s） 风向测量范围及分辨率：0-360°，1.0° 风向测量准确度：±1.0° 温度测量范围及分辨率：-40~85℃，0.1℃ 温度测量准确度：±0.1℃ 湿度测量范围及分辨率：0~100%RH，0.1% RH 湿度测量准确度：±3% RH 气压测量范围及分辨率：300~1100hPa，0.1hPa 气压测量准确度：±10.0hPa | 套 | 6 | 220000 | 1320000
四 | 县级气象灾害防御体系建设 |  |  |  |  | 500000
1 | 县级气象灾害防御体系建设 | 暴雨(雪)、干旱、大风、高温四种气象灾害区划 棉花、枸杞两种作物精细化区划 气象灾害防御规划编制 | 套 | 1 | 500000 | 500000
五 | 提升精河灾害性天气防御能力建设 |  |  |  |  | 560000
1 | 精河灾害性天气防御能力建设 | 将风云4A和新一代天气雷达资料本地化、精准掌握南部山区冬季积雪覆盖情况和对强对流天气的精准监测 | 套 | 1 | 560000 | 560000
合计 | ￥14130000.00（大写：壹仟肆佰壹拾叁万元整）