## 1.2-H
疏附县第一中学行政楼会议室电子显示屏预算清单
关 于： | Q1.2 H 室内全彩
A 主屏体部分
模组尺寸：（宽*高）mm |  | 320 | 160 |  | 净屏尺寸（长*高）mm | 3520 | 1760 | 6.1952
模组点数:（宽*高）点 |  | 256 | 128 |  | 含边框尺寸（长*高） | 3620 | 1860 | 6.73
模组排列：(列*行）个 |  | 11 | 11 | 121 | 显示屏分辨率（长*高） | 2816 | 1408 | 3964928
箱体排列：(列*行）个 |  | 0 | 0 | 0
一、配置清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | Q1.2 H 室内全彩 | Q1.2 H | 强力巨彩 | 张 | 123 | 310 | 38130 | 含2张备板（带磁铁）
2 | 电源 | 铂强50A |  | 台 | 22 | 60 | 1320 | 备1
3 | 接收卡 | E320 | 卡莱特 | 张 | 22 | 110 | 2420
4 | 视频控制器 | X7 | 卡莱特 | 台 | 1 | 5600 | 5600
5 | 三芯线 |  |  | 根 | 22 | 10 | 220
6 | 接收卡（1拖1）5V线 |  |  | 根 | 22 | 5 | 110
7 | 成品网线 |  |  | 根 | 22 | 5 | 110
8 | 排线 | 40CM-100CM |  | 根 | 123 | 5 | 615
9 | 结构及不锈钢包边 | 定制 |  | 平方 | 6.73 | 600 | 4038
10 | 安装 |  |  |  | 6.73 | 500 | 3365
11 | 配电箱 | 15kw |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 含多功能卡
12 | 机柜 | 80公分 |  | 个 | 1 | 600 | 600
13 | 合计 | [5 empty] | 57528

## Q1.5 H
强力巨彩-室内全彩Q1.5 H 报价清单
客 户： |  |  |  |  | 部 门： | 业务部
联系人： |  |  |  |  | 报价人：
项目地： |  |  |  |  | 日 期： | 2025-04-07
关 于： | Q1.5 H 室内全彩
A 主屏体部分
模组尺寸：（宽*高）mm |  | 320 | 160 |  | 净屏尺寸（长*高）mm | 3520 | 1760 | 6.1952
模组点数:（宽*高）点 |  | 208 | 104 |  | 含边框尺寸（长*高） | 3620 | 1860 | 6.73
模组排列：(列*行）个 |  | 11 | 11 | 121 | 显示屏分辨率（长*高） | 2288 | 1144 | 2617472
箱体排列：(列*行）个 |  | 0 | 0 | 0
一、配置清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | Q1.5 H 室内全彩 | Q1.5 H | 强力巨彩 | 张 | 123 | 210 | 25830 | 含2张备板（带磁铁）
2 | 电源 | 铂强50A |  | 台 | 22 | 60 | 1320 | 备1
3 | 接收卡 | E80 | 卡莱特 | 张 | 22 | 90 | 1980
4 | 视频控制器 | X6 | 卡莱特 | 台 | 1 | 4500 | 4500
5 | 三芯线 |  |  | 根 | 22 | 10 | 220
6 | 接收卡（1拖1）5V线 |  |  | 根 | 22 | 5 | 110
7 | 成品网线 |  |  | 根 | 22 | 5 | 110
8 | 排线 | 40CM-100CM |  | 根 | 123 | 5 | 615
9 | 结构及不锈钢包边 | 定制 |  | 平方 | 6.73 | 600 | 4038
10 | 安装 |  |  |  | 6.73 | 500 | 3365
11 | 配电箱 | 15kw |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 含多功能卡
12 | 机柜 | 80公分 |  | 个 | 1 | 600 | 600
13 | 合计 |  |  | 安装合计 |  |  | 43688

## 音响
疏附县第一中学行政楼会议室音响方案
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 参考图片
1 | 阵列柱形音箱 | NIRVANAS/涅诺 | LL-402 | 产品特点： L系列线声源音柱系统的单个产品是由几个具有相同信号的驱动器依次堆叠，在同一时间产生相同的声音且更加集中的声场覆盖及相位控制；颠覆传统音频系统设计，轻松实现还原音频现场。 具有产品体积小、重量轻、便于运输、安装轻松的特点。 1、小体积、重量轻、使用广泛。 2、频率宽，临场感好。 3、线性声源，声场均匀。 4、声音清晰，柔和细腻配合低频使用方便快捷，声压更大。 技术参数： 频 响： 58Hz~18KHz(±3dB） 低 音： 4"×2 高 音： 25mm×1 功 率： 170W(RMS) 阻 抗： 8Ω 灵敏度： 96dB 声压级： SPL 118dB（连续） SPL 124dB（最大） 扩散角： 90°（水平）×50°（垂直） 体 积： 125mm×500mm×120mm（宽×高×深） 重 量： 6.5Kg | 2 | 只 | 1350 | 2700
2 | 二通道音频功率放大器 | NIRVANAS/涅诺 | D-300 | 产品特点： 1）原装进口功率放大对管，声音完美重现； 2）采用新颖的D类拓扑结构，实现高音质和低能耗； 3）完全自主开发，稳定可靠，音色优美； 4）重量轻功率大，能够长时间满功率工作； 5）大量使用定制的长寿命元件，远超行业标准的豪华用料； 6）随动电源管理技术，紧随信号馈电，功放电路工作在高偏流甲乙类状态，提供甲类功放的音质； 7）功率管零电圧开关，整流管零电流开关。低发热，高效率，高可靠，零干扰； 8）完善且可靠的保护功能，从短路、过载、过热、直流、延时、失直压限、浪涌、过压、VHF等乃至保护结束后的音量渐大都一应俱全。 技术参数： 1)额定功率：8Ω：2×350W;4Ω：2×550W;2Ω：2×880W;8Ω桥接：1×700W 2)频 响： 20-20kHz(-0.5dB) 3)总谐波失真：<0.05;信噪比：>90dB 4)阻尼系数： >400 5)分离度： >60dB 6)转换速率： >13v/ μs 7)输入灵敏度：32dB/1v/1.4v 8)输入阻抗： 20k/10k 9)电压增益： 32dB 10)保护功能：直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护。 11)冷 却：前后方气流，温度控制速度; 12)输 入：XLR; 13)输 出：NL4/Binding post; 14)功 能：Power / SIG / clip /BRG/PAR; 15)产品尺寸：483x430x88(mm); 16)供电要求：AC220V/50Hz, ±10% | 1 | 台 | 1900 | 1900
3 | 调音台 | NIRVANAS/涅诺 | M-08 | 1） 带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器 2） 单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 3） 48V幻象电源 4） 每路设有PFD/HPF 5） 七段均衡 6） CD输入和录音输出 7） 1路AUX，1路监听输出，2路主输出 8） 多功能卡龙输入插口 9） 每路带有PAD开关 10） 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 11） 每分路单独耳机监听 12） 内置电源开关 13） 60行程推子控制 14） 精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 1 | 台 | 1600 | 1600
4 | 无线手持麦克风 （一拖二） | NIRVANAS/涅诺 | S-100/双手持 | 技术参数： 1.UHF频段传输信号，频率范围:500-800MHz； 2.双通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以350KHz步进；每通道用35MHz*2=70MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持10台叠机使用（即10台接收机和24个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有3个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时(配高端电池时)； 11.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 12.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 13.适用于各种KTV,表演,教学,会议和演讲等场合。 | 1 | 套 | 1550 | 1550
5 | 电源时序器 | NIRVANAS/涅诺 | SP-802 | 产品特点： 1）采用双面板+SMT表面贴片工艺，大功率继电器（可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 2）电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理； 3）输出电源插座：万用插座，符合欧美标准； 4）后面板8个受控万用插座.前面2个直通万用插座； 5）带LED电压指示功能； 6）具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 技术参数： 1.供电电源：交流220/50Hz 30A 2.额定输出电压：交流220V/50Hz 3.可控制电源8路 4.不可控制电源2路 5.每路动作延时间：1秒 6.每路输出带LED指示灯显示 7.单路额定输出电源：30A 8.总功率8000W 9.纯铜变压器 | 1 | 台 | 800 | 800
6 | 音箱线 | 一线丰旭 | 2*100支 | 国标无氧铜 | 100 | 米 | 4 | 400
A | 合计： | [6 empty] | 8950