和田地区实验中学三栋学生宿舍楼

火灾自动报警系统工程项目招标

根据消防安全要求，现对我校3栋学生宿舍楼火灾自动报警系统工程项目进行招标，总体要求、基本数据如下：

总体要求：3栋学生宿舍楼火灾自动报警系统符合消防要求，具备火灾报警、消防设备的监视、系统故障报警、消防设备的控制、消防通信等功能，早期发现火灾、智能识别、与大门口总控制联动控制进行信息记录与传输、故障提示与维护。总体采购安装调试价格控制价32万，维保期内系统故障处理接到电话4小时内到达。

校舍基本数据：1号学生宿舍楼共五层，建筑面积5580平方米，共有112间宿舍。2号学生宿舍楼共三层，建筑面积4426平方米，共有93间宿舍。三号学生宿舍楼共5层，建筑面积3155平方米，共有75间宿舍。参标单位以数据参考和现场勘查进行核算竞标。

和田地区实验中学

2025年3月25日

附：1.综合消防控制室及外网施工施工材料清单。

2.3栋学生宿舍楼火灾自动报警系统施工材料清单。