工 程 量 清 单

|  |  |
| --- | --- |
| 建设单位：乌苏市第一中学 | 施工项目：食堂一楼大厅改造 |
| 施工单位： | 施工日期：2025年7月 |
| 施工内容：1. 拆除清理墙面瓷砖：232㎡\*18.78=4356.96元；
2. 新做防撞板墙面：396㎡\*113.33=44878.68元；
3. 拆除清理原有吊顶：925㎡15.76=14578元；
4. 新做1.0厚铝扣板顶：925㎡\*124.04=114737元；
5. 安装LED 平板灯：72套及布线\*205.63=14805.36元；
6. 新做断桥铝屏风门2套：60㎡468.5=28110元；
7. 幕墙玻璃贴反光膜：70㎡\*60=4200元；
8. 移装洗手池及烧水器：1项\*3000=3000元；
9. 拆除原有暖气片并新装钢制暖气片：20组\*657.89=13157.8元；
10. 更换室内DN32钢管暖气管线：230米\*70.8=16284元。
11. 税收：258107.8元\*6.9%=17809元
12. 费用合计：275916.8元
 |
| 建设单位：签字：年 月 日 | 施工单位：签字：年 月 日 |