体育馆维修项目明细单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单价元 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 用于开展台阶、房屋等维修， - 体育馆室外西、北、南三个大台阶及综合馆一楼、训练馆两个小台阶防水维修，综合馆北面外墙部分墙砖脱落添补。大、小台阶铺地砖、防水面积1500平方米。墙砖脱落添补面积60平方米。 - 目标2：北面台阶下房屋及北面台阶对面房屋地面、房顶、墙面维修，水电暖设备改造，改水改电面积100平方米。 |  | - 500000 |
| - 总金额500000元 |  |  |  |