2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目）预算表

| **序号** | **项目名称** | **规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15 |
| 一 | 直接费用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15 |
| 1 | 火险监测仪 | 一、包括:气压、空气温度、空气相对湿度、风速、风向、降雨、总辐射、地表凋落物含水率、地表凋落物温度、浅层地温、土壤含水率、大气电场、标准时滞可燃物含水率、标准时滞可燃物温度、物候指数等，各参数应符合《森林火险监测站技术规范》(LY/T 2579-2016)等标准要求。二、主支架+风横臂+拉纤。三、围栏3\*3M高1.8M。四、含安装运输费用五、含运行及维护费用，含设备运行所需的电费、数据传输费、设备故障巡检、维护、抢修、清洁、应急保障服务、运维发生的备品备件更换服务等。六、火险监测仪的监测结果必须通过物联网实时传输至新疆森林雷击火感知系统，与国家林草局的林草防火感知平台，全国森林火险预测预报系统之间进行数据交互，组建综合的火险监测网络。 | 台 | 1 | 15 | 15 |