**附件：**

**成交产品分项表**

单位：人民币(元)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 |
| 1 | 智能枪弹库防盗安全门（定制） | 北泰智能 | FAM-4-D-GZ-TLU6WX1 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 2樘 | 22000 |
| 2 | 全景监控摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3346DWDV3-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 1150 |
| 3 | 夜视红外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T86FWDV3-I3S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8台 | 590 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7916N-R4（C） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 2450 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | ST8000HKVS002 | 锡捷科技服务（上海）有限公司 | 4块 | 1550 |
| 6 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0524-E（C） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 1200 |
| 7 | 数字枪支安全模块 | 北泰智能 | DL-YD | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 6台 | 12800 |
| 8 | 智能短枪柜 | 北泰智能 | QG/Z-I-TLU9001型 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 31000 |
| 9 | 智能长枪柜 | 北泰智能 | QG/Z-I-TLU9001型 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 31000 |
| 10 | 智能弹药柜 | 北泰智能 | DG/Z-I-TLU9001型 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 29000 |
| 11 | 智能隔板柜 | 北泰智能 | DG/Z-I-TLU9001型 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 28000 |
| 12 | 触控一体机 | 北泰智能 | CKYT/Z-TLU | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 11500 |
| 13 | 智能枪弹管理平台 | 北泰智能 | V1.0 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1套 | 48000 |
| 14 | 智能管控系统组网对接 | 北泰智能 | 定制 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 6套 | 6157 |
| 15 | 报警控制主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2个 | 2000 |
| 16 | 红外微波三鉴探测器 | 海康威视 | DS-PDD12P-EG2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2个 | 300 |
| 17 | 烟雾探测器 | 海康威视 | DS-PDSMK-B01 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2个 | 200 |
| 18 | 振动探测器 | 海康威视 | DS-1T060B-C | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2个 | 200 |
| 19 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2个 | 100 |
| 20 | 显示器 | 海康威视 | DS-D5027UC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2套 | 1600 |
| 21 | 备用不间断电源 | 雷迪司 | G3KL | 浙江雷迪司科技股份有限公司 | 1个 | 18100 |
| 22 | 机柜 | 银洲 | 定制 | 河北银洲鑫业电器设备有限公司 | 1批 | 2550 |
| 23 | PDU | 海康威视 | DS-PA5G80-W/KD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 | 180 |
| 24 | 工业除湿器 | 川岛 | DH-858D | 苏州奥克森电气有限公司 | 1台 | 3400 |
| 25 | 国产服务器 | 联想 | SR588 | 联想（北京）有限公司 | 1套 | 22000 |
| 26 | 收弹器 | 北泰智能 | SDQ-BT01型 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1个 | 2600 |
| 27 | 擦枪台 | 北泰智能 | 定制 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 1台 | 2900 |
| 28 | 国产操作终端 | 联想 | 启天M660 | 联想（北京）有限公司 | 2台 | 7590 |
| 29 | 库房改造（配套服务） | / | / | 青海航广电子有限公司 | 1项 | 20000 |
| 30 | 设备安装及联调（配套服务） | / | / | 青海航广电子有限公司 | 1项 | 10000 |
| 31 | 枪弹库验收（配套服务） | / | / | 青海航广电子有限公司 | 1项 | 15000 |
| 32 | 作战手套 | 中盾 | ZD-TZ | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20副 | 140 |
| 33 | 护膝护肘 | 中盾 | ZD-HX02 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 6副 | 80 |
| 34 | 战术背心 | 中盾 | ZD-BX01 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 16件 | 350 |
| 35 | 作训鞋 | 中盾 | ZD-ZX02 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 12双 | 80 |
| 36 | 夏作战靴 | 中盾 | ZD-ZX06 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 6双 | 390 |
| 37 | 高弹作训服战术套装（教官服） | 中盾 | ZD-JGF | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 6身 | 735 |
| 38 | 战术作训服 | 中盾 | ZD-ZXF | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 6身 | 550 |
| 39 | 警用遮阳帽 | 中盾 | ZD-M03 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 30顶 | 30 |
| 40 | 警用水壶 | 中盾 | ZD-H05型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 120个 | 50 |
| 41 | 金属探测器 | 中盾 | PD140型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 1台 | 370 |
| 42 | 64枪式催泪防暴器 | 中盾 | ZD-AI型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20套 | 640 |
| 43 | 快速催泪击发器 | 中盾 | ZD-A1型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20套 | 550 |
| 44 | 防刺服 | 中盾 | FCF-H-ZD01型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20件 | 110 |
| 45 | 防弹防刺服 | 中盾 | ZD-FDFC | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 10件 | 1090 |
| 46 | 防弹衣 | 中盾 | ZD-FDF | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 10件 | 690 |
| 47 | 照明电击臂盾 | 中盾 | ZD-DJB | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20面 | 380 |
| 48 | 战术防割手套 | 中盾 | ZD-TZ | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100副 | 140 |
| 49 | 约束带 | 中盾 | ZD-YSD | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 30套 | 150 |
| 50 | 约束带 | 中盾 | ZD-YSD01 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 50套 | 20 |
| 51 | 黏合式约束带 | 中盾 | ZD-YSD05 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 20套 | 150 |
| 52 | 警用电子哨 | 中盾 | ZD-S01 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 30个 | 60 |
| 53 | 警戒带 | 中盾 | ZD-JJD01 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 40个 | 40 |
| 54 | 搜索灯 | 中盾 | ZD-SSD02 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 10套 | 240 |
| 55 | 催泪喷射器 | 中盾 | C2-ZD000023型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100个 | 55 |
| 56 | 急救包 | 中盾 | ZD-JJ02 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100个 | 45 |
| 57 | 急救箱 | 中盾 | ZD-JJ03 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 8个 | 320 |
| 58 | 多功能腰带八件套 | 中盾 | ZD-YD8 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100条 | 580 |
| 59 | 电警棍 | 中盾 | 990型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 105套 | 50 |
| 60 | 警绳 | 中盾 | ZD-JS02 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 98个 | 6 |
| 61 | 强光手电 | 中盾 | S1-ZD000023型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 105套 | 110 |
| 62 | 警用肩灯 | 中盾 | ZD-JD01 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100个 | 28 |
| 63 | 遥控弹射阻车器 | 中盾 | LZ-6型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 2个 | 915 |
| 64 | 警察临检 | 中盾 | 定制 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 2个 | 430 |
| 65 | 金属手铐 | 中盾 | K1-ZD000023型 | 山东中盾警用装备集团有限公司 | 100副 | 80 |
| 66 | p链（警犬脖圈） | 国安 | GABT03 | 山东省国安警用装备有限公司 | 14条 | 50 |
| 67 | 牵引绳 | 国安 | GAQYS1 | 山东省国安警用装备有限公司 | 14条 | 60 |
| 68 | 无绳球 | 国安 | GAQ022 | 山东省国安警用装备有限公司 | 14个 | 20 |
| 69 | K9胸背 | 国安 | GAK904 | 山东省国安警用装备有限公司 | 7个 | 100 |