技术参数

⑴阳极热容量：5MJ

⑵焦点数量：≥三个

⑶小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm

⑷大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm

⑸超大焦点 per IEC 60336/2005 ≤2.0 x 1.2

⑹采购整机匹配的全新球管

⑺质保期一年

⑻适用于GE  Revolution   256排CT