杭州市萧山区第一人民医院

自动扶梯维保服务项目询价采购文件

根据医院有关规定，对自动扶梯维保服务项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202458

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院自动扶梯维保服务项目

三、采购内容：为医院4台自动扶梯提供三年维保服务，项目最高限价20.0万元。

四、供应商应具备的资格及其它要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、执有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目含自动扶梯。

3、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2024年12月12日至2024年12月17日。

2、报名、报价时间：2024年12月19日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号三楼308室人民医院采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件、特种设备生产许可证复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式）；如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、采购需求响应情况、服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人：

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

吴先生（项目询问） 电话：18058736621

杭州市萧山区第一人民医院

2024年12月12日

附件：萧山区第一人民医院自动扶梯维保服务项目采购需求

一、电梯列表

| 设备名称 | 编号 | 位置 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯 | 17号梯 | 1号楼门诊部（2009年启用） | FT1000/0.5 | 蒂森克虏伯扶梯（中国）有限公司 |
|  | 18号梯 |  | FT1000/0.5 |  |
|  | 19号梯 |  | FT1000/0.5 |  |
|  | 20号梯 |  | FT1000/0.5 |  |

二、维修保养要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产经营的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009

③电梯维修规范GB/T  18775-2002

④电梯安装使用维护说明书

⑤以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

三、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，要求一般故障在4小时内修复，重大故障在48小时内修复。

四、供应商须详细列出维修时间超过4小时的维修项目、维修预案、最迟修复时间（最迟不超48小时），修复时间请以明确的数字形式表达，不得以笼统性的文字描述代替。所列内容外的将被认定可以在4小时内修复。

五、供应商负责所有电梯零部件及设备的维修更换，并要求使用原厂全新配件。

六、因医院为公共场所，电梯使用频率高，使用人群复杂，不得以人为损坏作为理由拒绝维修。

七、相关电梯年检事宜由供应商全程负责办理，采购人予以配合，年检费由采购人支付。年检时，如有因维护保养不到位而存在不合格项目，则须免费整改直至合格。

八、因医院为特殊公共场所，供应商必须保证所有电梯按期通过年检。因人为破坏、自然灾害等非正常因素除外。如因维护保养不到位造成电梯不能按期通过年检，每延期一天将扣除合同总金额的2%，并且采购人有权提前终止合同。

九、在合同履行期间，采购人将对供应商的履约情况进行考核，考核不通过（考核细则下表），医院可提前终止合同。

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分理由及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障响应时间（30分钟内到达现场） | 15 |  |  |  |
| 2 | 一般故障完修时间（4小时内） | 15 |  |  |  |
| 3 | 重大故障完修时间（以响应承诺为准，不超48小时） | 15 |  |  |  |
| 4 | 电梯卫生清洁情况 | 10 |  |  |  |
| 5 | 备品备件情况（品类、数量等） | 10 |  |  |  |
| 6 | 医院工作配合情况（临时指派的与电梯相关的工作任务） | 5 |  |  |  |
| 7 | 维保质量（频次、效果等） | 25 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 5 |  |  |  |
| 考核科室： |  | 考核时间： |  |  |  |
| 注：医院总考评以100分为满分，90分以上合格，按合同全额支付；90分以下每下降一个百分点，扣罚本月维保费的1%，依此类推不封顶；但低于85分除按规定扣罚外，予以书面警告一次，全年出现三次警告的将终止合同。 |  |  |  |  |  |

十、如因使用不当或人为损坏造成电梯故障或损坏，供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

十一、供应商须提供所保电梯的每月故障统计、分析记录，本月的记录在下一月度提供。

十二、报价

①响应报价以人民币为结算货币，须列出每台电梯单月价格、年度价格，所有电梯年度总价、三年总价。报价包含维护、维修更换的零配件费用、人工费、交通运输费、税费等项目所需的一切费用。

②响应报价为最终报价，供应商今后不得以任何理由追加费用。

③因医院电梯老旧，建议供应商踏勘现场，切实报价。

十三、服务期限

2025年1月1日至2027年12月31日。

十四、服务交接

以年检合格为标准，不得以其它理由拒绝从前一任公司接手服务。

十五、分包转包

本项目供应商一旦成交，不得分包转包，一经发现成交人存在分包转包的行为，本项目合同立即自动终止。

十六、付款方式

以年度为单位，共三年，每年维修保养费分二次支付。根据考核结果确认结算金额，当年维保满六个月后的15个工作日内支付前半年的服务费用，满一年后15个工作日内支付年度剩余服务费。