杭州市萧山区第一人民医院监控安装项目采购市场征询公告

杭州市萧山区第一人民医院现就监控安装项目进行采购市场征询，报名供应商须入驻政采云平台，请符合条件的供应商积极报名参与。

一、项目编号：XSYYCG-202518

二、项目内容

医院各楼层电信机柜机房（弱电井）加装监控，共计66个点位，项目内容包括所需的摄像头、网线、配件、所有辅料及安装服务。各点位连接网络的距离长短不一，供应商须进行现场勘察（报名后另行组织），以完善项目实施方案。最终监控由供应商负责接入医院视频监控安防平台，满足以下要求：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警。

为与平台更好兼容及统一管理，建议摄像头为海康威视DS-2CD2326FWDA4-LS 200万定焦智能海螺型网络摄像机：最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出。

本项目最高限价5.2万元。

三、采购方式

报名供应商须入驻政采云，最终需通过政采云平台下单采购。

四、报名方式

填写《萧山区第一人民医院监控安装项目征询报名登记表》，将登记表和表中所列资料一起送至采购项目联系人处。

萧山区第一人民医院监控安装项目征询报名登记表

| 供应商信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位地址 |  |
| 法人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 联系人手机号 |  |
| 其他所需资料 |  |  |  |
| 1 | 营业执照副本复印件 | 2 | 授权委托书原件 |
| 3 | 类似业绩（合同复印件） | 4 | 入驻政采云平台相关页面截图 |

五、采购人及项目联系人

采购人：杭州市萧山区第一人民医院

项目联系人：李先生           电话：0571-83807189

项目联系人（询问）：蒋先生   电话：18969979570

六、报名地址及时间

报名地址：杭州市萧山区萧然南路261号人民医院后勤楼三楼308室

报名时间：2025年5月29日上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。